## Sheet1
Nº | DESCRICAO | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | UNID_FORN | LOCAL_ENTREGA | ARQUIVO
1 | Pilha Pilha Tamanho: Pequena, Tipo: Alcalina, Modelo: Aaa | 70 | 20,03 | 1402,10 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
2 | Porteiro eletrônico Porteiro Eletrônico Componentes: Painel Abs Cor Alumínio Natural E Branca/Interfone, Tipo Sistema: Eletrônico, Aplicação: Sistema De Segurança, Fonte Alimentação: 127/220V, Consumo Energia: 3W, Características Adicionais: Fixação Sobrepor/Proteção Contra Interpéries/Cam- | 2 | 292,83 | 585,66 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
3 | Extensão elétrica Extensão Elétrica Tipo: Pp Carretel, Comprimento: 20M, Componentes: 3 Tomadas, 2pT., Seção Nominal: 2,50MM2, Número Pólos: 2, Formação Do Cabo: Dupla Isolação, 20a, Bivolt V F .MM2, Cor: Preto, Potência Máxima: 110v-1.650w / 220v-3.300wW | 2 | 507,33 | 1014,66 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
4 | Contator Contator Tipo: Trifásico, Tensão Nominal Bobina: 380V, Corrente Trabalho: 95A, Frequência: 50/60HZ, Aplicação: Ar Condicionado Split Elgin 48.000 Btus, Modelo1: Lc1-D25, Número E Tipo De Contatos Principais: 1na 1nf, Categoria: Ac-3, Corrente Térmica Nominal: 25A, Tensão Isolamento: 660V, Número Pólos: 3 | 15 | 118,57 | 1778,55 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
5 | Trilho Suporte Painel Trilho Suporte Painel Aplicação: Borne E Disjuntor, Material: Metálico, Dimensões: 35 X 7,5MM, Tipo: Din Perfurado | 15 | 29,01 | 435,15 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
6 | Disjuntor-motor Disjuntor-Motor Disparador: Térmico, Faixa De Ajuste De Corrente: 10 A 16A | 20 | 328,42 | 6568,40 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
7 | Disjuntor-motor Disjuntor-Motor Disparador: Térmico, Faixa De Ajuste De Corrente: 20 A 25A | 20 | 443,40 | 8868,00 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
8 | Disjuntor baixa tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 20A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din | 20 | 13,21 | 264,20 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
9 | Disjuntor Baixa Tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 25A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din | 20 | 12,54 | 250,80 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
10 | Disjuntor-motor Disjuntor-Motor Disparador: Termomagnético, Corrente Nominal: (Lth) 32A, Faixa De Ajuste De Corrente: 24 - 32A, Categoria: Ac-3, Tipo Fixação: Por Parafusos, Número Pólos: 3, Vida Mecânica: 100.000 De Manobras, Tensão Trabalho: 690V, Linha: Gv2me32 (Schneider), Corrente De Disparo: 416A, Frequência Nominal: 50/60HZ | 15 | 565,06 | 8475,90 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
11 | Disjuntor baixa tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25A, Tensão Nominal: 690V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Siemens 5sl1 325-7mb, Padrão: Din | 20 | 44,63 | 892,60 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
12 | Disjuntor baixa tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Termoplástica, Número Pólos: 1, Operação: Manual, Tensão Máxima Operação: 380/600VCA, Corrente Nominal: 20A, Freqüência Nominal: 50/60HZ, Normas Técnicas: Nbrnm 60898, Tensão Nominal: 380V, Número De Fases: Monofásico, Número E Tipo De Contatos Auxiliares: 1na 1nf, Fixação: Trilho Din, Aplicação: Painel Centralizador Toshiba, Tensão Isolamento: 500V | 20 | 9,99 | 199,80 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
13 | Disjuntor baixa tensão Disjuntor Baixa Tensão Número Pólos: 2, Tensão Máxima Operação: 440VCA, Corrente Nominal: 32A, Freqüência Nominal: 60HZ, Normas Técnicas: Nbr 60.898, Características Adicionais: Temperatura Ambiente: -20C A 50C, Manobras Mecâ, Referência: Sd-62 C32, Curva De Disparo: C, Seção Condutor: 0,75 A 2,5MM2, Grau Proteção: Ip20 E Ip40 | 20 | 53,16 | 1063,20 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
14 | Disjuntor baixa tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 40A, Capacidade Interrupção Simétrica: 6KA, Tipo: Mini, Tensão Nominal: 220/380V, Referência: Ge, Curva De Disparo: C | 30 | 48,20 | 1446,00 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
15 | Disjuntor baixa tensão Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 50A, Número De Fases: Monofásico, Referência: Sistema N, Curva De Disparo: C | 30 | 42,33 | 1269,90 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
16 | Disjuntor baixa tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 10A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din | 100 | 10,79 | 1079,00 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
17 | Caixa tomada Caixa Tomada Tipo: Arstop, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 220/380/440V, Aplicação: Ar Condicionado, Material: Termoplástico, Dimensões: (Lxaxe) 130 X 110 X 65MM, Posição Relativa: Sobrepor, Componentes: Tomada Padrão Brasileiro Disjuntor Termomagnético | 20 | 11,43 | 228,60 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
18 | Refletor Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 1.000W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip-66, Características Adicionais: A Prova D Água, Temperatura De Cor: 6.500K | 20 | 442,86 | 8857,20 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
19 | Pilha recarregavel Pilha Recarregavel Composição: Níqual Metal Hidreto (Nimh), Modelo: Aaa, Tensão: 1,2V, Capacidade Corrente: 750MAH | 15 | 39,64 | 594,60 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
20 | Lâmpada led Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 12W, Tipo Base: E-27, Temperatura De Cor: 6400K, Formato: Compacta | 200 | 6,48 | 1296,00 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
21 | Lâmpada led Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 12W, Tipo Base: E-27, Temperatura De Cor: 6400K, Formato: Compacta | 200 | 10,19 | 2038,00 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
22 | Lâmpada led Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 9W, Aplicação: Para Uso Em Geral, Comprimento: 600MM, Tipo: T8 | 100 | 8,69 | 869,00 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
23 | Tomada Tomada Modelo: Simples, Corrente Nominal: 10A, Características Adicionais: Com 1 Interruptor Simples | 100 | 3,94 | 394,00 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
24 | Tomada Tomada Modelo: Simples, Corrente Nominal: 10A, Características Adicionais: Com 1 Interruptor Simples | 100 | 5,95 | 595,00 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
25 | Tampa Condulete Tampa Condulete Material: Pvc, Cor: Cinza, Bitola: 1POL, Aplicação: Instalações Elétricas, Formato: Hexagonal | 150 | 7,07 | 1060,50 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
26 | Cabinho elétrico flexível Cabinho Elétrico Flexível Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 2,50MM2 | 15 | 282,96 | 4244,40 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
27 | Cabinho elétrico flexível Cabinho Elétrico Flexível Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 2,50MM2 | 15 | 289,53 | 4342,95 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
28 | Cabinho elétrico flexível Cabinho Elétrico Flexível Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 2,50MM2 | 15 | 289,53 | 4342,95 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
29 | Cabinho elétrico flexível Cabinho Elétrico Flexível Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 2,50MM2 | 15 | 288,05 | 4320,75 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
30 | Cabinho elétrico flexível Cabinho Elétrico Flexível Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 4,0MM2 | 15 | 442,89 | 6643,35 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
31 | Cabinho elétrico flexível Cabinho Elétrico Flexível Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 4,0MM2 | 15 | 442,89 | 6643,35 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
32 | Cabinho elétrico flexível Cabinho Elétrico Flexível Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 4,0MM2 | 15 | 442,89 | 6643,35 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
33 | Cabinho elétrico flexível Cabinho Elétrico Flexível Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 4,0MM2 | 15 | 442,89 | 6643,35 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
34 | Cabinho Elétrico Flexível Cabinho Elétrico Flexível Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 6,0MM2 | 10 | 662,08 | 6620,80 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
35 | Cabo elétrico flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750V, Tipo: Unipolar, Cor Da Cobertura: Preta, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama, Bitola: 6MM | 10 | 662,08 | 6620,80 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
36 | Cabo elétrico flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750V, Tipo: Unipolar, Cor Da Cobertura: Verde, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Composto Termoplástico-Pvc, Bitola: 6MM | 10 | 646,99 | 6469,90 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
37 | Cabo elétrico flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750V, Tipo: Unipolar, Cor Da Cobertura: Vermelha, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama, Bitola: 6MM | 10 | 662,08 | 6620,80 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
38 | Cabinho Elétrico Flexível Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tensão: 750V, Cor: Azul, Seção Nominal Condutor: 10MM2, Características Adicionais: Antichama Inmetro | 5 | 1002,72 | 5013,60 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
39 | Cabinho Elétrico Flexível Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tensão: 750V, Cor: Preta, Seção Nominal Condutor: 10MM2, Características Adicionais: Antichama Inmetro | 5 | 1033,85 | 5169,25 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
40 | Cabinho Elétrico Flexível Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tensão: 750V, Cor: Verde, Seção Nominal Condutor: 10MM2, Características Adicionais: Antichama Inmetro | 5 | 1040,20 | 5201,00 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
41 | Chuveiro elétrico Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico, Variações Temperatura Água: 4, Cor: Branca, Potência: 7.700W, Tensão Operação: 220V | 15 | 86,04 | 1290,60 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
42 | Cabinho Elétrico Flexível Cabinho Elétrico Flexível Material: Cobre, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tensão: 750V, Cor: Vermelha, Seção Nominal Condutor: 10MM2, Características Adicionais: Antichama Inmetro | 5 | 1073,05 | 5365,25 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
43 | Rolamento de esfera Rolamento De Esfera Tipo Uso: Motores Elétricos Weg, Brasil E Similares, Referência Fabricante: 6207 Zz, Características Adicionais: Metálico E Blindado | 20 | 52,86 | 1057,20 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
44 | Rolamento de esfera Rolamento De Esfera Tipo Uso: Refrigeração, Referência Fabricante: 6308-2z, Material: Aço | 10 | 85,14 | 851,40 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
45 | Rolamento Rolamento Tipo Uso: Motor Elétrico, Referência: 6209-2z, Características Adicionais: Metálico Blindado | 6 | 91,21 | 547,26 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
46 | Rolamento de esfera Rolamento De Esfera Tipo Uso: Motores Elétricos Weg, Brasil E Similares, Referência Fabricante: 6205 Zz, Características Adicionais: Metálico E Blindado | 30 | 28,87 | 866,10 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
47 | Rolamento Rolamento Aplicação: Máquinas Em Geral, Referência 1: Grae 35mm - Nppb | 50 | 97,92 | 4896,00 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
48 | Rolamento de esfera Rolamento De Esfera Tipo Uso: Motores Elétricos Weg, Brasil E Similares, Referência Fabricante: 6205 Zz, Características Adicionais: Metálico E Blindado | 30 | 23,75 | 712,50 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
49 | Rolamento De Esfera Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral, Referência Fabricante 2: 6201 2rs-C3 | 25 | 17,49 | 437,25 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
50 | Rolamento axial esfera Rolamento Axial Esfera Referência: 2210-K, Aplicação: Máquinas E Motores Em Geral, Diâmetro Interno: 50MM, Diâmetro Externo: 90MM, Largura: 23MM, Material: Aço | 10 | 239,06 | 2390,60 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
51 | Rolamento Rolamento Nome: Rolamento Autocompensador De Rolos, Tipo Uso: Motor, Aplicação: Maquinas Em Geral, Tipo: Autocompensador De Rolos, Características Adicionais: Duas Carreiras De Rolos, Diâmetro Interno: 50MM, Diâmetro Externo: 90MM, Referência 1: 22210ck H210(Bucha) | 10 | 299,56 | 2995,60 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
52 | Rolamento Rolamento Nome: Rolamento Autocompensador De Rolos, Tipo Uso: Motor, Aplicação: Maquinas Em Geral, Tipo: Autocompensador De Rolos, Características Adicionais: Duas Carreiras De Rolos, Diâmetro Interno: 50MM, Diâmetro Externo: 90MM, Referência 1: 22210ck H210(Bucha) | 12 | 94,69 | 1136,28 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
53 | Rolamento Rolamento Nome: Rolamento Autocompensador De Rolos, Tipo Uso: Motor, Aplicação: Maquinas Em Geral, Tipo: Autocompensador De Rolos, Características Adicionais: Duas Carreiras De Rolos, Diâmetro Interno: 90MM, Diâmetro Externo: 160MM, Referência 1: 22218c | 4 | 759,36 | 3037,44 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
54 | Rolamento Rolamento Nome: Rolamento Autocompensador De Rolos, Tipo Uso: Motor, Aplicação: Maquinas Em Geral, Tipo: Autocompensador De Rolos, Características Adicionais: Duas Carreiras De Rolos, Diâmetro Interno: 90MM, Diâmetro Externo: 160MM, Referência 1: 22218c | 10 | 119,60 | 1196,00 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
55 | Rolamento Rolamento Aplicação: Bomba Esgoto E Incêndio, Referência: Skf 6305zz, Características Adicionais: Blindado Em Aço Inoxidável | 10 | 56,96 | 569,60 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
56 | Gaxeta Gaxeta Material: Borracha, Textura: Não Aplicável, Forma Seção Transversal: Circular, Diâmetro Seção Transversal: 12,70MM, Lado Seção Transversal: Não AplicávelMM, Espessura Seção Transversal: Não AplicávelMM, Largura Seção Transversal: Não AplicávelMM, Tipo: Não Metálica, Material Núcleo: Não Aplicável, Material Impregnação: Não Aplicável | 30 | 39,69 | 1190,70 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
57 | Gaxeta Gaxeta Material: Borracha, Textura: Não Aplicável, Forma Seção Transversal: Circular, Diâmetro Seção Transversal: 12,70MM, Lado Seção Transversal: Não AplicávelMM, Espessura Seção Transversal: Não AplicávelMM, Largura Seção Transversal: Não AplicávelMM, Tipo: Não Metálica, Material Núcleo: Não Aplicável, Material Impregnação: Não Aplicável | 20 | 47,23 | 944,60 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
58 | Gaxeta Gaxeta Material: Borracha, Textura: Não Aplicável, Forma Seção Transversal: Circular, Diâmetro Seção Transversal: 12,70MM, Lado Seção Transversal: Não AplicávelMM, Espessura Seção Transversal: Não AplicávelMM, Largura Seção Transversal: Não AplicávelMM, Tipo: Não Metálica, Material Núcleo: Não Aplicável, Material Impregnação: Não Aplicável | 30 | 42,42 | 1272,60 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
59 | Relé comutação Relé Comutação Quantidade Contatos Reversíveis: 2UN, Tensão Nominal Contatos: 250VCA, Corrente Nominal Contatos: 10A, Tensão Nominal Bobina: 5VCC, Quantidade Pinos: 5UN, Montagem: Circuito Impresso, Características Adicionais: Selada | 1 | 6407,72 | 6407,72 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
60 | Relé tensão Relé Tensão Faixa De Ajuste: -5 A -35, Tensão Nominal: 220VCA, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal Bobina: 220VCA, Número De Contatos Na: 2, Número De Contatos Nf: 2, Tipo Fixação: Trilho Perfilado Em U (Din 35mm) E Parafuso, Aplicação: Sistemas Trifásicos C/Detecção De Falta De Fase Co, Características Adicionais: Proteção Intrínseca Do Relé | 10 | 142,08 | 1420,80 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
61 | Cabo Lógico Blindado Cabo Lógico Blindado Aplicação: Para Rede Cat6 Furukawa, Material Isolamento: Pvc De Alta Intensidade Anti-Chama, Categoria: Cat6 | 1 | 1617,08 | 1617,08 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
62 | Fusível nh Fusível Nh Tamanho: Oo, Corrente Nominal: 36A, Tensão Nominal: 500VCA, Acionamento: Retardado, Material Corpo: Porcelana, Classe: Gg | 21 | 32,01 | 672,21 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
63 | Correia transmissão Correia Transmissão Tipo 1: B-79, Material: Borracha, Formato: V | 50 | 19,66 | 983,00 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
64 | Correia transmissão Correia Transmissão Tipo: B 56, Material: Borracha, Aplicação: Equipamento Ar Condicionado Central | 40 | 24,16 | 966,40 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
65 | Correia transmissão Correia Transmissão Tipo: B 59, Material: Borracha, Formato: V, Aplicação: Equipamento Ar Condicionado Central | 40 | 46,59 | 1863,60 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
66 | Correia transmissão Correia Transmissão Tipo: B-60, Material: Borracha, Formato: V, Aplicação: Equipamento Ar Condicionado Central | 40 | 16,22 | 648,80 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
67 | Correia Transmissão Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450, Material: Borracha, Formato: Trapezoidal, Características Adicionais: Dentada | 15 | 26,44 | 396,60 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
68 | Correia Transmissão Correia Transmissão Tipo 2: 3vx450, Material: Borracha, Formato: Trapezoidal, Características Adicionais: Dentada | 9 | 30,06 | 270,54 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
69 | Correia transmissão Correia Transmissão Tipo 2: B-72, Material: Borracha | 30 | 27,89 | 836,70 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
70 | Correia transmissão Correia Transmissão Tipo 2: B-54, Material: Borracha | 30 | 24,96 | 748,80 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
71 | Correia transmissão Correia Transmissão Tipo 2: B-57, Material: Borracha | 30 | 26,85 | 805,50 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
72 | Chapa policarbonato Chapa Policarbonato Comprimento: 2M, Largura: 1M, Espessura: 2MM, Transmitância: Transparente, Características Adicionais: Tipo: Compacta | 5 | 291,94 | 1459,70 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
73 | Correia transmissão Correia Transmissão Tipo: B-46, Material: Borracha, Formato: V | 30 | 37,41 | 1122,30 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
74 | Correia transmissão Correia Transmissão Tipo: B-46, Material: Borracha, Formato: V | 30 | 37,96 | 1138,80 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
75 | Correia transmissão Correia Transmissão Tipo: B 42, Material: Borracha, Formato: V, Aplicação: Equipamento Ar Condicionado Central | 30 | 38,76 | 1162,80 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
76 | Correia Transmissão Correia Transmissão Tipo: B-78, Material: Borracha, Formato: V | 30 | 35,93 | 1077,90 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
77 | Polia Polia Material: Ferro Fundido, Diâmetro Total: 220MM, Aplicação: Cabine De Pintura., Características Adicionais: Dois Canais Com Perfil B. | 4 | 264,96 | 1059,84 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
78 | Polia Polia Material: Ferro Fundido, Diâmetro Total: 220MM, Aplicação: Cabine De Pintura., Características Adicionais: Dois Canais Com Perfil B. | 3 | 220,39 | 661,17 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
79 | Polia Polia Material: Ferro Fundido, Diâmetro Total: 220MM, Aplicação: Cabine De Pintura., Características Adicionais: Dois Canais Com Perfil B. | 6 | 182,66 | 1095,96 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
80 | Polia Polia Material: Ferro Fundido, Diâmetro Total: 220MM, Aplicação: Cabine De Pintura., Características Adicionais: Dois Canais Com Perfil B. | 6 | 231,33 | 1387,98 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
81 | Polia Polia Material: Ferro Fundido, Diâmetro Total: 220MM, Aplicação: Cabine De Pintura., Características Adicionais: Dois Canais Com Perfil B. | 6 | 187,33 | 1123,98 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
82 | Polia Polia Material: Ferro Fundido, Diâmetro Total: 220MM, Aplicação: Cabine De Pintura., Características Adicionais: Dois Canais Com Perfil B. | 6 | 175,33 | 1051,98 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
83 | Polia Polia Material: Ferro Fundido, Diâmetro Total: 220MM, Aplicação: Cabine De Pintura., Características Adicionais: Dois Canais Com Perfil B. | 6 | 208,08 | 1248,48 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
84 | Polia Polia Material: Ferro Fundido, Diâmetro Total: 220MM, Aplicação: Cabine De Pintura., Características Adicionais: Dois Canais Com Perfil B. | 4 | 152,00 | 608,00 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
85 | Polia Polia Material: Ferro Fundido, Diâmetro Total: 220MM, Aplicação: Cabine De Pintura., Características Adicionais: Dois Canais Com Perfil B. | 6 | 187,00 | 1122,00 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
86 | Balança eletrônica Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 100KG, Voltagem: Bateria Interna Recarregável, Adaptador 12 Vac-220V, Características Adicionais: Display Lcd, Precisão O,05 Rdg 10g, Tipo: Digital, Dimensões: 26 X 26CM, Sensibilidade: 0,05 | 1 | 810,64 | 810,64 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
87 | Polia Polia Material: Ferro Fundido, Diâmetro Total: 220MM, Aplicação: Cabine De Pintura., Características Adicionais: Dois Canais Com Perfil B. | 4 | 144,12 | 576,48 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
88 | Elemento filtrante Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 25MICRA, Aplicação: Filtragem De Água | 8 | 101,15 | 809,20 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
89 | Sistema Filtração Sistema Filtração Tipo: Unidade De Filtração Coalescente, Composição: Pré-Filtro, Filtro Coalescente, Regulador Manual, Componentes Adicionais: Fluido: Ar Comprimido E Gás Neutro, Adicional: Filtragem De 5 Micrômetros, Mínimo 0,01 Micrômetro, Aplicação: Filtração De Partículas Sólidas, Óleo E Água | 8 | 1354,93 | 10839,44 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
90 | Cantoneira metal ferroso Cantoneira Metal Ferroso Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Abas Iguais, Largura Abas Iguais: 3/4POL, Espessura: 1/8POL, Comprimento: 6M | 10 | 53,24 | 532,40 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
91 | Cantoneira metal ferroso Cantoneira Metal Ferroso Material: Ferro, Tipo: Abas Iguais, Largura Abas Iguais: 1POL, Espessura: 3/16POL, Comprimento: 6M | 10 | 92,93 | 929,30 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
92 | Cantoneira metal ferroso Cantoneira Metal Ferroso Material: Aço Carbono Sae 1020, Tipo: Abas Iguais, Largura Abas Iguais: 2 1/2POL, Espessura: 1/4POL, Comprimento: 6M | 10 | 205,86 | 2058,60 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
93 | Tubo Metalon Tubo Metalon Formato: Quadrangular, Espessura Chapa: 15MM, Seção: 40 X 40MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões | 20 | 106,29 | 2125,80 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
94 | Tubo Metalon Tubo Metalon Formato: Quadrangular, Espessura Chapa: 15MM, Seção: 40 X 40MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões | 20 | 129,56 | 2591,20 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
95 | Tubo metalon Tubo Metalon Formato: Quadrangular, Espessura Chapa: 16 / 1,59MM, Seção: 30 X 30MM, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões | 20 | 124,66 | 2493,20 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
96 | Eletrodo solda Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Baixo E Médio Teor Carbono, Forma: Vareta, Diâmetro: 3,25MM, Comprimento: 350MM, Normas Técnicas: Aws E 6013 | 3 | 119,40 | 358,20 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
97 | Bucha De Rolamento Bucha De Rolamento Material: Alumínio, Diâmetro Do Eixo: 30MM, Referência: 3156069, Caracteristicas Adicionais: Bucha Deslizante 318-28 0030 Uso Emblistadora N921 | 4 | 89,61 | 358,44 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
98 | Bucha De Rolamento Bucha De Rolamento Material: Alumínio, Diâmetro Do Eixo: 30MM, Referência: 3156069, Caracteristicas Adicionais: Bucha Deslizante 318-28 0030 Uso Emblistadora N921 | 4 | 77,27 | 309,08 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
99 | Bucha De Rolamento Bucha De Rolamento Material: Alumínio, Diâmetro Do Eixo: 30MM, Referência: 3156069, Caracteristicas Adicionais: Bucha Deslizante 318-28 0030 Uso Emblistadora N921 | 10 | 52,43 | 524,30 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
100 | Bucha De Rolamento Bucha De Rolamento Material: Alumínio, Diâmetro Do Eixo: 30MM, Referência: 3156069, Caracteristicas Adicionais: Bucha Deslizante 318-28 0030 Uso Emblistadora N921 | 6 | 116,79 | 700,74 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
101 | Graxa - silicone Graxa - Silicone Aspecto Físico: Sólido, Consistência: Pastosa, Composição: Fenil Metil De Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Vedação | 20 | 90,26 | 1805,20 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
102 | Graxa Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Lítio, Ponto Gota: 260C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo | 4 | 290,72 | 1162,88 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
103 | Querosene Querosene Uso: Limpeza, Desengraxante, Solvente, Tipo: Hidrocarboneto, Cn H2n2 | 50 | 23,13 | 1156,50 | Mililitro | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
104 | Desengrimpante Desengripante Composição: Óleo Mineral E Aditivos, Finalidade: Protetivo Antiferruginoso, Aplicação: Uso Geral, Características Adicionais: Inibidor De Oxidação E Corrosão E Propilente | 40 | 40,55 | 1622,00 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
105 | Adesivo monocomponente Adesivo Monocomponente Aspecto Físico: Líquido, Tipo: Anaeróbico, Cor: Cinza, Composição Química: Éster Dimetacrílico, Aplicação: Fixação De Buchas, Rolamentos, Polias, Engranagens, Características Adicionais: Viscosidade 225mpa | 10 | 64,64 | 646,40 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
106 | Rebite pop Rebite Pop Material: Aço Inoxidável, Tipo: Comum, Tipo Aba: Abaulado, Diâmetro Corpo: 1/8POL, Comprimento: 1/2POL | 1 | 65,06 | 65,06 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
107 | Rebite pop Rebite Pop Material: Aço Inoxidável, Tipo: Comum, Tipo Aba: Abaulado, Diâmetro Corpo: 1/8POL, Comprimento: 1/2POL | 1 | 59,16 | 59,16 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
108 | Rebite Pop Rebite Pop Material: Alumínio, Tipo: Repuxo, Tipo Aba: Redonda, Diâmetro Corpo: 3,20MM, Comprimento: 12MM, Material Corpo: Alumínio, Material Pino: Alumínio, Tipo Cabeça: Abaulada, Cor: Cinza | 1 | 57,63 | 57,63 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
109 | Solução limpeza multiuso Solução Limpeza Multiuso Composição Básica: Silicone, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Spray | 10 | 35,12 | 351,20 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
110 | Óleo lubrificante Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido Viscoso, Origem: Mineral, Viscosidade: Sae 15w40, Uso: Motor A Diesel | 10 | 159,23 | 1592,30 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
111 | Filtro óleo lubrificante Filtro Óleo Lubrificante Uso: Motor, Aplicação Iii: Veículo Volkswagen 13.180, Referência Fabril I: Psl962 | 10 | 51,15 | 511,50 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
112 | Motor ventilador aparelho refrigeração Motor Ventilador Aparelho Refrigeração Tipo Aparelho: Condicionador De Ar Gree, Tensão: 220V, Modelo: Tipo Split, Características Adicionais: 24.000 Btu, Aplicação: Unidade Condensadora, Frequência: 60HZ | 10 | 377,21 | 3772,10 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
113 | Gás refrigerante Gás Refrigerante Tipo: R Hp62 (404 A), Aplicação: Sistema De Refrigeração Industrial, Apresentação: Cilindro Descartável, Elemento Básico: Suva, Peso: 10,89KG | 4 | 1143,33 | 4573,32 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
114 | Tubo cobre Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura, Aplicação: Refrigeração, Diâmetro Nominal: 1/4POL, Diâmetro Externo: 1/4POL | 5 | 196,66 | 983,30 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
115 | Tubo cobre Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 3/8POL | 3 | 330,39 | 991,17 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
116 | Tubo cobre Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura, Aplicação: Ar Condicionado, Diâmetro Nominal: 5/8POL | 5 | 579,16 | 2895,80 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
117 | Tubo Isolante Tubo Isolante Tipo: Tubo Cilíndrico, Comprimento: 2M, Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração, Bitola: 1/4POL | 30 | 3,03 | 90,90 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
118 | Tubo Isolante Tubo Isolante Tipo: Tubo Cilíndrico, Comprimento: 2M, Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração, Bitola: 3/8POL | 20 | 3,06 | 61,20 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
119 | Tubo Isolante Tubo Isolante Tipo: Tubo Cilíndrico, Comprimento: 2M, Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração, Bitola: 5/8POL | 30 | 5,47 | 164,10 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
120 | Fita Fita Material: Pvc, Largura: 100MM, Comprimento: 10M, Características Adicionais: Utilizada No Envelopamento De Instalações, Finalidade: Isolamento Em Refrigeração | 15 | 9,01 | 135,15 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
121 | Fluxo solda Fluxo Solda Aspecto Físico: Pastoso, Aplicação: Solda Prata, Prazo Validade: 12 Meses, Características Adicionais: Temperatura Brasagem 1050F A 1600F, Ref As445 Fx | 5 | 31,75 | 158,75 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
122 | Vareta Solda Vareta Solda Material: Liga Especial Com Banho De Prata, Diâmetro: 1,50MM, Comprimento: 46CM, Tipo: Vareta, Detalhes Modelo: Foscoper | 30 | 196,87 | 5906,10 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
123 | Óleo Lubrificante Óleo Lubrificante Uso: Bomba De Vácuo, Tipo: Mineral, Classificação: Multiuso, Viscosidade: Astm D-2270: 140 | 10 | 62,46 | 624,60 | Litro | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
124 | Torneira Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável, Tipo: Bica Baixa, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Caracteristicas Adicionais: Pne Automática | 2 | 75,61 | 151,22 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
125 | Tubo pvc roscável Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marron, Diâmetro Nominal: 2 1/2POL, Comprimento: 6M, Espessura Paredes: 2,90MM | 4 | 298,29 | 1193,16 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
126 | Registro esfera Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Borboleta, Bitola: 1/2, Características Adicionais: Tipo Manual, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Roscável | 10 | 12,26 | 122,60 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
127 | Registro Esfera Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Borboleta, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Rosca Macho, Tipo Fixação: Roscável | 10 | 13,29 | 132,90 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
128 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo I: Luva União, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola I: 3/4POL | 20 | 3,47 | 69,40 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
129 | Luva conexão Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 20MM, Bitola Lado Roscável: 1/2POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria | 20 | 7,26 | 145,20 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
130 | Luva conexão Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável, Bitola: 32MM, Bitola Lado Soldável: 1POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria | 20 | 35,92 | 718,40 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
131 | Bucha redução Bucha Redução Material: Ferro Maleável, Bitola: 1 X 1/2POL, Características Adicionais: Rosca Tipo Bsp | 15 | 11,39 | 170,85 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
132 | Bucha redução Bucha Redução Material: Pvc Rígido, Bitola: 1 X 3/4POL, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca | 15 | 2,58 | 38,70 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
133 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Adaptador, Tipo I: Bucha De Redução, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente, Bitola Iii: 150 X 100mmMM | 15 | 3,83 | 57,45 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
134 | Conexão Hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Redução, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 20MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão | 15 | 5,95 | 89,25 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
135 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Redução, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola I: 25 Mm X 3/4POL | 15 | 6,35 | 95,25 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
136 | Bucha redução Bucha Redução Material: Pvc Rígido, Bitola: 1 X 3/4POL, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca | 15 | 5,65 | 84,75 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
137 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Irrigação, Bitola: 1/2POL | 25 | 3,07 | 76,75 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
138 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola I: 3/4POL | 25 | 3,78 | 94,50 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
139 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 50MM | 25 | 4,77 | 119,25 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
140 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 75 Mm | 25 | 57,63 | 1440,75 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
141 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Branca, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Com Virola Para Tubos, Bitola: 100MM | 25 | 7,15 | 178,75 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
142 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 32MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Lado Roscável: 1POL | 25 | 2,78 | 69,50 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
143 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Ii: 20 Mm X 1/2POL | 25 | 2,26 | 56,50 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
144 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 25MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Revestimento Blindado, Bitola Lado Roscável: 3/4POL | 25 | 4,08 | 102,00 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
145 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90, Tipo Fixação: Roscável, Bitola I: 1POL | 25 | 8,62 | 215,50 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
146 | Pistola aplicadora Pistola Aplicadora Tensão Alimentação: 110/220V, Potência: 10W, Aplicação: Colagem, Características Adicionais: Profissional, Compatível Bastão Silicone | 2 | 21,42 | 42,84 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
147 | Tubo pvc soldável Tubo Pvc Soldável Aplicação: Sanitária, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 75MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido | 50 | 76,90 | 3845,00 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
148 | Tubo pvc soldável Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 100MM, Comprimento: 3M, Tipo: Leve, Material: Pvc Rígido | 50 | 74,57 | 3728,50 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
149 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola I: 50MM | 50 | 19,40 | 970,00 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
150 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Curva 90, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 75MM | 50 | 20,53 | 1026,50 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
151 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90 Longa, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Esgoto, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação, Bitola: 100MM | 50 | 19,99 | 999,50 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
152 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45 Curta, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 50MM | 50 | 22,56 | 1128,00 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
153 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45 Longa, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 75MM | 50 | 22,79 | 1139,50 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
154 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45 Curta, Aplicação: Instalações Esgoto, Características Adicionais: Com Anel, Normas Técnicas: Nbr 7362/99, Bitola I: 100MM | 20 | 28,24 | 564,80 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
155 | Conector uso médico Conector Uso Médico Aplicação: P/ Circuito Ventilatório, Material 1: Polímero, Modelo: Tubular, Formato: Reto, Diâmetro: D. Ext X D. Int 22 X 15MM | 20 | 13,74 | 274,80 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
156 | Rebitadeira manual Rebitadeira Manual Material: Aço Carbono, Diâmetro Rebites: 2,40 3,20 4 4,80 E 6MM, Aplicação: Rebite De Repuxo De Alumínio, Cobre, Aço, Aço Inox, Características Adicionais: Cabo Com Empunhadura Antideslizantes Tamanho 17 | 3 | 113,40 | 340,20 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
157 | Rebitadeira manual Rebitadeira Manual Material: Aço Carbono, Comprimento Total: 165MM, Diâmetro Rebites: 3/32 A 3/16POL, Aplicação: Rebite De Repuxo De Alumínio, Cobre, Aço, Aço Inox | 3 | 201,13 | 603,39 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
158 | Broca Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 3MM, Tipo Haste: Reta, Comprimento: 61MM, Normas Técnicas: Din 338 | 10 | 6,50 | 65,00 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
159 | Broca Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 4MM, Tamanho: Médio, Tipo Haste: Cilíndrica | 10 | 8,96 | 89,60 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
160 | Broca Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 5MM, Tamanho: Médio, Tipo Haste: Cilíndrica | 10 | 10,54 | 105,40 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
161 | Broca Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 6MM, Tamanho: Médio, Tipo Haste: Cilíndrica | 10 | 9,59 | 95,90 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
162 | Broca Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 7MM, Tamanho: Curto | 10 | 15,36 | 153,60 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
163 | Broca Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 8MM, Tamanho: Médio, Tipo Haste: Cilíndrica | 10 | 18,20 | 182,00 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
164 | Broca Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 9MM, Tipo Haste: Reta, Comprimento: 125MM, Normas Técnicas: Din 338 | 10 | 28,10 | 281,00 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
165 | Broca Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 10MM, Tipo Haste: Reta, Comprimento: 132,00MM, Aplicação: Fabricação De Peças, Normas Técnicas: Din 338 | 10 | 31,33 | 313,30 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
166 | Broca wídia Broca Wídia Material Corpo: Aço Temperado Alta Tenacidade Coberto Por Níquel, Diâmetro: 3MM, Comprimento: 75MM, Características Adicionais: Ponta Fixada Por Brasagem, Tamanho Standard, Norma Técnica: Din 8039 | 4 | 8,93 | 35,72 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
167 | Broca wídia Broca Wídia Material Corpo: Aço, Material Ponta: Wídia, Diâmetro: 5MM | 4 | 8,34 | 33,36 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
168 | Broca wídia Broca Wídia Material Corpo: Aço, Diâmetro: 7MM, Comprimento: 210MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus | 4 | 6,96 | 27,84 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
169 | Broca wídia Broca Wídia Material Corpo: Aço, Diâmetro: 8MM, Comprimento: 110MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus | 4 | 12,02 | 48,08 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
170 | Broca wídia Broca Wídia Material Corpo: Aço, Material Ponta: Wídia, Tamanho: Média, Diâmetro: 9,5MM, Tipo Haste: Cilíndrica | 4 | 13,01 | 52,04 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
171 | Broca wídia Broca Wídia Material Corpo: Aço, Diâmetro: 10MM | 9 | 20,99 | 188,91 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
172 | Tinta Laca Tinta Laca Componentes: Nitrocelulose, Prazo Validade: 36MÊS, Cor: Branca | 10 | 20,32 | 203,20 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
173 | Tinta Laca Tinta Laca Componentes: Etilbenzeno, Acetona, Xileno, N-Butano E Propano, Cor: Preto Brilhante, Tipo Acabamento: Brilhante E Secagem Rápida, Aplicação: Pintura Automotiva | 10 | 22,27 | 222,70 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
174 | Manta asfáltica Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros, Acabamento: Lâmina De Alumínio, Apresentação: Rolo, Comprimento: 10M, Largura: 1M, Espessura: 3MM | 3 | 306,96 | 920,88 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
175 | Tinta industrial Tinta Industrial Tipo: Epoxi-Resina, Aplicação: Interna E Externa, Cor: Azul Claro, Tipo Acabamento: Brilhante, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola | 3 | 295,64 | 886,92 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
176 | Tinta industrial Tinta Industrial Tipo: Epoxi-Resina, Aplicação: Interna E Externa, Cor: Branca, Tipo Acabamento: Anti-Derrapante, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Superfície Aplicação: Piso | 4 | 294,82 | 1179,28 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
177 | Cabo rolo de pintura Cabo Rolo De Pintura Tipo: Gaiola, Tamanho: 23CM | 4 | 55,46 | 221,84 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
178 | Diluente tinta Diluente Tinta Composição: Xileno, Acetato De Sec-Butila, Acetato De Etigli, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor, Características Adicionais: Lata 900 Ml | 10 | 22,18 | 221,80 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
179 | Braçadeira eletroduto Braçadeira Eletroduto Material: Nylon 6.6, Cor: Preta, Aplicação: Amarração E Fixação Cabos Elétricos, Características Adicionais: Auto-Extinguível, Comprimento: 390MM, Largura: 7,6MM, Fixação: Autotravante, Referência Fabricante: Hellermann Insulok T120r, Carga Ruptura: 54KGF | 15 | 36,48 | 547,20 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
180 | Braçadeira eletroduto Braçadeira Eletroduto Material: Nylon, Cor: Preta, Comprimento: 200MM, Largura: 2,5MM, Referência Fabricante: Hellermann Insulok T18l, Carga Ruptura: 80N, Diâmetro Amarração: 55MM | 15 | 5,64 | 84,60 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
181 | Braçadeira eletroduto Braçadeira Eletroduto Material: Nylon, Cor: Preta, Comprimento: 200MM, Largura: 2,5MM, Referência Fabricante: Hellermann Insulok T18l, Carga Ruptura: 80N, Diâmetro Amarração: 55MM | 15 | 8,48 | 127,20 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m
182 | Trilho Gaveta Trilho Gaveta Material: Aço Relaminado Estrutural, Tipo: Corrediça Telescópica, Aplicação: Marcenaria, Tamanho: 50CM, Acabamento Superficial: Zinco Eletrolítico Cromatizado, Cor: Preto, Características Adicionais: Capacidade 35kg Por Par | 50 | 20,03 | 1001,50 | Unidade | Pedro Leopoldo/MG | U_130058_E_901732025_23-09-2025_09h30m