## Sheet1
ARQUIVO | Nº | DESCRICAO | UNID_FORN | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | LOCAL_ENTREGA | INTERVALO_LANCES
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 1 | Abraçadeira Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 250MM, Largura: 3,60MM, Aplicação: Fixação De Cabos Elétricos, Cor: Preta | Pacote | 50 | 16,01 | 800,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 2 | Adesivo conexão hidráulica Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Acetonas, Resina De Pvc, Formaldeídos, Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Características Adicionais: Com Pincel Aplicador | Unidade | 50 | 14,53 | 726,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 3 | Aguarrás Aguarrás Aplicação: Solvente De Tinta, Composição: 100 Destilado De Petróleo, Características Adicionais: Origem Mineral, Sem Benzeno, Álcool Ou Querozene | Unidade | 100 | 1,63 | 163,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 4 | Alicate amperímetro Alicate Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Display Iluminado, Corrente: 400A, Voltagem: 600V, Alimentação: 2 Pilhas Aaa, Voltagem Bateria: 1,5V, Resistência: 4KOHM, Aplicação: Eletricidade, Características Adicionais: Ponta De Prova Tl75 Cat Ii 1000v, 10a, Temperatura: 0 A 40C, Abertura Da Garra: 30MM, Categoria: Cat Iii 600v E Cat Iv 300v | Unidade | 30 | 168,73 | 5061,90 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 5 | Alicate bico Alicate Bico Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento Superficial: Fosfatizado, Tipo: Reto, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Comprimento: 56MM, Aplicação: Rede Telefônica, Características Adicionais: Tratamento Térmico Por Indução No Corte | Unidade | 30 | 22,97 | 689,10 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 6 | Alicate de corte Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Diagonal, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts, Comprimento: 6POL | Unidade | 30 | 25,00 | 750,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 7 | Alicate rebitador peças , acessórios Alicate Rebitador Peças / Acessórios Tipo: Manual, Material Cabo: Emborrachado, Material Corpo: Aço, Bicos: 3/32, 1/8, 5/32 E 3/16 | Unidade | 30 | 31,71 | 951,30 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 8 | Alicate universal Alicate Universal Material: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts, Tipo Corte: Lateral, Comprimento: 8POL | Unidade | 50 | 18,00 | 900,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 9 | Anel vedação Anel Vedação Material: Massa Emborrachada, Características Adicionais: Vaso Sanitário | Unidade | 100 | 15,97 | 1597,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 10 | Arame farpado Arame Farpado Material: Aço, Diâmetro: 2,76MM, Tratamento Superficial: Galvanizado, Características Adicionais: Concertina Simples 300mm | Metro | 100 | 6,53 | 653,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 11 | Arco serra Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 12POL, Tipo: Regulável, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm | Unidade | 30 | 51,88 | 1556,40 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 12 | Argamassa Argamassa Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos, Cor: Cinza, Tipo: Rejunte | Saco | 200 | 3,17 | 634,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 13 | Assento vaso sanitário Assento Vaso Sanitário Material: Plástico, Cor: Branca | Unidade | 30 | 37,53 | 1125,90 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 14 | Bancada Bancada Material: Granito, Comprimento: 1,42M, Largura: 0,57M, Características Adicionais: Espelho 7cm, Furação Torneira, Cuba Louça Colada, Cor: Cinza Andorinha, Espessura: 20MM, Aplicação: Banheiro, Acabamento: Reto | Unidade | 10 | 859,33 | 8593,30 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 15 | Bandeja pintura Bandeja Pintura Material: Plástico, Comprimento: 29CM, Largura: 37CM, Características Adicionais: Para Rolo De 23 Cm | Unidade | 50 | 11,50 | 575,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 16 | Bandeja pintura Bandeja Pintura Material: Plástico, Comprimento: 24,50CM, Largura: 32CM, Características Adicionais: Para Rolo De 15 Cm | Unidade | 80 | 4,53 | 362,40 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 17 | Barramento cobre Barramento Tipo: Trifásico, Uso: Disjuntor Din, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 1.000MM, Corrente Nominal: 80A, Tipo Construção: 57 Módulos (1016mm) | Unidade | 60 | 78,18 | 4690,80 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 18 | Broca Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 6MM, Tipo Haste: Paralela, Comprimento: 93MM, Normas Técnicas: Din 338 | Unidade | 100 | 2,17 | 217,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 19 | Broca wídia Broca Wídia Material Corpo: Aço, Diâmetro: 16MM, Comprimento: 300MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus | Unidade | 50 | 16,54 | 827,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 20 | Broca Broca Material: Aço Carbono, Diâmetro: 8MM, Comprimento: 115MM, Aplicação: Madeira, Características Adicionais: Com 3 Pontas | Unidade | 100 | 1,77 | 177,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 21 | Bloco de concreto Bloco De Concreto Comprimento: 39CM, Largura: 14CM, Altura: 19CM, Aplicação: Construção Civil, Tipo: Vazado | Unidade | 300 | 2,34 | 702,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 22 | Broca Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 10MM, Tipo Haste: Paralela, Comprimento: 130MM, Normas Técnicas: Din 338 | Unidade | 30 | 3,92 | 117,60 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 23 | Braço luminária externa Braço Luminária Externa Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Galvanizado, Diâmetro Tubo: 48MM, Altura: P/Projeção Horizontal De 2.500MM, Aplicação: Poste De Iluminação Pública, Características Adicionais: Curvo | Unidade | 20 | 130,06 | 2601,20 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 24 | Broca Broca Material: Aço Carbono, Diâmetro: 5MM, Comprimento: 80MM, Aplicação: Madeira, Características Adicionais: Com 3 Pontas | Unidade | 30 | 3,43 | 102,90 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 25 | Braço luminária externa Braço Luminária Externa Material: Aço Galvanizado, Tipo Fixação: Sapata, Diâmetro Tubo: 60MM, Comprimento: 1.500MM, Aplicação: Poste De Iluminação Pública, Características Adicionais: Curvo | Unidade | 30 | 66,00 | 1980,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 26 | Broca Broca Material: Aço Carbono, Diâmetro: 6MM, Comprimento: 90MM, Aplicação: Madeira, Características Adicionais: Com 3 Pontas | Unidade | 30 | 2,21 | 66,30 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 27 | Brita Brita Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 3 | Metro | 50 | 78,50 | 3925,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 28 | Broca Broca Material: Aço Carbono, Diâmetro: 8MM, Comprimento: 115MM, Aplicação: Madeira, Características Adicionais: Com 3 Pontas | Unidade | 30 | 4,08 | 122,40 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 29 | Broca Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 10MM, Tamanho: Médio, Tipo Haste: Cilíndrica | Unidade | 30 | 5,45 | 163,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 30 | Broca Broca Material: Aço Carbono, Comprimento: 120MM, Aplicação: Madeira, Características Adicionais: Com 3 Pontas, Diâmetro 1: 10MM | Unidade | 30 | 5,95 | 178,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 31 | Broca chata Broca Chata Material: Aço Carbono, Diametro: 12MM, Comprimento: 150MM | Unidade | 30 | 6,44 | 193,20 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 32 | Broca Chata Broca Chata Material: Aço Carbono, Diametro: 16MM, Comprimento: 150MM | Unidade | 30 | 7,46 | 223,80 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 33 | Broca wídia Broca Wídia Material Corpo: Aço, Material Ponta: Wídia, Tamanho: Longa, Diâmetro: 10MM | Unidade | 30 | 12,64 | 379,20 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 34 | Broca wídia Broca Wídia Material Corpo: Aço, Material Ponta: Wídia, Diâmetro: 12MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 300MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus | Unidade | 30 | 20,31 | 609,30 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 35 | Broca wídia Broca Wídia Material Corpo: Aço, Material Ponta: Wídia, Tamanho: Média, Diâmetro: 6MM | Unidade | 30 | 4,85 | 145,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 36 | Broca wídia Broca Wídia Material Corpo: Aço Carbono, Diâmetro: 8MM, Características Adicionais: Haste Cilíndrica, Aplicação: Perfuração De Concreto | Unidade | 30 | 4,41 | 132,30 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 37 | Broxa pintura Broxa Pintura Material Base: Plástico, Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Nylon, Formato: Retangular, Comprimento: 17CM, Largura: 6CM | Unidade | 50 | 6,53 | 326,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 38 | Bucha Parafuso Bucha Parafuso Material: Náilon, Comprimento: 3CM, Espessura: 6MM | Caixa | 200 | 8,82 | 1764,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 39 | Bucha parafuso Bucha Parafuso Material: Náilon, Tamanho: 2, Tipo: Borboleta, Características Adicionais: Para Espessuras De 4mm Á 16mm | Unidade | 1000 | 0,49 | 490,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 40 | Bucha parafuso Bucha Parafuso Material: Plástico, Comprimento: 4CM, Espessura: 8MM | Unidade | 2000 | 0,51 | 1020,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 41 | Bucha parafuso Bucha Parafuso Material: Náilon, Comprimento: 5CM, Espessura: 10MM | Unidade | 2000 | 0,17 | 340,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 42 | Cabo aço Cabo Aço Tratamento Superficial: Inoxidável, Tipo: Alma De Fibra, Bitola: 3/8POL, Aplicação: Manobra De Peso, Características Adicionais: Classificação 6 X 19 Af | Metro | 100 | 17,31 | 1731,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 43 | Cabo aço Cabo Aço Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Com Alma De Sisal, Bitola: 3/16POL | Metro | 100 | 7,07 | 707,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 44 | Cabo ferramenta Cabo Ferramenta Material Cabo: Madeira Trabalhada, Comprimento Cabo: 1,50M, Formato Cabo: Cilíndrico, Características Adicionais: Abertura Para Cunha, Diâmetro 4,50 Cm, Aplicação: Enxada | Unidade | 30 | 13,14 | 394,20 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 45 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: Ou 750V, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Cor Da Isolação: Vermelha, Bitola: 1,5MM | Rolo | 100 | 120,19 | 12019,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 46 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750V, Tipo: Unipolar, Cor Da Cobertura: Preta, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama, Bitola: 1,5MM | Rolo | 100 | 94,16 | 9416,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 47 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1KV, Aplicação: Instalação Elétrica, Têmpera Condutor: Mole, Formação Condutor: 1 FioMM, Cor Da Cobertura: Preta, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Cobertura: Pvc, Temperatura Operação: 90 C, Bitola: 10MM | Metro | 100 | 6,76 | 676,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 48 | Cabo elétrico flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Tipo: Pp, Normas Técnicas: Nbr13249, Têmpera Condutor: Mole, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc, Temperatura Operação: 70C | Metro | 100 | 3,55 | 355,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 49 | Cabo elétrico multiplexado Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Xlpe, Classe De Encordoamento: 2, Tensão Isolamento: 0,6/1KV, Designação Usual: Quadruplex, Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão, Estrutura: 3 Condutores Fase 1 Condutor Neutro | Metro | 100 | 21,26 | 2126,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 50 | Terminal cabo Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Cor: Azul, Seção Nominal Condutor: 2,5MM2, Lingueta: Pino Tubular, Material Isolamento: Polipropileno | Unidade | 50 | 15,16 | 758,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 51 | Terminal cabo Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Bitola: 4,2MM, Características Adicionais: Material Isolação Polipropileno, Comprimento 23,1, Tipo: Pré-Isolado Ilhós Tubular Duplo, Cor: Cinza, Tipo Uso: Cabo 4,0 Mm2, Tensão Isolamento: 300VCA | Unidade | 50 | 14,41 | 720,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 52 | Terminal cabo Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Cor: Amarela, Seção Nominal Condutor: 6MM2, Lingueta: Tubular, Referência Fabricante: Intelli Ti-6-12 | Unidade | 50 | 13,12 | 656,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 53 | Caixa d'água Caixa DÁgua Material: Fibra Vidro E Resina, Tipo: Taça, Revestimento: Interno - Gel Coat Isofitálico, Tratamento Superficial: Laminado Com Resina De Poliéster, Capacidade: 1.000L, Características Adicionais: Com Tampa | Unidade | 30 | 326,74 | 9802,20 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 54 | Cal hidratada Cal Hidratada Material: Hidróxido De Cálcio, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branca, Aplicação: Construção Civil | Quilograma | 150 | 1,09 | 163,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 55 | Carrinho mão Carrinho Mão Material Caçamba: Chapa Aço, Quantidade Roda: 1UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara De 3,25 Cm, Capacidade Caçamba: 60L, Características Adicionais: Dimensões Aproximadas:610 X 620 X 1.600 Mm | Unidade | 20 | 111,32 | 2226,40 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 56 | Chave de fenda Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio - Dim 17200-50crv4, Cabo: Polipropileno Simples, Tamanho: 6 X 1/4POL, Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada/Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Fenda Cruzada | Unidade | 50 | 7,52 | 376,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 57 | Chave de fenda Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio - Dim 17200-50crv4, Cabo: Polipropileno Simples, Tamanho: 6 X 1/4POL, Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada/Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Fenda Cruzada | Unidade | 40 | 7,52 | 300,80 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 58 | Chave de fenda Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 1/8 X 5POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Chata | Unidade | 40 | 2,13 | 85,20 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 59 | Chave de fenda Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 3/16 X 5POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Chata | Unidade | 40 | 3,21 | 128,40 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 60 | Chave de fenda Chave De Fenda Material: Carbono TemperadoMM, Cabo: Polipropileno Simples, Tamanho: 8x210MM | Unidade | 40 | 8,65 | 346,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 61 | Chave de fenda Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio - Dim 17200-59cr, Cabo: Polipropileno Simples, Tamanho: 10 X 3/8POL, Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada/Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Fenda Cruzada | Unidade | 40 | 13,10 | 524,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 62 | Chuveiro elétrico Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico, Variações Temperatura Água: 3, Acabamento: Não Aplicável, Cor: Branca, Potência: 6.400W, Tensão Operação: 220V, Características Adicionais: Capa Isolante Interna/Contatos Liga Prata | Unidade | 50 | 82,18 | 4109,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 63 | Cimento Portland Cimento Portland Material: Clinker, Tipo: Cp Ii - E 32 | Saco | 300 | 23,43 | 7029,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 64 | Cinta poste Cinta Poste Material: Aço 1020 Galvanizado, Aplicação: Poste Circular, Elemento Fixação: Parafusos E Porcas | Unidade | 10 | 59,18 | 591,80 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 65 | Conduite flexivel , eletroduto metalico flexivel Conduite Flexivel / Eletroduto Metalico Flexivel Tipo: Flexível, Características Adicionais: Corrugada Na Forma Espiralada E Impermeável, Material: Polietileno De Alta Densidade, Diâmetro Nominal: 1 1/2POL, Cor: Preta | Metro | 100 | 4,35 | 435,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 66 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Metal, Tipo: Spud, Tipo Fixação: Anel Borracha, Aplicação: Vaso Sanitário, Cor: Cromado, Características Adicionais 1: Com Três Parafusos Sextavados, Bitola I: 1 1/2POL | Unidade | 50 | 23,67 | 1183,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 67 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo: Joelho 45, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Macho E Fêmea, Bitola: 32MM | Unidade | 80 | 3,72 | 297,60 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 68 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo: Joelho 45, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 50MM | Unidade | 80 | 6,96 | 556,80 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 69 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 100MM | Unidade | 80 | 7,35 | 588,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 70 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Irrigação, Cor: Azul, Bitola: 25MM | Unidade | 80 | 1,63 | 130,40 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 71 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo: Joelho 90, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Macho E Fêmea, Bitola: 32MM | Unidade | 80 | 1,76 | 140,80 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 72 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo: Joelho 90, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 50MM | Unidade | 80 | 9,00 | 720,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 73 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 100MM | Unidade | 80 | 6,15 | 492,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 74 | Conjunto broca Conjunto Broca Material: Aço, Aplicação: Madeira, Componentes: 05 Peças De 100 Mm, Tipo: Cilíndrica Com 3 Pontas, Diâmetro: 4,0 5,0 6,0 8,0 E 10MM | Unidade | 50 | 26,07 | 1303,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 75 | Corante Corante Material: Corante Pó Com Pigmentos, Cor: Azul, Aplicação: Multiuso, Apresentação: Caixa Com 500 Gramas, Tipo: Pó Xadrez / Vermelhão | Unidade | 50 | 8,66 | 433,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 76 | Corante Corante Material: Corante Pó Com Pigmentos, Cor: Preta, Aplicação: Multiuso, Apresentação: Caixa Com 500 Gramas, Tipo: Pó Xadrez / Vermelhão | Unidade | 50 | 13,26 | 663,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 77 | Corante Corante Material: Corante Pó Com Pigmentos, Cor: Verde, Aplicação: Multiuso, Apresentação: Caixa Com 500 Gramas, Tipo: Pó Xadrez / Vermelhão | Unidade | 50 | 7,69 | 384,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 78 | Corda Corda Material: Polipropileno, Tipo: Trançada, Diâmetro: 10MM, Cor: Verde Oliva | Metro | 50 | 2,43 | 121,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 79 | Corrente De Aço Corrente De Aço Dimensão Relativa Dos Elos: 10 X 33MM, Comprimento: 100CM, Capacidade De Carga: 150G, Aplicação: Suporte De Placas Indicativas | Unidade | 100 | 18,98 | 1898,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 80 | Cunha Cunha Material: Plástico, Dimensões: 23MM, Aplicação: Revestimento Porcelanato | Unidade | 100 | 24,41 | 2441,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 81 | Diluente Tinta Diluente Tinta Composição: Hidrocarbonetos Aromáticos/Álcool/Ésteres Glicóis, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor | Lata | 20 | 14,08 | 281,60 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 82 | Disco corte Disco Corte Material: Aço Diamantado, Diâmetro: 4POL, Diâmetro Furo: 1/2POL, Aplicação: Uso Geral, Características Adicionais: Dupla Face, Eixo De 1/2, Espessura: 0,012MM | Unidade | 40 | 4,31 | 172,40 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 83 | Disco corte Disco Corte Material: Aço Diamantado, Diâmetro: 110MM, Diâmetro Furo: 20MM, Aplicação: Mármore/Cerâmica/Pedra/Granito, Características Adicionais: Corte Úmido | Unidade | 40 | 6,09 | 243,60 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 84 | Dobradiça porta Dobradiça Porta Material: Aço, Tratamento Superficial: Cromado, Altura: 3POL, Largura: 3POL, Espessura: 3MM, Características Adicionais: Pino Solto Com Bola | Unidade | 100 | 9,88 | 988,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 85 | Verniz Verniz Tipo: Cetol, Composição: Resinas Alquídicas, Hidrocarbonetos Alifáticos, So, Acabamento: Acetinado, Cor: Imbúia, Características Adicionais: Filtro Solar/Proteção Sol E Chuva, Aplicação: Madeira | Lata | 50 | 82,33 | 4116,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 86 | Eletroduto Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Diâmetro Nominal: 1POL | Unidade | 30 | 43,16 | 1294,80 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 87 | Enxada Enxada Material: Aço Alto Carbono 1070, Material Encaixe Cabo: Ferro Fundido, Largura: 30CM, Altura: 18CM, Peso: 0,965KG | Unidade | 50 | 32,54 | 1627,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 88 | Espaçador Espaçador Material: Plástico Rígido, Largura: 1,5MM, Aplicação: Piso / Parede, Tipo: Fixo | Pacote | 100 | 10,84 | 1084,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 89 | Espaçador Espaçador Material: Plástico Rígido, Largura: 2MM, Aplicação: Revestimento Cerâmico, Tipo: Fixo | Pacote | 50 | 10,42 | 521,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 90 | Espátula Espátula Material Lâmina: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Aplicação: Massa E Raspagem, Características Adicionais: Lâmina Rígida, Formato Triangular, Comprimento: 12CM, Largura: 8CM | Unidade | 30 | 4,12 | 123,60 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 91 | Espuma Espuma Material: Poliuretano, Aspecto Físico: Spray, Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas, Características Adicionais: Expansiva | Unidade | 50 | 27,32 | 1366,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 92 | Esquadro Esquadro Tipo: Combinado, Material Régua: Aço, Material Cabo: Alumínio, Comprimento Régua: 300MM, Tipo Graduação: Dupla, Tipo Sistema Medição: Decimal, Escala Graduação: 1 Mm, Aplicação: Marcenaria | Unidade | 50 | 5,72 | 286,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 93 | Esticador de cabo ( tensor ) Esticador De Cabo ( Tensor ) Tipo: Catraca 1/2 - 5/8, Material: Aço Carbono Forjado, Aplicação: Tencionar Corrente, Características Adicionais: Fator De Segurança 3:1. | Unidade | 30 | 185,66 | 5569,80 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 94 | Estilete Estilete Tipo: Lâmina Retrátil, Espessura: 18MM, Material Corpo: Emborrachado, Características Adicionais: Com Trava De Segurança | Unidade | 60 | 1,07 | 64,20 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 95 | Verniz Verniz Acabamento: Brilhante, Cor: Incolor, Características Adicionais: Secagem Rápida, Aplicação: Madeira | Galão | 50 | 58,66 | 2933,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 96 | Fechadura Fechadura Material Caixa: Aço, Material Trinco: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Material Falsa Testa: Latão, Características Adicionais: Com 2 Chaves E Com Trinco Reversível Sem Desmonta, Material Maçaneta: Alavanca Latão, Tipo Cilindro: Monobloco Oval, Material Cilindro: Latão, Material Espelho: Latão, Tipo: St Externa, Aplicação: Porta | Unidade | 50 | 32,46 | 1623,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 97 | Fechadura Fechadura Material Caixa: Aço, Material Tampa: Aço, Material Lingueta: Latão, Material Trinco: Latão, Material Testa: Aço, Material Cubo Maçaneta: Latão, Acabamento Superficial: Cromado, Material Falsa Testa: Aço Inox, Material Contratesta: Aço, Normas Técnicas: Abnt, Material Pino Central: Aço, Componentes: Duas Chaves Com Trinco Reversível, Tipo Cilindro: Oval, Material Cilindro: Latão, Material Espelho: Aço, Tipo: Interna, Aplicação: Porta, Referência: 323 | Unidade | 40 | 40,92 | 1636,80 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 98 | Ferro Construção Civil Ferro Construção Civil Tipo: Ca-60, Diâmetro: 4,2MM | Barra | 100 | 12,22 | 1222,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 99 | Fita adesiva Fita Adesiva Material: Papel Crepado, Largura: 20MM, Comprimento: 50M, Cor: Branca, Características Adicionais: Adesivo À Base De Resina E Borracha | Unidade | 100 | 5,14 | 514,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 100 | Fita sinalização Fita Sinalização Material: Polipropileno, Comprimento: 200M, Largura: 7CM, Cor: Preta E Amarela, Aplicação: Demarcação E Isolamento, Características Adicionais: Sem Adesivos | Unidade | 80 | 13,16 | 1052,80 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 101 | Fita isolante elétrica Fita Isolante Elétrica Cor: Branca, Comprimento: 20M, Largura: 19MM | Unidade | 100 | 7,33 | 733,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 102 | Fita Isolante Elétrica Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme Pvc C/ Adesivo, Resistência À Tensão: Até 750V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90C, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Espessura: 0,19MM, Normas Técnicas: Não Aplicável, Características Adicionais: Anti-Chama | Rolo | 60 | 5,57 | 334,20 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 103 | Fita veda rosca Fita Veda Rosca Material: Teflon, Comprimento: 25M, Largura: 18MM, Espessura: 0,06 A 0,08MM, Resistência Temperatura: -200 A 260C, Normas Técnicas: Abnt, Mil Spec T-27730-A | Unidade | 100 | 6,70 | 670,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 104 | Foice Foice Material: Aço, Comprimento Lâmina: 40CM, Comprimento Cabo: 1,50M | Unidade | 30 | 22,36 | 670,80 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 105 | Formão Formão Material Corpo: Cromo Vanádio, Material Cabo: Madeira, Bitola: 3/8, 1/2, 5/8 E 3/4POL, Aplicação: Carpintaria, Características Adicionais: Jogo | Unidade | 30 | 55,17 | 1655,10 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 106 | Forro teto Forro Teto Material: Pvc, Comprimento: 6.000MM, Largura: 250MM, Espessura: 8MM, Tipo: Frisado, Cor: Branca | Metro | 500 | 9,08 | 4540,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 107 | Lâmpada led Lâmpada Led Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 10W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Frequência Nominal: 60HZ | Unidade | 300 | 4,54 | 1362,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 108 | Lixa Lixa Material: Papel, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 80, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM, Aplicação: Marcenaria | Unidade | 1000 | 1,48 | 1480,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 109 | Lixa Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Pano, Apresentação: Rolo, Tipo Grão: 100, Comprimento: 720CM, Largura: 150MM, Tipo Costado: Pano, Aplicação: Marcenaria | Unidade | 100 | 0,96 | 96,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 110 | Lixa Lixa Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Tipo Costado: Papel, Aplicação: Marcenaria | Unidade | 100 | 0,95 | 95,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 111 | Lixeira Lixeira Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 5L, Tipo: Com Tampa E Pedal, Características Adicionais: Dobradiça, Haste E Pedal/Acionamento Tampa Por Pe-, Diâmetro: 21CM, Altura: 26CM, Espessura: 20, Formato: Cilindrico, Tamanho: Pequeno, Material Borda: Aço Inoxidável, Largura: 21CM, Profundidade: 22CM | Unidade | 30 | 68,56 | 2056,80 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 112 | Luminária Luminária Tipo: Sobrepor, Material Corpo: Alumínio, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Dimensões: 22 X 22 X 4CM, Posição Relativa: Sobrepor, Aplicação: Iluminação Interna, Material Difusor: Policarbonato Leitoso, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal Lâmpada: 18W, Temperatura De Cor: 6.000K | Unidade | 100 | 21,80 | 2180,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 113 | Luva conexão Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável, Bitola: 25MM, Bitola Lado Soldável: 3/4POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria | Unidade | 80 | 3,54 | 283,20 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 114 | Luva conexão Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável, Bitola: 32MM, Bitola Lado Soldável: 1POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria | Unidade | 80 | 5,10 | 408,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 115 | Luva conexão Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável, Bitola: 50MM, Bitola Lado Soldável: 2POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria | Unidade | 80 | 21,56 | 1724,80 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 116 | Luva de proteção Luva De Proteção Material: Poliamida/Náilon, Aplicação: Uso Geral, Tipo Punho: Curto, Tamanho: Variados, Acabamento Palma: Revestimento Em Poliuretano, Características Adicionais: Tricotada Em Náilon, Tipo Uso: Reutilizável | Par | 50 | 15,62 | 781,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 117 | Luva industrial Luva Industrial Material: Couro, Revestimento Interno: Couro, Acabamento Superficial: Costura Externa, Características Adicionais: Anti-Derrapante, Tamanho Cano: 11 Cm | Par | 50 | 10,79 | 539,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 118 | Machadinha Machadinha Material: Aço., Tipo Cabo: Fibra De Vidro Com Empunhadura Emborrachada, Peso: 800 GG, Aplicação: Corte/Jardinagem | Unidade | 20 | 41,33 | 826,60 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 119 | Machado Machado Material: Aço Forjado, Largura Lâmina: 17CM, Peso: 2,5LB, Características Adicionais: Com Cabo, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 1M | Unidade | 20 | 52,92 | 1058,40 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 120 | Mangueira hidráulica Mangueira Hidráulica Material: Pvc Flexível, Aplicação: Sucção E Descarga, Tipo: Mangote, Bitola: 1POL | Metro | 300 | 49,24 | 14772,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 121 | Manta asfáltica Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros Especiais, Não Te, Apresentação: Bobina, Comprimento: 10M, Largura: 1M, Espessura: 4MM, Aplicação: Impermeabilização E Revestimento, Características Adicionais: Referência Classic Poliéster | Unidade | 50 | 369,51 | 18475,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 122 | Martelo Martelo Material: Borracha, Material Cabo: Fibra De Vidro, Tipo: Borracha, Tamanho: 60MM, Características Adicionais: Peso: 450 Gramas | Unidade | 50 | 9,08 | 454,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 123 | Martelo Martelo Material: Aço Forjado, Material Cabo: Madeira Marfim, Tipo: Unha, Tamanho: 25MM, Acabamento Corpo: Polido | Unidade | 30 | 18,23 | 546,90 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 124 | Moldura teto Moldura Teto Material: Pvc, Formato: Meia Cana, Largura: 3CM, Altura: 3CM, Uso: Colocação De Forro Em Teto E Parede, Comprimento: 3M | Unidade | 150 | 24,67 | 3700,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 125 | Mourão madeira Mourão Madeira Tipo Madeira: Eucalipto, Comprimento: 320CM, Diâmetro Mínimo: 170MM, Diâmetro Máximo: 200MM, Características Adicionais: Madeira Tratada, Tipo Ponta: Cônica | Unidade | 50 | 146,40 | 7320,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 126 | Nível bolha Nível Bolha Material Corpo: Liga De Aluminio E Plástico Pp, Tipo Bolha: 3 Bolhas (Diagonal, Horinzontal E Vertical)., Comprimento: 600MM | Unidade | 30 | 11,30 | 339,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 127 | Pá Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: De Bico, Tamanho: 10POL, Comprimento Cabo: 1,30M | Unidade | 30 | 23,22 | 696,60 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 128 | Parafuso Parafuso Material: Bicromatizado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 16MM, Diâmetro: 3,5MM, Características Adicionais: Fenda Philips, Aplicação: Madeira | Unidade | 1000 | 0,04 | 40,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 129 | Parafuso Parafuso Material: Bicromatizado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 20MM, Diâmetro: 3,5MM, Características Adicionais: Fenda Philips, Aplicação: Madeira | Unidade | 2000 | 0,03 | 60,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 130 | Parafuso Parafuso Material: Bicromatizado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 25MM, Diâmetro: 3,5MM, Características Adicionais: Fenda Philips, Aplicação: Madeira | Unidade | 2000 | 0,04 | 80,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 131 | Parafuso Parafuso Material: Bicromatizado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 16MM, Diâmetro: 4MM, Características Adicionais: Fenda Philips, Aplicação: Madeira | Unidade | 2000 | 0,29 | 580,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 132 | Parafuso auto-atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Bicromatizado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 4MM, Comprimento: 25MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard | Unidade | 1000 | 0,05 | 50,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 133 | Parafuso auto-atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Cementado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 4MM, Comprimento: 40MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard, Aplicação: Carpintaria | Unidade | 1000 | 0,06 | 60,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 134 | Pá Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: De Bico, Tamanho: 10POL, Comprimento Cabo: 1,30M | Unidade | 25 | 30,00 | 750,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 135 | Pá Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: Quadrada, Tamanho: 290 X 250MM, Comprimento Cabo: 1,30M | Unidade | 25 | 31,72 | 793,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 136 | Pe - de - cabra ( ferramenta ) Pe - De - Cabra ( Ferramenta ) Tipo: Simples, Material: Aço, Acabamento: Pintura Eletrostática, Tamanho: 600 X 110 X 34MM | Unidade | 25 | 40,71 | 1017,75 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 137 | Pincel pintura predial Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi, Tipo Cabo: Curto, Tamanho: 2 1/2, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado | Unidade | 50 | 4,94 | 247,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 138 | Pincel pintura predial Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi, Tipo Cabo: Curto, Tamanho: 2POL, Formato: Retangular, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado | Unidade | 50 | 3,50 | 175,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 139 | Pincel pintura predial Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi, Tipo Cabo: Curto, Tamanho: 1 1/2POL, Formato: Retangular, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Com Virola Flandres Anodizado/Estanhado | Unidade | 50 | 2,55 | 127,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 140 | Pistola aplicadora Pistola Aplicadora Aplicação: Silicone, Características Adicionais: Tipo: Manual, Com Gatilho E Mola De Retrocesso, Material: Aço | Unidade | 30 | 9,37 | 281,10 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 141 | Placa madeira Placa Madeira Tipo: Mdf, Comprimento: 2,75M, Largura: 1,83M, Espessura: 15MM, Acabamento Superficial: Pintura Nas 2 Faces, Cor: Branca | Unidade | 60 | 260,67 | 15640,20 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 142 | Placa madeira Placa Madeira Tipo: Mdf, Comprimento: 2,75M, Largura: 1,83M, Espessura: 25MM | Unidade | 60 | 444,55 | 26673,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 143 | Plafonier Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 25W, Cor: Branca, Características Adicionais: Bivolt, Sobrepor | Unidade | 50 | 32,43 | 1621,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 144 | Plafonier Plafonier Material Corpo: Pvc, Formato: Redondo, Cor: Branca, Características Adicionais: Simples Soquete De Porcelana, Base E-27 | Unidade | 50 | 2,93 | 146,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 145 | Plugue Plugue Tipo: Fêmea, Número Pinos: 3UN, Formato Pinos: Cilíndrico, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P T, Normas Técnicas: Nbr 14136, Padrão: Brasileiro | Unidade | 80 | 3,14 | 251,20 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 146 | Plugue Plugue Tipo: Macho, Número Pinos: 2UN, Formato Pinos: Cilíndrico, Formato Contato: Universal, Formato: Triangular, Cor Corpo: Cinza, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: 10a, 250v, 2p, Saída Lateral, Para Cabos Com Diame | Unidade | 80 | 4,51 | 360,80 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 147 | Pó De Pedra Pó De Pedra Material: Pedra Britada, Aplicação: Concreto, Características Adicionais: Granulometria 3,16 | Unidade | 100 | 28,93 | 2893,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 148 | Porta Porta Material: Madeira, Padrão Madeira: Angelim, Largura: 0,90M, Altura: 2,10M, Espessura: 3,50CM | Unidade | 20 | 259,99 | 5199,80 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 149 | Porta Porta Tipo: Lisa, Material: Madeira, Padrão Madeira: Angelim, Acabamento Superficial: Base Pintura, Largura: 70CM, Altura: 210CM, Espessura: 3CM, Características Adicionais: Semi-Oca, Emcabeçada | Unidade | 20 | 164,00 | 3280,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 150 | Porta Porta Tipo: Maciça, Padrão Madeira: Angelim, Largura: 80CM, Altura: 2,10M, Características Adicionais: Com Guarnição/Jogo De Marco, Com Fechadura Complet | Unidade | 20 | 118,96 | 2379,20 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 151 | Porta Porta Tipo: Lisa, Material: Madeira, Padrão Madeira: Angelim, Acabamento Superficial: Base Pintura, Largura: 80CM, Altura: 210CM, Espessura: 3CM, Características Adicionais: Semi-Oca, Emcabeçada | Unidade | 20 | 170,60 | 3412,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 152 | Porta Porta Material: Alumínio, Largura: 0,80M, Altura: 2,10M, Características Adicionais: Com Veneziana, Dobradiça E Fechadura | Unidade | 10 | 356,00 | 3560,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 153 | Prego Com Cabeça Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Cônica, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 12 X 12 | Pacote | 100 | 10,15 | 1015,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 154 | Prego com cabeça Prego Com Cabeça Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 14 X 18 | Quilograma | 100 | 12,49 | 1249,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 155 | Prego Com Cabeça Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 17 X 21 | Quilograma | 100 | 8,08 | 808,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 156 | Prego com cabeça Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 16 X 24 | Quilograma | 100 | 10,88 | 1088,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 157 | Prego com cabeça Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 18 X 36 | Quilograma | 100 | 10,33 | 1033,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 158 | Prego com cabeça Prego Com Cabeça Material: Arame, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 25 X 72 | Quilograma | 10 | 11,23 | 112,30 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 159 | Primer Primer Componente Básico: Epoxi E Oxido De Ferro, Cor: Branco Fosco, Finalidade: Proteção Superfícies, Aplicação: Aço/Metais Não Ferrosos/Fibra De Vidro/Madeira, Características Adicionais: Resistente À Água Salgada | Galão | 20 | 81,17 | 1623,40 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 160 | Protetor contra surto transitorio eletrico - raios , descarga atmosferica Protetor Contra Surto Transitorio Eletrico - Raios / Descarga Atmosferica Tensão Nominal: 275V, Fixação: Sobre Trilho, Instalação: Em Quadros De Disjuntores Padrão Din, Características Adicionais: C/ Led Sinalizador De Defeito, Corrente Máxima Surto: 40KA | Unidade | 20 | 47,01 | 940,20 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 161 | Prumo Prumo Material: Aço, Características Adicionais: Cordão Nylon E Calço Guia Madeira, Aplicação: Verificação Prumo De Parede, Peso: 700G | Unidade | 30 | 17,83 | 534,90 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 162 | Quadro distribuição Quadro Distribuição Quantidade Fases: 1, Barramento: Barramento Em Cobre, Quantidade Circuitos: 8, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Tampa Em Acrílico, Tipo: Sobrepor, Material: Pvc Rígido, Fixação: Trilho Dim | Unidade | 30 | 29,53 | 885,90 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 163 | Rebite Pop Rebite Pop Material: Alumínio, Tipo: Comum, Tipo Aba: Escareado, Diâmetro Corpo: 4MM, Comprimento: 8MM, Características Adicionais: Astm B-209, Liga 5052, Cego, Mandril De Aço Galva- | Caixa | 50 | 9,72 | 486,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 164 | Refletor Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 15.000LM, Temperatura De Cor: 6.500K | Unidade | 60 | 44,29 | 2657,40 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 165 | Refletor Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 30W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 2.400LM, Temperatura De Cor: 6.500K | Unidade | 60 | 20,40 | 1224,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 166 | Refletor Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 50W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 3.800LM, Temperatura De Cor: 6.500K | Unidade | 60 | 21,83 | 1309,80 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 167 | Registro esfera Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Borboleta, Bitola: 25MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável | Unidade | 80 | 10,90 | 872,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 168 | Registro esfera Registro Esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 32MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável | Unidade | 50 | 15,81 | 790,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 169 | Registro Esfera Registro Esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Manual, Bitola: 50MM, Características Adicionais: Com Anel De Vedação Em Borracha, Aplicação: Irrigação, Tipo Fixação: Soldável | Unidade | 50 | 57,79 | 2889,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 170 | Registro gaveta Registro Gaveta Tipo: Manual, Bitola: 1/2POL, Material: Bronze Fundido, Acabamento Superficial: Cromado, Aplicação: Instalação Hidráulica | Unidade | 30 | 44,99 | 1349,70 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 171 | Registro gaveta Registro Gaveta Tipo: Manual, Bitola: 3/4POL, Material: Metal | Unidade | 30 | 39,88 | 1196,40 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 172 | Registro pressão Registro Pressão Material: Pvc, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Registro Regulador Vazão, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Material Hidráulico | Unidade | 30 | 20,23 | 606,90 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 173 | Registro pressão Registro Pressão Material: Bronze, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Registro Regulador Vazão/Referência 13010006, Tipo Acabamento: Cromado | Unidade | 30 | 45,53 | 1365,90 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 174 | Registro pressão Registro Pressão Material: Metal, Diâmetro: 3/4POL, Tipo: Manual, Aplicação: Material Hidráulico | Unidade | 30 | 153,40 | 4602,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 175 | Registro pressão Registro Pressão Material: Pvc, Diâmetro: 3/4POL, Tipo: Manual | Unidade | 30 | 13,90 | 417,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 176 | Régua pedreiro Régua Pedreiro Material: Alumínio, Comprimento: 2M | Unidade | 40 | 18,26 | 730,40 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 177 | Reparo válvula hidráulica Reparo Válvula Hidráulica Bitola: 1 1/4POL, Aplicação: Hydra Duo 2545c, Componentes: Subconjunto Reparo E Válvula De Descarga, Referência: 4686014 | Unidade | 40 | 96,03 | 3841,20 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 178 | Reparo válvula hidráulica Reparo Válvula Hidráulica Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1.1/2POL, Aplicação: Válvula Hidra Master, Componentes: Borracha E Gaxetas, Guarnição E Mola De Aço, Tipo: Descarga | Unidade | 40 | 33,70 | 1348,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 179 | Reparo válvula hidráulica Reparo Válvula Hidráulica Material: Latão, Bitola: 1 1/2POL, Aplicação: Válvula Hidramax, Modelo 2550, Referência: 4312.060, Tipo Reparo: Bucha Tampa | Unidade | 30 | 38,83 | 1164,90 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 180 | Reparo válvula hidráulica Reparo Válvula Hidráulica Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Caixa Acoplada Ao Vaso, Modelo Astra, Componentes: Borracha, Flutuador, Guia E Haste | Conjunto | 30 | 67,02 | 2010,60 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 181 | Revestimento piso Revestimento Piso Material: Concreto, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 40CM, Comprimento: 40CM, Espessura: 2,5CM, Características Adicionais: Piso Tátil Direcional/Alerta | Unidade | 30 | 11,44 | 343,20 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 182 | Revestimento piso Revestimento Piso Material: Porcelanato, Largura: 60CM, Comprimento: 60CM, Acabamento: Polido, Cor Básica: Bege | Metro | 100 | 54,76 | 5476,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 183 | Ripa Ripa Material: Madeira, Espécie: Eucalipto, Comprimento: 2,50M, Largura: 5CM, Espessura: 2CM | Unidade | 100 | 18,44 | 1844,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 184 | Ripa Ripa Material: Madeira, Espécie: Pinus, Comprimento: 3M, Largura: 5CM, Espessura: 2,5CM | Unidade | 100 | 9,29 | 929,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 185 | Rolo pintura predial Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster, Comprimento: 15CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado | Unidade | 30 | 4,62 | 138,60 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 186 | Rolo pintura predial Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Comprimento: 23CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço, Altura Lã 25 Mm | Unidade | 30 | 10,73 | 321,90 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 187 | Areia Areia Tipo: Lavada, Granulometria: Média | Saco | 1000 | 4,17 | 4170,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 188 | Selador Selador Tipo: Acrílico, Aspecto Físico: Líquido, Método Aplicação: Rolo/Pincel/Trincha Ou Revólver, Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Concreto/Fibrocimento | Lata | 25 | 52,44 | 1311,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 189 | Tábua madeira Tábua Madeira Espécie: Pinus, Comprimento: 3M, Largura: 30CM, Espessura: 2CM | Unidade | 50 | 41,63 | 2081,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 190 | Terminal cabo Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Bitola: 4,2MM, Características Adicionais: Material Isolação Polipropileno, Comprimento 23,1, Tipo: Pré-Isolado Ilhós Tubular Duplo, Cor: Cinza, Tipo Uso: Cabo 4,0 Mm2, Tensão Isolamento: 300VCA | Unidade | 50 | 1,85 | 92,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 191 | Terminal cabo Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Cor: Amarela, Seção Nominal Condutor: 6MM2, Lingueta: Tubular, Referência Fabricante: Intelli Ti-6-12 | Unidade | 500 | 0,67 | 335,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 192 | Tinta Acrílica Tinta Acrílica Componentes: Látex Pva, Água, Resina E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Branco Neve, Prazo Validade: 36MÊS, Tipo Acabamento: Fosco | Lata | 100 | 83,69 | 8369,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 193 | Tinta Acrílica Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica Elastomérica, Cor: Amarela, Tipo Acabamento: Emborrachado, Características Adicionais: Impermeabilizante,Antibacteriana, Antitérmica | Lata | 90 | 257,16 | 23144,40 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 194 | Tinta Acrílica Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica Elastomérica, Cor: Azul, Tipo Acabamento: Emborrachado, Características Adicionais: Impermeabilizante,Antibacteriana, Antitérmica | Lata | 90 | 157,33 | 14159,70 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 195 | Tinta Acrílica Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica Com Água, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Gelo, Tipo Acabamento: Fosco | Lata | 100 | 87,00 | 8700,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 196 | Tinta Acrílica Tinta Acrílica Componentes: Tinta Acrílica, Água, Resina Acrílica, Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Cinza Claro, Prazo Validade: 36MÊS, Aplicação: Pisos Em Geral | Lata | 100 | 104,23 | 10423,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 197 | Tinta Acrílica Tinta Acrílica Componentes: Tinta Acrílica, Água, Resina Acrílica, Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Cinza Escuro, Prazo Validade: 36MÊS, Aplicação: Pisos Em Geral | Lata | 100 | 97,96 | 9796,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 198 | Tinta Acrílica Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica Com Água, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Concreto, Tipo Acabamento: Fosco | Lata | 100 | 102,42 | 10242,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 199 | Tinta acrílica Tinta Acrílica Componentes: Látex Pva, Água, Resina E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Palha, Tipo Acabamento: Fosco | Lata | 100 | 106,16 | 10616,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 200 | Tinta Esmalte Tinta Esmalte Superfície Aplicação: Metal, Madeira E Alvenaria, Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Branco Neve, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola | Galão | 100 | 57,61 | 5761,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 201 | Tinta Esmalte Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Azul, Aplicação: Interna E Externa, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso, Características Adicionais: Spray | Lata | 80 | 16,56 | 1324,80 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 202 | Tinta Esmalte Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Branco Gelo, Aplicação: Interna E Externa | Galão | 50 | 62,96 | 3148,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 203 | Tinta Esmalte Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Martelado, Cor: Cinza Claro, Diluente Indicado: Aguarrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Tipo: Sintética | Galão | 50 | 82,98 | 4149,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 204 | Tinta Esmalte Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Metálico, Cor: Dourada, Aplicação: Uso Geral: Interior E Exterior, Material: Resina Acrílica, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso, Características Adicionais: Spray | Lata | 50 | 18,46 | 923,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 205 | Tinta Esmalte Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho, Cor: Marrom, Diluente Indicado: Aguarrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Tinta À Base De Resinas Alquídicas/Pigmentos, Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão, Prazo Armazenagem: 36MÊS | Galão | 50 | 62,00 | 3100,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 206 | Tinta Esmalte Tinta Esmalte Superfície Aplicação: Metal E Madeira, Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Platina, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Interna E Externa | Galão | 50 | 64,79 | 3239,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 207 | Tinta Esmalte Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Verde, Aplicação: Interna E Externa, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso, Características Adicionais: Spray | Lata | 50 | 17,32 | 866,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 208 | Tinta Esmalte Tinta Esmalte Superfície Aplicação: Metal E Madeira, Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Vermelha, Diluente Indicado: Aguarrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Interna E Externa | Galão | 50 | 62,50 | 3125,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 209 | Tinta Esmalte Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Metálico, Cor: Vermelha, Aplicação: Uso Geral: Interior E Exterior, Material: Resina Acrílica, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso, Características Adicionais: Spray | Lata | 50 | 14,59 | 729,50 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 210 | Tomada Tomada Modelo: Dupla, Tipo: Embutir, Formato Contato: Chatos Em Linha, Cor Corpo: Não Aplicável, Corrente Nominal: 15A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Não Aplicável, Normas Técnicas: Nbr 6.147/80, Formato Corpo: Redondo, Posição Contato: 1 Contato, Número Pólos: 2 P T, Número Contato: 2UN | Unidade | 80 | 7,04 | 563,20 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 211 | Tomada Tomada Modelo: Plugue, Tipo: Macho, Formato Contato: 2p T, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Prensa Cabo Plástico, Normas Técnicas: Nbr 14136, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Referência: Pial 615833 | Unidade | 80 | 8,00 | 640,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 212 | Tomada Tomada Modelo: Simples, Tipo: 2 P T Tomada E Interruptor, Formato Contato: Pino Cilíndrico, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 127V, Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884, Aplicação: Tampa Condulete Pvc 1 Pol, Material: Pvc | Unidade | 80 | 6,46 | 516,80 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 213 | Torneira Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável, Tipo: De Parede, Diâmetro: 1/2POL, Caracteristicas Adicionais: Com 22cm De Comprimento | Unidade | 60 | 50,28 | 3016,80 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 214 | Torneira Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável Cromado, Tipo: Pia, Diâmetro: 1/2POL, Caracteristicas Adicionais: Bica Móvel Para Bancada Giratória,Tipo Pescoço De, Aplicação: Bancada | Unidade | 60 | 48,03 | 2881,80 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 215 | Torneira Torneira Material Corpo: Plástico, Diâmetro: 1/2POL, Caracteristicas Adicionais: Tipo Fixação: Encaixe Referencia 5327., Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. | Unidade | 60 | 20,65 | 1239,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 216 | Tubo concreto Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400MM, Comprimento: 1M, Espessura: 40MM, Tipo: Vibro-PrensagemM, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas PluviaisCM | Unidade | 20 | 69,66 | 1393,20 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 217 | Tubo hidráulico Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 25MM, Tipo: Soldável | Unidade | 100 | 41,09 | 4109,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 218 | Tubo hidráulico Tubo Hidráulico Material: Pvc, Diâmetro: 50MM, Tipo: Soldável, Aplicação: Tubulação De Água, Normas Técnicas: Abnt Eb-892 | Unidade | 100 | 49,58 | 4958,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 219 | Tubo pvc soldável Tubo Pvc Soldável Aplicação: Sanitária, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 100MM, Comprimento: 6M, Comprimento Bolsa: 91MM, Espessura Paredes: 6,10MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20C | Unidade | 80 | 50,35 | 4028,00 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 220 | União soldável União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 32MM, Aplicação: Hidráulica | Unidade | 80 | 13,48 | 1078,40 | Criciúma/SC | 0,01
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_3.xlsx | 221 | Vaso sanitário Vaso Sanitário Material: Cerâmica, Cor: Branca, Tipo: Convencional, Comprimento: 495 Mm, Largura: 385 Mm, Altura: 390 Mm | Unidade | 50 | 209,50 | 10475,00 | Criciúma/SC | 0,01