## Sheet1
ARQUIVO | Nº | DESCRICAO | UNID_FORN | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | LOCAL_ENTREGA | INTERVALO_LANCES
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 1 | Lâmpada Led Lâmpada Led Tensão Nominal: 110/220V, Potência Nominal: 30W, Tipo Base: E-27, Temperatura De Cor: 6400K, Formato: Compacta | Unidade | 100 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 2 | Refletor Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 50W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 3.800LM, Temperatura De Cor: 6.500K | Unidade | 50 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 3 | Refletor Refletor Material Corpo: Alumínio, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200W, Tensão Alimentação: BivoltV, Largura: 240MM, Características Adicionais: Fator De Potencia Igual Ou Maior Que 0,92, Altura: 280MM, Ângulo De Abertura Da Lente: 120, Fluxo Luminoso: 16.000LM, Temperatura De Cor: 6.000K | Unidade | 50 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 4 | Refletor Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo: Flood Light, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 100W, Tensão Alimentação: 85 - 265V, Grau Proteção: Ip-68, Ângulo De Abertura Da Lente: 120 A 140, Fluxo Luminoso: 10.000LM, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Ou 0,95, Temperatura De Cor: 6.500K | Unidade | 50 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 5 | Relé Fotelétrico Relé Fotelétrico Tensão Nominal: 127/220V, Potência Nominal: 1000/500W, Características Adicionais: Liga A Luz Ao Anoitecer E Desliga Ao Amanhecer, Componentes: Base Fixa | Unidade | 30 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 6 | Lâmpada Led Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt 90/265V, Potência Nominal: 18 A 20W, Tipo Base: G13, Fluxo Luminoso: 1800LM, Tipo Bulbo: T8, Temperatura De Cor: 6500K, Abertura Facho: 120º, Formato: Tubular T8, Comprimento: 1200MM, Vida Média: 40.000H, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mínimo 80 | Unidade | 200 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 7 | Lâmpada Led Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: G13, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 900LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T8, Vida Média: 25.000H | Unidade | 100 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 8 | Lâmpada Led Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 11W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1.100LM, Temperatura De Cor: 6500K, Formato: Bulbo, Vida Média: 25.000H | Unidade | 80 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 9 | Luminária Luminária Tipo: Embutir, Formato: Redondo, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Luz Branca Frio, Aplicação: Iluminação Interna, Grau Proteção: Ip20, Potência Nominal Lâmpada: 24W, Fluxo Luminoso: 2.200LM, Temperatura De Cor: 6.500K | Unidade | 100 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 10 | Luminária Luminária Tipo: Sobrepor, Formato: Redondo, Tipo Lâmpada: Led, Posição Relativa: Sobrepor, Aplicação: Iluminação Interna, Potência Nominal Lâmpada: 24W, Fluxo Luminoso: 1.800LM | Unidade | 150 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 11 | Luminária Luminária Material Corpo: Chapa De Aço, Material Refletor: Alumínio Anodizado Brilhante De Alta Refletância E, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular T8, Quantidade Lâmpadas: 4UN, Acabamento Superficial Chapa Aço: Pintura Eletrostática, Posição Relativa: Sobrepor, Tipo Soquete: Push-In G-13 De Engate Rápido, Potência Nominal Lâmpada: 16W | Unidade | 100 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 12 | Luminária Luminária Material Corpo: Chapa De Aço, Material Refletor: Alumínio Anodizado Brilhante De Alta Refletância E, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular T8, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Acabamento Superficial Chapa Aço: Pintura Eletrostática, Posição Relativa: Sobrepor, Tipo Soquete: Push-In G-13 De Engate Rápido, Potência Nominal Lâmpada: 16W | Unidade | 20 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 13 | Luminária Luminária Tipo: Emergência, Material Corpo: Plástico Abs, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 60UN, Posição Relativa: Sobrepor, Modelo: Bateria Recarregavel, Aplicação: Sistema De Iluminação De Emergência Predial, Tensão Nominal: BivoltV, Grau Proteção: Ip20 | Unidade | 10 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 14 | Luminária Luminária Tipo: Emergência, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Posição Relativa: Sobrepor, Aplicação: Ambientes Internos E Externos, Tensão Nominal: 110/220V, Fluxo Luminoso: 3.000LM | Unidade | 10 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 15 | Soquete Lâmpada Soquete Lâmpada Material: Polipropileno, Características Adicionais: Com Rabicho, Tipo: Push-In Antivibratório, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular, Tipo Base: G13 De Engate Rápido, Tipo Bulbo: T8, Corrente Nominal: 2A, Tensão Máxima Operação: 250V | Unidade | 20 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 16 | Soquete Lâmpada Soquete Lâmpada Material: Porcelana, Tipo: Rosqueável, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tipo Base: E-27, Material Contato: Latão | Unidade | 10 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 17 | Eletroduto Eletroduto Material: Pvc Rígido, Tipo: Rígido, Tipo Fixação: Soldável, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 3M, Diâmetro Nominal: 3/4POL | Unidade | 120 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 18 | Condulete Condulete Material: Pvc Rígido, Tipo: Tb, Cor: Cinza, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Rosca, Encaixe Pressão, C/Tampa Cega, Parafuso | Unidade | 330 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 19 | Condulete Condulete Material: Pvc Rígido, Tipo: C, Cor: Branca, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Rosca Tampa E Espelho Hexagonal Vertical, Aplicação: Manutenção Elétrica Infraestrutura, Tipo Fixação: Pressão | Unidade | 20 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 20 | Adaptador Condulete Adaptador Condulete Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bolsa-Rosca, Cor: Branca, Bitola: 3/4POL | Unidade | 200 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 21 | Braçadeira Eletroduto Braçadeira Eletroduto Material: Pvc Rígido, Bitola: 3/4POL, Cor: Cinza, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Com Regulagem Para Travamento E Fixação Com Parafu | Unidade | 150 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 22 | Luva Eletroduto Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 3/4POL, Cor: Preta | Unidade | 100 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 23 | Curva Eletroduto Curva Eletroduto Angulação: 90, Tipo: Sobrepor, Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Cor: Cinza, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Para Conexão Com Tubo Eletroduto Condulete De 3/4, Diâmetro Nominal: 3/4POL | Unidade | 50 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 24 | Tampa Condulete Tampa Condulete Material: Pvc Rígido, Cor: Cinza, Características Adicionais: Encaixe Para Caixa Condulete Sobrepor(94,5 x50x40), Aplicação: Interruptor De 1 Tecla | Unidade | 150 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 25 | Tampa Condulete Tampa Condulete Material: Pvc Rígido, Cor: Cinza, Características Adicionais: Encaixe Para Caixa Condulete Sobrepor(94,5 x50x40), Aplicação: Interruptor De 2 Teclas | Unidade | 50 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 26 | Tampa Condulete Tampa Condulete Material: Pvc Rígido, Cor: Cinza, Características Adicionais: Cega, Aplicação: Elétrica | Unidade | 50 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 27 | Tampa Condulete Tampa Condulete Material: Pvc, Cor: Cinza, Aplicação: Interruptor De 1 Tecla, Formato: Furo Retangular | Unidade | 20 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 28 | Terminal Elétrico Terminal Elétrico Material: Cobre Eletrolítico, Tipo: Isolado, Revestimento: Estanhado, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Garfo, Material Isolamento: Pvc, Seção Nominal Condutor: 1,5 A 2,5MM2, Diâmetro Nominal Do Parafuso: 5MM, Cor Da Isolação: Azul | Unidade | 200 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 29 | Terminal Elétrico Terminal Elétrico Material: Cobre, Revestimento: Revestimento Isolante Tpt 10, Aplicação: Cabo Elétrico, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Agulha, Formato Corpo: Circular | Unidade | 200 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 30 | Eletroduto Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Espiralado Corrugado, Cor: Amarela, Diâmetro Nominal: 3POL | Metro | 100 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 31 | Eletroduto Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama, Tipo: Flexível Corrugado, Comprimento: 50M, Diâmetro Nominal: 3/4POL | Metro | 50 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 32 | Placa Cega Placa Cega Material: Pvc, Formato: Retangular, Comprimento: 4POL, Largura: 2POL, Cor: Cinza, Aplicação: Tampa Caixa Rede Elétrica, Características Adicionais: Com Parafuso | Unidade | 70 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 33 | Placa Cega Placa Cega Material: Pvc, Formato: Retangular, Comprimento: 4POL, Largura: 2POL, Aplicação: Tampa Caixa Rede Elétrica, Características Adicionais: Com Parafuso | Unidade | 70 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 34 | Espelho Tomada Espelho Tomada Material: Pvc, Formato: Redonda, Cor: Cinza, Características Adicionais: Uma Tomada Redonda, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 11,40CM | Unidade | 50 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 35 | Borne Terminal Borne Terminal Material Corpo: Fibra De Vidro, Resina Poliéster,, Tipo: Placa Conectora, Cor: Laranja, Aplicação: Motores Elétricos, Características Adicionais: 40 De Enchimento Mineral, Modelo K1m8, Espessura: 46MM, Corrente Nominal: 200A, Formato: Retangular, Quantidade Terminais: 6, Material Isolamento: Poliéster Reforçado Com Fibra De Vidro | Unidade | 110 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 36 | Cabo Elétrico Multiplexado Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Xlpe, Classe De Encordoamento: 2, Tensão Isolamento: 0,6/1KV, Designação Usual: Quadruplex, Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão, Estrutura: 3 Condutores Fase 1 Condutor Neutro | Metro | 100 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 37 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Temperatura: 70C, Tensão Isolamento: 750V, Tipo: Pp, Características Adicionais: Isolação Interna Pvc, Cores Branca, Preta E Azul, Normas Técnicas: Nbr13249, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 3 X 4MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc Anti- Chama, Quantidade Condutores: 3 | Metro | 100 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 38 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Temperatura: 70C, Tensão Isolamento: 750V, Tipo: Pp, Características Adicionais: Isolação Interna Pvc, Cores Branca E Preta, Normas Técnicas: Nbr13249, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 4MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Quantidade Condutores: 2 | Metro | 100 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 39 | Abraçadeira Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Autotravante, Aplicação: Amarração E Fixação | Unidade | 1000 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 40 | Bucha Parafuso Bucha Parafuso Material: Plástico, Tamanho: 6mm, Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips | Unidade | 100 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 41 | Parafuso Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 65MM, Diâmetro: 4,8MM, Características Adicionais: Com Fenda Tipo Philips, Aplicação: Madeira | Unidade | 400 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 42 | Parafuso Parafuso Material: Bicromatizado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 70MM, Diâmetro: 5MM, Características Adicionais: Fenda Cruzada, Aplicação: Madeira | Unidade | 2 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 43 | Trilho Eletrificado Trilho Eletrificado Material: Alumínio, Tipo: Din, Comprimento Barra: 2M, Aplicação: Instalações Elétricas | Unidade | 5 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 44 | Barramento Barramento Tipo: Trifásico, Uso: Disjuntor Din, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 1.000MM, Corrente Nominal: 80A, Tipo Construção: 57 Módulos (1016mm) | Unidade | 5 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 45 | Disjuntor Baixa Tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Tensão Máxima Operação: 380V, Corrente Nominal: 20A, Freqüência Nominal: 60HZ, Normas Técnicas: Nema | Unidade | 5 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 46 | Disjuntor Baixa Tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Tensão Máxima Operação: 380V, Corrente Nominal: 30A, Freqüência Nominal: 60HZ, Fixação: Por Meio De Trilho Din 35 Mm | Unidade | 5 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 47 | Disjuntor Baixa Tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 25A, Número De Fases: Bipolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Modelo Dqe2025, Padrão: Nema | Unidade | 10 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 48 | Disjuntor Baixa Tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 63A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din | Unidade | 5 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 49 | Disjuntor Baixa Tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 50A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din | Unidade | 3 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 50 | Disjuntor Baixa Tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 100A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din | Unidade | 3 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 51 | Contator Contator Tipo: Tripolar, Tensão Trabalho: 220V, Tensão Nominal Bobina: 220VCA, Corrente Trabalho: 50A, Frequência: 60HZ, Aplicação: Temporizador Bomba DÁgua, Características Adicionais: Variação De Tensão Da Bobina: 10 A -15 Corren | Unidade | 1 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 52 | Contator Contator Tensão Trabalho: 690V, Tensão Nominal Bobina: 220VCA, Corrente Trabalho: 25A, Aplicação: Bomba De Circulação, Número E Tipo De Contatos Auxiliares: 1nf | Unidade | 3 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 53 | Contator Contator Tipo: 1na 1nf / Tripolar, Tensão Trabalho: 220V, Corrente Trabalho: 38A, Frequência: 60HZ, Aplicação: Acionamento Motor Elétrico, Modelo: 3tf4511-0an1 | Unidade | 3 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 54 | Relé Proteção De Potência Relé Proteção De Potência Número Contato: 1 Na/Nf, Corrente Nominal: 14MA, Tensão Alimentação: 24VCC, Características Adicionais: Indicadores: Led Verde (On), Led Vermelho (Trip), Tipo Conexão: Trilho Din De 35 Mm, Gráu De Proteção: Ip20 E Ip40 | Unidade | 2 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 55 | Botão Comando Botão Comando Tipo: Sinaleiro Monobloco, Cor: Verde, Formato: Redondo, Invólucro: Termoplástico De 22mm, Tensão Nominal: 220V, Posição Relativa: Sobrepor | Unidade | 3 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 56 | Botão Comando Botão Comando Aplicação: Eletrônica, Tipo: Pulsador, Cor: Verde, Referência Fabricante: Bf2weg, Diâmetro Furos Fixação: 22MM, Número Contato: 1 Na 1 Nf | Unidade | 3 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 57 | Botão Comando Botão Comando Aplicação: Painel Elétrico, Tipo: Sinaleiro, Cor: Verde, Diâmetro Furos Fixação: 22,5MM, Tensão Nominal: 220/130V | Unidade | 3 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 58 | Terminal Elétrico Terminal Elétrico Material: Cobre Eletrolítico, Tipo: Isolado, Revestimento: Estanhado, Diametro Furo: 6MM, Bitola Condutor: 2,7-6,0MM2, Referência Fabricante: Hr6204, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Tipo Olhal, Material Isolamento: Pvc, Espessura Anel: 1MM, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Amarelo, Diâmetro Externo Anel: 10MM | Unidade | 12 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 59 | Etiqueta Identificação Etiqueta Identificação Material: Vinil, Cor: Variada, Formato: Retangular, Largura: 4CM, Tipo: Auto-Adesiva, Aplicação: Identificação De Tomada, Altura: 1,5CM | Unidade | 200 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 60 | Botão Comando Botão Comando Tipo: Sinaleiro Monobloco, Cor: Vermelha, Formato: Redondo, Invólucro: Termoplástico De 22mm, Tensão Nominal: 220V, Posição Relativa: Sobrepor, Sinalização: Led Integrado Com Lente Lisa Alto Brilho | Unidade | 3 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 61 | Tampa Condulete Tampa Condulete Material: Pvc, Cor: Cinza, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Conector Rj45 | Unidade | 30 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m_4.xlsx | 62 | Tampa Condulete Tampa Condulete Material: Pvc, Cor: Cinza, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Para Um Módulo - Rj 11 | Unidade | 30 | 0,00 | 0,00 | Lins/SP | 0,50