## Itens
ARQUIVO | Nº | DESCRICAO | UNID_FORN | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | LOCAL_ENTREGA
item_1.pdf | 1 | Estabilizador tensão Estabilizador Tensão Capacidade: 5KVA, Tensão Alimentação Entrada: 110/220V, Características Adicionais: Com Baterias Seladas, Freqüência: 60HZ, Tipo: Microprocessado, Quantidade Tomadas Saída: 8, Leitura: Alarmes: Sinalizacao Em Display, Dimensões: 1100 X 630 X 900MM, Aplicação: Estabilizar Rede De Dados E Voz, Tensão Saída: 110/220V, Variação Entrada: +/- 20%, Variação Saída: +/- 3%, Normas Técnicas: Abnt Nbr 15014, Fator Potência: 0,9, Peso: 180KG, Cor: Preta, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas), Autonomia Bateria: 30 Min A Plena Carga, Componentes: Banco De Baterias Selada (Chumbo Acida Vrla), Tipo Onda: Senoidal | Unidade | 1 |  |  | Marilia/SP
item_2.pdf | 2 | Impressora térmica Impressora Térmica Resolução: 203DPI, Velocidade Impressão: 250MM/S, Tipo Conexão: Interface Serial Rs-232c,Paralela,Usb 2.0,Ethernet, Características Adicionais: Densidade 8 Pontos, Compatibilidade: Windows 95/98, Me, Nt, 2000, Xp, Linux | Unidade | 4 |  |  | Marilia/SP
item_3.pdf | 3 | Estabilizador tensão Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220V, Quantidade Tomadas Saída: 6, Aplicação: Informática, Tensão Saída: 110V, Capacidade Nominal: 1000VA | Unidade | 82 |  |  | Marilia/SP
item_4.pdf | 4 | Mouse computador Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Led, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio | Unidade | 200 |  |  | Marilia/SP
item_5.pdf | 5 | Monitor Computador Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Full Hd, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Com Regulagem De Altura, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 12MESES | Unidade | 20 |  |  | Marilia/SP
item_6.pdf | 6 | Fonte alimentação ininterrupta Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: Dupla Conversão, True On-Line, Composta De Ups, Tensão Entrada: 115V, Tensão Saída: 115V, Tipo Alarme: Sonoro, Frequência: 60HZ, Tipo Onda: Senoidal, Bateria: Selada, Livre Manutenção, Autonomia Bateria: 10 Minutos, Fator Potência: 0,90, Capacidade Nominal: 2,2, Normas Técnicas: Em Conformidade Com Normas Da Abnt | Unidade | 1 |  |  | Marilia/SP
item_7.pdf | 7 | Microprocessador Microprocessador Processador: Amd K7 Duron 1.2 Ghz, Velocidade Barramento: 100MHZ, Memória Cache: ( Nível 1 ) 128KB, Capacidade Endereçamento Memória: ( Nível 2 ) 64GB | Unidade | 40 |  |  | Marilia/SP