## Itens
ARQUIVO | Nº | DESCRICAO | UNID_FORN | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | LOCAL_ENTREGA
item_1.pdf | 1 | Tubo plástico Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 40MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Esgoto | Unidade | 2 | 4642 | 9284 | Araraquara/SP
item_2.pdf | 2 | Tubo pvc soldável Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 20MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido | Unidade | 2 | 3233 | 6466 | Araraquara/SP
item_3.pdf | 3 | Tubo pvc soldável Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido | Unidade | 2 | 3303 | 6606 | Araraquara/SP
item_4.pdf | 4 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 20MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola Lado Roscável: 1/2POL | Unidade | 12 | 139 | 1668 | Araraquara/SP
item_5.pdf | 5 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 25MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola Lado Roscável: 3/4POL | Unidade | 12 | 102 | 1224 | Araraquara/SP
item_6.pdf | 6 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 25 X 20MM | Unidade | 12 | 73 | 876 | Araraquara/SP
item_7.pdf | 7 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Cor: Marrom, Bitola: 20MM | Unidade | 8 | 147 | 1176 | Araraquara/SP
item_8.pdf | 8 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria | Unidade | 8 | 165 | 1320 | Araraquara/SP
item_9.pdf | 9 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Cor: Branca, Bitola: 40MM | Unidade | 12 | 335 | 4020 | Araraquara/SP
item_10.pdf | 10 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 50MM | Unidade | 8 | 1013 | 8104 | Araraquara/SP
item_11.pdf | 11 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 3/4POL | Unidade | 8 | 908 | 7264 | Araraquara/SP
item_12.pdf | 12 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Bitola I: 3/4 X 1/2POL | Unidade | 4 | 1091 | 4364 | Araraquara/SP
item_13.pdf | 13 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 20MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Azul, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Normas Técnicas: Nbr 5.648, Bitola Lado Roscável: 1/2POL | Unidade | 8 | 1063 | 8504 | Araraquara/SP
item_14.pdf | 14 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Tê 90°, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 20MM | Unidade | 8 | 157 | 1256 | Araraquara/SP
item_15.pdf | 15 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20 Mm | Unidade | 8 | 200 | 1600 | Araraquara/SP
item_16.pdf | 16 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25 Mm | Unidade | 4 | 218 | 872 | Araraquara/SP
item_17.pdf | 17 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 40 | Unidade | 4 | 833 | 3332 | Araraquara/SP
item_18.pdf | 18 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 50 Mm | Unidade | 4 | 739 | 2956 | Araraquara/SP
item_19.pdf | 19 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25 Mm | Unidade | 16 | 121 | 1936 | Araraquara/SP
item_20.pdf | 20 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 40 | Unidade | 8 | 700 | 5600 | Araraquara/SP
item_21.pdf | 21 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 1/2POL | Unidade | 16 | 61 | 976 | Araraquara/SP
item_22.pdf | 22 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 20MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Azul, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Bitola Lado Roscável: 1/2POL | Unidade | 8 | 699 | 5592 | Araraquara/SP
item_23.pdf | 23 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho De Redução 90°, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Azul, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Bitola Ii: 25 Mm X 1/2POL | Unidade | 8 | 700 | 5600 | Araraquara/SP
item_24.pdf | 24 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 3/4" | Unidade | 8 | 430 | 3440 | Araraquara/SP
item_25.pdf | 25 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20 Mm | Unidade | 12 | 127 | 1524 | Araraquara/SP
item_26.pdf | 26 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola I: 3/4POL | Unidade | 12 | 334 | 4008 | Araraquara/SP
item_27.pdf | 27 | Luva conexão Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Roscável, Bitola: 20MM | Unidade | 12 | 233 | 2796 | Araraquara/SP
item_28.pdf | 28 | Luva conexão Luva Conexão Material: Bronze, Tipo: Roscável, Bitola: 3/4POL, Bitola Lado Roscável: 3/4POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria | Unidade | 8 | 3462 | 27696 | Araraquara/SP
item_29.pdf | 29 | Luva conexão Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável, Bitola: 25MM, Bitola Lado Soldável: 3/4POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria | Unidade | 11 | 131 | 1441 | Araraquara/SP
item_30.pdf | 30 | Luva conexão Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável E Roscável, Bitola Lado Roscável: 3/4POL, Bitola Lado Soldável: 25MM, Aplicação: Rede Predial Água Fria, Cor: Azul, Características Adicionais: Bucha Metálica | Unidade | 8 | 767 | 6136 | Araraquara/SP
item_31.pdf | 31 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Anel Borracha, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20MM | Unidade | 8 | 1467 | 11736 | Araraquara/SP
item_32.pdf | 32 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 25MM | Unidade | 8 | 1823 | 14584 | Araraquara/SP
item_33.pdf | 33 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Latão, Tipo I: Prolongador, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1/2POL | Unidade | 8 | 1517 | 12136 | Araraquara/SP
item_34.pdf | 34 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Junção Simples, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 40 MmMM, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 40 X 40mm | Unidade | 4 | 499 | 1996 | Araraquara/SP
item_35.pdf | 35 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Polipropileno, Tipo: Emenda, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais: Com Travas, Bitola Ii: 5/16POL | Unidade | 20 | 843 | 16860 | Araraquara/SP
item_36.pdf | 36 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 40 | Unidade | 2 | 2185 | 4370 | Araraquara/SP
item_37.pdf | 37 | União soldável União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 25MM, Aplicação: Hidráulica | Unidade | 4 | 914 | 3656 | Araraquara/SP
item_38.pdf | 38 | União soldável União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 32MM, Aplicação: Hidráulica | Unidade | 4 | 1860 | 7440 | Araraquara/SP
item_39.pdf | 39 | Plug tubo Plug Tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Rede Hidraulica, Formato: Tampão | Unidade | 41 | 154 | 6314 | Araraquara/SP
item_40.pdf | 40 | Plug tubo Plug Tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Rede Hidraulica, Formato: Tampão | Unidade | 27 | 222 | 5994 | Araraquara/SP
item_41.pdf | 41 | Niple para tubos canos - roscável Niple Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 1/2POL, Comprimento Total: 41MM, Diâmetro Anel: 7MM, Peso: 11G, Normas Técnicas: Nbr 5.648 | Unidade | 24 | 212 | 5088 | Araraquara/SP
item_42.pdf | 42 | Niple para tubos canos - roscável Niple Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 3/4POL, Comprimento Total: 45,50MM, Diâmetro Anel: 8,50MM, Peso: 16G, Normas Técnicas: Nbr 5.648 | Unidade | 8 | 223 | 1784 | Araraquara/SP
item_43.pdf | 43 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Polietileno, Tipo I: Adaptador Com Saída Tipo Espigão, Tipo Fixação: Roscável, Bitola Ii: 1/2 X 3/8POL | Unidade | 16 | 310 | 4960 | Araraquara/SP
item_44.pdf | 44 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Polietileno, Tipo I: Adaptador Com Saída Tipo Espigão, Tipo Fixação: Roscável, Bitola Ii: 3/4 X 1/2POL | Unidade | 16 | 303 | 4848 | Araraquara/SP
item_45.pdf | 45 | Bucha redução Bucha Redução Material: Aço Galvanizado, Bitola: 3/4 X 1/2POL | Unidade | 12 | 2858 | 34296 | Araraquara/SP
item_46.pdf | 46 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Engate Rápido, Características Adicionais: Para Mangueira, Bitola: 1/2POL | Unidade | 12 | 454 | 5448 | Araraquara/SP
item_47.pdf | 47 | Engate rápido Engate Rápido Material: Pvc Flexível, Aplicação: Instalação Hidráulica De Água Fria, Características Adicionais: Anel De Vedação Nas Extremidades, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 30CM | Unidade | 15 | 1051 | 15765 | Araraquara/SP
item_48.pdf | 48 | Adaptador mangueira Adaptador Mangueira Material: Plástico Abs, Bitola: 1/2POL | Unidade | 5 | 727 | 3635 | Araraquara/SP
item_49.pdf | 49 | Grelha ralo Grelha Ralo Material: Aço Inoxidável, Tipo: Redondo, Bitola: 100 Mm, Características Adicionais: Com Fecho / Sem Caixilho | Unidade | 4 | 2124 | 8496 | Araraquara/SP
item_50.pdf | 50 | Grelha ralo Grelha Ralo Material: Aço Inoxidável, Tipo: Redondo, Bitola: 15CM, Aplicação: Instalações Hidráulicas | Unidade | 24 | 2322 | 55728 | Araraquara/SP
item_51.pdf | 51 | Grelha ralo Grelha Ralo Material: Aço Inoxidável, Tipo: Quadrado, Bitola: 150 Mm, Características Adicionais: Com Fecho | Unidade | 8 | 2891 | 23128 | Araraquara/SP
item_52.pdf | 52 | Fita veda rosca Fita Veda Rosca Material: Teflon, Comprimento: 50M, Largura: 18MM | Unidade | 46 | 1138 | 52348 | Araraquara/SP
item_53.pdf | 53 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tubo De Ligação, Aplicação: Vaso Sanitário, Características Adicionais 1: Cromado Com Canopla, Bitola I: 1 1/2POL, Comprimento: 25CM | Unidade | 4 | 2194 | 8776 | Araraquara/SP
item_54.pdf | 54 | Sifão Sifão Material: Polipropileno, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível, Aplicação: Lavatório E Pia, Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha, Bitola: 50MM, Padrão: Universal/Duplo | Unidade | 96 | 1239 | 118944 | Araraquara/SP
item_55.pdf | 55 | Acabamento para válvula hidráulica Acabamento Para Válvula Hidráulica Material: Metal Cromado, Referência: 00501906, Aplicação: Válvula Descarga Docol | Unidade | 4 | 12307 | 49228 | Araraquara/SP
item_56.pdf | 56 | Conjunto obturador caixa descarga Conjunto Obturador Caixa Descarga Componentes: Botão De Acionamento, Torres: De Saída E De Entrad, Outros Componentes: Bolsa De Vedação E Conjunto De Fixação, Aplicação: Caixa De Descarga Acoplada Padrao Universal | Unidade | 4 | 15001 | 60004 | Araraquara/SP
item_57.pdf | 57 | Reparo válvula hidráulica Reparo Válvula Hidráulica Material: Plástico, Aplicação: Válvula Descarga Hydra-Deca, Componentes: Contra Sede, Referência: 2550 | Unidade | 4 | 2468 | 9872 | Araraquara/SP
item_58.pdf | 58 | Reparo válvula hidráulica Reparo Válvula Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1 1/2 X 1 1/4POL, Características Adicionais: Dn32 / Dn40 Para Válvula Hydra Max | Unidade | 7 | 7384 | 51688 | Araraquara/SP
item_59.pdf | 59 | Reparo válvula hidráulica Reparo Válvula Hidráulica Material: Plástico, Aplicação: Válvula Descarga Hydra Luxo, Componentes: Sede, Referência: 2550 | Unidade | 4 | 2530 | 10120 | Araraquara/SP
item_60.pdf | 60 | Assento vaso sanitário Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno, Cor: Branca, Características Adicionais: Oval, Esmaltado, Distancia Dos Furos: 15cm | Unidade | 95 | 3884 | 368980 | Araraquara/SP
item_61.pdf | 61 | Ducha higiênica Ducha Higiênica Material: Metal, Comprimento: 1,20M, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento: Cromado | Unidade | 12 | 10810 | 129720 | Araraquara/SP
item_62.pdf | 62 | Mangueira Mangueira Material: Plástico Flexível, Diâmetro Interno: 1/2POL, Comprimento: 1,20M, Características Adicionais: Acabamento Cromado, Aplicação: Ducha Higiênica | Unidade | 12 | 2928 | 35136 | Araraquara/SP
item_63.pdf | 63 | Torneira Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável, Tipo: Alavanca, Diâmetro: 1/2POL, Caracteristicas Adicionais: Abertura/Fechamento Movimento Lateraldo Cotovelo, Aplicação: Lavatório E Pia Clínico/Hospitalar | Unidade | 4 | 12335 | 49340 | Araraquara/SP
item_64.pdf | 64 | Torneira Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável, Tipo: Alavanca, Diâmetro: 1/2POL, Caracteristicas Adicionais: Abertura/Fechamento Movimento Lateraldo Cotovelo, Aplicação: Lavatório E Pia Clínico/Hospitalar | Unidade | 2 | 14459 | 28918 | Araraquara/SP
item_65.pdf | 65 | Torneira Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Automática, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Caracteristicas Adicionais: Acionamento Hidromecânico Com Leve Pressão Manual, Aplicação: Lavatório E Pia | Unidade | 16 | 14800 | 236800 | Araraquara/SP
item_66.pdf | 66 | Engate hidráulico Engate Hidráulico Material: Aço Inoxidável, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 40CM, Características Adicionais: Malha Trnçada | Unidade | 20 | 2636 | 52720 | Araraquara/SP
item_67.pdf | 67 | Engate hidráulico Engate Hidráulico Material: Aço Inoxidável, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 60CM, Características Adicionais: Malha Trnçada | Unidade | 20 | 3357 | 67140 | Araraquara/SP
item_68.pdf | 68 | Torneira Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Pressão, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Caracteristicas Adicionais: Longa Com Adaptador Para Mangueira, Aplicação: Jardim | Unidade | 8 | 3058 | 24464 | Araraquara/SP
item_69.pdf | 69 | Torneira Torneira Material Corpo: Pvc, Tipo: Bóia Caixa-D'Água, Diâmetro: 3/4POL | Unidade | 4 | 2672 | 10688 | Araraquara/SP
item_70.pdf | 70 | Válvula escoamento Válvula Escoamento Material: Metal, Diâmetro: 3 1/2 X 1 1/2POL, Características Adicionais: Tipo Americana | Unidade | 4 | 2541 | 10164 | Araraquara/SP
item_71.pdf | 71 | Salva registro Salva Registro Material: Metal, Cor: Amarela, Acabamento: Cromado, Diâmetro: 3/4POL, Aplicação: Registro De Pressão | Unidade | 4 | 10718 | 42872 | Araraquara/SP
item_72.pdf | 72 | Registro esfera Registro Esfera Material: Bronze Fundido, Tipo: Manual, Bitola: 1/2", Características Adicionais: Fecho Rápido | Unidade | 8 | 6635 | 53080 | Araraquara/SP
item_73.pdf | 73 | Registro esfera Registro Esfera Material: Bronze Fundido, Tipo: Manual, Bitola: 1", Características Adicionais: Fecho Rápido | Unidade | 2 | 11499 | 22998 | Araraquara/SP
item_74.pdf | 74 | Registro esfera Registro Esfera Material: Bronze Fundido, Tipo: Manual, Bitola: 3/4", Características Adicionais: Fecho Rápido | Unidade | 4 | 8742 | 34968 | Araraquara/SP
item_75.pdf | 75 | Mangueira Mangueira Material: Pvc Flexivel, Aparência Visual: Transparente, Comprimento: 100M, Características Adicionais: Com Trama De Fios De Poliester Industrial, Com Tra, Aplicação: Gases | Unidade | 1 | 30723 | 30723 | Araraquara/SP
item_76.pdf | 76 | Conector Conector Material: Latão E Plástico, Tipo: Pneumatica Reta, Bitola: 12mm X 1/2"POL, Aplicação: Tubos De Poliuretano Ou Nylon, Características Adicionais: Macho, Diâmetro Tubo 12 Mm, Vedação O'Ring | Unidade | 12 | 941 | 11292 | Araraquara/SP
item_77.pdf | 77 | Conector Conector Material: Plástico, Tipo: Macho, Bitola: 1/4POL, Aplicação: Conecção De Mangueira, Características Adicionais: Engate Rápido | Unidade | 12 | 532 | 6384 | Araraquara/SP
item_78.pdf | 78 | Mangueira alta pressão Mangueira Alta Pressão Material: Poliuretano, Características Adicionais: Pressão Máxima Trabalho 10 Bar E Temperatura -35 A, Diâmetro Interno: 4MM, Cor: Azul, Diâmetro Externo: 6MM | Metro | 50 | 219 | 10950 | Araraquara/SP
item_79.pdf | 79 | Mangueira Alta Pressão Mangueira Alta Pressão Material: Poliuretano, Comprimento: 50M, Características Adicionais: Pressão Máxima De Trabalho: 10 Bar, Diâmetro Interno: 8MM, Cor: Azul, Diâmetro Externo: 12MM, Temperatura Operação: -20 A + 60 °C°C | Metro | 30 | 1143 | 34290 | Araraquara/SP
item_80.pdf | 80 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Plástico, Tipo: Tê, Aplicação: Distribuição De Resina À Vácuo, Bitola: 1/2POL | Unidade | 4 | 363 | 1452 | Araraquara/SP
item_81.pdf | 81 | Válvula Solenóide Válvula Solenóide Material Corpo: Termoplástico, Tipo: 180 Graus, Posição Operação: Normalmente Fechada, Aplicação: Água, Diâmetro Rosca: 3/4POL, Tensão Operação: 220V, Frequência: 50/60HZ, Características Adicionais: Pressão De Operação: 0,2 À 8 Kgf/Cm2, Vazão: 7 A 40L/MIN | Unidade | 12 | 4471 | 53652 | Araraquara/SP
item_82.pdf | 82 | Massa Calafetar Massa Calafetar Cor: Cinza, Consistência: Massa Maleável, Tipo Base: Elastômeros E Fibras Sintéticas, Tipo Resistência: Água, Características Adicionais: Boa Aderência, Não Seca/ Não Se Torna Quebradiço,, Aplicação: Vedação | Embalagem | 2 | 1640 | 3280 | Araraquara/SP
item_83.pdf | 83 | Massa Plástica Massa Plástica Composição Básica: Resina Poliéster, Minerais E Aditivos, Características Adicionais: Com Catalisador, Aplicação: Colagem De Cubas, Granitos, Mármore | Lata | 4 | 1663 | 6652 | Araraquara/SP
item_84.pdf | 84 | Adesivo selante elástico Adesivo Selante Elástico Composição Básica: Poliuretano, Densidade: 1,30KG/L, Prazo Validade: 15MESES, Aplicação: Vedação | Unidade | 16 | 2250 | 36000 | Araraquara/SP
item_85.pdf | 85 | Parafuso Auto-Atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Cementado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 3,50MM, Comprimento: 12MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard, Aplicação: Carpintaria | Caixa | 6 | 1186 | 7116 | Araraquara/SP
item_86.pdf | 86 | Parafuso Auto-Atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Cementado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 3,50MM, Comprimento: 14MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard, Aplicação: Carpintaria | Caixa | 6 | 2386 | 14316 | Araraquara/SP
item_87.pdf | 87 | Parafuso Auto-Atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Bicromatizado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 3,50MM, Comprimento: 20MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard | Caixa | 3 | 1765 | 5295 | Araraquara/SP
item_88.pdf | 88 | Parafuso Auto-Atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Cementado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 4,5MM, Comprimento: 60MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard, Aplicação: Carpintaria | Caixa | 5 | 6507 | 32535 | Araraquara/SP
item_89.pdf | 89 | Parafuso Auto-Atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Bicromatizado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 50MM | Caixa | 3 | 11659 | 34977 | Araraquara/SP
item_90.pdf | 90 | Parafuso Auto-Atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Cementado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 6MM, Comprimento: 60MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard, Aplicação: Carpintaria | Caixa | 10 | 2949 | 29490 | Araraquara/SP
item_91.pdf | 91 | Parafuso Auto-Atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Philips, Diâmetro Corpo: 4,20MM, Comprimento: 16MM | Caixa | 2 | 2092 | 4184 | Araraquara/SP
item_92.pdf | 92 | Parafuso auto-atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 25MM | Caixa | 2 | 2743 | 5486 | Araraquara/SP
item_93.pdf | 93 | Parafuso auto-atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 38MM, Aplicação: Carpintaria | Unidade | 150 | 80 | 12000 | Araraquara/SP
item_94.pdf | 94 | Parafuso auto-atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Inoxidável, Tratamento Superficial: Não Aplicável, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Phillips, Comprimento: 25MM | Unidade | 150 | 85 | 12750 | Araraquara/SP
item_95.pdf | 95 | Parafuso Auto-Atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Trombeta, Diâmetro Corpo: 3,50MM, Comprimento: 25MM | Caixa | 3 | 1577 | 4731 | Araraquara/SP
item_96.pdf | 96 | Parafuso Auto-Atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Cabeça: Trombeta, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 3,50MM, Comprimento: 45MM | Caixa | 2 | 1456 | 2912 | Araraquara/SP
item_97.pdf | 97 | Parafuso Parafuso Material: Aço, Tipo: Auto Brocante, Comprimento: 13MM, Diâmetro: 4,20MM, Aplicação: Uso Geral | Embalagem | 2 | 960 | 1920 | Araraquara/SP
item_98.pdf | 98 | Parafuso Parafuso Material: Latão, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 40MM, Diâmetro: 4,50MM, Características Adicionais: Fenda Philips, Tipo Rosca: Soberba | Caixa | 3 | 5197 | 15591 | Araraquara/SP
item_99.pdf | 99 | Parafuso Parafuso Material: Ferro, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 80MM, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Removível, Arruela Plástica, Bucha S10, Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias | Embalagem | 30 | 3013 | 90390 | Araraquara/SP
item_100.pdf | 100 | Bucha Parafuso Bucha Parafuso Material: Náilon, Comprimento: 4CM, Espessura: 8MM | Caixa | 4 | 6828 | 27312 | Araraquara/SP
item_101.pdf | 101 | Bucha Parafuso Bucha Parafuso Material: Náilon, Comprimento: 5CM, Espessura: 10MM | Caixa | 8 | 7382 | 59056 | Araraquara/SP
item_102.pdf | 102 | Abraçadeira Abraçadeira Material: Aço Inoxidável, Tipo: Rosca Sem Fim, Aplicação: Amarração E Fixação, Diâmetro Amarração: 1/4POL | Unidade | 18 | 364 | 6552 | Araraquara/SP
item_103.pdf | 103 | Abraçadeira Abraçadeira Material: Aço Inoxidável, Tipo: Rosca Sem Fim, Largura: 14MM, Aplicação: Fixação Mangueira, Diâmetro Amarração: 13 A 19 MmMM | Unidade | 15 | 617 | 9255 | Araraquara/SP
item_104.pdf | 104 | Abraçadeira Abraçadeira Material: Aço Inoxidável, Tipo: Rosca Sem Fim, Comprimento Total: 14 A 32MM, Aplicação: Amarração E Fixação | Unidade | 30 | 920 | 27600 | Araraquara/SP
item_105.pdf | 105 | Cadeado Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Cementado/Cromado, Altura: 55MM, Largura: 30MM, Características Adicionais: Mestrado | Unidade | 10 | 2156 | 21560 | Araraquara/SP
item_106.pdf | 106 | Dobradiça Dobradiça Material: Ferro, Tipo: Vai-Vem, Tamanho: 3POL, Aplicação: Porta, Acabamento: Niquelado | Unidade | 4 | 11017 | 44068 | Araraquara/SP
item_107.pdf | 107 | Fechadura Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Interna/Externa, Aplicação: Porta | Unidade | 3 | 7313 | 21939 | Araraquara/SP
item_108.pdf | 108 | Fechadura Fechadura Material Caixa: Metal, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: Chave Simples, Tipo: Auxiliar, Aplicação: Móveis | Unidade | 11 | 1527 | 16797 | Araraquara/SP
item_109.pdf | 109 | Porta-cadeado Porta-Cadeado Material: Metal, Tratamento Superficial: Zincado, Comprimento: 5POL, Características Adicionais: Fecho Chato, Com Porta Cadeado | Unidade | 8 | 1043 | 8344 | Araraquara/SP
item_110.pdf | 110 | Tarjeta Tarjeta Material: Aço, Tratamento Superficial: Niquelado, Comprimento: 38MM, Largura: 29MM, Espessura: 0,60MM, Quantidade Furos: 6UN | Unidade | 10 | 432 | 4320 | Araraquara/SP
item_111.pdf | 111 | Mola porta Mola Porta Material: Alumínio, Tipo: Hidráulica, Tipo Regulagem: Parafuso Para Controle De Velocidade De Fechamento, Acabamento: Pintado, Cor: Prata | Unidade | 2 | 25300 | 50600 | Araraquara/SP
item_112.pdf | 112 | Arame Arame Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 18, Características Adicionais: Bwg, Tipo: Liso | Quilograma | 1 | 2040 | 2040 | Araraquara/SP
item_113.pdf | 113 | Arame Arame Material: Ferro, Tratamento Superficial: Não Aplicável, Proteção Superficial: Não Aplicável, Bitola: 18, Aplicação: Armação Concreto, Características Adicionais: Recozido | Quilograma | 1 | 2290 | 2290 | Araraquara/SP
item_114.pdf | 114 | Lâmina serra manual Lâmina Serra Manual Material: Aço Flexível, Quantidade Dentes: 24 Dentes Por Polegada, Largura: 1/2", Comprimento: 12" | Unidade | 21 | 1354 | 28434 | Araraquara/SP
item_115.pdf | 115 | Serra copo Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 1/2POL | Unidade | 1 | 3756 | 3756 | Araraquara/SP
item_116.pdf | 116 | Serra copo Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 1POL, Características Adicionais: Com Haste Diamantada | Unidade | 1 | 5140 | 5140 | Araraquara/SP
item_117.pdf | 117 | Serra copo Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 3/4POL | Unidade | 1 | 5175 | 5175 | Araraquara/SP
item_118.pdf | 118 | Suporte fixação serra copo Suporte Fixação Serra Copo Material: Aço, Formato: Haste Hexagonal, Diâmetro: 19MM, Comprimento: 59MM, Uso: Serra Copo De 14 A 300 Mm, Tipo: A10, Diâmetro Rosca: 1/2POL, Características Adicionais: Com Broca Piloto | Unidade | 1 | 4846 | 4846 | Araraquara/SP
item_119.pdf | 119 | Broca Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 2,50MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 57MM, Aplicação: Material Ferroso Em Geral | Unidade | 10 | 802 | 8020 | Araraquara/SP
item_120.pdf | 120 | Broca Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 3MM, Tipo Haste: Reta, Comprimento: 61MM, Normas Técnicas: Din 338 | Unidade | 10 | 800 | 8000 | Araraquara/SP
item_121.pdf | 121 | Broca helicoidal Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro Nominal: 10MM, Normas Técnicas: Din 340 | Unidade | 5 | 8277 | 41385 | Araraquara/SP
item_122.pdf | 122 | Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 11: Chave Mandril, Aplicação 4: Furadeira, Características Adicionais: 1/2"Polegada | Unidade | 2 | 808 | 1616 | Araraquara/SP
item_123.pdf | 123 | Conjunto broca Conjunto Broca Material: Aço Rápido, Aplicação: Metal, Componentes: 5 Peças De 3,4,5,6 E 8 | Unidade | 5 | 13619 | 68095 | Araraquara/SP
item_124.pdf | 124 | Conjunto broca Conjunto Broca Material: Vídea, Aplicação: Concreto, Componentes: 8 Peças De 3; 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10mm | Unidade | 5 | 3890 | 19450 | Araraquara/SP
item_125.pdf | 125 | Disco corte Disco Corte Material: Aço, Diâmetro: 50MM, Diâmetro Furo: 6MM, Aplicação: Corte Ferro Fundido, Materiais Ferros Em Geral, Espessura: 1,10MM | Unidade | 1 | 7466 | 7466 | Araraquara/SP
item_126.pdf | 126 | Disco corte Disco Corte Material: Aço Diamantado, Diâmetro: 105MM, Diâmetro Furo: 20MM, Aplicação: Mármore/Cerâmica/Pedra/Granito, Características Adicionais: Corte A Seco | Unidade | 2 | 5601 | 11202 | Araraquara/SP
item_127.pdf | 127 | Disco corte Disco Corte Material: Aço, Diâmetro: 50MM, Diâmetro Furo: 6MM, Aplicação: Corte Ferro Fundido, Materiais Ferros Em Geral, Espessura: 1,10MM | Unidade | 2 | 8827 | 17654 | Araraquara/SP
item_128.pdf | 128 | Disco corte Disco Corte Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 115MM, Diâmetro Furo: 22,22MM, Características Adicionais: Reforçado Tela Fibra De Vidro, Espessura: 1MM | Unidade | 16 | 437 | 6992 | Araraquara/SP
item_129.pdf | 129 | Disco desbaste Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro, Especificação: Grão 60, Diâmetro: 7POL, Diâmetro Furo: 7/8POL, Velocidade Máxima: 8.500RPM, Característica Adicionais: Desbate Tipo Flap | Unidade | 4 | 451 | 1804 | Araraquara/SP
item_130.pdf | 130 | Disco desbaste Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro, Especificação: Grão 120, Diâmetro: 4 1/2POL, Diâmetro Furo: 7/8POL, Velocidade Máxima: 13.300RPM, Característica Adicionais: Desbate Tipo Flap | Unidade | 4 | 493 | 1972 | Araraquara/SP
item_131.pdf | 131 | Disco desbaste Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro, Especificação: Grão 40, Diâmetro: 4 1/2POL, Diâmetro Furo: 7/8POL, Característica Adicionais: Desbate Tipo Flap | Unidade | 4 | 523 | 2092 | Araraquara/SP
item_132.pdf | 132 | Lixa Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Laca E Verniz, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 150, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM, Diâmetro: Não AplicávelMM, Espessura: Não AplicávelMM | Folha | 106 | 223 | 23638 | Araraquara/SP
item_133.pdf | 133 | Lixa Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Laca E Verniz, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 80, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM, Diâmetro: Não AplicávelMM, Espessura: Não AplicávelMM | Folha | 61 | 223 | 13603 | Araraquara/SP
item_134.pdf | 134 | Lixa Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 80, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM | Folha | 25 | 411 | 10275 | Araraquara/SP
item_135.pdf | 135 | Abraçadeira Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 140MM, Largura: 2,50MM | Pacote | 8 | 1467 | 11736 | Araraquara/SP
item_136.pdf | 136 | Abraçadeira Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 200MM, Largura: 2,50MM, Aplicação: Amarração De Cabos E Fios, Cor: Branca | Pacote | 8 | 685 | 5480 | Araraquara/SP
item_137.pdf | 137 | Abraçadeira Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 300MM, Largura: 3,60MM, Aplicação: Amarração De Cabos E Fios, Características Adicionais: Pct 100 Un, Cor: Branca | Pacote | 8 | 1776 | 14208 | Araraquara/SP
item_138.pdf | 138 | Abraçadeira Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 200MM, Largura: 4,8MM, Aplicação: Amarração De Cabos E Fios, Características Adicionais: Pct 100 Un, Cor: Branca | Pacote | 8 | 1775 | 14200 | Araraquara/SP
item_139.pdf | 139 | Abraçadeira Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 280MM, Largura: 4,8MM, Aplicação: Oficina Elétrica, Cor: Branca | Pacote | 8 | 1368 | 10944 | Araraquara/SP
item_140.pdf | 140 | Óleo lubrificante Óleo Lubrificante. Apresentação: Aerosol, Origem: Mineral Derivado De Petróleo, Características Adicionais: Aditivos Inibidores Corrosão E Oxidação, Desengri, Tipo: Wd-40, Aplicação: Lubrificação De Peças | Unidade | 4 | 4864 | 19456 | Araraquara/SP
item_141.pdf | 141 | Carregador bateria Carregador Bateria Capacidade: 04 Pilhas Tipo Aa, Características Adicionais: Visor Lcd E Função Refresh | Unidade | 1 | 17473 | 17473 | Araraquara/SP
item_142.pdf | 142 | Fonte alimentação Fonte Alimentação Tipo: Chaveada, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Modelo: Atx, Aplicação: Microcomputador, Frequência Nominal: 60HZ, Potência Nominal: 500W | Unidade | 5 | 16436 | 82180 | Araraquara/SP
item_143.pdf | 143 | Cabo áudio e vídeo Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Aplicação: Transmissão Dados Até 10,8gb/S, Tipo Cabo: Displayport, Comprimento: 1,8M, Conectores: Rbr, Hbr, Hbr2,Displayport 1.1, Quantidade Pinos: 20 | Unidade | 10 | 6190 | 61900 | Araraquara/SP
item_144.pdf | 144 | Cabo áudio e vídeo Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Material Isolamento Condutor: Pvc, Aplicação: Microfone, Acessórios: Conector Xlr, Material Cobertura: Pvc Emborrachado, Comprimento: 10M | Unidade | 10 | 9300 | 93000 | Araraquara/SP
item_145.pdf | 145 | Cabo áudio e vídeo Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Aplicação: Vídeo Tv Projetores Dvds Receivers Sinais S-Vhs, Características Adicionais: Balanceado, Blindado E Flexível, Tipo Cabo: Hdmi, Conectores: Macho-Macho | Unidade | 10 | 1779 | 17790 | Araraquara/SP
item_146.pdf | 146 | Cabo áudio e vídeo Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Aplicação: Vídeo Tv Projetores Dvds Receivers Sinais S-Vhs, Características Adicionais: Balanceado, Blindado E Flexível, Tipo Cabo: Hdmi, Conectores: Macho-Macho | Unidade | 10 | 1726 | 17260 | Araraquara/SP
item_147.pdf | 147 | Cabo áudio e vídeo Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Aplicação: Vídeo Tv Projetores Dvds Receivers Sinais S-Vhs, Características Adicionais: Balanceado, Blindado E Flexível, Tipo Cabo: Hdmi, Conectores: Macho-Macho | Unidade | 10 | 2163 | 21630 | Araraquara/SP
item_148.pdf | 148 | Cabo Lógico Blindado Cabo Lógico Blindado Aplicação: Para Rede Cat6 Furukawa, Material Isolamento: Pvc De Alta Intensidade Anti-Chama, Categoria: Cat6 | Caixa | 1 | 142577 | 142577 | Araraquara/SP
item_149.pdf | 149 | Alicate amperímetro Alicate Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Digital, Corrente: 1000a Ac/ 1000a DcA, Voltagem: 1000v Dc/700v Ac, Alimentação: 3 Pilhas Aaa De 1,5v, Voltagem Bateria: 4,5V, Resistência: 40MOHM, Aplicação: Eletricidade, Características Adicionais: True Rms, Memória, Freqüência 100 Khz, Freqüência | Unidade | 2 | 83364 | 166728 | Araraquara/SP
item_150.pdf | 150 | Lanterna elétrica Lanterna Elétrica Material: Plástico Abs Resistente A Impactos, Tipo: Holofote, Características Adicionais: Dois Tipos De Foco, Aplicação: Iluminação, Luminosidade: 1.500LM, Tipo Lâmpada: Led, Tipo Bateria: Recarregável Via Usb | Unidade | 1 | 24077 | 24077 | Araraquara/SP
item_151.pdf | 151 | Capacitor Capacitor Tipo: Fase, Capacitância: 10MICROF, Tensão: 220 Vac, Aplicação: Ar Condicionado | Unidade | 32 | 789 | 25248 | Araraquara/SP
item_152.pdf | 152 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 5A, Ação: Retardada, Tensão Nominal: 250V, Diâmetro Nominal: 5MM, Comprimento Nominal: 20MM | Unidade | 20 | 43 | 860 | Araraquara/SP
item_153.pdf | 153 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 10A, Ação: Retardada, Tensão Nominal: 250V, Diâmetro Nominal: 5MM, Comprimento Nominal: 20MM | Unidade | 20 | 121 | 2420 | Araraquara/SP
item_154.pdf | 154 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 20A, Aplicação: Eletrônica, Voltagem: 250V, Diâmetro: 30MM | Unidade | 20 | 65 | 1300 | Araraquara/SP
item_155.pdf | 155 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 1A, Aplicação: Equipamentos Informática, Tipo: 20 Ag, Tamanho: PequenoMM, Tensão Nominal: 250V | Unidade | 20 | 111 | 2220 | Araraquara/SP
item_156.pdf | 156 | Fusível Vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 2A, Aplicação: Equipamentos Informática, Tipo: 20 Ag, Tamanho: PequenoMM, Tensão Nominal: 250V | Unidade | 20 | 93 | 1860 | Araraquara/SP
item_157.pdf | 157 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 2,5A, Aplicação: Eletrônica, Voltagem: 250V, Diâmetro: 20MM | Unidade | 20 | 85 | 1700 | Araraquara/SP
item_158.pdf | 158 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 3A, Aplicação: Eletrônica, Tamanho: 20MM | Unidade | 20 | 115 | 2300 | Araraquara/SP
item_159.pdf | 159 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 4A, Aplicação: Eletrônica, Voltagem: 250V, Diâmetro: 20MM | Unidade | 20 | 141 | 2820 | Araraquara/SP
item_160.pdf | 160 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 6A, Aplicação: Eletrônica, Tensão Nominal: 250V, Diâmetro Nominal: 5MM, Comprimento Nominal: 20MM | Unidade | 20 | 111 | 2220 | Araraquara/SP
item_161.pdf | 161 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 7A, Aplicação: Equipamentos Informática | Unidade | 20 | 111 | 2220 | Araraquara/SP
item_162.pdf | 162 | Fusível Vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 8A, Aplicação: Eletrônica, Tamanho: 20MM, Tensão Nominal: 250V | Unidade | 20 | 116 | 2320 | Araraquara/SP
item_163.pdf | 163 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 15A, Aplicação: Eletrônica, Tamanho: 20MM | Unidade | 20 | 202 | 4040 | Araraquara/SP
item_164.pdf | 164 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 25A, Finalidade: Limitador Corrente, Aplicação: Equipamentos Informática, Tipo: Ação Rápida, Voltagem: 250V, Diâmetro: 30MM | Unidade | 20 | 113 | 2260 | Araraquara/SP
item_165.pdf | 165 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 30A, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico, Tipo: Ação Rápida, Diâmetro: 20MM | Unidade | 20 | 133 | 2660 | Araraquara/SP
item_166.pdf | 166 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750V, Tipo: Pp, Formação Do Cabo: 2 X 1,5MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama | Rolo | 5 | 43722 | 218610 | Araraquara/SP
item_167.pdf | 167 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1KV, Tipo: Pp, Formação Condutor: 3 X 2,5MM, Material Do Condutor: Cobre | Rolo | 2 | 95933 | 191866 | Araraquara/SP
item_168.pdf | 168 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Tipo: Bwf, Aplicação: Instalação Elétrica, Normas Técnicas: Nbr 247-3, Cor Da Cobertura: Azul, Seção Nominal: 4MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc/A Anti-Chama, Classe 70°C, Classe Encordoamento: 4, Temperatura Operação: 70°C | Rolo | 4 | 38004 | 152016 | Araraquara/SP
item_169.pdf | 169 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Branca, Seção Nominal: 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4 | Rolo | 5 | 21864 | 109320 | Araraquara/SP
item_170.pdf | 170 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 4MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4 | Rolo | 5 | 33097 | 165485 | Araraquara/SP
item_171.pdf | 171 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4 | Rolo | 5 | 20193 | 100965 | Araraquara/SP
item_172.pdf | 172 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Verde, Seção Nominal: 4MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4 | Rolo | 2 | 33528 | 67056 | Araraquara/SP
item_173.pdf | 173 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Verde, Seção Nominal: 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4 | Rolo | 5 | 21076 | 105380 | Araraquara/SP
item_174.pdf | 174 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Vermelha, Seção Nominal: 4MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4 | Rolo | 5 | 36397 | 181985 | Araraquara/SP
item_175.pdf | 175 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Vermelha, Seção Nominal: 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4 | Rolo | 5 | 21917 | 109585 | Araraquara/SP
item_176.pdf | 176 | Terminal cabo Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pressão | Unidade | 100 | 42 | 4200 | Araraquara/SP
item_177.pdf | 177 | Terminal elétrico Terminal Elétrico Material: Latão Estanhado, Tipo: Fêmea E Pré-Isolado, Referência Fabricante: F-1038-1 (Axt), Material Isolamento: Pvc, Seção Nominal Condutor: 1 A 2,5MM2, Cor Da Isolação: Azul | Unidade | 100 | 53 | 5300 | Araraquara/SP
item_178.pdf | 178 | Terminal cabo Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pressão | Unidade | 100 | 78 | 7800 | Araraquara/SP
item_179.pdf | 179 | Terminal elétrico Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado, Tipo: Macho E Isolado, Referência Fabricante: M-1041 (Axt), Material Isolamento: Pvc, Seção Nominal Condutor: 1 A 2,5MM2, Cor Da Isolação: Azul | Unidade | 100 | 48 | 4800 | Araraquara/SP
item_180.pdf | 180 | Terminal cabo Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Aplicação: Rede Lógica E Telefonia, Características Adicionais: Prensa Cabo, Seção Nominal Condutor: 1,5MM2, Lingueta: Forquilha | Unidade | 100 | 43 | 4300 | Araraquara/SP
item_181.pdf | 181 | Disjuntor baixa tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 50A, Tensão Nominal: 690V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Siemens 5sl1 350-7mb, Padrão: Din | Unidade | 4 | 9329 | 37316 | Araraquara/SP
item_182.pdf | 182 | Disjuntor baixa tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 32A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din | Unidade | 6 | 9792 | 58752 | Araraquara/SP
item_183.pdf | 183 | Contator Contator Tipo: Trifásico, Tensão Trabalho: 220V, Corrente Trabalho: 9A, Frequência: 50/60HZ, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Com Parafuso, Referência: Cwm9-10-30 D23 | Unidade | 2 | 15957 | 31914 | Araraquara/SP
item_184.pdf | 184 | Fita isolante elétrica Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas | Unidade | 60 | 2769 | 166140 | Araraquara/SP
item_185.pdf | 185 | Relé fotelétrico Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220V, Frequência Nominal: 50/60HZ, Referência: 642 46 (Legrand), Grau Proteção: Ip43-Ik04, Características Adicionais: 3 Opções Regulagem Sensibilidade;Suporte Fixação | Unidade | 4 | 6514 | 26056 | Araraquara/SP
item_186.pdf | 186 | Fonte alimentação Fonte Alimentação Tipo: Chaveada, Tensão Alimentação: 100/240VCA, Tensão Saída: 24VCC, Corrente Saída: 6A, Aplicação: Equipamentos De Automação Industrial, Temperatura Operação: 60°C, Referência Fabricante: S145w-24, Grau Proteção: Ip20 | Unidade | 2 | 18505 | 37010 | Araraquara/SP
item_187.pdf | 187 | Chave elétrica tipo bóia Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Poço/Reservatório/Caixa D'Água, Corrente Nominal: 25A, Tensão Nominal: 125/250V, Características Adicionais: Alimentação Cabo 3 X 1, Material Bóia: Polipropileno | Unidade | 2 | 3941 | 7882 | Araraquara/SP
item_188.pdf | 188 | Eletroduto Eletroduto Material: Aço, Tipo: Liso, Cor: Cinza Metálico, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Fixação: Roscado, Diâmetro Nominal: 3/4POL | Barra | 70 | 1699 | 118930 | Araraquara/SP
item_189.pdf | 189 | Luva eletroduto Luva Eletroduto Material: Alumínio, Bitola: 3/4POL, Normas Técnicas: Nbr 6150, Características Adicionais: Sem Rosca C/ 2 Parafusos | Unidade | 100 | 400 | 40000 | Araraquara/SP
item_190.pdf | 190 | Conexão eletroduto Conexão Eletroduto Material: Alumínio, Tipo: Uniduto Cônico, Bitola: 1 1/2POL, Referência: Uc 1.1/2 | Unidade | 300 | 383 | 114900 | Araraquara/SP
item_191.pdf | 191 | Abraçadeira Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: "D" Com Cunha, Aplicação: Instalações Elétricas, Diâmetro Amarração: 3/4POL | Unidade | 200 | 340 | 68000 | Araraquara/SP
item_192.pdf | 192 | Curva eletroduto Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização, Normas Técnicas: Nbr 6943, Classe: 10, Tipo Rosca: Bsp, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 3/4POL, Tipo Fixação: Rosqueada | Unidade | 50 | 1411 | 70550 | Araraquara/SP
item_193.pdf | 193 | Condulete Condulete Material: Alumínio, Tipo: "X", Cor: Sem Pintura, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Multiuso; Retangular; Tampa Cega; 2 Parafusos Aço | Unidade | 300 | 705 | 211500 | Araraquara/SP
item_194.pdf | 194 | Tampa condulete Tampa Condulete Material: Alumínio, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Cega, Aplicação: Instalações Elétricas | Unidade | 50 | 275 | 13750 | Araraquara/SP
item_195.pdf | 195 | Tomada Tomada Modelo: Simples, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico | Unidade | 100 | 1057 | 105700 | Araraquara/SP
item_196.pdf | 196 | Canaleta Canaleta Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face, Dimensões: 20x12x2000 (Lxaxc)MM, Uso: Sistema "X" | Unidade | 160 | 1220 | 195200 | Araraquara/SP
item_197.pdf | 197 | Tomada Tomada Modelo: Simples, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico | Unidade | 50 | 867 | 43350 | Araraquara/SP
item_198.pdf | 198 | Espelho tomada Espelho Tomada Material: Termoplástico, Formato: 4 X 2POL, Características Adicionais: 1 Posto Vertical, Referência: Pial 618521 | Unidade | 50 | 571 | 28550 | Araraquara/SP
item_199.pdf | 199 | Espelho tomada Espelho Tomada Material: Termoplástico, Características Adicionais: 1 Posto Horizontal, Referência: Pial Plus 618505, Tamanho: 4 X 2POL | Unidade | 50 | 504 | 25200 | Araraquara/SP
item_200.pdf | 200 | Tomada Tomada Modelo: 2p+T, Tipo: Modular, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Normas Técnicas: Nbr 14136, Referência: Pial Plus 615040 | Unidade | 160 | 567 | 90720 | Araraquara/SP
item_201.pdf | 201 | Tomada Tomada Modelo: 2p+T, Tipo: Modular, Cor Corpo: Vermelha, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Normas Técnicas: Nbr 14136, Referência: Pial Plus 615060 | Unidade | 100 | 613 | 61300 | Araraquara/SP
item_202.pdf | 202 | Tomada Tomada Modelo: Simples, Tipo: Embutir, Formato Contato: Universal, Cor Corpo: Preta, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2", Normas Técnicas: Nbr 6.147/80, Formato Corpo: Redondo, Posição Contato: + 1 Contato T, Número Pólos: 2 P + T, Número Contato: 2UN | Unidade | 100 | 555 | 55500 | Araraquara/SP
item_203.pdf | 203 | Tomada Tomada Modelo: Simples, Tipo: Fêmea, Formato Contato: Redondo, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 125/250V, Características Adicionais: Sem Espelho, Não Fosflorescente, Aplicação: Extensão Elétrica, Formato Corpo: Redondo, Número Pólos: 3 P, Número Contato: 3UN | Unidade | 100 | 668 | 66800 | Araraquara/SP
item_204.pdf | 204 | Tampa condulete Tampa Condulete Material: Termoplástico, Cor: Cinza, Características Adicionais: 2 Tomada 2p+T, Tamanho: 4 X 2POL | Unidade | 300 | 1774 | 532200 | Araraquara/SP
item_205.pdf | 205 | Tomada Tomada Modelo: Plugue, Tipo: Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V | Unidade | 70 | 371 | 25970 | Araraquara/SP
item_206.pdf | 206 | Tomada Tomada Modelo: Plugue, Tipo: Fêmea, Formato Contato: Pino Cilíndrico, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P + T | Unidade | 40 | 741 | 29640 | Araraquara/SP
item_207.pdf | 207 | Tomada Tomada Modelo: Plugue, Tipo: Macho, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Prensa Cabo Plástico, Normas Técnicas: Nbr 14136, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Referência: Pial 615833 | Unidade | 70 | 639 | 44730 | Araraquara/SP
item_208.pdf | 208 | Tomada Tomada Modelo: Plugue, Tipo: Macho, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Prensa Cabo Plástico, Normas Técnicas: Nbr 14136, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Referência: Pial 615833 | Unidade | 40 | 710 | 28400 | Araraquara/SP
item_209.pdf | 209 | Régua elétrica Régua Elétrica Material: Chapa Plástica De Alto Impacto, Quantidade Tomadas Saída: 4 (2p+T), Características Adicionais: Protetor Contra Surtos De Tensão; Chave Liga/Desl, Potência Nominal: 127V, Comprimento Cabo: 1,3M | Unidade | 8 | 5553 | 44424 | Araraquara/SP
item_210.pdf | 210 | Adaptador Adaptador Quantidade Pólos: 2 P + T, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 15A, Características Adicionais: Do Padrão Novo Para O Padrão Antigo | Unidade | 38 | 1161 | 44118 | Araraquara/SP
item_211.pdf | 211 | Adaptador Adaptador Quantidade Pólos: 2 P, Conexão: Numa Ponta Tomada 2p Universal, Na Outra Plugue 2p, Corrente Nominal: 20A, Aplicação: Conectar Equipamentos Com Plugue 2p Universal Anti, Normas Técnicas: Nbr 14136/2002 | Unidade | 7 | 1262 | 8834 | Araraquara/SP
item_212.pdf | 212 | Adaptador Adaptador Tipo Pino: Chatos Para Cilíndricos, Quantidade Pólos: 2 P + T, Quantidade Pinos: 2UN, Amperagem: 10A, Tensão Nominal: 250V | Unidade | 28 | 860 | 24080 | Araraquara/SP
item_213.pdf | 213 | Interruptor Interruptor Tipo: Simples, Características Adicionais: Com Tampa, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Normas Técnicas: Nbriec 60669 | Unidade | 60 | 899 | 53940 | Araraquara/SP
item_214.pdf | 214 | Interruptor Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Pólos: 2UN, Características Adicionais: Módulo, Referência: Pialplus-Legrand | Unidade | 100 | 1593 | 159300 | Araraquara/SP
item_215.pdf | 215 | Interruptor automático por presença Interruptor Automático Por Presença Tipo Detecção: Movimento, Tipo Sinalizador: Iluminação, Tensão Nominal: BivoltV, Ângulo Abertura: 360°, Componentes: 3 Fios, Articulador, Aplicação: Ambiente Interno | Unidade | 12 | 3752 | 45024 | Araraquara/SP
item_216.pdf | 216 | Eletrodo solda Eletrodo Solda Material Indicado: Ferro, Tipo Corrente: Alternada E Contínua, Diâmetro: 2,50MM, Comprimento: 300MM | Quilograma | 1 | 2408 | 2408 | Araraquara/SP
item_217.pdf | 217 | Eletrodo solda Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Inoxidável, Forma: Vareta, Tipo Corrente: Alternada E Direta., Diâmetro: 2MM, Comprimento: 300MM, Características Adicionais: Manganês , Cromo ,Níquel E Molibdênio. | Quilograma | 1 | 8430 | 8430 | Araraquara/SP
item_218.pdf | 218 | Lâmpada led Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: G13, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: Mín. 1850LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T8, Vida Média: 25.000H | Unidade | 700 | 1154 | 807800 | Araraquara/SP
item_219.pdf | 219 | Lâmpada led Lâmpada Led Modelo: Ultra Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 12W, Tipo Base: E-27, Cor: Luz Branco Frio, Aplicação: Ambiente Interno, Tipo Bulbo: A60 | Unidade | 60 | 622 | 37320 | Araraquara/SP
item_220.pdf | 220 | Lâmpada led Lâmpada Led Tensão Nominal: 110/220, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: G13, Cor: Branco Neutro, Fluxo Luminoso: Mín. 900LM, Temperatura De Cor: 4.000K, Abertura Facho: 220°, Formato: Tubular, Comprimento: 600MM | Unidade | 152 | 1462 | 222224 | Araraquara/SP
item_221.pdf | 221 | Soquete lâmpada Soquete Lâmpada Material: Polipropileno, Características Adicionais: Sem Rabicho, Tipo: Push-In Antivibratório, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular, Tipo Base: G13 De Engate Rápido, Tipo Bulbo: T8, Corrente Nominal: 2A, Tensão Máxima Operação: 250V | Unidade | 300 | 367 | 110100 | Araraquara/SP
item_222.pdf | 222 | Tinta Artística Tinta Artística Composição: A Base De Resina Acrílica, Tipo: Secagem Rápida, Cor: Branca, Aplicação: Metal, Apresentação: Spray, Características Adicionais: Acetona Com Pigmentos Metálicos, Jato Direto | Frasco | 4 | 2727 | 10908 | Araraquara/SP
item_223.pdf | 223 | Tinta Artística Tinta Artística Composição: Base Resina Alquídica, Tipo: Secagem Rápida, Cor: Preta, Aplicação: Metal, Apresentação: Spray, Características Adicionais: Acetona, Pigmentos Orgânico, Inorgânico, Aditivos | Frasco | 4 | 2490 | 9960 | Araraquara/SP
item_224.pdf | 224 | Tinta Acrílica Tinta Acrílica Componentes: Latex, Água, Resina E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Gelo, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa | Lata | 4 | 74567 | 298268 | Araraquara/SP
item_225.pdf | 225 | Aguarrás Aguarrás Aplicação: Solvente De Tinta, Composição: 100% Destilado De Petróleo, Características Adicionais: Sem Benzeno, Álcool Ou Querozene | Lata | 1 | 10885 | 10885 | Araraquara/SP
item_226.pdf | 226 | Solvente Solvente Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Diluição Tinta | Lata | 1 | 16486 | 16486 | Araraquara/SP
item_227.pdf | 227 | Lona plástica Lona Plástica Largura: 6M, Comprimento: 100M | Rolo | 1 | 85586 | 85586 | Araraquara/SP
item_228.pdf | 228 | Lona Plástica Lona Plástica Espessura: 100MICRA, Largura: 4M, Comprimento: 100M, Cor: Preta, Aplicação: Construção Civil, Material: Polietileno | Rolo | 3 | 54600 | 163800 | Araraquara/SP
item_229.pdf | 229 | Espátula Espátula Material Lâmina: Plástico, Material Cabo: Plástico, Características Adicionais: Extremidas Finas, Material: Plástico, Comprimento: 10CM, Largura: 7CM | Unidade | 3 | 276 | 828 | Araraquara/SP
item_230.pdf | 230 | Pincel pintura predial Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Médio, Tamanho: 2, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado | Unidade | 5 | 867 | 4335 | Araraquara/SP
item_231.pdf | 231 | Pincel pintura predial Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Gris, Tamanho: 1 Polegada, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Alta Resistencia | Unidade | 5 | 3557 | 17785 | Araraquara/SP
item_232.pdf | 232 | Pincel pintura predial Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Gris, Tamanho: 2 1/2, Material Cabo: Plástico | Unidade | 2 | 1082 | 2164 | Araraquara/SP
item_233.pdf | 233 | Manta Asfáltica Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros, Acabamento: Lâmina De Alumínio, Apresentação: Rolo, Comprimento: 10M, Largura: 30CM | Rolo | 1 | 7293 | 7293 | Araraquara/SP
item_234.pdf | 234 | Arejador para torneira Arejador Para Torneira Material: Metal, Bitola: 1/2POL | Unidade | 2 | 4088 | 8176 | Araraquara/SP
item_235.pdf | 235 | Peças e acessórios purificador água Peças E Acessórios Purificador Água Tipo: Torneira, Referência: Zf3000091, Aplicação: Purificador De Água Elix-10 | Unidade | 6 | 2193 | 13158 | Araraquara/SP
item_236.pdf | 236 | Vela de filtro Vela De Filtro Material: Carvão Ativado, Comprimento: 134MM, Diâmetro: 69MM | Unidade | 16 | 2896 | 46336 | Araraquara/SP
item_237.pdf | 237 | Borracha Vedação Borracha Vedação Material: Silicone, Aplicação: : Perfil Para Panela De Pressão Industrial, Largura: 30MM, Altura: 30MM | Unidade | 10 | 4179 | 41790 | Araraquara/SP
item_238.pdf | 238 | Borracha Vedação Borracha Vedação Material: Silicone, Aplicação: : Perfil Para Panela De Pressão Industrial, Largura: 30MM, Altura: 30MM | Unidade | 3 | 4179 | 12537 | Araraquara/SP
item_239.pdf | 239 | Saboneteira Saboneteira Material Suporte: Plástico, Material Reservatório: Plástico, Altura: 26CM, Largura: 11CM, Capacidade: 800ML, Cor: Gelo | Unidade | 12 | 1360 | 16320 | Araraquara/SP
item_240.pdf | 240 | Assento vaso sanitário Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno, Cor: Colorido, Características Adicionais: Almofadado/Ovalado/Infantil | Unidade | 2 | 7844 | 15688 | Araraquara/SP
item_241.pdf | 241 | Luva segurança Luva Segurança Material: Pvc, Tamanho: G, Aplicação: Câmaras Frias E Baixa Temperatura, Características Adicionais: 100% Algodão/Sem Costura, Comprimento: 30CM, Forma: Anatômica, Modelo: Cano Médio, Cor: Azul, Tipo: Antiderrapante/Resistente Até -35ºc | Par | 3 | 2500 | 7500 | Araraquara/SP
item_242.pdf | 242 | Luva segurança Luva Segurança Material: Látex, Tamanho: Gg, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante | Par | 4 | 557 | 2228 | Araraquara/SP
item_243.pdf | 243 | Componente respirador segurança Componente Respirador Segurança Tipo: Cartucho Químico/Vapores Orgânicos E Gases Ácidos, Referência Fabril: 6003, Uso: Respirador, Aplicação: Equipamento Para Segurança E Salvamento | Unidade | 1 | 9148 | 9148 | Araraquara/SP
item_244.pdf | 244 | Máscara soldador Máscara Soldador Tipo: Fotosensível, Tempo Escurecimento: 0,5 Milessegundos, Tempo Clareamento: 0,2 / 0,4 Segundo, Área De Visão: 90 X 34MM, Temperatura Operação: -20 + 65°C, Características Adicionais: Regulagem Da Lente Gradual De 9 A 13 Din | Unidade | 1 | 15881 | 15881 | Araraquara/SP
item_245.pdf | 245 | Respirador Respirador Material: Silicone, Aplicação: Gases/Vapores E Partículas, Características Adicionais: Suporte Basculante Sobre Visor Transparente, Tipo: Facial (Inteiriça), Normas Técnicas: Nbr 13695/96 E Ca 7298, Quantidade Válvulas: 2 Retenção E 1 De Inalação | Unidade | 2 | 62191 | 124382 | Araraquara/SP
item_246.pdf | 246 | Óculos proteção Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato, Tipo Proteção: Lateral/Frontal, Tipo Lente: Anti-Risco, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Geral, Características Adicionais: Com Haste Dobrável E Regulável | Unidade | 114 | 556 | 63384 | Araraquara/SP
item_247.pdf | 247 | Óculos proteção Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato, Tipo Proteção: Lateral/Frontal, Tipo Lente: Anti-Risco, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Geral, Características Adicionais: Com Haste Dobrável E Regulável | Unidade | 20 | 770 | 15400 | Araraquara/SP
item_248.pdf | 248 | Protetor auricular Protetor Auricular Material: Pvc, Material Almofada: Espuma, Tamanho: Único, Características Adicionais: Com Cordão, Reutilizável, Forma De Espiral | Par | 15 | 491 | 7365 | Araraquara/SP
item_249.pdf | 249 | Botina segurança Botina Segurança Material: Couro, Material Sola: Borracha, Modelo: Com Elástico Nas Laterais, Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno, Tamanho: Sob Medida | Par | 2 | 14737 | 29474 | Araraquara/SP
item_250.pdf | 250 | Fita Sinalização Fita Sinalização Comprimento: 200M, Largura: 7CM, Cor: Preta E Amarela, Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada | Rolo | 12 | 1434 | 17208 | Araraquara/SP
item_251.pdf | 251 | Fita Antiderrapante Fita Antiderrapante Material: Filme De Poliéster, Largura: 5CM, Espessura: 1MM, Cor: Preta, Comprimento: 5M | Rolo | 10 | 9910 | 99100 | Araraquara/SP
item_252.pdf | 252 | Lâmpada halógena Lâmpada Halógena Tensão Nominal: 15V, Potência Nominal: 150W, Aplicação: Microscópio Hund Wtzalar, Referência: Hlx 64634 Efr | Unidade | 4 | 11204 | 44816 | Araraquara/SP
item_253.pdf | 253 | Lubrificante Odontológico Lubrificante Odontológico Composição Básica: Óleo Mineral, Apresentação: Spray Com Adaptador, Aplicação: Caneta De Alta E Baixa Rotação, Características Adicionais: Sem Cfc | Frasco | 50 | 4224 | 211200 | Araraquara/SP
item_254.pdf | 254 | Elemento filtro Elemento Filtro Componentes: Membrana De Osmose Reversa, Finalidade: P/Filtragem De Água, Características Adicionais: Compatível Com Equipamento | Unidade | 2 | 19146 | 38292 | Araraquara/SP
item_255.pdf | 255 | Elemento filtrante Elemento Filtrante Material: Carvão Ativado, Espessura: 5MICRA, Aplicação: Filtragem De Água, Características Adicionais: Medidas, 10" X 2,5" | Unidade | 1 | 10650 | 10650 | Araraquara/SP
item_256.pdf | 256 | Elemento filtrante Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 0,2MICRA, Características Adicionais: Referencia: Polycap 36hd; 2611t, Whatman, Pressão Máxima: 60PSI | Unidade | 1 | 64377 | 64377 | Araraquara/SP
item_257.pdf | 257 | Refil Refil Material: Polipropileno E Carvão Ativado, Aplicação: Filtro Aqualar Ap-200 F, Tipo: Para Filtro | Unidade | 10 | 5566 | 55660 | Araraquara/SP
item_258.pdf | 258 | Refil Refil Material: Carvão Ativado, Aplicação: Filtro Soft By Everest | Unidade | 25 | 5790 | 144750 | Araraquara/SP
item_259.pdf | 259 | Filtro combustível Filtro Combustível Tipo Combustível: Álcool/Gasolina, Tipo: Para Veículos Carburados, Tipo Conexão: Encaixe | Unidade | 16 | 2262 | 36192 | Araraquara/SP
item_260.pdf | 260 | Lâmina serra Lâmina Serra Material: Aço Inoxidável, Acabamento: Polido, Referência: Mk 5/8 X 6ska - 4, Comprimento: 1M, Largura: 0,67CM, Aplicação: Máquina Cortar Carne | Unidade | 1 | 8288 | 8288 | Araraquara/SP