## Sheet1
ARQUIVO | Nº | DESCRICAO | UNID_FORN | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | LOCAL_ENTREGA | INTERVALO_LANCES
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 1 | Tubo plástico Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 40MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Esgoto | Unidade | 2 | 46,42 | 92,84 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 2 | Tubo pvc soldável Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 20MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido | Unidade | 2 | 32,33 | 64,66 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 3 | Tubo pvc soldável Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido | Unidade | 2 | 33,03 | 66,06 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 4 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 20MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola Lado Roscável: 1/2POL | Unidade | 12 | 1,39 | 16,68 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 5 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador Curto, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 25MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola Lado Roscável: 3/4POL | Unidade | 12 | 1,02 | 12,24 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 6 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 25 X 20MM | Unidade | 12 | 0,73 | 8,76 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 7 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Cor: Marrom, Bitola: 20MM | Unidade | 8 | 1,47 | 11,76 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 8 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria | Unidade | 8 | 1,65 | 13,20 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 9 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Cor: Branca, Bitola: 40MM | Unidade | 12 | 3,35 | 40,20 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 10 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 50MM | Unidade | 8 | 10,13 | 81,04 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 11 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 3/4POL | Unidade | 8 | 9,08 | 72,64 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 12 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Bitola I: 3/4 X 1/2POL | Unidade | 4 | 10,91 | 43,64 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 13 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 20MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Azul, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Normas Técnicas: Nbr 5.648, Bitola Lado Roscável: 1/2POL | Unidade | 8 | 10,63 | 85,04 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 14 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Tê 90, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 20MM | Unidade | 8 | 1,57 | 12,56 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 15 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20 Mm | Unidade | 8 | 2,00 | 16,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 16 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25 Mm | Unidade | 4 | 2,18 | 8,72 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 17 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 40 | Unidade | 4 | 8,33 | 33,32 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 18 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 50 Mm | Unidade | 4 | 7,39 | 29,56 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 19 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25 Mm | Unidade | 16 | 1,21 | 19,36 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 20 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 40 | Unidade | 8 | 7,00 | 56,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 21 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 1/2POL | Unidade | 16 | 0,61 | 9,76 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 22 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 20MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Azul, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Bitola Lado Roscável: 1/2POL | Unidade | 8 | 6,99 | 55,92 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 23 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho De Redução 90, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Azul, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Bitola Ii: 25 Mm X 1/2POL | Unidade | 8 | 7,00 | 56,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 24 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 3/4 | Unidade | 8 | 4,30 | 34,40 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 25 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20 Mm | Unidade | 12 | 1,27 | 15,24 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 26 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola I: 3/4POL | Unidade | 12 | 3,34 | 40,08 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 27 | Luva conexão Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Roscável, Bitola: 20MM | Unidade | 12 | 2,33 | 27,96 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 28 | Luva conexão Luva Conexão Material: Bronze, Tipo: Roscável, Bitola: 3/4POL, Bitola Lado Roscável: 3/4POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria | Unidade | 8 | 34,62 | 276,96 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 29 | Luva conexão Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável, Bitola: 25MM, Bitola Lado Soldável: 3/4POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria | Unidade | 11 | 1,31 | 14,41 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 30 | Luva conexão Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável E Roscável, Bitola Lado Roscável: 3/4POL, Bitola Lado Soldável: 25MM, Aplicação: Rede Predial Água Fria, Cor: Azul, Características Adicionais: Bucha Metálica | Unidade | 8 | 7,67 | 61,36 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 31 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Anel Borracha, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20MM | Unidade | 8 | 14,67 | 117,36 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 32 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 25MM | Unidade | 8 | 18,23 | 145,84 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 33 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Latão, Tipo I: Prolongador, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1/2POL | Unidade | 8 | 15,17 | 121,36 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 34 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Junção Simples, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 40 MmMM, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 40 X 40mm | Unidade | 4 | 4,99 | 19,96 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 35 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Polipropileno, Tipo: Emenda, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais: Com Travas, Bitola Ii: 5/16POL | Unidade | 20 | 8,43 | 168,60 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 36 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 40 | Unidade | 2 | 21,85 | 43,70 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 37 | União soldável União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 25MM, Aplicação: Hidráulica | Unidade | 4 | 9,14 | 36,56 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 38 | União soldável União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 32MM, Aplicação: Hidráulica | Unidade | 4 | 18,60 | 74,40 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 39 | Plug tubo Plug Tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Rede Hidraulica, Formato: Tampão | Unidade | 41 | 1,54 | 63,14 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 40 | Plug tubo Plug Tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Rede Hidraulica, Formato: Tampão | Unidade | 27 | 2,22 | 59,94 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 41 | Niple para tubos canos - roscável Niple Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 1/2POL, Comprimento Total: 41MM, Diâmetro Anel: 7MM, Peso: 11G, Normas Técnicas: Nbr 5.648 | Unidade | 24 | 2,12 | 50,88 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 42 | Niple para tubos canos - roscável Niple Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 3/4POL, Comprimento Total: 45,50MM, Diâmetro Anel: 8,50MM, Peso: 16G, Normas Técnicas: Nbr 5.648 | Unidade | 8 | 2,23 | 17,84 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 43 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Polietileno, Tipo I: Adaptador Com Saída Tipo Espigão, Tipo Fixação: Roscável, Bitola Ii: 1/2 X 3/8POL | Unidade | 16 | 3,10 | 49,60 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 44 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Polietileno, Tipo I: Adaptador Com Saída Tipo Espigão, Tipo Fixação: Roscável, Bitola Ii: 3/4 X 1/2POL | Unidade | 16 | 3,03 | 48,48 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 45 | Bucha redução Bucha Redução Material: Aço Galvanizado, Bitola: 3/4 X 1/2POL | Unidade | 12 | 28,58 | 342,96 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 46 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Engate Rápido, Características Adicionais: Para Mangueira, Bitola: 1/2POL | Unidade | 12 | 4,54 | 54,48 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 47 | Engate rápido Engate Rápido Material: Pvc Flexível, Aplicação: Instalação Hidráulica De Água Fria, Características Adicionais: Anel De Vedação Nas Extremidades, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 30CM | Unidade | 15 | 10,51 | 157,65 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 48 | Adaptador mangueira Adaptador Mangueira Material: Plástico Abs, Bitola: 1/2POL | Unidade | 5 | 7,27 | 36,35 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 49 | Grelha ralo Grelha Ralo Material: Aço Inoxidável, Tipo: Redondo, Bitola: 100 Mm, Características Adicionais: Com Fecho / Sem Caixilho | Unidade | 4 | 21,24 | 84,96 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 50 | Grelha ralo Grelha Ralo Material: Aço Inoxidável, Tipo: Redondo, Bitola: 15CM, Aplicação: Instalações Hidráulicas | Unidade | 24 | 23,22 | 557,28 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 51 | Grelha ralo Grelha Ralo Material: Aço Inoxidável, Tipo: Quadrado, Bitola: 150 Mm, Características Adicionais: Com Fecho | Unidade | 8 | 28,91 | 231,28 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 52 | Fita veda rosca Fita Veda Rosca Material: Teflon, Comprimento: 50M, Largura: 18MM | Unidade | 46 | 11,38 | 523,48 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 53 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tubo De Ligação, Aplicação: Vaso Sanitário, Características Adicionais 1: Cromado Com Canopla, Bitola I: 1 1/2POL, Comprimento: 25CM | Unidade | 4 | 21,94 | 87,76 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 54 | Sifão Sifão Material: Polipropileno, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível, Aplicação: Lavatório E Pia, Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha, Bitola: 50MM, Padrão: Universal/Duplo | Unidade | 96 | 12,39 | 1189,44 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 55 | Acabamento para válvula hidráulica Acabamento Para Válvula Hidráulica Material: Metal Cromado, Referência: 00501906, Aplicação: Válvula Descarga Docol | Unidade | 4 | 123,07 | 492,28 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 56 | Conjunto obturador caixa descarga Conjunto Obturador Caixa Descarga Componentes: Botão De Acionamento, Torres: De Saída E De Entrad, Outros Componentes: Bolsa De Vedação E Conjunto De Fixação, Aplicação: Caixa De Descarga Acoplada Padrao Universal | Unidade | 4 | 150,01 | 600,04 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 57 | Reparo válvula hidráulica Reparo Válvula Hidráulica Material: Plástico, Aplicação: Válvula Descarga Hydra-Deca, Componentes: Contra Sede, Referência: 2550 | Unidade | 4 | 24,68 | 98,72 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 58 | Reparo válvula hidráulica Reparo Válvula Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1 1/2 X 1 1/4POL, Características Adicionais: Dn32 / Dn40 Para Válvula Hydra Max | Unidade | 7 | 73,84 | 516,88 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 59 | Reparo válvula hidráulica Reparo Válvula Hidráulica Material: Plástico, Aplicação: Válvula Descarga Hydra Luxo, Componentes: Sede, Referência: 2550 | Unidade | 4 | 25,30 | 101,20 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 60 | Assento vaso sanitário Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno, Cor: Branca, Características Adicionais: Oval, Esmaltado, Distancia Dos Furos: 15cm | Unidade | 95 | 38,84 | 3689,80 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 61 | Ducha higiênica Ducha Higiênica Material: Metal, Comprimento: 1,20M, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento: Cromado | Unidade | 12 | 108,10 | 1297,20 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 62 | Mangueira Mangueira Material: Plástico Flexível, Diâmetro Interno: 1/2POL, Comprimento: 1,20M, Características Adicionais: Acabamento Cromado, Aplicação: Ducha Higiênica | Unidade | 12 | 29,28 | 351,36 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 63 | Torneira Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável, Tipo: Alavanca, Diâmetro: 1/2POL, Caracteristicas Adicionais: Abertura/Fechamento Movimento Lateraldo Cotovelo, Aplicação: Lavatório E Pia Clínico/Hospitalar | Unidade | 4 | 123,35 | 493,40 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 64 | Torneira Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável, Tipo: Alavanca, Diâmetro: 1/2POL, Caracteristicas Adicionais: Abertura/Fechamento Movimento Lateraldo Cotovelo, Aplicação: Lavatório E Pia Clínico/Hospitalar | Unidade | 2 | 144,59 | 289,18 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 65 | Torneira Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Automática, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Caracteristicas Adicionais: Acionamento Hidromecânico Com Leve Pressão Manual, Aplicação: Lavatório E Pia | Unidade | 16 | 148,00 | 2368,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 66 | Engate hidráulico Engate Hidráulico Material: Aço Inoxidável, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 40CM, Características Adicionais: Malha Trnçada | Unidade | 20 | 26,36 | 527,20 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 67 | Engate hidráulico Engate Hidráulico Material: Aço Inoxidável, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 60CM, Características Adicionais: Malha Trnçada | Unidade | 20 | 33,57 | 671,40 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 68 | Torneira Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Pressão, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Caracteristicas Adicionais: Longa Com Adaptador Para Mangueira, Aplicação: Jardim | Unidade | 8 | 30,58 | 244,64 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 69 | Torneira Torneira Material Corpo: Pvc, Tipo: Bóia Caixa-DÁgua, Diâmetro: 3/4POL | Unidade | 4 | 26,72 | 106,88 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 70 | Válvula escoamento Válvula Escoamento Material: Metal, Diâmetro: 3 1/2 X 1 1/2POL, Características Adicionais: Tipo Americana | Unidade | 4 | 25,41 | 101,64 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 71 | Salva registro Salva Registro Material: Metal, Cor: Amarela, Acabamento: Cromado, Diâmetro: 3/4POL, Aplicação: Registro De Pressão | Unidade | 4 | 107,18 | 428,72 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 72 | Registro esfera Registro Esfera Material: Bronze Fundido, Tipo: Manual, Bitola: 1/2, Características Adicionais: Fecho Rápido | Unidade | 8 | 66,35 | 530,80 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 73 | Registro esfera Registro Esfera Material: Bronze Fundido, Tipo: Manual, Bitola: 1, Características Adicionais: Fecho Rápido | Unidade | 2 | 114,99 | 229,98 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 74 | Registro esfera Registro Esfera Material: Bronze Fundido, Tipo: Manual, Bitola: 3/4, Características Adicionais: Fecho Rápido | Unidade | 4 | 87,42 | 349,68 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 75 | Mangueira Mangueira Material: Pvc Flexivel, Aparência Visual: Transparente, Comprimento: 100M, Características Adicionais: Com Trama De Fios De Poliester Industrial, Com Tra, Aplicação: Gases | Unidade | 1 | 307,23 | 307,23 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 76 | Conector Conector Material: Latão E Plástico, Tipo: Pneumatica Reta, Bitola: 12mm X 1/2POL, Aplicação: Tubos De Poliuretano Ou Nylon, Características Adicionais: Macho, Diâmetro Tubo 12 Mm, Vedação ORing | Unidade | 12 | 9,41 | 112,92 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 77 | Conector Conector Material: Plástico, Tipo: Macho, Bitola: 1/4POL, Aplicação: Conecção De Mangueira, Características Adicionais: Engate Rápido | Unidade | 12 | 5,32 | 63,84 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 78 | Mangueira alta pressão Mangueira Alta Pressão Material: Poliuretano, Características Adicionais: Pressão Máxima Trabalho 10 Bar E Temperatura -35 A, Diâmetro Interno: 4MM, Cor: Azul, Diâmetro Externo: 6MM | Metro | 50 | 2,19 | 109,50 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 79 | Mangueira Alta Pressão Mangueira Alta Pressão Material: Poliuretano, Comprimento: 50M, Características Adicionais: Pressão Máxima De Trabalho: 10 Bar, Diâmetro Interno: 8MM, Cor: Azul, Diâmetro Externo: 12MM, Temperatura Operação: -20 A 60 CC | Metro | 30 | 11,43 | 342,90 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 80 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Plástico, Tipo: Tê, Aplicação: Distribuição De Resina À Vácuo, Bitola: 1/2POL | Unidade | 4 | 3,63 | 14,52 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 81 | Válvula Solenóide Válvula Solenóide Material Corpo: Termoplástico, Tipo: 180 Graus, Posição Operação: Normalmente Fechada, Aplicação: Água, Diâmetro Rosca: 3/4POL, Tensão Operação: 220V, Frequência: 50/60HZ, Características Adicionais: Pressão De Operação: 0,2 À 8 Kgf/Cm2, Vazão: 7 A 40L/MIN | Unidade | 12 | 44,71 | 536,52 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 82 | Massa Calafetar Massa Calafetar Cor: Cinza, Consistência: Massa Maleável, Tipo Base: Elastômeros E Fibras Sintéticas, Tipo Resistência: Água, Características Adicionais: Boa Aderência, Não Seca/ Não Se Torna Quebradiço,, Aplicação: Vedação | Embalagem | 2 | 16,40 | 32,80 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 83 | Massa Plástica Massa Plástica Composição Básica: Resina Poliéster, Minerais E Aditivos, Características Adicionais: Com Catalisador, Aplicação: Colagem De Cubas, Granitos, Mármore | Lata | 4 | 16,63 | 66,52 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 84 | Adesivo selante elástico Adesivo Selante Elástico Composição Básica: Poliuretano, Densidade: 1,30KG/L, Prazo Validade: 15MESES, Aplicação: Vedação | Unidade | 16 | 22,50 | 360,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 85 | Parafuso Auto-Atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Cementado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 3,50MM, Comprimento: 12MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard, Aplicação: Carpintaria | Caixa | 6 | 11,86 | 71,16 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 86 | Parafuso Auto-Atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Cementado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 3,50MM, Comprimento: 14MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard, Aplicação: Carpintaria | Caixa | 6 | 23,86 | 143,16 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 87 | Parafuso Auto-Atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Bicromatizado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 3,50MM, Comprimento: 20MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard | Caixa | 3 | 17,65 | 52,95 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 88 | Parafuso Auto-Atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Cementado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 4,5MM, Comprimento: 60MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard, Aplicação: Carpintaria | Caixa | 5 | 65,07 | 325,35 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 89 | Parafuso Auto-Atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Bicromatizado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 50MM | Caixa | 3 | 116,59 | 349,77 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 90 | Parafuso Auto-Atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Cementado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 6MM, Comprimento: 60MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard, Aplicação: Carpintaria | Caixa | 10 | 29,49 | 294,90 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 91 | Parafuso Auto-Atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Philips, Diâmetro Corpo: 4,20MM, Comprimento: 16MM | Caixa | 2 | 20,92 | 41,84 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 92 | Parafuso auto-atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 25MM | Caixa | 2 | 27,43 | 54,86 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 93 | Parafuso auto-atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 38MM, Aplicação: Carpintaria | Unidade | 150 | 0,80 | 120,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 94 | Parafuso auto-atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Inoxidável, Tratamento Superficial: Não Aplicável, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Phillips, Comprimento: 25MM | Unidade | 150 | 0,85 | 127,50 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 95 | Parafuso Auto-Atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Trombeta, Diâmetro Corpo: 3,50MM, Comprimento: 25MM | Caixa | 3 | 15,77 | 47,31 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 96 | Parafuso Auto-Atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Cabeça: Trombeta, Tipo Fenda: Phillips, Diâmetro Corpo: 3,50MM, Comprimento: 45MM | Caixa | 2 | 14,56 | 29,12 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 97 | Parafuso Parafuso Material: Aço, Tipo: Auto Brocante, Comprimento: 13MM, Diâmetro: 4,20MM, Aplicação: Uso Geral | Embalagem | 2 | 9,60 | 19,20 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 98 | Parafuso Parafuso Material: Latão, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 40MM, Diâmetro: 4,50MM, Características Adicionais: Fenda Philips, Tipo Rosca: Soberba | Caixa | 3 | 51,97 | 155,91 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 99 | Parafuso Parafuso Material: Ferro, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 80MM, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Removível, Arruela Plástica, Bucha S10, Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias | Embalagem | 30 | 30,13 | 903,90 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 100 | Bucha Parafuso Bucha Parafuso Material: Náilon, Comprimento: 4CM, Espessura: 8MM | Caixa | 4 | 68,28 | 273,12 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 101 | Bucha Parafuso Bucha Parafuso Material: Náilon, Comprimento: 5CM, Espessura: 10MM | Caixa | 8 | 73,82 | 590,56 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 102 | Abraçadeira Abraçadeira Material: Aço Inoxidável, Tipo: Rosca Sem Fim, Aplicação: Amarração E Fixação, Diâmetro Amarração: 1/4POL | Unidade | 18 | 3,64 | 65,52 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 103 | Abraçadeira Abraçadeira Material: Aço Inoxidável, Tipo: Rosca Sem Fim, Largura: 14MM, Aplicação: Fixação Mangueira, Diâmetro Amarração: 13 A 19 MmMM | Unidade | 15 | 6,17 | 92,55 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 104 | Abraçadeira Abraçadeira Material: Aço Inoxidável, Tipo: Rosca Sem Fim, Comprimento Total: 14 A 32MM, Aplicação: Amarração E Fixação | Unidade | 30 | 9,20 | 276,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 105 | Cadeado Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Cementado/Cromado, Altura: 55MM, Largura: 30MM, Características Adicionais: Mestrado | Unidade | 10 | 21,56 | 215,60 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 106 | Dobradiça Dobradiça Material: Ferro, Tipo: Vai-Vem, Tamanho: 3POL, Aplicação: Porta, Acabamento: Niquelado | Unidade | 4 | 110,17 | 440,68 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 107 | Fechadura Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Interna/Externa, Aplicação: Porta | Unidade | 3 | 73,13 | 219,39 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 108 | Fechadura Fechadura Material Caixa: Metal, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: Chave Simples, Tipo: Auxiliar, Aplicação: Móveis | Unidade | 11 | 15,27 | 167,97 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 109 | Porta-cadeado Porta-Cadeado Material: Metal, Tratamento Superficial: Zincado, Comprimento: 5POL, Características Adicionais: Fecho Chato, Com Porta Cadeado | Unidade | 8 | 10,43 | 83,44 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 110 | Tarjeta Tarjeta Material: Aço, Tratamento Superficial: Niquelado, Comprimento: 38MM, Largura: 29MM, Espessura: 0,60MM, Quantidade Furos: 6UN | Unidade | 10 | 4,32 | 43,20 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 111 | Mola porta Mola Porta Material: Alumínio, Tipo: Hidráulica, Tipo Regulagem: Parafuso Para Controle De Velocidade De Fechamento, Acabamento: Pintado, Cor: Prata | Unidade | 2 | 253,00 | 506,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 112 | Arame Arame Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 18, Características Adicionais: Bwg, Tipo: Liso | Quilograma | 1 | 20,40 | 20,40 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 113 | Arame Arame Material: Ferro, Tratamento Superficial: Não Aplicável, Proteção Superficial: Não Aplicável, Bitola: 18, Aplicação: Armação Concreto, Características Adicionais: Recozido | Quilograma | 1 | 22,90 | 22,90 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 114 | Lâmina serra manual Lâmina Serra Manual Material: Aço Flexível, Quantidade Dentes: 24 Dentes Por Polegada, Largura: 1/2, Comprimento: 12 | Unidade | 21 | 13,54 | 284,34 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 115 | Serra copo Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 1/2POL | Unidade | 1 | 37,56 | 37,56 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 116 | Serra copo Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 1POL, Características Adicionais: Com Haste Diamantada | Unidade | 1 | 51,40 | 51,40 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 117 | Serra copo Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 3/4POL | Unidade | 1 | 51,75 | 51,75 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 118 | Suporte fixação serra copo Suporte Fixação Serra Copo Material: Aço, Formato: Haste Hexagonal, Diâmetro: 19MM, Comprimento: 59MM, Uso: Serra Copo De 14 A 300 Mm, Tipo: A10, Diâmetro Rosca: 1/2POL, Características Adicionais: Com Broca Piloto | Unidade | 1 | 48,46 | 48,46 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 119 | Broca Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 2,50MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 57MM, Aplicação: Material Ferroso Em Geral | Unidade | 10 | 8,02 | 80,20 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 120 | Broca Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 3MM, Tipo Haste: Reta, Comprimento: 61MM, Normas Técnicas: Din 338 | Unidade | 10 | 8,00 | 80,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 121 | Broca helicoidal Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro Nominal: 10MM, Normas Técnicas: Din 340 | Unidade | 5 | 82,77 | 413,85 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 122 | Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 11: Chave Mandril, Aplicação 4: Furadeira, Características Adicionais: 1/2Polegada | Unidade | 2 | 8,08 | 16,16 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 123 | Conjunto broca Conjunto Broca Material: Aço Rápido, Aplicação: Metal, Componentes: 5 Peças De 3,4,5,6 E 8 | Unidade | 5 | 136,19 | 680,95 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 124 | Conjunto broca Conjunto Broca Material: Vídea, Aplicação: Concreto, Componentes: 8 Peças De 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10mm | Unidade | 5 | 38,90 | 194,50 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 125 | Disco corte Disco Corte Material: Aço, Diâmetro: 50MM, Diâmetro Furo: 6MM, Aplicação: Corte Ferro Fundido, Materiais Ferros Em Geral, Espessura: 1,10MM | Unidade | 1 | 74,66 | 74,66 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 126 | Disco corte Disco Corte Material: Aço Diamantado, Diâmetro: 105MM, Diâmetro Furo: 20MM, Aplicação: Mármore/Cerâmica/Pedra/Granito, Características Adicionais: Corte A Seco | Unidade | 2 | 56,01 | 112,02 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 127 | Disco corte Disco Corte Material: Aço, Diâmetro: 50MM, Diâmetro Furo: 6MM, Aplicação: Corte Ferro Fundido, Materiais Ferros Em Geral, Espessura: 1,10MM | Unidade | 2 | 88,27 | 176,54 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 128 | Disco corte Disco Corte Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 115MM, Diâmetro Furo: 22,22MM, Características Adicionais: Reforçado Tela Fibra De Vidro, Espessura: 1MM | Unidade | 16 | 4,37 | 69,92 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 129 | Disco desbaste Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro, Especificação: Grão 60, Diâmetro: 7POL, Diâmetro Furo: 7/8POL, Velocidade Máxima: 8.500RPM, Característica Adicionais: Desbate Tipo Flap | Unidade | 4 | 4,51 | 18,04 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 130 | Disco desbaste Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro, Especificação: Grão 120, Diâmetro: 4 1/2POL, Diâmetro Furo: 7/8POL, Velocidade Máxima: 13.300RPM, Característica Adicionais: Desbate Tipo Flap | Unidade | 4 | 4,93 | 19,72 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 131 | Disco desbaste Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro, Especificação: Grão 40, Diâmetro: 4 1/2POL, Diâmetro Furo: 7/8POL, Característica Adicionais: Desbate Tipo Flap | Unidade | 4 | 5,23 | 20,92 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 132 | Lixa Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Laca E Verniz, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 150, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM, Diâmetro: Não AplicávelMM, Espessura: Não AplicávelMM | Folha | 106 | 2,23 | 236,38 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 133 | Lixa Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Laca E Verniz, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 80, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM, Diâmetro: Não AplicávelMM, Espessura: Não AplicávelMM | Folha | 61 | 2,23 | 136,03 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 134 | Lixa Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 80, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM | Folha | 25 | 4,11 | 102,75 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 135 | Abraçadeira Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 140MM, Largura: 2,50MM | Pacote | 8 | 14,67 | 117,36 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 136 | Abraçadeira Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 200MM, Largura: 2,50MM, Aplicação: Amarração De Cabos E Fios, Cor: Branca | Pacote | 8 | 6,85 | 54,80 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 137 | Abraçadeira Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 300MM, Largura: 3,60MM, Aplicação: Amarração De Cabos E Fios, Características Adicionais: Pct 100 Un, Cor: Branca | Pacote | 8 | 17,76 | 142,08 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 138 | Abraçadeira Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 200MM, Largura: 4,8MM, Aplicação: Amarração De Cabos E Fios, Características Adicionais: Pct 100 Un, Cor: Branca | Pacote | 8 | 17,75 | 142,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 139 | Abraçadeira Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 280MM, Largura: 4,8MM, Aplicação: Oficina Elétrica, Cor: Branca | Pacote | 8 | 13,68 | 109,44 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 140 | Óleo lubrificante Óleo Lubrificante. Apresentação: Aerosol, Origem: Mineral Derivado De Petróleo, Características Adicionais: Aditivos Inibidores Corrosão E Oxidação, Desengri, Tipo: Wd-40, Aplicação: Lubrificação De Peças | Unidade | 4 | 48,64 | 194,56 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 141 | Carregador bateria Carregador Bateria Capacidade: 04 Pilhas Tipo Aa, Características Adicionais: Visor Lcd E Função Refresh | Unidade | 1 | 174,73 | 174,73 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 142 | Fonte alimentação Fonte Alimentação Tipo: Chaveada, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Modelo: Atx, Aplicação: Microcomputador, Frequência Nominal: 60HZ, Potência Nominal: 500W | Unidade | 5 | 164,36 | 821,80 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 143 | Cabo áudio e vídeo Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Aplicação: Transmissão Dados Até 10,8gb/S, Tipo Cabo: Displayport, Comprimento: 1,8M, Conectores: Rbr, Hbr, Hbr2,Displayport 1.1, Quantidade Pinos: 20 | Unidade | 10 | 61,90 | 619,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 144 | Cabo áudio e vídeo Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Material Isolamento Condutor: Pvc, Aplicação: Microfone, Acessórios: Conector Xlr, Material Cobertura: Pvc Emborrachado, Comprimento: 10M | Unidade | 10 | 93,00 | 930,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 145 | Cabo áudio e vídeo Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Aplicação: Vídeo Tv Projetores Dvds Receivers Sinais S-Vhs, Características Adicionais: Balanceado, Blindado E Flexível, Tipo Cabo: Hdmi, Conectores: Macho-Macho | Unidade | 10 | 17,79 | 177,90 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 146 | Cabo áudio e vídeo Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Aplicação: Vídeo Tv Projetores Dvds Receivers Sinais S-Vhs, Características Adicionais: Balanceado, Blindado E Flexível, Tipo Cabo: Hdmi, Conectores: Macho-Macho | Unidade | 10 | 17,26 | 172,60 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 147 | Cabo áudio e vídeo Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Aplicação: Vídeo Tv Projetores Dvds Receivers Sinais S-Vhs, Características Adicionais: Balanceado, Blindado E Flexível, Tipo Cabo: Hdmi, Conectores: Macho-Macho | Unidade | 10 | 21,63 | 216,30 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 148 | Cabo Lógico Blindado Cabo Lógico Blindado Aplicação: Para Rede Cat6 Furukawa, Material Isolamento: Pvc De Alta Intensidade Anti-Chama, Categoria: Cat6 | Caixa | 1 | 1425,77 | 1425,77 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 149 | Alicate amperímetro Alicate Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Digital, Corrente: 1000a Ac/ 1000a DcA, Voltagem: 1000v Dc/700v Ac, Alimentação: 3 Pilhas Aaa De 1,5v, Voltagem Bateria: 4,5V, Resistência: 40MOHM, Aplicação: Eletricidade, Características Adicionais: True Rms, Memória, Freqüência 100 Khz, Freqüência | Unidade | 2 | 833,64 | 1667,28 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 150 | Lanterna elétrica Lanterna Elétrica Material: Plástico Abs Resistente A Impactos, Tipo: Holofote, Características Adicionais: Dois Tipos De Foco, Aplicação: Iluminação, Luminosidade: 1.500LM, Tipo Lâmpada: Led, Tipo Bateria: Recarregável Via Usb | Unidade | 1 | 240,77 | 240,77 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 151 | Capacitor Capacitor Tipo: Fase, Capacitância: 10MICROF, Tensão: 220 Vac, Aplicação: Ar Condicionado | Unidade | 32 | 7,89 | 252,48 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 152 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 5A, Ação: Retardada, Tensão Nominal: 250V, Diâmetro Nominal: 5MM, Comprimento Nominal: 20MM | Unidade | 20 | 0,43 | 8,60 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 153 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 10A, Ação: Retardada, Tensão Nominal: 250V, Diâmetro Nominal: 5MM, Comprimento Nominal: 20MM | Unidade | 20 | 1,21 | 24,20 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 154 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 20A, Aplicação: Eletrônica, Voltagem: 250V, Diâmetro: 30MM | Unidade | 20 | 0,65 | 13,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 155 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 1A, Aplicação: Equipamentos Informática, Tipo: 20 Ag, Tamanho: PequenoMM, Tensão Nominal: 250V | Unidade | 20 | 1,11 | 22,20 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 156 | Fusível Vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 2A, Aplicação: Equipamentos Informática, Tipo: 20 Ag, Tamanho: PequenoMM, Tensão Nominal: 250V | Unidade | 20 | 0,93 | 18,60 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 157 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 2,5A, Aplicação: Eletrônica, Voltagem: 250V, Diâmetro: 20MM | Unidade | 20 | 0,85 | 17,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 158 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 3A, Aplicação: Eletrônica, Tamanho: 20MM | Unidade | 20 | 1,15 | 23,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 159 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 4A, Aplicação: Eletrônica, Voltagem: 250V, Diâmetro: 20MM | Unidade | 20 | 1,41 | 28,20 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 160 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 6A, Aplicação: Eletrônica, Tensão Nominal: 250V, Diâmetro Nominal: 5MM, Comprimento Nominal: 20MM | Unidade | 20 | 1,11 | 22,20 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 161 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 7A, Aplicação: Equipamentos Informática | Unidade | 20 | 1,11 | 22,20 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 162 | Fusível Vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 8A, Aplicação: Eletrônica, Tamanho: 20MM, Tensão Nominal: 250V | Unidade | 20 | 1,16 | 23,20 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 163 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 15A, Aplicação: Eletrônica, Tamanho: 20MM | Unidade | 20 | 2,02 | 40,40 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 164 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 25A, Finalidade: Limitador Corrente, Aplicação: Equipamentos Informática, Tipo: Ação Rápida, Voltagem: 250V, Diâmetro: 30MM | Unidade | 20 | 1,13 | 22,60 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 165 | Fusível vidro Fusível Vidro Corrente Nominal: 30A, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico, Tipo: Ação Rápida, Diâmetro: 20MM | Unidade | 20 | 1,33 | 26,60 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 166 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750V, Tipo: Pp, Formação Do Cabo: 2 X 1,5MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama | Rolo | 5 | 437,22 | 2186,10 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 167 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1KV, Tipo: Pp, Formação Condutor: 3 X 2,5MM, Material Do Condutor: Cobre | Rolo | 2 | 959,33 | 1918,66 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 168 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Tipo: Bwf, Aplicação: Instalação Elétrica, Normas Técnicas: Nbr 247-3, Cor Da Cobertura: Azul, Seção Nominal: 4MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc/A Anti-Chama, Classe 70C, Classe Encordoamento: 4, Temperatura Operação: 70C | Rolo | 4 | 380,04 | 1520,16 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 169 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Branca, Seção Nominal: 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4 | Rolo | 5 | 218,64 | 1093,20 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 170 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 4MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4 | Rolo | 5 | 330,97 | 1654,85 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 171 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4 | Rolo | 5 | 201,93 | 1009,65 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 172 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Verde, Seção Nominal: 4MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4 | Rolo | 2 | 335,28 | 670,56 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 173 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Verde, Seção Nominal: 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4 | Rolo | 5 | 210,76 | 1053,80 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 174 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Vermelha, Seção Nominal: 4MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4 | Rolo | 5 | 363,97 | 1819,85 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 175 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Vermelha, Seção Nominal: 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4 | Rolo | 5 | 219,17 | 1095,85 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 176 | Terminal cabo Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pressão | Unidade | 100 | 0,42 | 42,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 177 | Terminal elétrico Terminal Elétrico Material: Latão Estanhado, Tipo: Fêmea E Pré-Isolado, Referência Fabricante: F-1038-1 (Axt), Material Isolamento: Pvc, Seção Nominal Condutor: 1 A 2,5MM2, Cor Da Isolação: Azul | Unidade | 100 | 0,53 | 53,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 178 | Terminal cabo Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Pressão | Unidade | 100 | 0,78 | 78,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 179 | Terminal elétrico Terminal Elétrico Material: Cobre Estanhado, Tipo: Macho E Isolado, Referência Fabricante: M-1041 (Axt), Material Isolamento: Pvc, Seção Nominal Condutor: 1 A 2,5MM2, Cor Da Isolação: Azul | Unidade | 100 | 0,48 | 48,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 180 | Terminal cabo Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Aplicação: Rede Lógica E Telefonia, Características Adicionais: Prensa Cabo, Seção Nominal Condutor: 1,5MM2, Lingueta: Forquilha | Unidade | 100 | 0,43 | 43,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 181 | Disjuntor baixa tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 50A, Tensão Nominal: 690V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Siemens 5sl1 350-7mb, Padrão: Din | Unidade | 4 | 93,29 | 373,16 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 182 | Disjuntor baixa tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 32A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din | Unidade | 6 | 97,92 | 587,52 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 183 | Contator Contator Tipo: Trifásico, Tensão Trabalho: 220V, Corrente Trabalho: 9A, Frequência: 50/60HZ, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Com Parafuso, Referência: Cwm9-10-30 D23 | Unidade | 2 | 159,57 | 319,14 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 184 | Fita isolante elétrica Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas | Unidade | 60 | 27,69 | 1661,40 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 185 | Relé fotelétrico Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220V, Frequência Nominal: 50/60HZ, Referência: 642 46 (Legrand), Grau Proteção: Ip43-Ik04, Características Adicionais: 3 Opções Regulagem SensibilidadeSuporte Fixação | Unidade | 4 | 65,14 | 260,56 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 186 | Fonte alimentação Fonte Alimentação Tipo: Chaveada, Tensão Alimentação: 100/240VCA, Tensão Saída: 24VCC, Corrente Saída: 6A, Aplicação: Equipamentos De Automação Industrial, Temperatura Operação: 60C, Referência Fabricante: S145w-24, Grau Proteção: Ip20 | Unidade | 2 | 185,05 | 370,10 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 187 | Chave elétrica tipo bóia Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Poço/Reservatório/Caixa DÁgua, Corrente Nominal: 25A, Tensão Nominal: 125/250V, Características Adicionais: Alimentação Cabo 3 X 1, Material Bóia: Polipropileno | Unidade | 2 | 39,41 | 78,82 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 188 | Eletroduto Eletroduto Material: Aço, Tipo: Liso, Cor: Cinza Metálico, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Fixação: Roscado, Diâmetro Nominal: 3/4POL | Barra | 70 | 16,99 | 1189,30 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 189 | Luva eletroduto Luva Eletroduto Material: Alumínio, Bitola: 3/4POL, Normas Técnicas: Nbr 6150, Características Adicionais: Sem Rosca C/ 2 Parafusos | Unidade | 100 | 4,00 | 400,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 190 | Conexão eletroduto Conexão Eletroduto Material: Alumínio, Tipo: Uniduto Cônico, Bitola: 1 1/2POL, Referência: Uc 1.1/2 | Unidade | 300 | 3,83 | 1149,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 191 | Abraçadeira Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: D Com Cunha, Aplicação: Instalações Elétricas, Diâmetro Amarração: 3/4POL | Unidade | 200 | 3,40 | 680,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 192 | Curva eletroduto Curva Eletroduto Angulação: 90, Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização, Normas Técnicas: Nbr 6943, Classe: 10, Tipo Rosca: Bsp, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 3/4POL, Tipo Fixação: Rosqueada | Unidade | 50 | 14,11 | 705,50 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 193 | Condulete Condulete Material: Alumínio, Tipo: X, Cor: Sem Pintura, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Multiuso Retangular Tampa Cega 2 Parafusos Aço | Unidade | 300 | 7,05 | 2115,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 194 | Tampa condulete Tampa Condulete Material: Alumínio, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Cega, Aplicação: Instalações Elétricas | Unidade | 50 | 2,75 | 137,50 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 195 | Tomada Tomada Modelo: Simples, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos Terra, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico | Unidade | 100 | 10,57 | 1057,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 196 | Canaleta Canaleta Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face, Dimensões: 20x12x2000 (Lxaxc)MM, Uso: Sistema X | Unidade | 160 | 12,20 | 1952,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 197 | Tomada Tomada Modelo: Simples, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos Terra, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico | Unidade | 50 | 8,67 | 433,50 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 198 | Espelho tomada Espelho Tomada Material: Termoplástico, Formato: 4 X 2POL, Características Adicionais: 1 Posto Vertical, Referência: Pial 618521 | Unidade | 50 | 5,71 | 285,50 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 199 | Espelho tomada Espelho Tomada Material: Termoplástico, Características Adicionais: 1 Posto Horizontal, Referência: Pial Plus 618505, Tamanho: 4 X 2POL | Unidade | 50 | 5,04 | 252,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 200 | Tomada Tomada Modelo: 2pT, Tipo: Modular, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Normas Técnicas: Nbr 14136, Referência: Pial Plus 615040 | Unidade | 160 | 5,67 | 907,20 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 201 | Tomada Tomada Modelo: 2pT, Tipo: Modular, Cor Corpo: Vermelha, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Normas Técnicas: Nbr 14136, Referência: Pial Plus 615060 | Unidade | 100 | 6,13 | 613,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 202 | Tomada Tomada Modelo: Simples, Tipo: Embutir, Formato Contato: Universal, Cor Corpo: Preta, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Espelho 4 X 2, Normas Técnicas: Nbr 6.147/80, Formato Corpo: Redondo, Posição Contato: 1 Contato T, Número Pólos: 2 P T, Número Contato: 2UN | Unidade | 100 | 5,55 | 555,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 203 | Tomada Tomada Modelo: Simples, Tipo: Fêmea, Formato Contato: Redondo, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 125/250V, Características Adicionais: Sem Espelho, Não Fosflorescente, Aplicação: Extensão Elétrica, Formato Corpo: Redondo, Número Pólos: 3 P, Número Contato: 3UN | Unidade | 100 | 6,68 | 668,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 204 | Tampa condulete Tampa Condulete Material: Termoplástico, Cor: Cinza, Características Adicionais: 2 Tomada 2pT, Tamanho: 4 X 2POL | Unidade | 300 | 17,74 | 5322,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 205 | Tomada Tomada Modelo: Plugue, Tipo: Fêmea, Formato Contato: 2p T, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V | Unidade | 70 | 3,71 | 259,70 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 206 | Tomada Tomada Modelo: Plugue, Tipo: Fêmea, Formato Contato: Pino Cilíndrico, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P T | Unidade | 40 | 7,41 | 296,40 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 207 | Tomada Tomada Modelo: Plugue, Tipo: Macho, Formato Contato: 2p T, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Prensa Cabo Plástico, Normas Técnicas: Nbr 14136, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Referência: Pial 615833 | Unidade | 70 | 6,39 | 447,30 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 208 | Tomada Tomada Modelo: Plugue, Tipo: Macho, Formato Contato: 2p T, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Prensa Cabo Plástico, Normas Técnicas: Nbr 14136, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Referência: Pial 615833 | Unidade | 40 | 7,10 | 284,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 209 | Régua elétrica Régua Elétrica Material: Chapa Plástica De Alto Impacto, Quantidade Tomadas Saída: 4 (2pT), Características Adicionais: Protetor Contra Surtos De Tensão Chave Liga/Desl, Potência Nominal: 127V, Comprimento Cabo: 1,3M | Unidade | 8 | 55,53 | 444,24 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 210 | Adaptador Adaptador Quantidade Pólos: 2 P T, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 15A, Características Adicionais: Do Padrão Novo Para O Padrão Antigo | Unidade | 38 | 11,61 | 441,18 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 211 | Adaptador Adaptador Quantidade Pólos: 2 P, Conexão: Numa Ponta Tomada 2p Universal, Na Outra Plugue 2p, Corrente Nominal: 20A, Aplicação: Conectar Equipamentos Com Plugue 2p Universal Anti, Normas Técnicas: Nbr 14136/2002 | Unidade | 7 | 12,62 | 88,34 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 212 | Adaptador Adaptador Tipo Pino: Chatos Para Cilíndricos, Quantidade Pólos: 2 P T, Quantidade Pinos: 2UN, Amperagem: 10A, Tensão Nominal: 250V | Unidade | 28 | 8,60 | 240,80 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 213 | Interruptor Interruptor Tipo: Simples, Características Adicionais: Com Tampa, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Normas Técnicas: Nbriec 60669 | Unidade | 60 | 8,99 | 539,40 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 214 | Interruptor Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Pólos: 2UN, Características Adicionais: Módulo, Referência: Pialplus-Legrand | Unidade | 100 | 15,93 | 1593,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 215 | Interruptor automático por presença Interruptor Automático Por Presença Tipo Detecção: Movimento, Tipo Sinalizador: Iluminação, Tensão Nominal: BivoltV, Ângulo Abertura: 360, Componentes: 3 Fios, Articulador, Aplicação: Ambiente Interno | Unidade | 12 | 37,52 | 450,24 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 216 | Eletrodo solda Eletrodo Solda Material Indicado: Ferro, Tipo Corrente: Alternada E Contínua, Diâmetro: 2,50MM, Comprimento: 300MM | Quilograma | 1 | 24,08 | 24,08 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 217 | Eletrodo solda Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Inoxidável, Forma: Vareta, Tipo Corrente: Alternada E Direta., Diâmetro: 2MM, Comprimento: 300MM, Características Adicionais: Manganês , Cromo ,Níquel E Molibdênio. | Quilograma | 1 | 84,30 | 84,30 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 218 | Lâmpada led Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: G13, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: Mín. 1850LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T8, Vida Média: 25.000H | Unidade | 700 | 11,54 | 8078,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 219 | Lâmpada led Lâmpada Led Modelo: Ultra Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 12W, Tipo Base: E-27, Cor: Luz Branco Frio, Aplicação: Ambiente Interno, Tipo Bulbo: A60 | Unidade | 60 | 6,22 | 373,20 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 220 | Lâmpada led Lâmpada Led Tensão Nominal: 110/220, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: G13, Cor: Branco Neutro, Fluxo Luminoso: Mín. 900LM, Temperatura De Cor: 4.000K, Abertura Facho: 220, Formato: Tubular, Comprimento: 600MM | Unidade | 152 | 14,62 | 2222,24 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 221 | Soquete lâmpada Soquete Lâmpada Material: Polipropileno, Características Adicionais: Sem Rabicho, Tipo: Push-In Antivibratório, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular, Tipo Base: G13 De Engate Rápido, Tipo Bulbo: T8, Corrente Nominal: 2A, Tensão Máxima Operação: 250V | Unidade | 300 | 3,67 | 1101,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 222 | Tinta Artística Tinta Artística Composição: A Base De Resina Acrílica, Tipo: Secagem Rápida, Cor: Branca, Aplicação: Metal, Apresentação: Spray, Características Adicionais: Acetona Com Pigmentos Metálicos, Jato Direto | Frasco | 4 | 27,27 | 109,08 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 223 | Tinta Artística Tinta Artística Composição: Base Resina Alquídica, Tipo: Secagem Rápida, Cor: Preta, Aplicação: Metal, Apresentação: Spray, Características Adicionais: Acetona, Pigmentos Orgânico, Inorgânico, Aditivos | Frasco | 4 | 24,90 | 99,60 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 224 | Tinta Acrílica Tinta Acrílica Componentes: Latex, Água, Resina E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Gelo, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa | Lata | 4 | 745,67 | 2982,68 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 225 | Aguarrás Aguarrás Aplicação: Solvente De Tinta, Composição: 100 Destilado De Petróleo, Características Adicionais: Sem Benzeno, Álcool Ou Querozene | Lata | 1 | 108,85 | 108,85 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 226 | Solvente Solvente Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Diluição Tinta | Lata | 1 | 164,86 | 164,86 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 227 | Lona plástica Lona Plástica Largura: 6M, Comprimento: 100M | Rolo | 1 | 855,86 | 855,86 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 228 | Lona Plástica Lona Plástica Espessura: 100MICRA, Largura: 4M, Comprimento: 100M, Cor: Preta, Aplicação: Construção Civil, Material: Polietileno | Rolo | 3 | 546,00 | 1638,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 229 | Espátula Espátula Material Lâmina: Plástico, Material Cabo: Plástico, Características Adicionais: Extremidas Finas, Material: Plástico, Comprimento: 10CM, Largura: 7CM | Unidade | 3 | 2,76 | 8,28 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 230 | Pincel pintura predial Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Médio, Tamanho: 2, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado | Unidade | 5 | 8,67 | 43,35 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 231 | Pincel pintura predial Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Gris, Tamanho: 1 Polegada, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Alta Resistencia | Unidade | 5 | 35,57 | 177,85 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 232 | Pincel pintura predial Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Gris, Tamanho: 2 1/2, Material Cabo: Plástico | Unidade | 2 | 10,82 | 21,64 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 233 | Manta Asfáltica Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros, Acabamento: Lâmina De Alumínio, Apresentação: Rolo, Comprimento: 10M, Largura: 30CM | Rolo | 1 | 72,93 | 72,93 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 234 | Arejador para torneira Arejador Para Torneira Material: Metal, Bitola: 1/2POL | Unidade | 2 | 40,88 | 81,76 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 235 | Peças e acessórios purificador água Peças E Acessórios Purificador Água Tipo: Torneira, Referência: Zf3000091, Aplicação: Purificador De Água Elix-10 | Unidade | 6 | 21,93 | 131,58 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 236 | Vela de filtro Vela De Filtro Material: Carvão Ativado, Comprimento: 134MM, Diâmetro: 69MM | Unidade | 16 | 28,96 | 463,36 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 237 | Borracha Vedação Borracha Vedação Material: Silicone, Aplicação: : Perfil Para Panela De Pressão Industrial, Largura: 30MM, Altura: 30MM | Unidade | 10 | 41,79 | 417,90 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 238 | Borracha Vedação Borracha Vedação Material: Silicone, Aplicação: : Perfil Para Panela De Pressão Industrial, Largura: 30MM, Altura: 30MM | Unidade | 3 | 41,79 | 125,37 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 239 | Saboneteira Saboneteira Material Suporte: Plástico, Material Reservatório: Plástico, Altura: 26CM, Largura: 11CM, Capacidade: 800ML, Cor: Gelo | Unidade | 12 | 13,60 | 163,20 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 240 | Assento vaso sanitário Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno, Cor: Colorido, Características Adicionais: Almofadado/Ovalado/Infantil | Unidade | 2 | 78,44 | 156,88 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 241 | Luva segurança Luva Segurança Material: Pvc, Tamanho: G, Aplicação: Câmaras Frias E Baixa Temperatura, Características Adicionais: 100 Algodão/Sem Costura, Comprimento: 30CM, Forma: Anatômica, Modelo: Cano Médio, Cor: Azul, Tipo: Antiderrapante/Resistente Até -35ºc | Par | 3 | 25,00 | 75,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 242 | Luva segurança Luva Segurança Material: Látex, Tamanho: Gg, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma Antiderrapante | Par | 4 | 5,57 | 22,28 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 243 | Componente respirador segurança Componente Respirador Segurança Tipo: Cartucho Químico/Vapores Orgânicos E Gases Ácidos, Referência Fabril: 6003, Uso: Respirador, Aplicação: Equipamento Para Segurança E Salvamento | Unidade | 1 | 91,48 | 91,48 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 244 | Máscara soldador Máscara Soldador Tipo: Fotosensível, Tempo Escurecimento: 0,5 Milessegundos, Tempo Clareamento: 0,2 / 0,4 Segundo, Área De Visão: 90 X 34MM, Temperatura Operação: -20 65C, Características Adicionais: Regulagem Da Lente Gradual De 9 A 13 Din | Unidade | 1 | 158,81 | 158,81 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 245 | Respirador Respirador Material: Silicone, Aplicação: Gases/Vapores E Partículas, Características Adicionais: Suporte Basculante Sobre Visor Transparente, Tipo: Facial (Inteiriça), Normas Técnicas: Nbr 13695/96 E Ca 7298, Quantidade Válvulas: 2 Retenção E 1 De Inalação | Unidade | 2 | 621,91 | 1243,82 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 246 | Óculos proteção Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato, Tipo Proteção: Lateral/Frontal, Tipo Lente: Anti-Risco, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Geral, Características Adicionais: Com Haste Dobrável E Regulável | Unidade | 114 | 5,56 | 633,84 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 247 | Óculos proteção Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato, Tipo Proteção: Lateral/Frontal, Tipo Lente: Anti-Risco, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Geral, Características Adicionais: Com Haste Dobrável E Regulável | Unidade | 20 | 7,70 | 154,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 248 | Protetor auricular Protetor Auricular Material: Pvc, Material Almofada: Espuma, Tamanho: Único, Características Adicionais: Com Cordão, Reutilizável, Forma De Espiral | Par | 15 | 4,91 | 73,65 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 249 | Botina segurança Botina Segurança Material: Couro, Material Sola: Borracha, Modelo: Com Elástico Nas Laterais, Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno, Tamanho: Sob Medida | Par | 2 | 147,37 | 294,74 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 250 | Fita Sinalização Fita Sinalização Comprimento: 200M, Largura: 7CM, Cor: Preta E Amarela, Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada | Rolo | 12 | 14,34 | 172,08 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 251 | Fita Antiderrapante Fita Antiderrapante Material: Filme De Poliéster, Largura: 5CM, Espessura: 1MM, Cor: Preta, Comprimento: 5M | Rolo | 10 | 99,10 | 991,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 252 | Lâmpada halógena Lâmpada Halógena Tensão Nominal: 15V, Potência Nominal: 150W, Aplicação: Microscópio Hund Wtzalar, Referência: Hlx 64634 Efr | Unidade | 4 | 112,04 | 448,16 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 253 | Lubrificante Odontológico Lubrificante Odontológico Composição Básica: Óleo Mineral, Apresentação: Spray Com Adaptador, Aplicação: Caneta De Alta E Baixa Rotação, Características Adicionais: Sem Cfc | Frasco | 50 | 42,24 | 2112,00 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 254 | Elemento filtro Elemento Filtro Componentes: Membrana De Osmose Reversa, Finalidade: P/Filtragem De Água, Características Adicionais: Compatível Com Equipamento | Unidade | 2 | 191,46 | 382,92 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 255 | Elemento filtrante Elemento Filtrante Material: Carvão Ativado, Espessura: 5MICRA, Aplicação: Filtragem De Água, Características Adicionais: Medidas, 10 X 2,5 | Unidade | 1 | 106,50 | 106,50 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 256 | Elemento filtrante Elemento Filtrante Material: Polipropileno, Espessura: 0,2MICRA, Características Adicionais: Referencia: Polycap 36hd 2611t, Whatman, Pressão Máxima: 60PSI | Unidade | 1 | 643,77 | 643,77 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 257 | Refil Refil Material: Polipropileno E Carvão Ativado, Aplicação: Filtro Aqualar Ap-200 F, Tipo: Para Filtro | Unidade | 10 | 55,66 | 556,60 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 258 | Refil Refil Material: Carvão Ativado, Aplicação: Filtro Soft By Everest | Unidade | 25 | 57,90 | 1447,50 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 259 | Filtro combustível Filtro Combustível Tipo Combustível: Álcool/Gasolina, Tipo: Para Veículos Carburados, Tipo Conexão: Encaixe | Unidade | 16 | 22,62 | 361,92 | Araraquara/SP | 1,00
U_001003_E_00000005_C_Desconhecido_m.xlsx | 260 | Lâmina serra Lâmina Serra Material: Aço Inoxidável, Acabamento: Polido, Referência: Mk 5/8 X 6ska - 4, Comprimento: 1M, Largura: 0,67CM, Aplicação: Máquina Cortar Carne | Unidade | 1 | 82,88 | 82,88 | Araraquara/SP | 1,00