## Sheet1
ARQUIVO | Nº | DESCRICAO | UNID_FORN | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | LOCAL_ENTREGA | INTERVALO_LANCES
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 1 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750V, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Azul, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Classe Encordoamento: 5 | Rolo | 12 | 233,94 | 2807,28 | Franco da Rocha/SP | 2,33
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 2 | Cabo Elétrico Isolado Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 2,5MM2, Tensão Isolamento: 450/750V, Cor Do Isolamento: Vermelha, Características Adicionais: Flexível, Referência Fabricante: Tp Foresplast Alcoa Ou Similar, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama | Rolo | 12 | 233,94 | 2807,28 | Franco da Rocha/SP | 2,33
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 3 | Cabo Elétrico Isolado Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 2,5MM2, Tensão Isolamento: 450/750V, Cor Do Isolamento: Verde, Características Adicionais: Flexível, Referência Fabricante: Tp Foresplast Alcoa Ou Similar, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama | Rolo | 12 | 244,19 | 2930,28 | Franco da Rocha/SP | 2,44
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 4 | Cabo Elétrico Isolado Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 4MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1KV, Cor Do Isolamento: Azul, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90ºc, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5 | Rolo | 6 | 409,47 | 2456,82 | Franco da Rocha/SP | 4,09
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 5 | Cabo Elétrico Isolado Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 4MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90ºc, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5 | Rolo | 6 | 409,47 | 2456,82 | Franco da Rocha/SP | 4,09
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 6 | Cabo Elétrico Isolado Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 4MM2, Tensão Isolamento: 450/750V, Cor Do Isolamento: Verde, Características Adicionais: Flexível, Referência Fabricante: Tp Foresplast Alcoa Ou Similar, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama | Rolo | 6 | 409,47 | 2456,82 | Franco da Rocha/SP | 4,09
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 7 | Soquete lâmpada Soquete Lâmpada Material: Porcelana, Tipo: Rosqueável, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tipo Base: E-27, Material Contato: Latão | Unidade | 40 | 5,90 | 236,00 | Franco da Rocha/SP | 0,05
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 8 | Lâmpada led Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 15W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: Mín. 1500LM, Tipo Bulbo: Leitoso, Temperatura De Cor: 6500K, Formato: Compacta | Unidade | 100 | 24,09 | 2409,00 | Franco da Rocha/SP | 0,24
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 9 | Refletor Refletor Quantidade Lâmpadas: 1UN, Formato: Retangular, Aplicação: Iluminação Cênica, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 300W, Tensão Alimentação: Bivolt, Fluxo Luminoso: 20.000LM | Unidade | 10 | 169,99 | 1699,90 | Franco da Rocha/SP | 1,69
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 10 | Lâmpada led Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: G13, Cor: Branca Fria, Fluxo Luminoso: Mín. 1850LM, Tipo Bulbo: Policarbonato Leitoso, Temperatura De Cor: 6500K, Formato: Tubular T8, Comprimento: 1200MM, Vida Média: 30.000H, Frequência Nominal: 60HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: 0,80, Fator Potência: 0,92, Equivalência: Fluorescente De 40w | Unidade | 600 | 13,31 | 7986,00 | Franco da Rocha/SP | 0,13
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 11 | Refletor Refletor Material Corpo: Alumínio, Formato: Retangular, Tipo: Rgb Colorido, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 400W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip-66, Características Adicionais: Com Controle Remoto, Ângulo De Abertura Da Lente: 120 | Unidade | 10 | 283,45 | 2834,50 | Franco da Rocha/SP | 2,83
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 12 | Espelho tomada Espelho Tomada Material: Plástico, Formato: 2 X 4POL, Cor: Cinza, Características Adicionais: Cego, Aplicação: Instalação Elétrica | Unidade | 40 | 15,60 | 624,00 | Franco da Rocha/SP | 0,15
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 13 | Capacitor Capacitor Tipo: Eletrolítico, Capacitância: 3,5MICROF, Tensão: 250V, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos Em Geral | Unidade | 150 | 17,50 | 2625,00 | Franco da Rocha/SP | 0,17
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 14 | Módulo dimmer Módulo Dimmer Tipo: Rotativo, Tensão Alimentação: 127V, Características Adicionais: Espelho 4x2, Aplicação: Ambiente Interno, Potência: 300W | Unidade | 100 | 32,71 | 3271,00 | Franco da Rocha/SP | 0,32
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 15 | Tomada Tomada Tipo: Módulo, Formato Contato: 2p T, Cor Corpo: Preta, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Condulete Instalação Elétrica, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila | Unidade | 100 | 8,26 | 826,00 | Franco da Rocha/SP | 0,08
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 16 | Tomada Tomada Modelo: Simples, Formato Contato: 2p T, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Tipo Fixação: Embutir | Unidade | 40 | 12,99 | 519,60 | Franco da Rocha/SP | 0,12
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 17 | Interruptor Interruptor Tipo: Modulado, Quantidade Seções: 1UN, Aplicação: Tampa Condulete, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 110/220V, Corrente Nominal: 10A, Material: Pvc Rígido, Formato: Retangular | Unidade | 100 | 9,75 | 975,00 | Franco da Rocha/SP | 0,09
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 18 | Interruptor Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way), Quantidade Seções: 2UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular | Unidade | 50 | 14,43 | 721,50 | Franco da Rocha/SP | 0,14
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 19 | Condulete Condulete Material: Alumínio, Tipo: L, Cor: Cinza, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Multiuso | Unidade | 25 | 14,90 | 372,50 | Franco da Rocha/SP | 0,14
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 20 | Condulete Condulete Material: Alumínio, Tipo: X, Bitola: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Rosca E Sem Tampa | Unidade | 25 | 8,90 | 222,50 | Franco da Rocha/SP | 0,08
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 21 | Conexão eletroduto Conexão Eletroduto Material: Alumínio Silício, Tipo: Uniduto Cônico, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Fixar Eletrodutos Em Conduletes, Tipo Fixação: Rosqueado | Unidade | 100 | 3,49 | 349,00 | Franco da Rocha/SP | 0,03
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 22 | Curva eletroduto Curva Eletroduto Angulação: 90, Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização, Normas Técnicas: Nbr 6943, Classe: 10, Tipo Rosca: Bsp, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 3/4POL, Tipo Fixação: Rosqueada | Unidade | 30 | 11,33 | 339,90 | Franco da Rocha/SP | 0,11
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 23 | Eletroduto Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Tipo: Médio, Diâmetro Nominal: 1POL | Barra | 10 | 25,44 | 254,40 | Franco da Rocha/SP | 0,25
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 24 | Abraçadeira Abraçadeira Material: Chapa Aço Zincado, Tipo: Sobenial, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Com Parafuso, Modelo: D, Diâmetro Amarração: 1POL | Unidade | 30 | 1,39 | 41,70 | Franco da Rocha/SP | 0,01
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 25 | Curva eletroduto Curva Eletroduto Angulação: 90, Tipo: Rosqueada, Tamanho: 32MM, Material: Aço Carbono, Normas Técnicas: Nbr 5624, Aplicação: Cabeamento, Diâmetro Nominal: 1POL | Unidade | 6 | 9,80 | 58,80 | Franco da Rocha/SP | 0,09
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 26 | Condulete Condulete Material: Alumínio, Tipo: X, Bitola: 1POL, Características Adicionais: Sem Rosca E Sem Tampa | Unidade | 10 | 14,30 | 143,00 | Franco da Rocha/SP | 0,14
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 27 | Eletroduto Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico E Zincado A Fogo, Comprimento: 3M, Acessórios: Luva E Protetor De Rosca, Padrão: Médio, Diâmetro Nominal: 3/4POL, Diâmetro Externo: Min. 25,20 Máx. 25,60 MM, Espessura Parede: 1,06MM, Referência Fabricante: 86755935 (Elecon) | Barra | 30 | 19,56 | 586,80 | Franco da Rocha/SP | 0,19
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 28 | Conexão eletroduto Conexão Eletroduto Material: Aço Galvanizado, Tipo: Uniduto Cônico, Bitola: 1POL, Características Adicionais: Múltiplo, Tipo Fixação: Rosqueado | Unidade | 30 | 4,99 | 149,70 | Franco da Rocha/SP | 0,04
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 29 | Tampa condulete Tampa Condulete Características Adicionais: Com Suporte Para Uma Rj-45, Aplicação: Instalação Cabeamento Estruturado, Tamanho: 4 X 2POL | Unidade | 60 | 10,94 | 656,40 | Franco da Rocha/SP | 0,10
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 30 | Alicate universal Alicate Universal Material: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado, Tipo Corte: Diagonal, Comprimento: 5POL | Unidade | 4 | 79,10 | 316,40 | Franco da Rocha/SP | 0,79
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 31 | Fita Isolante Elétrica Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas | Rolo | 100 | 30,05 | 3005,00 | Franco da Rocha/SP | 0,30
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 32 | Alicate universal Alicate Universal Material: Aço Carbono Forjado E Temperado, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts, Tipo Corte: Reto, Comprimento: 8POL, Características Adicionais: Cabeça E Articulações Lixadas, Corpo Fosfotizado | Unidade | 4 | 132,11 | 528,44 | Franco da Rocha/SP | 1,32
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 33 | Cabo Rede Computador Cabo Rede Computador Material Revestimento: Polietileno Especial, Material Condutor: Cobre Nú, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares, Tipo Cabo: 6 E, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: Com Blindagem Helicoidal Em Fita Metalizada, Características Adicionais: Cabo Utp Blindado Com Marcação Seqüencial Métrica, Categoria: 6e, Aplicação: Conexão De Rede, Material Isolamento Condutor: Pvc Não Propagante À Chama, Comprimento: 305M | Caixa | 1 | 1257,22 | 1257,22 | Franco da Rocha/SP | 12,57
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 34 | Conector cabo par trançado Conector Cabo Par Trançado Tipo: Fêmea, Modelo: Rj45, Categoria: 6, Aplicação: Instalação Ponto De Rede | Unidade | 60 | 20,70 | 1242,00 | Franco da Rocha/SP | 0,20
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 35 | Conector cabo par trançado Conector Cabo Par Trançado Tipo: Macho, Modelo: Rj45, Quantidade Vias: 8, Categoria: 6, Características Adicionais: Certificado Pela Ul (Underwriters Laboratories)., Aplicação: Para Cabo Utp | Unidade | 100 | 4,92 | 492,00 | Franco da Rocha/SP | 0,04
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 36 | Cabo rede computador Cabo Rede Computador Material Condutor: Cobre, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Condutor: Flexível, Tipo Cabo: Utp De 4 Pares, Características Adicionais: Conectores Rj-45 Ambos Os Lados, Categoria: 6, Comprimento: 2M | Unidade | 45 | 31,99 | 1439,55 | Franco da Rocha/SP | 0,31
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 37 | Switch Switch Quantidade Portas: 16UN, Tipo Portas: 1000 Base T, 100 Base Tx E 10 Base T, Em Modos Ful, Velocidade Porta: 20 Mbps, Alimentação: 110/220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Portas 10/100/1000, Autosense E Rj45, Altura 1u Pa, Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede | Unidade | 2 | 668,65 | 1337,30 | Franco da Rocha/SP | 6,68
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 38 | Transceptor conversor cabo fibra ótica Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica Taxa Transmissão: 10/100/1000 Mbps, Tipo Conector: Rj-45 E Sc, Tipo Fibra: Monomodo | Unidade | 20 | 434,62 | 8692,40 | Franco da Rocha/SP | 4,34
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 39 | Distribuidor Interno Otico Distribuidor Interno Otico Padrão Instalação: Horizontal E Vertical, Gráu De Proteção: Ip20 E Ik05, Temperatura Operação: 0 A 60C, Uso: Fibras Monomodo E Multimodo | Unidade | 15 | 185,88 | 2788,20 | Franco da Rocha/SP | 1,85
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 40 | Extensão óptica Extensão Óptica Tipo Extensão: Monomodo, Tipo Conector: Sc/Spc, Comprimento: 1,50M | Unidade | 12 | 16,70 | 200,40 | Franco da Rocha/SP | 0,16
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 41 | Distribuidor interno otico Distribuidor Interno Otico Nome: Distribuidor Interno Otico | Unidade | 1 | 330,00 | 330,00 | Franco da Rocha/SP | 3,30
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 42 | Máquina fusão fibra ótica Máquina Fusão Fibra Ótica Uso: União De Fibra Óptica, Tipo De Fibras: Sm/Mm/Ds/Nzds | Unidade | 1 | 6990,00 | 6990,00 | Franco da Rocha/SP | 69,90
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 43 | Cabo fibra ótica Cabo Fibra Ótica Tipo: Monomodo, Quantidade Fibras: 8UN, Revestimento Externo: Termoplástico Na Cor Preta, Características Adicionais: Geleado Com Núcleo Dielétrico/Aço Corrugado, Normas Técnicas: Abnt 15108 E Nbr 15110 | Metro | 3000 | 1,65 | 4950,00 | Franco da Rocha/SP | 0,01
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 44 | Conjunto Ferramentas Conjunto Ferramentas Tipo: Kit Ferramentas De Manutenção De Rede Com 10 Peças, Componentes: Testador, Alicates, Chaves Phillips, Fenda, Faca, Componentes Adicionais: Conectores, Decapadores De Fio, Estojo, Aplicação: Manutenção De Rede Lan Ethernet, Características Adicionais: Bolsa Em Material Resistente | Unidade | 2 | 299,00 | 598,00 | Franco da Rocha/SP | 2,99
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 45 | Teclado microcomputador Teclado Microcomputador Tipo: Padrão, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio | Unidade | 30 | 34,49 | 1034,70 | Franco da Rocha/SP | 0,34
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 46 | Mouse computador Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Laser, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio | Unidade | 30 | 17,90 | 537,00 | Franco da Rocha/SP | 0,17
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 47 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 45, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 60MM | Unidade | 3 | 31,45 | 94,35 | Franco da Rocha/SP | 0,31
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 48 | Conexão Hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola I: 60MM | Unidade | 3 | 47,90 | 143,70 | Franco da Rocha/SP | 0,47
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 49 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25MM | Unidade | 5 | 17,69 | 88,45 | Franco da Rocha/SP | 0,17
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 50 | Conexão Hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Normas Técnicas: Abnt 5648, Bitola I: 110MM | Unidade | 3 | 237,99 | 713,97 | Franco da Rocha/SP | 2,37
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 51 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 60MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648 | Unidade | 3 | 38,90 | 116,70 | Franco da Rocha/SP | 0,38
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 52 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução Longa, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Ii: 85 X 60MM | Unidade | 5 | 49,90 | 249,50 | Franco da Rocha/SP | 0,49
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 53 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 110MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Flanges Livres, Bitola Lado Roscável: 4POL | Unidade | 8 | 68,00 | 544,00 | Franco da Rocha/SP | 0,68
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 54 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90 Longa, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 40MM | Unidade | 10 | 11,30 | 113,00 | Franco da Rocha/SP | 0,11
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 55 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cotovelo 90, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 50MM | Unidade | 10 | 5,90 | 59,00 | Franco da Rocha/SP | 0,05
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 56 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 50MM | Unidade | 10 | 5,90 | 59,00 | Franco da Rocha/SP | 0,05
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 57 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Curva 90, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25MM | Unidade | 35 | 3,15 | 110,25 | Franco da Rocha/SP | 0,03
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 58 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 60 Mm | Unidade | 5 | 99,80 | 499,00 | Franco da Rocha/SP | 0,98
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 59 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25MM | Unidade | 35 | 1,31 | 45,85 | Franco da Rocha/SP | 0,01
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 60 | Tê - conexão para tubos canos - roscável Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Alumínio, Diâmetro Entrada: 20MM, Características Adicionais: 90 Com Rosca | Unidade | 20 | 9,90 | 198,00 | Franco da Rocha/SP | 0,09
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 61 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Metal, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 1/2POL | Unidade | 20 | 4,79 | 95,80 | Franco da Rocha/SP | 0,04
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 62 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 50MM, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação | Unidade | 5 | 30,90 | 154,50 | Franco da Rocha/SP | 0,30
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 63 | Registro esfera Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Borboleta, Bitola: 1/2, Características Adicionais: Tipo Manual, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Roscável | Unidade | 20 | 22,65 | 453,00 | Franco da Rocha/SP | 0,22
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 64 | Registro esfera Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 50MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável | Unidade | 10 | 34,90 | 349,00 | Franco da Rocha/SP | 0,34
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 65 | Registro esfera Registro Esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Soldável Para Água, Bitola: 100MM, Características Adicionais: Com Anel De Vedação Em Borracha, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável | Unidade | 5 | 585,36 | 2926,80 | Franco da Rocha/SP | 5,85
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 66 | Reparo válvula hidráulica Reparo Válvula Hidráulica Material: Plástico E Metal, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1/2POL, Características Adicionais: Mecanismo Castelo Vde, Ref. Cpd 00201, Aplicação: Válvula Descarga Fabrimar, Componentes: Borracha E Gaxetas, Guarnição E Mola De Aço | Unidade | 86 | 38,81 | 3337,66 | Franco da Rocha/SP | 0,38
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 67 | Mecanismo vedação Mecanismo Vedação Tipo: Substituível, Referência: 4688.124, Aplicação: Registro Pressão Deca 3/4 | Unidade | 30 | 55,99 | 1679,70 | Franco da Rocha/SP | 0,55
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 68 | Tubo Pvc Soldável Tubo Pvc Soldável Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25mm (3/4)MM, Material: Pvc | Unidade | 10 | 19,90 | 199,00 | Franco da Rocha/SP | 0,19
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 69 | Tubo Pvc Soldável Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 60MM, Comprimento: 6M, Comprimento Bolsa: 60MM, Espessura Paredes: 3,30MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20C | Tubo | 3 | 202,90 | 608,70 | Franco da Rocha/SP | 2,02
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 70 | Tubo Pvc Soldável Tubo Pvc Soldável Diâmetro Nominal: 110MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc, Características Adicionais: Pba Com Anel Nbr 5647 Br | Tubo | 6 | 1101,21 | 6607,26 | Franco da Rocha/SP | 11,01
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 71 | Tubo Pvc Soldável Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 40MM, Comprimento: 6M, Comprimento Bolsa: 40MM, Espessura Paredes: 2,40MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20C | Tubo | 6 | 117,00 | 702,00 | Franco da Rocha/SP | 1,17
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 72 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Tubo De Ligação, Aplicação: Vaso Sanitário, Cor: Cromado, Características Adicionais 1: Flexível, Bitola I: 1 1/2POL, Comprimento: 17 Fechado 24 AbertoCM | Unidade | 80 | 27,90 | 2232,00 | Franco da Rocha/SP | 0,27
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 73 | Torneira Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Longa, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Caracteristicas Adicionais: Com Temporizador, Aplicação: Lavatório | Unidade | 96 | 199,90 | 19190,40 | Franco da Rocha/SP | 1,99
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 74 | Torneira Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Giratória Com Alavanca, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Caracteristicas Adicionais: Adaptador Para Mangueira, Acionamento Tipo Volante, Aplicação: Jardim | Unidade | 30 | 40,99 | 1229,70 | Franco da Rocha/SP | 0,40
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 75 | Torneira Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bóia Caixa-DÁgua, Diâmetro: 1POL, Aplicação: Caixa Dágua | Unidade | 5 | 114,90 | 574,50 | Franco da Rocha/SP | 1,14
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 76 | Chuveiro não elétrico Chuveiro Não Elétrico Material: Aço Inox, Tipo: Com Braço, Sem Registro, Bitola: 1/2POL | Unidade | 220 | 66,93 | 14724,60 | Franco da Rocha/SP | 0,66
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 77 | Adesivo conexão hidráulica Adesivo Conexão Hidráulica Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Frasco, Características Adicionais: Com Pincel Aplicador | Unidade | 5 | 31,02 | 155,10 | Franco da Rocha/SP | 0,31
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 78 | Adesivo conexão hidráulica Adesivo Conexão Hidráulica Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Frasco | Unidade | 5 | 26,90 | 134,50 | Franco da Rocha/SP | 0,26
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 79 | Fita veda rosca Fita Veda Rosca Material: Ptfe, Comprimento: 50M, Largura: 18MM | Unidade | 50 | 8,50 | 425,00 | Franco da Rocha/SP | 0,08
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 80 | Anel vedação Anel Vedação Material: Cera Parafina, Diâmetro Interno: 65MM, Espessura Seção Transversal: 15MM, Características Adicionais: Vaso Sanitário | Unidade | 50 | 13,90 | 695,00 | Franco da Rocha/SP | 0,13
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 81 | Assento vaso sanitário Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno, Cor: Branca, Características Adicionais: Oval, Esmaltado, Distancia Dos Furos: 15cm | Unidade | 96 | 47,66 | 4575,36 | Franco da Rocha/SP | 0,47
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 82 | Grelha ralo Grelha Ralo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Redondo, Bitola: 150 MmMM, Aplicação: Instalações Hidráulicas | Unidade | 30 | 16,82 | 504,60 | Franco da Rocha/SP | 0,16
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 83 | Acessórios banheiro Acessórios Banheiro Material: Latão Cromado, Componentes: Kit Parafusos Para Fixação E Anel Vedação, Tipo: Suporte Para Fixação De Bacia Sanitária | Conjunto | 50 | 21,27 | 1063,50 | Franco da Rocha/SP | 0,21
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 84 | Válvula escoamento Válvula Escoamento Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 1POL, Altura Rosca: 2 3/8POL, Características Adicionais: Sem Ladrão, Com Ralo | Unidade | 90 | 24,00 | 2160,00 | Franco da Rocha/SP | 0,24
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 85 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Plug, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20MM | Unidade | 20 | 2,79 | 55,80 | Franco da Rocha/SP | 0,02
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 86 | Conexão hidráulica Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Bucha Redução, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 3/4 X 1/2 | Unidade | 20 | 3,59 | 71,80 | Franco da Rocha/SP | 0,03
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 87 | Peças E Acessórios Purificador Água Peças E Acessórios Purificador Água Tipo: Filtro Refil, Referência 1: Electrolux Pe 11b, Aplicação: Purificador De Água Electrolux | Unidade | 10 | 129,90 | 1299,00 | Franco da Rocha/SP | 1,29
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 88 | Peças E Acessórios Purificador Água Peças E Acessórios Purificador Água Tipo: Kit De Elementos Filtrantes, Aplicação: Processador De Água Europa Fe 1000 | Unidade | 16 | 276,34 | 4421,44 | Franco da Rocha/SP | 2,76
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 89 | Trena Trena Material: Aço, Largura Lâmina: 19MM, Comprimento: 5M, Revestimento: Borracha, Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava | Unidade | 6 | 36,25 | 217,50 | Franco da Rocha/SP | 0,36
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 90 | Nível de precisão Nível De Precisão Tipo: Bolha, Linear, Dimensões: 200MM, Exatidão: 0,01MM/MIN, Sensibilidade: 0,02MM/MIN, Características Adicionais: Chave Para Ajuste De Zeragem | Unidade | 2 | 122,58 | 245,16 | Franco da Rocha/SP | 1,22
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 91 | Esquadro Esquadro Tipo: Magnético, Comprimento Régua: 190MM, Aplicação: Soldador, Comprimento Base: 120MM | Unidade | 2 | 27,67 | 55,34 | Franco da Rocha/SP | 0,27
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 92 | Conjunto ferramentas Conjunto Ferramentas Tipo: Conjunto Com 152 Peças, Componentes: 152 Peças, Com Pontas Diversas, Componentes Adicionais: Chave De Fenda Rotating Cap Design., Aplicação: Manutenção Em Geral, Características Adicionais: Magnético, Antiderrapante, Precisão, | Unidade | 2 | 266,56 | 533,12 | Franco da Rocha/SP | 2,66
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 93 | Prumo Prumo Material: Aço, Características Adicionais: Cordão Nylon E Calço Guia Madeira, Aplicação: Verificação Prumo De Parede, Peso: 700G | Unidade | 2 | 34,67 | 69,34 | Franco da Rocha/SP | 0,34
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 94 | Bucha Parafuso Bucha Parafuso Material: Náilon, Tamanho: S-6 | Centena | 6 | 24,90 | 149,40 | Franco da Rocha/SP | 0,24
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 95 | Bucha parafuso Bucha Parafuso Material: Náilon, Tamanho: 8, Características Adicionais: Dimensões 35 X 11,80 Mm | Centena | 6 | 12,00 | 72,00 | Franco da Rocha/SP | 0,12
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 96 | Bucha parafuso Bucha Parafuso Material: Náilon, Tamanho: S-10 | Centena | 5 | 19,00 | 95,00 | Franco da Rocha/SP | 0,19
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 97 | Parafuso Parafuso Material: Bicromatizado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 50MM, Diâmetro: 4,5MM, Características Adicionais: Fenda Philips | Centena | 5 | 29,90 | 149,50 | Franco da Rocha/SP | 0,29
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 98 | Parafuso Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 65MM, Diâmetro: 4,8MM, Características Adicionais: Com Fenda Tipo Philips, Aplicação: Madeira | Centena | 5 | 63,90 | 319,50 | Franco da Rocha/SP | 0,63
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 99 | Parafuso Parafuso Material: Bicromatizado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 30MM, Diâmetro: 3,5MM, Características Adicionais: Fenda Philips, Aplicação: Madeira | Caixa | 2 | 30,11 | 60,22 | Franco da Rocha/SP | 0,30
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 100 | Parafuso Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 25MM, Diâmetro: 4,50MM, Aplicação: Uso Geral | Caixa | 2 | 33,72 | 67,44 | Franco da Rocha/SP | 0,33
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 101 | Parafuso Auto-Atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Panela, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 4,20MM, Comprimento: 13MM, Características Adicionais: Sem Bucha, Aplicação: Madeira | Caixa | 1 | 58,90 | 58,90 | Franco da Rocha/SP | 0,58
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 102 | Parafuso cabeça chata Parafuso Cabeça Chata Material: Aço, Tipo Rosca: Francesa, Diâmetro Nominal: 4MM, Comprimento Nominal: 8CM, Características Adicionais: Com Bucha Náilon E Fenda | Unidade | 500 | 0,68 | 340,00 | Franco da Rocha/SP | 0,01
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 103 | Parafuso Parafuso Material: Bicromatizado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 16MM, Diâmetro: 4MM, Características Adicionais: Fenda Philips, Aplicação: Madeira | Unidade | 500 | 0,30 | 150,00 | Franco da Rocha/SP | 0,01
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 104 | Parafuso Parafuso Material: Aço Inox 304, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 25MM, Diâmetro: 5MM, Tipo Rosca: Métrica, Normas Técnicas: Din 933, Classe 8.8 | Unidade | 500 | 0,23 | 115,00 | Franco da Rocha/SP | 0,01
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 105 | Parafuso Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 30MM, Diâmetro: 5MM, Características Adicionais: Rosca Total Métrica | Unidade | 500 | 0,16 | 80,00 | Franco da Rocha/SP | 0,01
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 106 | Parafuso Auto-Atarraxante Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Cabeça: Trombeta, Diâmetro Corpo: 3,50MM, Comprimento: 25MM | Caixa | 1 | 67,77 | 67,77 | Franco da Rocha/SP | 0,67
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 107 | Parafuso Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 50MM, Diâmetro: 3/16POL | Centena | 3 | 29,90 | 89,70 | Franco da Rocha/SP | 0,29
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 108 | Parafuso Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 50MM, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Rosca Soberba | Centena | 3 | 46,90 | 140,70 | Franco da Rocha/SP | 0,46
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 109 | Parafuso Parafuso Material: Bicromatizado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 45MM, Diâmetro: 4MM, Características Adicionais: Fenda Cruzada | Centena | 3 | 43,90 | 131,70 | Franco da Rocha/SP | 0,43
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 110 | Perfilado aço Perfilado Aço Comprimento Barra: 3M, Aplicação: Parede Divisória Tipo Drywall, Largura: 90MM, Formato: U, Espessura Chapa: 0,50MM, Tipo: Perfil Montante | Unidade | 50 | 23,10 | 1155,00 | Franco da Rocha/SP | 0,23
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 111 | Perfilado aço Perfilado Aço Comprimento Barra: 3M, Aplicação: Estrutura De Forros E Revestimentos, Largura: 47MM, Formato: C, Espessura Chapa: 0,05MM | Unidade | 20 | 13,99 | 279,80 | Franco da Rocha/SP | 0,13
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 112 | Perfilado aço Perfilado Aço Comprimento Barra: 3M, Aplicação: Parede Divisória Tipo Drywall, Largura: 90MM, Formato: U, Espessura Chapa: 0,50MM, Tipo: Perfil Guia | Unidade | 20 | 23,05 | 461,00 | Franco da Rocha/SP | 0,23
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 113 | Caixa Passagem Caixa Passagem Material: Pvc Antichama, Tipo: Embutir, Características Adicionais: Entrada Eletrodutos: 1/2 E 3/4 Pol., Posição Relativa: Embutir, Dimensões: 4 X 2POL, Formato: Retangular | Unidade | 20 | 5,29 | 105,80 | Franco da Rocha/SP | 0,05
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 114 | Cimento portland Cimento Portland Material: Clinker, Tipo: Cp Ii - F 32 | Unidade | 50 | 35,89 | 1794,50 | Franco da Rocha/SP | 0,35
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 115 | Adesivo Estrutural Adesivo Estrutural Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Cinza Escuro, Composição: Resina Epóxi | Lata | 20 | 104,85 | 2097,00 | Franco da Rocha/SP | 1,04
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 116 | Adesivo Uso Geral Adesivo Uso Geral Apresentação: Massa Cinza Claro, Composição: Á Base De Poliuretano, Características Adicionais: Cura Com A Umidade Do Ar, Aplicação: Selante/Vedação De Juntas Com Movimentação | Embalagem | 20 | 42,90 | 858,00 | Franco da Rocha/SP | 0,42
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 117 | Selante adesivo Selante Adesivo Material: À Base De Borracha De Silicone, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Branco, Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas, Características Adicionais: Vulcaniza A Temperatura Ambiente, Componente: Monocomponente De Cura Neutra | Tubo | 20 | 29,89 | 597,80 | Franco da Rocha/SP | 0,29
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 118 | Massa Automotiva Massa Automotiva Componentes: Resina Poliéster/Cargas E Aditivos, Cor: Branca, Tempo Secagem: 1/3 A 1/2H, Aplicação: Nivelamento Superfície Metálica, Características Adicionais: Com Catalizador | Lata | 10 | 19,28 | 192,80 | Franco da Rocha/SP | 0,19
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 119 | Porta Porta Tipo: Lisa, Material: Madeira, Padrão Madeira: Tauari, Acabamento Superficial: Não Envernizado, Largura: 80CM, Altura: 2,10M, Espessura: 3,50CM, Aplicação: Escritório | Unidade | 5 | 584,90 | 2924,50 | Franco da Rocha/SP | 5,84
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 120 | Porta Porta Tipo: Lisa, Material: Madeira, Largura: 0,82M, Altura: 2,10M, Espessura: 35MM, Características Adicionais: Semi-Oca | Unidade | 40 | 404,41 | 16176,40 | Franco da Rocha/SP | 4,04
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 121 | Extensão elétrica Extensão Elétrica Tipo: Carretel, Comprimento: 30M, Componentes: 5 Tomadas, 2pT, Seção Nominal: 2,5MM2, Número Pólos: 2p T, Formação Do Cabo: 3 X 2,5MM2, Referência: Force Line 0181200019, Tensão Nominal: 110/220VCA, Temperatura Operação: 70, Formato Contato: Padrão Brasileiro, Normas Técnicas: Nbr 14136, Grau Proteção: Ip44, Potência Máxima: 2.200 W, Material: Termoplástico Anti-Chama, Corrente Nominal: 10A, Tensão Entrada: 110-127V, Conexões: 1(Uma) Entrada 2pT E 5 Saídas 2pT | Unidade | 3 | 632,87 | 1898,61 | Franco da Rocha/SP | 6,32
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 122 | Abraçadeira Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 280MM, Largura: 3,6MM, Cor: Preta | Pacote | 3 | 16,80 | 50,40 | Franco da Rocha/SP | 0,16
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 123 | Disco corte Disco Corte Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 115MM, Diâmetro Furo: 22,22MM, Características Adicionais: Reforçado Tela Fibra De Vidro, Espessura: 1MM | Unidade | 40 | 2,60 | 104,00 | Franco da Rocha/SP | 0,02
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 124 | Fechadura Fechadura Material Caixa: Latão, Acabamento Superficial: Colonial, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Bola, Tipo: Interna/Externa, Aplicação: Porta, Comprimento: 8CM, Altura: 12CM, Espessura: 12MM | Unidade | 30 | 175,07 | 5252,10 | Franco da Rocha/SP | 1,75
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 125 | Vareta solda Vareta Solda Material: Aço Carbono Aws Er 70s 3, Diâmetro: 3,18MM, Comprimento: 1M, Tipo: Cobreado, Aplicação: Solda Tig | Quilograma | 10 | 28,87 | 288,70 | Franco da Rocha/SP | 0,28
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 126 | Carrinho mão Carrinho Mão Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado, Quantidade Roda: 1UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara De 3,25 Cm, Capacidade Caçamba: 50KG, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Na Cor Cor Preta, Características Adicionais: Dimensões Aproximadas:680 X 1320 X 545 Mm | Unidade | 10 | 579,75 | 5797,50 | Franco da Rocha/SP | 5,79
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 127 | Serrote profissional Serrote Profissional Material Lâmina: Aço Temperado Sae 1070, Tratamento Superficial: Temperado E Lixado, Tipo: Travado, Quantidade Dentes: 18 Por PolegadaUN, Material Cabo: Plástico, Tamanho: 18POL | Unidade | 2 | 86,00 | 172,00 | Franco da Rocha/SP | 0,86
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 128 | Facão Facão Material Lâmina: Aço, Material Cabo: Madeira, Comprimento: 18POL, Tipo: Para Mato, Características Adicionais: Com Bainha, Material Bainha: Couro, Comprimento Cabo: 12CM | Unidade | 20 | 137,53 | 2750,60 | Franco da Rocha/SP | 1,37
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 129 | Enxada Enxada Material: Aço Alto Carbono 1070, Material Encaixe Cabo: Ferro Fundido, Largura: 20CM, Altura: 18CM, Peso: 0,810KG | Unidade | 30 | 76,78 | 2303,40 | Franco da Rocha/SP | 0,76
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 130 | Enxadão Enxadão Material: Aço Carbono Temperado, Características Adicionais: Pintura Eletrostática A Pó, Material Cabo: Madeira 130 Cm, Cor: Preto | Unidade | 20 | 47,99 | 959,80 | Franco da Rocha/SP | 0,47
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 131 | Pá Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: De Bico, Tamanho: 300MM, Comprimento Cabo: 1,30M | Unidade | 20 | 39,90 | 798,00 | Franco da Rocha/SP | 0,39
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 132 | Pá Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço Carbono, Formato: Quadrada, Tamanho: 330 X 275MM, Comprimento Cabo: 0,74M, Características Adicionais: Cabo Madeira Em Y | Unidade | 20 | 89,90 | 1798,00 | Franco da Rocha/SP | 0,89
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 133 | Pá Pá Material: Aço, Formato: Quadrada | Unidade | 10 | 40,71 | 407,10 | Franco da Rocha/SP | 0,40
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 134 | Vassoura Jardinagem Vassoura Jardinagem Tipo: Fixa, Altura: 120CM, Tipo Lâmina: Aço, Características Adicionais: Com Cabo De Madeira, Quantidade Lâminas: 22UN | Unidade | 100 | 41,07 | 4107,00 | Franco da Rocha/SP | 0,41
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 135 | Vassoura Vassoura Material Cerdas: Pêlo Sintético, Material Cepa: Madeira, Comprimento Cepa: 40CM, Características Adicionais: Cabo Rosqueável, 1,20 M, Largura Cepa: 4,5CM | Unidade | 50 | 37,77 | 1888,50 | Franco da Rocha/SP | 0,37
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 136 | Corta-vergalhão Corta-Vergalhão Tipo: Tesoura, Material: Aço Cromado Molibdênio, Material Cabo: Pvc - Cloreto De Polivinila, Comprimento: 24POL, Características Adicionais: Lâminas Aço Temperado/Capaciada Corte 1/4 Pol | Unidade | 2 | 152,11 | 304,22 | Franco da Rocha/SP | 1,52
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 137 | Placa de aglomerado Placa De Aglomerado Tipo: Osb (Aglomerado De Tiras De Madeira), Comprimento: 2,40M, Largura: 1,20M, Espessura: 15,10 MM, Características Adicionais: Com Bordas Rebaixadas | Chapa | 990 | 80,75 | 79942,50 | Franco da Rocha/SP | 0,80
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 138 | Placa Compensado Placa Compensado Tipo: Naval, Tipo Miolo: Lâminas De Madeira, Acabamento Externo: Laminado, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,60M, Espessura: 10MM, Aplicação: Indústria Naval/Móveis Cozinha E Banheiro/ | Unidade | 100 | 190,96 | 19096,00 | Franco da Rocha/SP | 1,90
U_001021_E_00000023_C_Desconhecido_m.xlsx | 139 | Madeira construção Madeira Construção Tipo Madeira: Cedro, Formato: Caibro, Comprimento: 3M, Largura: 45MM, Espessura: 45MM, Acabamento: Aparelhada | Unidade | 100 | 35,29 | 3529,00 | Franco da Rocha/SP | 0,35