## Sheet1
Nº | DESCRICAO | REFERENCIA | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | UNID_FORN | LOCAL_ENTREGA | ARQUIVO
1 | Abraçadeira Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 100MM, Largura: 2,5MM, Aplicação: Amarração De Cabos E Fios, Características Adicionais: Pct 100 Un, Cor: Branca | Abraçadeira - Material: nylon; Tipo: abraçadeira; Cor: branca; Dimensão: 20cm x 3,6m. Pct com 100 unidades | 10 |  | 400.5 | Pacote | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
2 | Adaptador Conector Adaptador Conector Tipo Conectores: Interface Usb, Características Adicionais: Wirelles, Padrão Ieee 802.11b/G/N, 2 Antenas, Velocidade: 300 MBPS | Adaptador wireless USB 3.0: - Interface: USB 3.0 - Tipo de Antena: Omni Direcional - Dimensões (L X C X A): 40.5 x 19.72 x 10.29mm - Potência de Transmissão: <23dBm (EIRP) - Modos Wireless: Modo Ad-Hoc / Infraestrutura - Segurança Wireless: Suporte WEP 64/128 bits, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK - Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM - Certificação: CE, FCC, RoHS - Requerimentos do Sistema: Windows10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.9-10.13 Padrões Wireless: - 802.11ac, 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b Frequência: - 5GHz - 2.4GHz Taxa de Sinal: 5 GHz - 11ac: até 867Mbps (dinâmico) - 11n: até 300Mbps (dinâmico) - 11a: até 54Mbps (dinâmico) 2,4 GHz - 11n: até 400Mbps (dinâmico) - 11g: até 54Mbps (dinâmico) | 30 |  | 4313.7 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
3 | Álcool Isopropílico Álcool Isopropílico Concentração: 70 V/V, Apresentação: Em Lenço Umidecido | Álcool Isopropílico 500ml | 40 |  | 1538 | Mililitro | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
4 | Alicate Para Climpar Alicate Para Climpar Material: Aço Cromo Vanádio, Características Adicionais: Crimpar Terminais E Luvas Até 16mm2, Material Cabo: Plástico, Tipo Corte: Reto | Alicate - Corte: crimpar RJ11, RJ12 e RJ45; Tipo: de crimpar; Profissional; em aço carbono; Cabo Plastificado Anti Tensão; Função: corta e desencapa cabos elétricos; características adicionais: crimpa terminais RJ11 (4 pinos), RJ12 (6 pinos) e RJ45 (8pinos); Requisitos: com catraca decapador cortador. | 3 | 192.53 | 577.59 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
5 | Alicate De Corte Alicate De Corte Material: Aço, Tipo Corte: Progressivo, Material Cabo: Polímero, Tipo Cabo: Isolado, Comprimento: 280 MM, Características Adicionais: Isolamento Até 1000v, Corte De Cabos Diversos | Alicate - Corte: Universal; Tipo: universal; Requisito: em conformidade com a NBR 9699 e NR 10; Tamanho: 8"; isolação elétrica: 1000 V.C.A. | 2 |  | 165.72 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
6 | Alicate Bico Alicate Bico Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento Superficial: Fosfatizado, Tipo: Chato E Longo, Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts, Comprimento: 6 1/4 POL, Aplicação: Equipamentos E Instações Elétricas | Alicate - Corte: não especificado; Tipo: de bico; Requisito: em conformidade com a NBR 9699 e NR 10; Tamanho: 6''; isolação elétrica: 1000 V.C.A. | 3 | 51.99 | 155.97 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
7 | Bandeja Suporte Equipamentos Bandeja Suporte Equipamentos Aplicação: Sistema De Cabeamento Estruturado, Características Adicionais: Painel De Fechamento Angular Para Fixação Em Rack, Largura: 19 POL, Altura: 1u | Bandeja de correr para rack com corrediças conforme dimensões para o rack especificado no item 47 | 3 | 155 | 465 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
8 | Bandeja Suporte Equipamentos Bandeja Suporte Equipamentos Aplicação: Sistema De Cabeamento Estruturado, Características Adicionais: Painel De Fechamento Angular Para Fixação Em Rack, Largura: 19 POL, Altura: 1u | Bandeja fixa para rack com dimensões para o rack especificado no item 47 | 6 |  | 593.64 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
9 | Bateria - Computador Bateria - Computador Tipo: Lithium, Tensão Alimentação: 3v, Aplicação: Para Setup (Bios), Modelo: Cr-2032 | Bateria - Tipo: de placa mãe; Requisito: Lithium Cr2032 3v. | 30 |  | 345.9 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
10 | Bateria Recarregável Bateria Recarregável Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Sistema Eletroquímico: Ni-Mh, Tensão Nominal: 9 V, Capacidade Nominal: 250 MAH | Bateria 9v alcalina - recarregável | 30 |  | 1569.9 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
11 | Cabo Áudio E Vídeo Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Aplicação: Transmissão Dados Até 10,8gb/S, Tipo Cabo: Displayport, Comprimento: 1,8 M, Conectores: Rbr, Hbr, Hbr2,Displayport 1.1, Quantidade Pinos: 20 | Cabo - Tipo: DISPLAYPORT 1.2 4K; Material: Blindado; Conector: DisplayPort - macho; Conector (Segunda Ponta): DisplayPort - macho; Tamanho Aproximado: 2m. | 10 |  | 1143.3 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
12 | Cabo Rede Computador Cabo Rede Computador Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen), Material Condutor: Cobre Nú, Bitola Condutor: 23 AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares, Tipo Cabo: Utp, Cor: Verde, Categoria: 6e, Material Isolamento Condutor: Polietileno De Alta Densidade, Comprimento: 305 M | Cabo de Rede UTP CAT 6:Especificações Técnicas: Cabo de rede UTP CAT6 - 305 metros 4 pares trançados de cabo rígido de 24AWG, elemento central termoplástico para separação dos 4 pares, material de revestimento PVC retardante a chama, material do condutor 100% cobre, largura de banda 250 MHz. Certificado pela ANATEL. Normas NBR 14703 e ANSI/TIA-568.2-D. Suporte a PoE, PoE+, PoE++ e 4PPoE. Na coloração cinza. GIGALAN. Modelo de referência: Furukawa GIGALAN. | 8 |  | 16916.8 | Caixa | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
13 | Canaleta Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões: 20x12x2000 (Lxaxc) MM, Uso: Sistema X | CANALETA material PVC com dimensões 20 x 10 x 2000 mm c/ adesivo dupla face | 50 |  | 1043.5 | Peça | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
14 | Conector Cabo Par Trançado Conector Cabo Par Trançado Tipo: Macho, Modelo: Rj45, Quantidade Vias: 8, Categoria: 6, Características Adicionais: Padrão T568 A/B, Aplicação: Cabo De Rede, Material: Termoplástico Anti-Chama (Ul94 V-0) | Conector RJ45 Macho CAT6 Especificações Técnicas: Conector RJ45 macho CAT6 - Compatível com cabos rígidos e flexíveis de 22-26 AWG. Transparente e transpassado. Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama UL 94V2; 8 vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro. Modelo de referência: Furukawa SOHO Plus. | 10 |  | 920 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
15 | Extensão Óptica Extensão Óptica Tipo Extensão: Multimodo, Tipo Cabo Óptico: Polifibras, Tipo Conector: Lc/Lc, Diametro: 50/125 MM, Comprimento: 3 M | Cordão Óptico - Tipo: Duplex Mm50x125 Lc/lc (multimodo); Tamanho mínimo: 2,5 metros. | 8 |  | 589.36 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
16 | Decapador Decapador Material: Metal Revestido Plástico, Comprimento: 11 CM, Aplicação: Cabo Par Trançado, Componentes: Lâmina Corte Fio/Dupla Lâmina Decapagem E Corte, Tipo Cabo: Utp E Stp, Categoria: 5e, Características Adicionais: Ht 501/Abertura Máxima 10 Mm/Parafuso Ajuste Fecha | Cortador - Uso: corte de cabos UTP; Tipo: Decapador cabo UTP; Modelo: HT -501A ou similar; características adicionais: possui uma lâmina para corte e uma outra para decapar cabos chatos; possui também duas matrizes para decapar cabo UTP de 04 pares com uma lâmina regulável. | 3 | 42.34 | 127.02 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
17 | Unidade Disco Unidade Disco Tipo: Rígido, Capacidade: 4 TB., Tamanho: 3,5 POL, Velocidade: 5.400 RPM, Aplicação: Servidor Storage, Memória Cache: 256 MB | Disco Rígido - HD - Uso: interno; Capacidade: 4TB; Interface: Sata 2.5 de aproximadamente 6 GBps. Modelo SAS | 6 |  | 11755.98 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
18 | Filtro Linha Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220 V, Quantidade Saída: 6 Tomadas Mod.Universal, Características Adicionais: Chave Liga/Desliga, Fusível 7a | Filtro de linha - Modelo: 06 tomadas; Requisito: com fusível e chave bivolt; corrente máxima: 10A; tensão máxima: 250V; potência máxima: 1.270W em 127V - 2.200W em 220V; Comprimento do cabo: 2,5 metro. metros; Tomadas: múltipla com 05 tomadas 2p + t; Tensão: 250v; Frequência: 50/60 Hz; Corrente máxima (Imp): 10A; Potência máxima em 127v: 1270w; Potência máxima em 220v: 2200w. | 30 |  | 902.4 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
19 | Rotulador Rotulador Largura Fita: 12 MM, Funcionamento: Usb, Conectado A Um Computador, Fonte Alimentação: 110/220v, Características Adicionais: Cortador Automático, Impressão Térmica | Fita plástica laminada autocolante para rotulador portátil eletrônico profissional - dimensões: 12mm x 8m, ~1/2”; cor dos caracteres: preto, cor de fundo: branco; laminada, não desbota e resistente a sol, chuva, produtos químicos, abrasão e temperaturas extremas, ideal para uso interno e externo. Ref.: fita Tze231 da marca Brother ou outra de qualidade igual ou superior | 15 | 15.96 | 239.4 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
20 | Fonte Alimentação Fonte Alimentação Potência: 550 W, Corrente Alimentação: 10115v/5230v A, Compatibilidade: Padrão Atx, Tensão Alimentação: 90 - 264 V, Dimensões: 150x86 (Standard Atx) MM, Aplicação: Computador, Temperatura Operação: 0 A 40 C, Acessórios: Cabos Conectores Periféricos 4 Pinos, 3 Conectores, Características Adicionais: Tipo Intel Atx 12 V V2.01 Ssi Eps 12 V V2.01, Pfc, Freqüência: 47 A 63 HZ, Eficiência: 75 PER | Fonte de Alimentação - Potência: 500W; Acompanha: cabo de energia; Tipo: ATX; Tensão de entrada: 100 - 240V (seleção automática); Conectores: ATX, EPS, PCIe, SATA, IDE; Requisito: possuir cooler interno. | 25 | 259.7 | 6492.5 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
21 | Fonte Alimentação Fonte Alimentação Potência: 300 W, Corrente Alimentação: 110/220 VCA, Aplicação: Computador, Características Adicionais: Baby Padrão Atx, Freqüência: 50/60 HZ | Fonte de Alimentação - Potência: mínima de 230 watts; Voltagem: bivolt com chave seletora de 115/230 volts; Entrada: 115v-220v 50hz/60hz; Acompanha: cabo de energia; Tipo: ATX; Requisito: possuir cooler interno; Características adicionais: novo de primeiro uso e em embalagem original do fabricante. | 25 | 109.75 | 2743.75 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
22 | Transceiver Transceiver Tipo: Conversor De Mídia, Aplicação: Redes De Dados, Características Adicionais: Sfp (Gbic) Lc Lx | Gbic SFP GLC-SX-MM 1.25Gb 850nm 550m; Tipo: Gbic; Fator de forma: SFP; Modelo: GLC-SX-MM; Velocidade de transmissão: 1.25Gb; Comprimento de onda: 850nm; Tipo de mídia: Multimodo (MMF); Distância máxima: 550m; Tipo de conector: LCD | 8 |  | 2117.36 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
23 | Unidade Disco Unidade Disco Tipo: Rígido, Capacidade: 1 TB., Velocidade: 7.200 RPM, Aplicação: Microcomputador, Padrão: Sata Iii | HD - Tipo: externo; Capacidade: 1 TB; Interface: USB 3.0; Rotação: 5400 RPM ou superior; Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3, Windows Vista®, Windows 7, Windows® 8 ou superior. | 10 |  | 2829.4 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
24 | Estante Rack Estante Rack Tipo: Parede, Padrão: 19 12u X 550 Mm, Estrutura: Aço, Cor: Preta, Aplicação: Rede De Informática | Kit - Tipo: KIT VENTILAÇÃO RACK PISO 19 C/2 VE" P550; Composto: Kit composto de dois ou quatro ventiladores; Especificações técnicas: Chave Liga /Desliga e seletor de voltagem 110/220V; Estrutura de aço SAE 1010 de 1,2 mm com Ventiladores de 120x120mm. | 2 |  | 559.8 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
25 | Conjunto Atualização Microcomputador Conjunto Atualização Microcomputador Componentes: Processador X86 Clock 3.1 Ghz, Placa Mãe, Memória, Aplicação: Microcomputador | Kit - Tipo: placa mãe, processador e memória; Requisito: a placa mãe deverá conter processador e memória ram compatíveis com a placa mãe; especificações mínimas da placa mãe: LGA- 1151, para intel 8ª geração; 4x DDRA4; HDMI/DVI/VGA/DP; Usb 3.0; Rede PCIE 1x Gigabit 10/100/1000 Mb/s; Slots 1x Slot PCI Express 3.0 x 16 (PCIE1: modo x16)* ; *(SSD NvME com discos de boot); especificações mínimas do processador: Intel Core I3 8ª geração; 3 MB SmartCache; 2 Nucleos;; especificações mínimas da memória: Memória RAM DDRA-2400, 04 Gigabytes. | 6 |  | 2403 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
26 | Conjunto Ferramentas Conjunto Ferramentas Componentes: Chaves De Fenda E Philips, Ferramenta Para Monta-, Aplicação: Manutenção Em Geral, Características Adicionais: Pasta Com Zíper | Kit - Tipo: de ferramentas; Requisito: com estojo/maleta; Características: kit com no mínimo 12 peças no total; peças obrigatórias do kit: no mínimo 01 alicate universal, 01 estilete, 01 chave de fenda e 01 chave Philips. | 3 | 56.64 | 169.92 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
27 | Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza De Microcomputador, Apresentação: Spray | LIMPA CONTATO EM SPRAY: Especificações Mínimas: – Aplicação: Limpeza de contatos elétricos e eletrônicos; – Embalagem: Aerossol; – Volume: 300ml; – Não deve conter CFC; – Densidade: 0,66 a 0,70 g/cm³; – Índice de refração: 1,37 a 1,39; – Cor: Incolor; Garantia: – A garantia mínima do produto deverá ser de 12 (doze) meses | 20 |  | 330.2 | Frasco | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
28 | Localizador Cabo Localizador Cabo Componentes: Transmissor, Receptor, Bolsa, Ponta Teste E Manual, Temperatura Armazenamento: -10 A 60 C, Tensão Bateria: 9 V, Duração Bateria: 50 H, Peso Total: 284 G, Temperatura Operação: 0 A 50 C | Localizador - Tipo: Testador Cabos Ethernet, Poe, Rastreador Zumbidor C/display; Características: Verificador de Rede com display lcd, mede comprimento de medida cabo lan, mede poe, verificador de fio cat5 cat6 lan, identifica cabo pelo switch e rastreia cabos. | 2 |  | 443.68 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
29 | Memória Ram Memória Ram Aplicação: Microcomputadores, Capacidade Memória: 8 GB, Padrão: Ddr3, Frequência 1333 Mhz 240-Pin | Memoria DDR4 8GB para notebook, frequência 3200 MHz | 15 | 263.5 | 3952.5 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
30 | Pente De Memória Pente De Memória Capacidade Memória: 8 GB, Tipo: Ddr4, Velocidade Barramento: 3.200 MHZ, Aplicação: Microcomputador | Memoria DDR4 8GB, frequência de 2666 MHz | 15 | 143.25 | 2148.75 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
31 | Pente De Memória Pente De Memória Capacidade Memória: 8 GB, Tipo: Ddr4, Velocidade Barramento: 3.200 MHZ, Aplicação: Microcomputador | Memoria DDR4 8GB, frequência de 3200 MHz | 15 | 272.23 | 4083.45 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
32 | Mouse Computador Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Com Esfera, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio | Mouse - Botões: com 2 botões e roda de rolagem; Conector: USB, com fio; Tipo: óptico; Resolução: 800DPI; Compatibilidades: Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/8/10; SO Mac e superiores; Design: ergonômico. | 40 |  | 2347.6 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
33 | Multímetro Multímetro Tensão Ac: 600/1000 V, Corrente Dc: 200/60/600/1000 A, Corrente Ac: 60/600/1000 A, Resistência: 600/6k/60k/600k/6m/60 MOHM, Características Adicionais: Display Lcd 3.3/4 Dígitos, 6000 Contagens, Tensão Dc: 600/1000 V, Tipo: Digital, Sensibilidade: 20 Mohms, Ac/Dc, Capacidade: 1000 V, Funcionamento: 2 Baterias 1,5v (Aaa), Dimensões: 190 X 70 X 30 MM | Multímetros. - Tipo: MULTIMETRO DIGITAL; Altitude de operação: 2000m; velocidade de medida: 3 vezes/seg; Especificações técnicas: indicação de polaridade: automática, negativa indicada "- "; indicação de sobrefaixa: "1" é mostrado; indicação de bateria fraca: o símbolo " " será mostrado; temperatura de operação: 0ºC a 40ºC, RH < 75%;temperatura de armazenamento: -10ºC a 50ºC; Alimentação: uma bateria 9V (NEDA 1604 ou 6F22 ou 006P); Conformidade: EN61010-1, CAT II 600V e dupla isolação; umidade relativa: 0ºC a 30ºC < 75% 30ºC a 40ºC < 50%. | 2 |  | 454.22 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
34 | Organizador Cabos Organizador Cabos Tipo: 2u, Material: Chapa De Aço 1010/1020, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi - Pó, Cor: Preta, Características Adicionais: Com Suporte E Tampa | Organizador de Cabos 2U: Especificaçoes Confeccionado em aço;Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta;Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso emambientes internos (EIA - 569);Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310E;Possui tampa metálica removível;Suporte até 96 cabos UTP CAT.6;Produto desenvolvido para interligação dos guias verticais;Permite a passagem de cabos entre dois racks, é posicionado no centro do Rack | 6 |  | 389.22 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
35 | Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica Transceptor Conversor Cabo Fibra Ótica Padrão: Gbic, Taxa Transmissão: 1000 Base Lx, Tipo Conector: Sx-Lc, Compatibilidade: Com Fibras De 850nm, Velocidade Transferêcia: 1000 Base-Sx, Taxa Recepção: 1000 Base Lx, Características Adicionais: Interface Mini-Gbic, Tipo Fibra: Multimodo Om3/Om4 | Par de Conversores de Sinal Óptico para Ethernet Gigabit: Descrição: Conversores que permitem a conversão de sinal óptico para Ethernet Gigabit. Especificações Técnicas: Par de conversores de sinal óptico para Ethernet Gigabit, Fibra monomodo para enlace de até 20KM, Tecnologia WDM, 1× Porta de Fibra SC/UPC Gigabit, 1× Porta RJ45 10/100/1000 Mbps (Auto MDI/MDIX), Fonte de alimentação bivolt 110/220, Modelo de referência: TL-FC311A-20 e TL-FC311B-20. | 4 |  | 2085.32 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
36 | Parafuso Cabeça Chata Parafuso Cabeça Chata Material: Aço Zincado, Tipo Rosca: Soberba, Diâmetro Nominal: 5,50 MM, Comprimento Nominal: 65 MM, Características Adicionais: Sem Bucha | Parafuso com buxa Nº6 | 100 |  | 111 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
37 | Parafuso Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 2 POL, Diâmetro: 4,8 MM, Características Adicionais: Com Bucha S8 | Parafuso com buxa Nº8 | 100 |  | 141 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
38 | Parafuso Com Bucha E Porca Parafuso Com Bucha E Porca Material: Metal, Tipo Porca: Gaiola, Apresentação: Utilizado Em Racks De Piso E Parede Padrão 19 Pol., Características Adicionais: Adicionais: Conjunto Completo De 100 Porcas Tipo G | Parafuso Porca Gaiola | 300 |  | 435 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
39 | Isolante Térmico Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Componentes Eletrônicos, Referência: Pasta Térmica Wurth, Amperagem: 5 A | Pasta térmica - Peso: 50g; Uso: para equipamentos de informática; Tipo: à base de silicone. | 20 |  | 801.2 | Pote | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
40 | Isolante Térmico Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Componentes Eletrônicos, Referência: Pasta Térmica Wurth, Amperagem: 5 A | PASTA TÉRMICA 4G: Especificações Mínimas: – Condutividade térmica (W/mK): Maior ou igual a 2,5 W/mk (Norma Técnica ISO8301:1991); – Peso: No mínimo 4 gramas; – Garantia: 3 meses | 15 | 106.07 | 1591.05 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
41 | Cabo Rede Computador Cabo Rede Computador Material Revestimento: Termoplástico Injetado, Tipo Condutor: Par Trançado, Tipo Cabo: Patch Cord, Cor: Verde, Características Adicionais: Cabo Montado, Conectores Rj-45 Com Garras Duplas, Categoria: 6, Aplicação: Rede Estruturada, Comprimento: 2,5 M, Conector: Rj-45 | Patch Cord CAT6: Descrição: Cabos de rede curtos (patch cords) de categoria 6, com conectores RJ45 em ambas as extremidades. Especificações Técnicas: Suporte para tranPatch Cord CAT6 UTP, 1 metro RJ-45 macho CAT6 no padrão T568A ou T568B em ambas as pontas, 4 pares de cabo flexível de 24AWG. elemento central termoplástico para separação dos 4 pares, material de revestimento PVC retardante a chama, material do condutor 100% cobre, largura de banda 250 MHz. Plug transparente em corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama UL 94V-0; 8 vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro; Capas termoplásticas protetoras injetadas com o mesmo dimensional do conector RJ45 plug; Certificado pela ANATEL. Normas NBR 14565 e ANSI/TIA-568.2-D. Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo. Suporte a PoE, PoE+, PoE++ e 4PPoE. Na coloração verde. Modelo de referência: Furukawa Gigalan. | 100 |  | 4254 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
42 | Patch Panel Patch Panel Padrão: 19 POL, Categoria: 6, Portas: 24 UN, Tipo Portas: Rj-45, Aplicação: Rede De Informática, Norma Padrão: Eia 569, Altura: 1u, Instalação: Rack 19 Polegadas | Patch Panel CAT6: Descrição: Painel de conexão para organizar e gerenciar conexões de rede CAT6. Especificações Técnicas: Patch panel, categoria CAT6, padrão 19 polegadas, 24 portas RJ45, Compatível com cabos de 22-26 AWG. Com suporte traseiro para fixação dos cabos. Rack 1u. Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo. Painel frontal em material plástico de alto impacto e chapa de aço com porta etiquetas para identificação. Pintura especial anticorrosão. Conectores RJ45 montados sobre circuitos impressos. Modelo de referência: Furukawa SOHO Plus. | 4 |  | 3292 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
43 | Memória Flash Memória Flash Capacidade: 16 GB, Tipo: Pen Drive, Interface: Usb 3.0 | Pen Drive - Capacidade: 16 GB; Interface: USB 3.0, compatível com padrão anterior USB 2.0. | 50 |  | 2131 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
44 | Placa Rede Placa Rede Padrão: Pci-Express, Velocidade Transferência: 25 GB/S, Aplicação: Equipamento E Servidor De Informática | PLACA DE REDE GIGABIT As interfaces de rede devem ser padrão Gigabit Ethernet com tecnologia TOE (TCP/IP Offload Engine) ou tecnologia similar como: Large Send Offload (LSO), TCP Segmentation Offload (TSO); – Operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10/100/1000 Mbps, modulo full-duplex; – Suportar boot iSCSI; – Suportar boot através de PXE; – Suportar MSI-X e RSS para redução de overhead e otimização do uso de CPU; – Virtual LANs (IEEE 802.1q) e Flow Control (IEEE 802.3x); – Suportar jumbo frame, IPv4 e IPv6; – Suportar Link aggregation (802.3ad) ou NIC Teaming; – Suporte para VMware NetQueue e Microsoft VMQ; – Suportar VMDq (“Virtual Machine Device Queues”); – Suportar SR-IOV; – Suportar Particionamento de Portas Flexível (FPP); – Suportar On-Chip QOS e Gerenciamento de trafego. Compatibilidade: – Deve ser compatível com slot PCI Express de 4x; – Deve ser compatível com perfil baixo e alto, acompanhando os espelhos para utilização das duas formas; – Deve ser compatível com, ao menos, os seguintes sistemas operacionais: – Linux: Ubuntu 18.04 (LTS), RHEL 7; – Windows: 2008R2 e 2016; – FreeBSD 11.2, devendo ser compatível com o driver igb(4). Garantia – O prazo de garantia será de, no mínimo, 12 (doze) meses | 20 |  | 1982.2 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
45 | Placa Rede Placa Rede Padrão: Pci-Express, Velocidade Transferência: 25 GB/S, Aplicação: Equipamento E Servidor De Informática | PLACA DE REDE WIRELESS PCI EXPRESS WIFI6: Especificações Mínimas: - Interface: PCI-Express; – Antenas: Deve possuir ao menos duas antenas omnidirecionais destacáveis com no mínimo, 2dBI cada; – Bandas: Deve suportar banda dupla, sendo capaz de trabalhar nas frequências de 2.4GHz e 5GHz; – Deve suportar os seguintes padrões: – IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6); – IEEE 802.11ac (866 Mbps ou superior); – IEEE 802.11n, IEEE 802.11g; – IEEE 802.11b. – MIMO: Deve ser capaz de operar utilizando a tecnologia MIMO 2x2; – Certificação: Deve possuir selo da ANATEL contendo o número da homologação; – Sistema Operacional: Deve ser compatível com Windows e Linux; – Compatibilidade: Deve ser compatível com perfil baixo e alto, acompanhando os espelhos para utilização das duas formas; – O prazo de garantia será de, no mínimo, 12 (doze) meses. | 30 |  | 5977.5 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
46 | Presilha Presilha Material: Plástico, Aplicação: Fixação De Cabos E Fios, Tipo: Auto-Adesiva | Presilhas - Tipo: com velcro; medidas aproximadas: velcro 16mm; Características gerais: macho e fêmea (conjunto). | 50 |  | 524.5 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
47 | Estante Rack Estante Rack Tipo: Parede, Padrão: 19 12u X 550 Mm, Estrutura: Aço, Cor: Preta, Aplicação: Rede De Informática | Rack - Tipo: Rack Perfurado 44U com Padrão 19"; Estrutura: Frontal e Traseira soldada em aço SAE 1020 de 1,5 a 2,0mm de espessura; Base traseira: com abertura para passagem de cabos; Coluna traseira: com ganchos para guiar e acomodar cabos em ambas a laterais; Porta frontal: perfurada ou com visor em acrílico Fumê; Características adicionais: Portas Laterais e traseira perfuradas ou com aletas de ventilação; Longarinas confeccionadas em aço SAE 1020 de 1,5 a 2,0mm de espessura; Teto: perfurado para inclusão do Kit de ventilação com para no mínimo 04 ventiladores (não inclusos); Requisitos: 04 apoios niveladores ou a opção de kit rodízio com freio. | 1 | 7124.49 | 7124.49 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
48 | Régua Elétrica Régua Elétrica Material: Metálico, Tipo: Pdu, Quantidade Tomadas Saída: 8 (2pT), Comprimento Cabo: 1,5 M, Tensão Alimentação: 110/250 V, Aplicação: Rack Padrão 19, Corrente Nominal: 20 A | Réguas De Tomadas Interface Web para monitoramento; - Configuração rápida e fácil; - Discovery para localizar equipamento na rede; - DHCP para facilitar configuração; - Acesso via smartphone por aplicativo SMART SMI VOLT; - Pode ser configurado totalmente pelo aplicativo - Possibilidade de nomear todas as tomadas para controle e identificação; - Relógio para fornecimento de hora; - Agendamento para ligar/desligar as tomadas por hora e dias da semana; - Protocolo SNMP para monitoração; - WatchDog para monitoramento; - Intervalo de varredura ajustável de 1 a 60 minutos; - Reset de portas automático em caso de não resposta ao ping; - Limite de amperagem total de 10 A para todos os modelos; - Trabalha em 127/220Vac. »» Informações Técnicas CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Modelo 10 Tomadas Entrada 127/220Vac Saída A mesma tensão da entrada; Corrente Máximo 10 A Proteções Proteção de Sobre Corrente Proteção de Sobre Tensão Interface de Gerência Velocidade 10Mbs Base-t RJ45 IEEE802.3TM Auto MDI/MDI-X Não suportado; Mac Sim Protocolos Suportados ARP - TCP - UDP - DNS - IP- ICMP - SNMP-DHCP Network Discovery Over UDP WatchDog Individual por porta IP (padrão IPV4) Intervalo de Varredura 1 a 60 minutos ajustável N° de ping por tomada Fixo 10 amostras Redes roteadas Depende da configuração Gateway e DNS Server (Solicitação ARP) Reset automático caso não responda ao ping Opera em redes em bridge ou roteadas Funcionamento em ambiente Windows e Linux OUTROS Dimensões Rack 19" 1U : AxLxP - 47x480x100mm; | 5 | 920.78 | 4603.9 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
49 | Roteador Roteador Tipo Uso: Médio Porte, Tipo Linha: Alta Velocidade, Protocolo Lan: Tcp/Ip, Protocolo Wan: Tcp/Ip, Velocidade: 4 GB/S, Tensão Alimentação: 110/220 V, Memória Ram: 8 GB, Memória Cache: 750 MB, Tipo Arquitetura: Single Board | ROTEADOR - Especificações técnicas / características mínimas: dual band, Wi-Fi 6 Dual Band 2.4/5 GHz, Conecta até 100 Dispositivos, Até 270M² de Cobertura, Portas Full Gigabit, Padrão de conexão sem fio 802.11n, 802.11ax, 802.11b, 802.11ac, 802.11g; Frequência 5 GHz; Número de portas 6; Total de entradas USB 1, Tecnologia de conexão Wi-fi, Cor Preto, Peso aproximado do produto 650 g, Memória Flash 128 MB (megabytes) Memória RAM 128 MB (megabytes). | 30 |  | 10808.4 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
50 | Rotulador Rotulador Largura Fita: 9 E 12 MM, Caracteres: Display De 08 Caracteres UN, Funcionamento: Eletrônico, Fonte Alimentação: Pilha, Características Adicionais: Portátil, Cortador: Manual, Impressão Vertical, Resolução: 230 DPI | Rotulador portátil eletrônico profissional - Dimensões: 10,9cm x 20,2cm x 5,5cm; peso aproximado: 0,85kg; Utiliza fitas laminadas Tze de até 12mm de largura; Teclado QWERTY, teclas de letras, números, sinais de pontuação e símbolos; teclas de função (Ligar, Menu, Excluir, Imprimir, Cursor para esquerda/direita, OK, Pré-visualizar, ou similares); Visor LCD de 15 caracteres por linha; Resolução de 180 dpi; Tecnologia de impressão: transferência térmica laminada. Ref.: marca Brother ou outra de qualidade e desempenho igual ou Superior; modelo de referência: PTE110 ou outro de qualidade e desempenho igual ou superior | 2 |  | 1181.28 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
51 | Disco Rígido Removível Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 240 GB, Velocidade Transferência: 450 MBPS, Compatibilidade: Sata 2, Interface: Sata 3.0, Aplicação: Computador, Características Adicionais: 2,5 Polegadas | SSD - Capacidade: 240 GB; Interface: SATA 6Gb/s; Formato: 2.5"; velocidade mínima de gravação: 500MB/s; Velocidade de leitura: mínima de 540MB/s. | 20 |  | 5634.2 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
52 | Disco Rígido Removível Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 480 GB, Velocidade Transferência: 520 MBPS, Compatibilidade: Pc/Desktop, Interface: Ssd M2, Aplicação: Armazenamento De Dados, Características Adicionais: Interno | SSD - Capacidade: 480GB; Interface: SATA 6Gb/s; Formato: 2.5"; velocidade mínima de gravação: 500MB/s; Velocidade de leitura: mínima de 540MB/s. | 20 |  | 8749.4 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
53 | Disco Rígido Removível Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 480 GB, Velocidade Transferência: 520 MBPS, Compatibilidade: Pc/Desktop, Interface: Ssd M2, Aplicação: Armazenamento De Dados, Características Adicionais: Interno | SSD - Capacidade: 512GB; Formato: M.2 NVMe; velocidade mínima de gravação: 1500MB/s; Velocidade de leitura: mínima de 1500MB/s. | 20 |  | 10000 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m
54 | Teclado Microcomputador Teclado Microcomputador Tipo: Padrão, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio | Teclado - Tipo: USB, padrão ABNT2; Conexão: usb; Plug and Play: sim; Teclas: mínimo 107 teclas; Cor: preta; Característica: - Com teclado numérico a parte. - Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/8/10; SO Mac e superiores. | 15 | 47.48 | 712.2 | Unidade | Imperatriz/MA | U_931458_E_900112025_10-10-2025_09h00m