## Sheet1
Nº | DESCRICAO | REFERENCIA | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | UNID_FORN | LOCAL_ENTREGA | ARQUIVO
1 | Multímetro Multímetro Tensão Ac: 750V, Corrente Dc: 10A, Corrente Ac: 10A, Resistência: Máximo De 200OHMS, Frequência: 10KHZ, Características Adicionais: Categoria Ii , Precisão Básica De 0,5, Tensão Dc: 1.000V, Tipo: Digital, Capacitância: 200 Uf, Temperatura: -20 A 750 ºc | ITEM 1 - MULTÍMETRO INDUSTRIAL: Multímetro Industrial de Precisão Com | 20 |  | 31602.6 | Unidade | Salto/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
2 | Multímetro Multímetro Tensão: 1.000V, Tensão Ac: 1.000V, Corrente Dc: 1.000A, Corrente Ac: 10A, Resistência: 50MOHM, Frequência: 0,01 A 100KHZ, Características Adicionais: Display Digital, Capacitância: 1nf A 10.000mf, Temperatura: 50C A 1.200C | ITEM 2 - MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL: Multímetro Digital portátil ¦ Qualidade | 40 |  | 12069.2 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
3 | Rugosimetro Rugosimetro Tipo: Portátil, Tela: Lcd, Alimentação: Bateria, Características Adicionais: Curso Total Eixo Mínimo De 16,0 Mm | ITEM 3 - RUGOSÍMETRO: Rugosímetro Portátil, qualidade equivalente ou superior | 1 | 20665.7 | 20665.7 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
4 | Soprador Soprador Tipo: Térmico, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 110/220V, Potência: 1.400W | ITEM 4 - SOPRADOR TÉRMICO: Soprador térmico com dois estágios de operação | 1 | 338.67 | 338.67 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
5 | Furadeira Furadeira Tipo: Profissional, Potência: 800W, Tamanho Mandril: 1/2POL, Tensão Alimentação: 220V, Velocidade: 900RPM | ITEM 5 - FURADEIRA DE IMPACTO: Furadeira de impacto 1/2” (13 mm), potência | 1 | 863 | 863 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
6 | Parafusadeira Parafusadeira Velocidade: Reversível, Rotação: 180RPM, Características Adicionais: 2 Velocidades, Controle De Torque, Opção Broca, Componentes: Bateria 9,6v, Carregador 110v, Mandril 3/8, Tipo Alimentação: Bateria, Peso: 1,4KG | ITEM 6 - PARAFUSADEIRA SEM FIO: Parafusadeira e chave de impacto elétrica ¦ | 1 | 703.03 | 703.03 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
7 | Paleteira Paleteira Material Roda: Nylon, Capacidade Carga: 2.000KG, Comprimento Garfo: 1.000/1.150MM, Largura Garfo: 680MM, Altura Garfo Elevado: 200MM, Aplicação: Transporte Carga, Características Adicionais: Elevação Hidráulica E Controle Manual | ITEM 7 - TRANSPALETE HIDRÁULICO MANUAL: Altura dos garfos abaixados | 1 | 2290.54 | 2290.54 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
8 | Carro Carga Carro Carga Material: Metal, Tipo: Plataforma, Capacidade Carga: 800KG, Quantidade Rodízios: 4UN, Tipo Rodízio: 2 Fixos E 2 Giratórios, Comprimento: 150CM, Largura: 80CM, Aplicação: Transporte De Materiais, Componentes: Alavanca/Cabo De Condução | ITEM 8 - CARRINHO DE CARGA TIPO PLATAFORMA: Carrinho de carga do tipo | 1 | 1409.3 | 1409.3 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
9 | Escada Escada Material: Alumínio, Tipo: Articulada Multifuncional, Quantidade Degraus: 16UN, Características Adicionais: Sapatas Emborrachadas, Travas Automáticas Nas Catr, Capacidade: 150KG | ITEM 9 - ESCADA ARTICULADA 16 DEGRAUS: Tipo de posição: Multifuncional ¦ | 1 | 673 | 673 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
10 | Escada Escada Material: Alumínio, Tipo: Cavalete, Quantidade Degraus: 8UN, Características Adicionais: Antiderrapante | ITEM 10 - ESCADA DE 8 DEGRAUS: Altura total aberta: 220 cm ¦ Largura total | 2 |  | 687.25 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
11 | Escada Escada Material: Alumínio, Tipo: Dobrável, Quantidade Degraus: 5UN, Características Adicionais: Patamar Emborrachado/Antiderrapante,Calço Borracha | ITEM 11 - ESCADA DE 5 DEGRAUS: Escada dupla (degrau largo) com 5 degraus, | 3 | 637.1667 | 1911.5 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
12 | Carro Limpeza Carro Limpeza Material: Polipropileno, Tipo: 4 Rodízios, Diâmetro Roda: 6 E 3 Pol (Traseiras E Dianteiras), Comprimento: 126CM, Largura: 54CM, Altura: 98CM, Capacidade: 90L, Características Adicionais: Zíper Abertura Lateral E Bolsa 90 Litros | ITEM 12 - CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL: Kit de limpeza com 4 | 2 |  | 3725.46 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
13 | Lavadora Alta Pressão Lavadora Alta Pressão Tipo: Portatil, Modelo: Profissional, Vazão: 360L/H, Pressão: 2.000PSI, Características Adicionais: 3 Pistões Com Mangueira Completa E Acessórios | ITEM 13 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI-PROFISSIONAL: Lavadora de | 1 | 2234.37 | 2234.37 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
14 | Cadeira Cadeira Material: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Polido, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés, Tipo: Para Laboratório | ITEM 14 - CADEIRA CAIXA ALTA: Cadeira caixa alta, estrutura giratória e base | 86 |  | 51944 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
15 | Trocador Fraldas Trocador Fraldas Material: Polietileno, Dimensões Aberto: 60 X 90 X 60CM, Tipo: Dobrável | ITEM 15 - TROCADOR DE FRALDA DE PAREDE: Trocador de fraldas de parede, | 4 |  | 2862.28 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
16 | Quadro Quadro Tipo: Sem Moldura, Comprimento: 3M, Características Adicionais: Com Suporte Para Apagador E Canetas, Aplicação: Sala De Aula, Material: Vidro Fosco, Altura: 1,20M | ITEM 16 - LOUSA DE VIDRO: Lousa de vidro temperado, medidas: 6 MM - 3,00m X | 3 | 2438.35 | 7315.05 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
17 | Capacho Capacho Material: Fibra Coco, Cor: Natural, Características Adicionais: Personalizado, Impressão: Logotipo Do Órgão | ITEM 17 - CAPACHO DE FIBRA DE COCO: Capacho de fibra de coco, costurado | 10 |  | 13016.6 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
18 | Capacho Capacho Material: Fibra Coco, Cor: Natural, Características Adicionais: Personalizado, Impressão: Logotipo Do Órgão | ITEM 18 - CAPACHO DE FIBRA DE COCO: Capacho de fibra de coco, costurado | 1 | 1053.7 | 1053.7 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
19 | Aparelho Ar Condicionado Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 32.000BTU/H, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio), Garantia: 1ANO | ITEM 19 - APARELHO DE AR CONDICIONADO: Aparelho de ar-condicionado | 2 |  | 9778.33 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
20 | Frigobar Frigobar Capacidade: 120L, Tensão Alimentação: 127/220V, Cor: Branca, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta A, Consumo Máximo: 19KW/H | ITEM 20 - FRIGOBAR: Frigobar ¦ Sistema de refrigeração frost free (sem formação | 2 |  | 3040 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
21 | Televisor Televisor Tamanho Tela: 70POL, Voltagem: BivoltV, Cor: Preta, Características Adicionais: 4k, Smart Tv, 3 Hdmi, 1 Usb, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto | ITEM 21 - TELEVISÃO 70”: Smart TV 70”, qualidade equivalente ou superior à | 1 | 4101.08 | 4101.08 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
22 | Suporte De Videocassete / Televisao Suporte De Videocassete / Televisao Material: Metal, Tipo: Pedestal, Tamanho: Para Tv De 32 Até 75, Cor: Preta | ITEM 22 - PEDESTAL PARA TRANSPORTE DE TV: Pedestal indicado para TVs | 10 |  | 673.63 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
23 | Microfone Microfone Tipo: De Mão Sem Fio, Alimentação: Bateria, Resposta Freqüência: 30 Hz A 20KHZ, Tipo Receptor: 02 Antenas De 1/4 De Onda Removíveis, Características Adicionais: 2 Conectores Xlr, 1 Conector P10 Mix, Impedância: 50OHMS, Alcance: 100M, Alimentação Receptor: BivoltV, Padrão: Cardióide, Sensibilidade: Acima De 90DB, Distorção Harmônica Total: 0,1 | ITEM 23 - MICROFONE: Microfone sem fio + Receptor ¦ Alimentação: pilhas AAA ¦ | 2 |  | 663.28 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
24 | Transmissor Transmissor Frequência: 246,875/246,950MHZ, Alimentação: BivoltV, Características Adicionais: Compatibilidade Cm5000-Rf, Aplicação: Central De Monitoramento, Tipo: Transmissor De Sinais | ITEM 24 - TRANSMISSOR E RECEPTOR DE ÁUDIO E VÍDEO: Transmissor e | 3 | 850.35 | 2551.05 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
25 | Caixa Som Caixa Som Potência: 200W, Cor: Preta, Voltagem: 110/220V, Tipo Fonte: Interna, Aplicação: Uso Em Geral, Impedância: 100KW, Resposta Freqüência: 60 Hz, Profundidade: 300MM | ITEM 25 - CAIXA DE SOM MÓVEL COM MICROFONES: Equivalente ou superior a | 1 | 2241.66 | 2241.66 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
26 | Caixa Som Caixa Som Potência: 1,200W, Voltagem: 220V, Aplicação: Uso Em Geral, Componentes Adicionais: Bluetooth, Entradas Us, P2 E P10 | ITEM 26 - CAIXA DE SOM MÓVEL: Caixa de som, qualidade equivalente ou | 1 | 8770.47 | 8770.47 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
27 | Equipamento Para Diversão Equipamento Para Diversão Tipo: Skate Montado, Diâmetro Rodas: 53MM, Tamanho Shape: 8, Tamanho Truck: 129/139MM | ITEM 27 - SKATE: Tipo de skateboard, Street Semiprofissional, Material dos trucks: | 6 |  | 1594.08 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
28 | Equipamento / Acessórios Desporto Equipamento / Acessórios Desporto Tipo: Slackline, Material: Poliéster, Características Adicionais: 15m Comprimento, Catraca E Protetor De Árvore, Uso: Treinamento De Saltos, Cambalhotas | ITEM 28 - SLACKLINE: Kit Slackline Completo 10m Profissional - Modelo Nokaya | 2 |  | 433.56 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
29 | Equipamento / Acessórios Desporto Equipamento / Acessórios Desporto Tipo: Conjunto Raquetes E Petecas, Material: Alumínio E Nylon, Dimensões: 10 X 21 X 68CM, Características Adicionais: Contendo 4 Raquetes 3 Petecas, Cor Prêto E Laranja, Uso: Prática De Badminton |  | 10 |  | 1210 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
30 | Cabo Cabo Aplicação: P/ Eeg / Psg, Tipo: 50 Vias |  | 50 |  | 1241 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
31 | Nível Bolha Nível Bolha Material Corpo: Liga De Aluminio E Plástico Pp, Tipo Bolha: 3 Bolhas (Diagonal, Horinzontal E Vertical)., Comprimento: 600MM |  | 1 | 55.65 | 55.65 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
32 | Nível De Precisão Nível De Precisão Tipo: Laser, Projeção: 3 Linhas, Tipo De Nivelamento: Automático, Raio De Alcance: 30M, Angulação: 360GRA, Características Adicionais: Classe Proteção: Ip54 |  | 1 | 108.84 | 108.84 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
33 | Rodízio Giratório Rodízio Giratório Material: Poliuretano Moldado, Aplicação: Carrinho Transporte Materiais, Material Estrutura: Aço, Capacidade Carga: 350KG, Diâmetro Externo: 8POL, Largura: 50MM |  | 2 |  | 354.98 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
34 | Rodízio Giratório Rodízio Giratório Material: Silicone Transparente, Aplicação: Movimentação De Móveis, Material Estrutura: Aço Galvanizado, Capacidade Carga: 40KG, Diâmetro Externo: 50MM, Características Adicionais: Com Trava, Fixação Em Espiga De Rosca |  | 4 |  | 213.68 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
35 | Chaveiro Chaveiro Material: Plástico, Tamanho: 26,4 X 60 X 4MM, Aplicação: Identificação Chaves, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão |  | 500 |  | 350 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
36 | Suporte Suporte Material: Poliester, Aplicação: Parede, Características Adicionais: Para 9.000 Btus |  | 100 |  | 1669 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
37 | Peça / Acessório - Impressora / Copiadora Peça / Acessório - Impressora / Copiadora Tipo: Placa Fonte, Aplicação: Impressora Hp Laserjet 3050 |  | 3 | 45.93 | 137.79 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
38 | Vaso Vaso Material: Mdf, Capacidade: 50L, Cor: Marrom Escuro, Altura: 60CM, Tipo: Quadrangular, Características Adicionais: Sem Prato, Base Mdf, Com 4 Rodízios, Espécie: Dracena Arbórea, Comprimento: 60CM, Largura: 60CM |  | 10 |  | 7843.4 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
39 | Gaveta Disco Rígido Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa, Tipo Porta: Usb 2.0 E 3.0, Características Adicionais: Capacidade 1 Tb Velocidade Rotação: 5400 Rpm, Aplicação: Equipametno Informática |  | 8 |  | 3336 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
40 | Aparelho Telefônico Aparelho Telefônico Tipo: Voip, Funções Básicas: 2 Contas Sip, 2 Portas Ethernet De 10/100/1000 Mbp, Características Adicionais: Tela Em Lcd, Alimentação: BivoltV, Compatibilidade: Central Telefônica Digitro |  | 10 |  | 3925.4 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
41 | Impressora Laser Impressora Laser Tensão Alimentação: 220V, Resolução Impressão: 600 X 600DPI, Velocidade Impressão Colorida: 25PPM, Velocidade Impressão Preto E Branco: 30PPM, Tipo Papel: A4/A5/A6/Duplo Carta/Ofício, Conexão: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit, Tipo Impressora: Policromática, Imprensão Frente/Verso Automática., Características Adicionais 1: Ciclo De Trabalho 150.000 Páginas |  | 2 |  | 4637.26 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m
42 | Circuito Integrado Circuito Integrado Quantidade Pinos: 14, Aplicação: Eletrônica, Referência 4: 74hc14 |  | 20 |  | 18140.4 | Unidade | São Paulo/SP | U_158154_E_906112025_25-09-2025_09h00m