## Sheet1
Nº | DESCRICAO | REFERENCIA | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | UNID_FORN | LOCAL_ENTREGA | ARQUIVO
1 | Estabilizador Tensão Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: BivoltV, Características Adicionais: Comunicação Com Interface Usb, Freqüência: 40hz - 70hzHZ, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 12 Tomadas 2pT, Tensão Saída: BivoltV, Capacidade Nominal: 3KVA, Tipo Alarme: Sonoro, Bateria: Selada | ● Potência mínima: 3 Kva; | 18 |  | 64517.58 | Unidade | Belém/PA | U_926475_E_900072025_29-09-2025_09h00m
2 | Fonte Alimentação Ininterrupta Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: 120V, Bateria: Selada, Capacidade Nominal: 3KVA, Gabinete: Rack Padrão 19 X 2u De Altura | ● Potência mínima aceitável: Unidade 06 | 6 |  | 30728.46 | Unidade | Belém/PA | U_926475_E_900072025_29-09-2025_09h00m