## Sheet1
Nº | DESCRICAO | REFERENCIA | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | UNID_FORN | LOCAL_ENTREGA | ARQUIVO
1 | Disjuntor baixa tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 16A, Tipo: Mini, Tensão Nominal: 240/415VCA, Número De Fases: Bipolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Modelo S402m-K16, Padrão: Iec | Disjuntor bipolar 16A: | 95 | 40.9828 | 3893.37 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
2 | Disjuntor baixa tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 10A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: 10 A À 50C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Modelo 5sy4 110-8, Padrão: Iec | Disjuntor unipolar 10A : | 190 |  | 1873.02 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
3 | Quadro Distribuição Quadro Distribuição Barramento: Sem Barramento, Cor: Branca, Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Sobrepor, Material: Pvc, Quantidade De Disjuntores: 8 | Quadro de Distribuição de Sobrepor Para 8 Disjuntores: | 95 | 59.4678 | 5649.44 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
4 | Eletroduto Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Laranja, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 32MM | Conduite Corrugado 32mm - 1 Pol - Laranja - rolo de 25 mts: | 95 | 64.6334 | 6140.17 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
5 | Tampa Tampa Material: Inox, Aplicação: Cuba Gastronômica Gn 1/1, Dimensões: 53 X 32,5 Cm, Características Adicionais: Com Alça E Recorte | Alçapão de Alumínio para Gesso Drywall - 50 x 50 cm Branco - sem Tampa: | 20 |  | 1463.13 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
6 | Gesso Gesso Origem: Mineral, Tipo: Estuque, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branco, Aplicação: Construção Civil | Gesso estuque branco – saco 40kg: | 5 | 102.174 | 510.87 | Saco | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
7 | Energia solar - painel / controle eletronico / me-canismo movimentacao painel Energia Solar - Painel / Controle Eletronico / Me-Canismo Movimentacao Painel Tipo: Controlador De Carga Eletrica, Tensão Máxima: 150V, Corrente: 60A, Aplicação: Sistema De Energia Solar, Tensão Nominal Do Sistema: 12/24/36/48V, Referência: Modelo: Pow-M60-Pro, Características Adicionais: Compativel Com Bateria: Selada, Gel, Ventilada E | Kit Economizador de energia com Rádio Frequência (Keyless/Sem fio) - (Central | 95 | 830.55 | 78902.25 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
8 | Sensor infravermelho Sensor Infravermelho Nível Sensibilidade: 3 Niveis, Área Cobertura: 12/ 90ºM/GRAU, Tensão Alimentação: 3V, Características Adicionais: Tipo Passivo, Sem Fio, Frequência 433,92 Mhz | Sensor de Presença IR (Infravermelho Passivo) sem fio: Peça circular com diâmetro | 120 |  | 17334 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
9 | Cabo elétrico flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: Ou 750V, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Cor Da Isolação: Preta, Bitola: 1,5MM | Cabo Flexível 750V 1,5mm Preto Rolo c/100mts | 6 |  | 841.43 | Rolo | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
10 | Cabo conexão Cabo Conexão Material: Cobre Estanhado, Seção Nominal: 4MM2, Tipo Conexão: Banana S/ Isolação, Jacaré Pequeno, Revestimento: Pvc Média Flex, Tensão Isolamento: 1000V, Corrente Nominal: 16A, Comprimento Cabo: 1020MM, Características Adicionais: Abertura Do Jacaré: 6 Mm | Cabo Híbrido 4mm alta temperatura 750V até 400 graus 50mts | 3 | 319.64 | 958.92 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
11 | Cabo conexão Cabo Conexão Seção Nominal: 2,5MM2, Tensão Isolamento: 750V, Corrente Nominal: 20A, Comprimento Cabo: 5M, Material Isolamento Condutor: Pvc, Classe Térmica: 90C, Material Condutor: Cobre, Normas Técnicas: Nbr5410, Tensão Nominal De Operação: 127/220V | Cabo de 2,5mm Fio Alta Temperatura 300ºC Graus 750v Rolo c/ 40mts | 4 |  | 1264.37 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
12 | Cabo conexão Cabo Conexão Material: Cobre Estanhado, Seção Nominal: 4MM2, Tipo Conexão: Banana S/ Isolação, Jacaré Pequeno, Revestimento: Pvc Média Flex, Tensão Isolamento: 1000V, Corrente Nominal: 16A, Comprimento Cabo: 1020MM, Características Adicionais: Abertura Do Jacaré: 6 Mm | Cabo PP 5 x 4,0mm Rolo c/100mts | 1 | 2413.33 | 2413.33 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
13 | Lâmpada led Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt 85/265V, Potência Nominal: 250W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca Fria, Fluxo Luminoso: 25.000LM, Temperatura De Cor: 6500K, Abertura Facho: 270, Vida Média: 35.000H, Índice De Reprodução De Cor - Irc: 80, Eficiência Luminosa: 100LM/W | Lâmpada Led 9W -Modelo - Tubo Led T5 – Luz Fria -Potência 9w – 6500k -Fluxo Luminoso – 1000 lm -Tensão 100 – 240V -Fator Potência >0,92 -Frequência 50/60Hz -Vida útil – 25000h - Base - G5 | 500 |  | 14163.5 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
14 | Lâmpada led Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: G13, Cor: Branca Fria, Fluxo Luminoso: Mín. 1850LM, Tipo Bulbo: Policarbonato Leitoso, Temperatura De Cor: 6500K, Formato: Tubular T8, Comprimento: 1200MM, Vida Média: 30.000H, Frequência Nominal: 60HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: 0,80, Fator Potência: 0,92, Equivalência: Fluorescente De 40w | Lâmpada Led 18W -Modelo – Branca Fria -Potência – 18W – 6500K -Fluxo Luminoso – 2000 lm -Tensão 100 – 240V -Fator Potência >0,92 -Frequência 50/60Hz -Vida útil – 25000h - Base - G5 | 500 |  | 11779.88 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
15 | Luminária Luminária Tipo: Emergência, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Posição Relativa: Sobrepor, Aplicação: Ambientes Internos E Externos, Tensão Nominal: 110/220V, Fluxo Luminoso: 3.000LM | Luminária de emergência a LEDS -Alimentação -110vca a 245vca -Frequência – 60h -Bateria: VRLA 6V e 3,7 a 4,5Ah -Carcaça: PSAI, RECICLÁVEL -Difusor: PSAI. RECICLÁVEL -Autonomia: mínimo 4:30H -LEDS: MINIMO 550 LUMENS -OBS: modelo/marca de referência:Unitron | 30 |  | 644.99 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
16 | Lâmpada led Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/240V, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca Fria, Fluxo Luminoso: 720LM, Temperatura De Cor: 2700K, Vida Média: 25.000H, Temperatura Operação: -10C 40C | Lâmpada Tubular Led 9w -Cor da Luz - Branco-quente -Fluxo Luminoso - 900lm -Formato - Tubular -Temperatura de Cor - 3000k -Voltagem - 110/220 (Bivolt) -Base - G5 | 800 |  | 11489.07 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
17 | Lâmpada led Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Aplicação: Para Uso Em Geral, Temperatura De Cor: 600K, Frequência Nominal: 50/60HZ | Lâmpada Tubular Led 18w -Cor da Luz - Branco-quente -Fluxo Luminoso - 900lm -Formato - Tubular -Temperatura de Cor - 3000k -Voltagem - 110/220 (Bivolt) -Base - G5 | 800 |  | 13605 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m