## Sheet1
Nº | DESCRICAO | REFERENCIA | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | UNID_FORN | LOCAL_ENTREGA | ARQUIVO
1 | Garra jacaré Garra Jacaré Material: Metal, Material Isolamento: Borracha, Cor: Preta, Comprimento: 2,50CM | GARRA JACARE - METAL C/ ISOLADOR BORRACHA PRETO - COMP. 2,50CM | 54 | 0,70 | 37,80 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
2 | Garra jacaré Garra Jacaré Material: Metal, Material Isolamento: Borracha, Cor: Vermelha, Comprimento: 2,50 CM | GARRA JACARE - METAL C/ ISOLADOR BORRACHA VERMELHO - COMP. 2,50CM | 54 | 1,54 | 83,16 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
3 | Interruptor Interruptor Tipo: Sobrepor, Quantidade Pólos: 2 UN, Quantidade Seções: 1 UN, Características Adicionais: Uso Exclusivo Em Caixa 75 Mm X 75 Mm / Sistema X., Cor: Branco, Corrente: 10 A, Tensão: 250 V | INTERRUPTOR - SISTEMA X - CAIXA 75X75MM - SOBREPOR COMPLETA | 20 | 8,28 | 165,60 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
4 | Interruptor Interruptor Tipo: Embutir, Quantidade Pólos: 2 UN, Quantidade Seções: 1 UN, Quantidade Alavancas: 1 UN, Características Adicionais: Espelho | INTERRUPTOR DE 01 BATIDA | 20 | 7,81 | 156,20 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
5 | Interruptor Interruptor Tipo: Embutir, Quantidade Pólos: 2 UN, Quantidade Seções: 1 UN, Quantidade Alavancas: 1 UN, Características Adicionais: Espelho | INTERRUPTOR DE 02 BATIDAS | 20 | 13,28 | 265,60 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
6 | Interruptor Interruptor Tipo: Embutir, Quantidade Pólos: 2 UN, Quantidade Seções: 1 UN, Quantidade Alavancas: 1 UN, Características Adicionais: Espelho | INTERRUPTOR EMBUTIR COMPLETO - CINZA - 1 IALAVANCA - 1 SECAO | 165 | 6,87 | 1133,55 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
7 | Interruptor Interruptor Tipo: Embutir, Quantidade Pólos: 2 UN, Quantidade Seções: 2 UN, Quantidade Alavancas: 2 UN, Características Adicionais: Espelho | INTERRUPTOR EMBUTIR COMPLETO - CINZA - 2 IALAVANCAS - 2 SECOES | 110 | 7,49 | 823,90 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
8 | Interruptor Interruptor Tipo: Embutir, Quantidade Pólos: 2UN, Quantidade Seções: 1UN, Quantidade Alavancas: 2UN, Características Adicionais: Espelho | INTERRUPTOR EMBUTIR COMPLETO - CONJUGADA 1 SECAO C/ TOMADA | 50 | 8,20 | 410,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
9 | Interruptor Interruptor Tipo: Bipolar, Características Adicionais: Teclas Simples Fosforescentes Com Tampa, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência: 2006 (Pial), Corrente Nominal: 20 A | INTERRUPTOR EMBUTIR COMPLETO BIPOLAR - 1 SECAO - 15A | 90 | 54,16 | 4874,40 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
10 | Interruptor Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way), Quantidade Seções: 1 UN, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Acabamento: Sem Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular | INTERRUPTOR EMBUTIR THREE WAY COMPLETO - 1 SECAO | 100 | 6,33 | 633,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
11 | Interruptor Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way), Quantidade Seções: 1 UN, Aplicação: Tampa Condulete, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Acabamento: Sem Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 110/220 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Pvc Rígido, Formato: Retangular | INTERRUPTOR EMBUTIR THREE WAY COMPLETO - 2 SECOES | 105 | 8,65 | 908,25 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
12 | Interruptor Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way), Quantidade Pólos: 3 UN, Quantidade Seções: 3 UN, Quantidade Alavancas: 3 UN, Características Adicionais: Espelho, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível | INTERRUPTOR EMBUTIR THREE WAY COMPLETO - 3 SECOES | 105 | 21,59 | 2266,95 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
13 | Módulo eletrônico Módulo Eletrônico Tipo: Receptor Com Infravermelho, Modelo: Tsop2438 De 38khz, Uso: Barra De Pinos Soldados Na Placa, Tensão Operação: 5V | KIT CONTROLE REMOTO E RECEPTOR INFRAVERMELHO COMPATÍVEL COM ARDUINO UNO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS - FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO: 38KHZ. ALCANCE TRANSMISSÃO: 8M. ACOMPANHA CONTROLE REMOTO E MÓDULO RECEPTOR IR | 2 | 11,43 | 22,86 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
14 | Trilho eletrificado Trilho Eletrificado Material: Alumínio, Tipo: Din, Comprimento Barra: 1M, Aplicação: Instalações Elétricas | KIT TRILHO ELETRIFICADO - 01 METRO - CONTENDO 03 SPOTS, LED, 7W, PRETO - TRILHO ALTURA: 1,9CM - LARGURA:3,4CM, SPOTS: DIMENSÕÓES:46x95x103MM, TENSÃO ENTRADA: AC 100-240V, FREQUENCIA: 50 /60HZ, CORRENTE: 127V: 0,079A, ANGULO DE ILUMINAÇÃO: 24º, LUMINOSIDADE: 800Im, MATERIAL: ALUMINIO | 7 | 148,34 | 1038,38 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
15 | Lâmpada - laringoscópio Lâmpada - Laringoscópio Tipo: Universal, Tensão: 2,5 V, Potência Nominal: 3 W | LÂMPADA HALÓGENA PARA LARINGOSCÓPIO UNIVERSAL - (MACINTOSH O E MILLER 00, O E 1) - COMPATÍVEL COM LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL ROSCA PEQUENA | 20 | 34,93 | 698,60 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
16 | Lâmpada - Laringoscópio Lâmpada - Laringoscópio Modelo: Welchallyn, Tensão: 250 V, Potência: 24 W | LÂMPADA HALÓGENA PARA LARINGOSCOPIO UNIVERSAL (MACINTOSH 1 A5 E MILLER 2 A 4) - COMPATÍVEL COM LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL ROSCA GRANDE | 20 | 40,96 | 819,20 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
17 | Lâmpada led Lâmpada led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 12 W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: Mín. 700 LM, Aplicação: Iluminação, Temperatura De Cor: 6.000 A 7.000 K, Formato: Pêra, Vida Média: 20.000 H, Tipo: Leitosa | LÂMPADA SOQUETE E27, MODELO/TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA DE LED 12W | 4136 | 6,85 | 28331,60 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
18 | Lâmpada led Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 30 W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: Mín. 2300 LM, Tipo Bulbo: Leitoso, Temperatura De Cor: 6500 K, Formato: Compacta | LÂMPADA LED E27 30W BULBO, CORPO PLÁSTICO, 6500K (BRANCO), 220MM X 120MM X 120MM, ÂNGULO DE ABERTURA: 180º, FLUXO LUMINOSO: MÍNIMO 2400 LÚMENS, TENSÃO DE TRABALHO: AC 85-240V (BIVOLT), VIDA UTIL: MÍNIMO 25.000 HORAS | 800 | 11,89 | 9512,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
19 | Lâmpada led Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/250 V, Potência Nominal: 18 W, Tipo Base: G13, Características Adicionais: Aquecimento InstantâneoDriver InternoAlumínio An, Fluxo Luminoso: Mín. 1600 LM, Tipo Bulbo: T8, Temperatura De Cor: Mín. 6000 K, Abertura Facho: 120, Formato: Tubular T8, Comprimento: 1.212 MM, Vida Média: 30.000 H, Frequência Nominal: 60 HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mínimo 80, Eficiência Luminosa: 110 LM/W | LÂMPADA LED TUBULAR T8L 18W 120CM/6500K BI-VOLT EQQO BRANCA (1600 LUMENS) 120 CM | 3880 | 9,02 | 34997,60 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
20 | Lâmpada luz mista Lâmpada Luz Mista Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 250 WATT, Tipo Base: E-27 | LAMPADA MISTA 250W X 220V | 20 | 40,18 | 803,60 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
21 | Lâmpada fenda Lâmpada fenda Referência: Sl-3e, Aplicação: Aparelho Biomicroscópio Topcon, Tensão Nominal: 6 V, Potência Nominal: 25 W, Largura Da Fenda: 0 A 9 MM, Fonte Luz: Halógena | LAMPADA P/ USO EM MICROSCOPIO (TIPO PHILIPS 7388) - 20W X 6V | 155 | 34,87 | 5404,85 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
22 | Lâmpada led Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/240 V, Potência Nominal: 7 W, Tipo Base: E-27, Tipo Bulbo: Par-20, Temperatura De Cor: Mín. 3.300 K | LÂMPADA PAR 20 LED - 7W - BRANCO QUENTE - SOQUETE E27 - 127V | 300 | 17,46 | 5238,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
23 | Lâmpada Halógena Lâmpada halógena Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 250 W, Aplicação: Fonte De Luz Em Aparelho Médico (Microscópio), Referência: Hlx | LÂMPADA PARA MICROSCÓPIO PROJETOR, HALÓGENA, MODELO FDS/DZE, 24V, 150W, BASE GZ9.5 | 3 | 70,09 | 210,27 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
24 | Lâmpada Projetor Multimídia Lâmpada projetor multimídia Vida Média: 6.000 H, Aplicação 2: Projetor Epson Powerlite X39, Potência Nominal: 210 W, Modelo Da Lâmpada: Elplp96, Referência Fabricante: V13h010l96 | LAMPADA PARA PROJETOR EPSON S41+ - MODELO DA LAMPADA ELPLP96 | 14 | 299,50 | 4193,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
25 | Lâmpada projetor multimídia Lâmpada projetor multimídia Tipo: Uhe, Aplicação 1: Projetor Epson Powerlite W12, Potência Nominal: 200 W, Modelo Da Lâmpada: Elplp67, Características Adicionais: Com Bulbo E Suporte Plástico, Fluxo Luminoso: 2800 LM | Lâmpada para projetor mutimídia, Alto Brilho 2000H, Baixo Brilho 32000H - UHE - 200W - ELPLP67 - VI3H010L67 - compatível com PROJETOR POWERLITE EPSON X14+ - 3000 LÚMES | 5 | 491,66 | 2458,30 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
26 | Lâmpada Projetor Multimídia Lâmpada projetor multimídia Vida Média: 8.000 H, Aplicação 2: Projetor Epson Powerlite W49, Potência Nominal: 210 W, Modelo Da Lâmpada: Elplp97, Referência Fabricante: V13h010l97 | LÂMPADA PARA PROJETOR, EPSON, MODELO XA49, MODELO DA LAMPADA ELPLP97 | 4 | 368,60 | 1474,40 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
27 | Lâmpada led Lâmpada Led Tensão Nominal: 110/220 V, Potência Nominal: 18 W, Tipo Base: G13, Características Adicionais: Conexão Para Uma Das Extremidades, Cor: Branca Fria, Formato: Tubular T8, Comprimento: 1200 MM, Vida Média: 30.000 H | LÂMPADA TUBULAR, LED, MODELO T8, 9W, 60CM, 6500K, COR BRANCO FRIO, BIVOLT | 100 | 8,27 | 827,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
28 | Lâmpada vapor sódio alta pressão Lâmpada Vapor Sódio Alta Pressão Potência Nominal: 70 WATT, Tipo Base: Edson - 40 Mm, Tipo Bulbo: Elíptico, Diâmetro Máximo: 91 MM, Tensão Nominal: 220 V | LAMPADA VAPOR DE SODIO - OVOIDE - E-27 - TOW X 220V | 40 | 23,81 | 952,40 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
29 | Lâmpada vapor sódio alta pressão Lâmpada Vapor Sódio Alta Pressão Potência Nominal: 400 WATT, Tipo Base: Edson - 40 Mm, Tipo Bulbo: Ovóide, Diâmetro Máximo: 100 MM, Tensão Nominal: 220 V | LAMPADA VAPOR DE SODIO - OVOIDE - E-40 - 400W X 220V | 80 | 34,63 | 2770,40 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
30 | Lâmpada vapor sódio alta pressão Lâmpada vapor sódio alta pressão Potência Nominal: 250 W, Tipo Base: E40, Tipo Bulbo: Tubular, Tensão Nominal: 220 V, Características Adicionais: Mistura De Vapor De Mercúrio E Vapor De Sódio, Referência Fabricante: Sont250w-N, Intensidade Luminosa: 28.000 LM, Temperatura De Cor: 1.950 K, Índice De Reprodução De Cor - Irc: 25, Vida Média: 24.000 H | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250W, BASE E-40 | 50 | 46,74 | 2337,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
31 | Lâmpada led Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 10 W, Tipo Base: G13, Tipo Bulbo: T8, Formato: Tubular T8, Comprimento: 600 MM | LÂMPADA, TUBULAR, T8, LED, 60CM, 10W, 6500K, BIVOLT | 500 | 10,54 | 5270,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
32 | Display tipo led Display tipo led Características Adicionais: Led 3mm Verde Redondo | LED 10MM VERDE REDONDO | 4 | 0,75 | 3,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
33 | Display tipo led Display tipo led Características Adicionais: Led 10mm Vermelho Redondo | LED 10MM VERMELHO REDONDO | 4 | 0,64 | 2,56 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
34 | Display tipo led Display Tipo Led Características Adicionais: Led 3mm Verde Redondo | LED 3MM VERDE REDONDO | 4 | 0,25 | 1,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
35 | Display tipo led Display Tipo Led Características Adicionais: Led 3mm Vermelho Redondo | LED 3MM VERMELHO REDONDO | 5 | 0,16 | 0,80 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
36 | Display tipo led Display Tipo Led Referência: Hs-12101bs, Aplicação: Práticas Eletrônicas, Polarização: Anodo Comum, Cor: Led Vermelho, Largura: 28,8MM, Altura: 40,8MM, Espessura: 9MM | LED 5MM AMARELO | 95 | 0,20 | 19,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
37 | Display tipo led Display Tipo Led Características Adicionais: Led 3mm Verde Redondo | LED 5MM VERDE | 95 | 0,25 | 23,75 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
38 | Display tipo led Display Tipo Led Material: Cristal Líquido, Aplicação: Voltímetro, Amperímetro, Ohmímetro, Teste De Diodo | LED AZUL (AUTO BRILHO) 3MM - 5000 MCD | 5 | 0,36 | 1,80 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
39 | Display tipo led Display Tipo Led Referência: Hs-12101bs, Aplicação: Práticas Eletrônicas, Polarização: Anodo Comum, Cor: Led Vermelho, Largura: 28,8MM, Altura: 40,8MM, Espessura: 9MM | LED VERMELHO 5MM ALTO BRILHO | 90 | 0,45 | 40,50 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
40 | Limpador contato elétrico,eletrônico Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Componentes Elétricos, Apresentação: Aerosol, Características Adicionais: Fácil Evaporação, Não Condutor/Inflamável, Sem Cfc | LIMPA CONTATO - PROPELENTE BUTANO PROPANO - SOLVENTE HIDROCARBONETO - COMPATIVEL P/ PLASTICOS E METAIS - AEROSOL - 350ML | 8 | 24,72 | 197,76 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
41 | Luz emergência Luz Emergência Tipo: Fixo À Parede, Tipo Lâmpada: 30 LedS De 1,5w, Tensão Alimentação: BivoltV, Bateria: Recarregável, Autonomia Mínima De 6h | LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LEDS BRANCOS - 110 /220W | 3350 | 21,12 | 70752,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
42 | Luminária Luminária Tipo: Embutir, Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão, Formato: Redondo, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Dimensões: 22 X 22 X 2,5 CM, Posição Relativa: Embutir, Aplicação: Iluminação Interna, Material Difusor: Policarbonato Leitoso, Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal Lâmpada: 18 W, Fluxo Luminoso: 1.400 LM, Temperatura De Cor: 6.000 K | LUMINARIA DE LED, REDONDO, EMBUTIR, 18W, 6500K, BIVOLT, COMPOSIÇÃO: POLIMEROS + ALUMINIO + VIDRO, VIDA UTIL: 25.000 HORAS, GRAU DE PROTEÇÃO: ¦IP20 | 100 | 18,64 | 1864,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
43 | Luminária Luminária Tipo: Sobrepor, Material Corpo: Plástico, Material Refletor: Alumínio, Formato: Tubular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Dimensões: 60 X 7,5 X 2CM, Posição Relativa: Sobrepor, Aplicação: Iluminação Interna, Tensão Nominal: 127/220V, Acabamento Superficial Corpo: Pintura Em Epóxi, Potência Nominal Lâmpada: 18W, Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria, Temperatura De Cor: 6.000K | LUMINARIA DE LED, REDONDO, SOBREPOR, 18W, 6500K, BIVOLT, COMPOSIÇÃO: POLIMEROS + ALUMINIO + VIDRO, VIDA UTIL: 25.000 HORAS, GRAU DE PROTEÇÃO: ¦IP20 | 50 | 24,92 | 1246,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
44 | Luminária Iluminação Pública Luminária Iluminação Pública Material: Alumínio Injetado/Policarbonato, Modelo: Led, Aplicação: Iluminação Pública Poste, Potência Nominal Lâmpada: 100W, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Tipo Instalação: Em Braço, Tipo Fixação: Parafuso, Características Adicionais: Base Para Relé, Cor: Branca Fria, Grau Proteção: Ip 66 | LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PLACA DE LED POTENCIA 100W, EXPECTATIVA DE VIDA DE 50.000 HORAS, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO, MATERIAL DA LENTE EM POLIMETILMETACRILATO (PMMA), RELÉ FOTOCONTROLADOR, NORMAS APLICÁVEIS: NBR IEC 60598-1:2010 / NBR 15129 /NBR IEC 5101 /NBR IEC 5123 / ANSI 136.41:2013 NEMA | 150 | 130,94 | 19641,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
45 | Luva eletroduto Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1POL, Cor: Cinza | LUVA P/ ELETRODUTO CONDULETE - PVC - CINZA - SOLDAVEL - 1" | 1015 | 2,69 | 2730,35 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
46 | Luva eletroduto Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1/2POL, Cor: Cinza | LUVA P/ ELETRODUTO CONDULETE - PVC - CINZA - SOLDAVEL - 1/2" | 30 | 1,68 | 50,40 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
47 | Luva eletroduto Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 3/4POL, Cor: Cinza, Aplicação: Infra Estrutura Da Rede | LUVA P/ ELETRODUTO CONDULETE - PVC - CINZA - SOLDAVEL - 3/4" | 3030 | 1,93 | 5847,90 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
48 | Luva eletroduto Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1 1/2POL, Normas Técnicas: Nbr 6150 | LUVA UNIAO P/ ELETRODUTO - PVC - PRETA - ROSCAVEL - 1 1/2" | 30 | 1,93 | 57,90 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
49 | Contator Contator Tipo: 1na / Tripolar, Tensão Trabalho: 220V, Corrente Trabalho: 7A, Frequência: 60HZ, Modelo: Cw07, Características Adicionais: Corrente Ac3, 2cv, Tensão Máxima Bobina: 220V | MINICONTATOR, TRIPOLAR, CWO07-10-30V25, CORRENTE NOMINAL EM AC3: 7A (CARGA INDUTIVA), CONTATOS PRINCIPAIS: 3 NA (TRIPOLAR), CONTATO IAUXILIAR: 1 NA, FREQUÊNCIA: 60HZ, TENSÃO DA BOBINA: 220V, DIMENSÕES DO MINICONTATOR: IALTURA: 42MM, LARGURA: 45MM, PROFUNDIDADE: 44MM, PESO: 130G | 2 | 66,48 | 132,96 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
50 | Módulo eletrônico Módulo eletrônico Tipo 1: Módulo Joystick, Modelo 1: Ky-023, Uso: Arduíno | MODULO COM UM MINI JOYSTICK PARA ARDUINO, DOIS EIXOS (COM INTERRUPTOR DE MOMENTO), QUATRO BOTÕES E CONECTOR, RA MÓDULOS XBEE SERIES 1 E 2, XBEE PRO SERIES 1 E 2, CONECTORES DE EXPANSÃO EMPILHÁVEIS, MODELO DE REFERÊNCIA: SHIELD ARDUINO JOYSTICK COM CONECTOR XBEE INPUT SHIELD, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE | 2 | 8,42 | 16,84 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
51 | Módulo eletrônico Módulo eletrônico Modelo: Matriz De Led 8x8 Com Max7219, Uso: Arduíno E Robotica, Características Adicionais: Tensao De Operação 4 A 35v, Corrente 2a, Potencia, Componentes: Chip Stl298n, Controle Para 2 Motores Dc Ou 1 Moto | MÓDULO DRIVER PONTE H - L298N | 2 | 12,46 | 24,92 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
52 | Relé fotelétrico Relé fotelétrico Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 1000 W | MÓDULO RELÉ 5V, DIGITAL, PLACA COM UM RELÉ E CIRCUITO DE DRIVER OPTOACOPLADO, NÍVEL TTL, BOBINA: 5VDC 75MA, CARGA NOMINAL DO RELÊ: 12A 125VAC , 7A 250VAC, CARGA NOMINAL DO MÓDULO: 10A,TEMPO DE ACIONAMENTO DE CONTATO, 10MS | 31 | 8,63 | 267,53 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
53 | Micrômetro digital Micrômetro digital Material: Cabo Blindado, Precisão: Aproximadamente 2 MICRO, Capacidade: 0 A 25 MM, Resolução: 0,001 MM | MULTIMETRO DIGITAL - BAIXO CUSTO - USO GERAL | 49 | 23,88 | 1170,12 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
54 | Pára-raios distribuição Pára-Raios Distribuição Tipo: Polimérico, Material Componente Ativo: Óxido De Zinco, Tensão Nominal: 15 KV, Corrente Nominal Descarga: 10 KA, Aplicação: Circuitos De Alimentadores De Distribuição | PARA RAIO POLIMERICO, 15Kv - PARA TRANSFORMADORES DE MEDIA TENSÃO | 25 | 199,25 | 4981,25 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
55 | Inibidor de corrosão Inibidor de corrosão Composição: Surfactantes, Inibidores De Corrosão E Óleo A Base, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: P/ Água Potável, Características Adicionais: Referência: Hidrocarbonet N.E 3 Iii | PERCLORETO DE FERRO USADO PARA CORROSAO DE PLACA DE FENOLITE. EMBALAGEM COM 300 GRAMAS | 2 | 36,64 | 73,28 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
56 | Pilha recarregavel Pilha Recarregavel Composição: Níqual Metal Hidreto (Nimh), Modelo: Aa, Tensão: 1,2 V, Capacidade Corrente: 2500 MAH | PILHAS AA COM CAPACIDADE PARA RECARGA RAPIDA, DE 2500 MAH (OU SUPERIOR) | 45 | 19,70 | 886,50 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
57 | Pilha recarregavel Pilha recarregavel Tamanho Pilha: Palito, Modelo: Aaa, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Sistema Eletroquímico: Níquel Metal Hidreto (Ni-Mh), Capacidade Nominal: 1000 MAH, Tensão Nominal: 1,2 V | PILHAS AAA COM CAPACIDADE P/ RECARGA RAPIDA, DE 1800 MAH (OU SUPERIOR) | 55 | 10,06 | 553,30 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
58 | Pino para transmissão Pino para transmissão Tipo: Banana Com Furo, Cor: Preta, Aplicação: Eletrônica | PINO BANANA DERIVACAO LAT.4MM-PVC E LATAO NIQ. | 10 | 10,16 | 101,60 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
59 | Pino para transmissão Pino para transmissão Tipo: Banana Com Furo, Cor: Vermelha, Aplicação: Eletrônica | MOLA-BRONZE -15A-PRETO | 10 | 10,60 | 106,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
60 | Pino tomada Pino tomada Tipo Tomada: Bipolar, Amperagem: 10/20 A, Tensão: 127/250 V | PINO BANANA DERIVACAO LATERAL 4MM - PVC E LATAO NIQUELADO - MOLA - BRONZE - 15A - VERMELHO | 1000 | 2,42 | 2420,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
61 | Placa cega Placa Cega Material: Pvc, Formato: Retangular, Comprimento: 4 POL, Largura: 2 POL, Cor: Cinza, Aplicação: Tampa Caixa Rede Elétrica, Características Adicionais: Com Parafuso | PINO MACHO P/ TOMADA- 2 PINOS REDONDOS- CINZA RETANGULAR- 10A- 250V | 1000 | 3,11 | 3110,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
62 | Placa circuito impresso Placa circuito impresso Tipo Uso: Fonte De Alimentação, Aplicação: Respirador/Ventilador Intermed Inter 3 | PLACA CEGA P/ CX CONDULETE - PVC RIG. - CINZA - 2 x 4” | 2 | 39,03 | 78,06 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
63 | Placa controladora Placa Controladora Padrão Interface: Arduino Mega 2560, Conectores: 54 Pinos De Entradas E Saídas Digitais, Componentes: Fonte Alimentação Externa E Conexão Usb, Processador: Atmega2560 | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO FENOLITE FACE SIMPLES 30 X 30 | 2 | 162,39 | 324,78 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
64 | Espelho tomada Espelho tomada Material: Pvc, Formato: Redonda, Cor: Cinza, Características Adicionais: Uma Tomada Redonda, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 11,40 CM | PLACA MEGA 2560 R3 + CABO USB PARA ARDUINO, MICROCONTROLADOR: ATMEGAZ560 (DATASHEET), TENSÃO DE OPERAÇÃO: 5V, TENSÃO DE ENTRADA: 7- 12V, PORTAS DIGITAIS: 54 (15 PODEM SER USADAS COMO PWM)PORTAS ANALÓGICAS: 16, CORRENTE : PINOS 1/0: 40MA, CORRENTE PINOS 3,3V: 50MA, MEMÓRIA FLASH: 256KB (8KB USADO NO BOOTLOADER), SRAM: 8KB, EEPROM: 4KB, VELOCIDADE DO CLOCK: 16MHZ | 20 | 2,23 | 44,60 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
65 | Espelho tomada Espelho Tomada Material: Pvc, Formato: 4 X 2 POL, Cor: Cinza, Características Adicionais: Para Tomada 2 P / 2 P T, Aplicação: Instalação Elétrica | Plug industrial, confeccionado em termoplástico, 2P+T, corrente nominal de 32A, tensão nominal de 200/250V. Ref.: Steck, N3276 | 700 | 3,81 | 2667,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
66 | Plugue Plugue Tipo: Negativo - Fêmea, Número Pinos: 3 UN, Posição Pinos: 2pT, Corrente Nominal: 32 A, Tensão Nominal: 220/240 V, Características Adicionais: Blindado, Grau Proteção: Ip44, Modelo: Brasikon, Referência: Sn-3276 (Steck Tomadas Ltda) | PLUGUE BIPOLAR COM TERRA (2P+T), DESMONTAVEL, 10 A, 250 V, 180 GRAUS | 10 | 69,19 | 691,90 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
67 | Plugue Plugue Tipo: Macho, Formato Pinos: Cilíndrico, Posição Pinos: 2pT, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Normas Técnicas: Nbr14136, Material Pino: Latão Maciço | PLACA P/ TOMADA REDONDA | 40 | 4,01 | 160,40 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
68 | Plugue Plugue Tipo: Macho, Formato Pinos: Cilíndrico, Posição Pinos: 2pT, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Normas Técnicas: Nbr14136, Material Pino: Latão Maciço | PLACA/ESPELHO TOMADA P/ CX. CONDULETE, POSIÇÃO VERTICAL, PVC - CINZA - 2P/2P+T - 4 X 2" | 350 | 7,92 | 2772,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
69 | Plugue Plugue Tipo: Macho, Número Pinos: 2UN, Formato Pinos: Cilíndrico, Formato Contato: Universal, Formato: Triangular, Cor Corpo: Cinza, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: 10a, 250v, 2p, Saída Lateral, Para Cabos Com Diame | PLUGUE BLINDADO, TIPO FÊMEA, NÚMERO CONTATO 2, FORMATO CONTATO REDONDO, POSIÇÃO CONTATO + 1 CONTATO T, CORRENTE NOMINAL 20, TENSÃO NOMINAL 380, NUMERO PÓLOS 2 P + T | 470 | 6,17 | 2899,90 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
70 | Plugue Plugue Tipo: Macho, Número Pinos: 3UN, Formato Pinos: Em Ângulo, Formato Contato: Chato, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 3 P, Normas Técnicas: Nbr 6.147/80 | PLUGUE FEMEA P/ TOMADA - 2 CONTATOS - CINZA RETANGULAR - 15A - 250V | 90 | 4,44 | 399,60 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
71 | Plugue Plugue Tipo: Macho, Posição Pinos: 2pT, Corrente Nominal: 15A, Tensão Nominal: 110V, Aplicação: Engenharia Clínica | PLUGUE FÊMEA, 2P+T, 20A, CORPO CHATO, NOVO PADRÃO | 280 | 2,73 | 764,40 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
72 | Plugue Plugue Tipo: Macho-E-Fêmea, Número Pinos: 3UN, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist.Antigo), Normas Técnicas: Nbr 14136 | PLUGUE MACHO, 2P+T, 10A NOVO PADRÃO | 170 | 7,03 | 1195,10 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
73 | Ponta prova multímetro Ponta prova multímetro Conexão: Banana 4 Mm Meia Isolação, Revestimento Cabo: Pvc - Cloreto De Polivinila Meia Flexibilidade, Tensão Isolamento: 1000 V, Corrente Máxima: 16 A / 30 Segundos, Resistência Ôhmica: 0,06 OHMS, Comprimento Cabo: 920 MM, Características Adicionais: Segurança Iec-1010-1 Categoria Ii 1000 V | PLUGUE DO NOVO PADRAO COM TRES PINOS - ESPECIFICACÇAO: ATE 250V E ATE 20 AMPERES | 2 | 20,86 | 41,72 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
74 | Ponta prova multímetro Ponta prova multímetro Conexão: Pino Meia Isolação, Revestimento Cabo: Pvc - Cloreto De Polivinila Meia Flexibilidade, Tensão Isolamento: 1000 V, Corrente Máxima: 16 A / 30 Segundos, Resistência Ôhmica: 0,06 OHMS, Características Adicionais: Segurança Iec-1010-1 Categoria Ii, Cor: Vermelha | PONTA DE PROVA DIRETA P/ GERADOR DE FUNCOES COM UMA DAS EXTREMIDADES COM CONECTOR BNC E OUTRA PONTA (PONTA DUPLA) DO TIPO JACARE NAS CORES PRETO E VERMELHO | 2 | 10,35 | 20,70 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
75 | Ponta prova multímetro Ponta prova multímetro Conexão: Banana 4 Mm Isolação Completa, Revestimento Cabo: Silicone De Alta Flexibilidade, Tensão Isolamento: 1000 V, Características Adicionais: Segurança Categoria Iii | PONTAS DE PROVA AMBAS EXTREMIDADES C/ JACARES | 8 | 33,51 | 268,08 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
76 | Potenciômetro Potenciômetro Características Adicionais: 0,25 De Linearidade, Impedância: 10k Ohms -20, Material: Plástico Condensado, Aplicação: Monitor De Velocidade De Direção De Vento Marca Yo | PONTAS DE PROVA P/ MULTIMETRO CONEXAO BANANA 4MM-CABO SILICONE ALTA FLEXIBILIDADE-TENSAO ISOLAÇAO 1000V AC/DC-CORRENTE SOBRE CONDUTOR 10A (NOMINAL)-COMPRIMENTO DO CABO 0,9 M OU SUPERIOR | 30 | 2,07 | 62,10 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
77 | Potenciômetro Potenciômetro Tipo: Sem Chave, Resistência Nominal: 5 KOHM, Potência Nominal: 1 KW, Tensão Nominal: 220 V, Frequência Nominal: 50/60 HZ | POTENCIÔMETRO 10K - POT. 3T WH-148-1 L15 10K CONVENCIONAL LINEAR CURVA B, HASTE DE 15MM ESTRIADA E COM MARCA FENDA PARA FACILITAR O MANUSEIO, PINOS PARA SOLDAGEM EM PCI E PONTO PARA SOLDA FIO, PADRÃO 3 TERMINAIS | 30 | 2,39 | 71,70 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
78 | Protetor contra surto de tensão Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 12 A 24V, Tipo: Controlador De Carga, Características Adicionais: Aterramento: Positivo, Bitola Máxima: 10 Mm2, Tecnologia: Pwm, Corrente Nominal: 20A, Grau Proteção: Ip 30 | POTENCIOMETRO LINEAR 1K, ROTATIVO, 16 MM, L15 | 100 | 51,08 | 5108,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
79 | Protetor contra surto de tensão Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 127/220V, Tipo: 3 Estágios, Modelo: Iclamper Mobi, Corrente Nominal: 10A, Aplicação: Veículos Elétricos Como Bicicleta Elétrica, Mobile | PROTETOR SURTOS RAIOS DPS POCKET PLUG 20A 2 P 11657 DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS) UTILIZA TECNOLOGIA MOV (VARISTOR DE ÓXIDO METÁLICO) PARA A PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRÔNICOS CONECTADOS À LINHA DE ENERGIA ELÉTRICA. GARANTE A PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS MESMO SEM A PRESENÇA DE CONDUTOR ESPECIFICO DE TERRA DEVIDO AO SISTEMA SLFP | 100 | 37,09 | 3709,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
80 | Protoboard Protoboard Material Corpo: Polímero Abs, Material Contato: Liga Prata E Níquel, Número Furos: 2.420, Modelo: Mp-1680, Dimensões: 220 X 127 X 18,50 MM, Aplicação: Laboratorial, Realização De Experiências Eletrôni- | TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO: UO - 127 / 220 V &50 / 60 HZ (BIVOLT), CORRENTE DE CARGA MÁXIMA: IL - 14 A, POTÊNCIA MÁXIMA: WMAX - 1778 / 3080 W, CONDICIONAMENTO: CAIXA PLÁSTICA NÃO PROPAGANTE A CHAMAS, SINALIZAÇÃO: ATRAVÉS DE LED, PESO: 30 G, DIMENSÕES: 74 X 44 X 26 MM (AXLX E), CLASSE: Ill, TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO: VARISTOR ÓXIDO METÁLICO (MOV); | 30 | 116,13 | 3483,90 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
81 | Protoboard Protoboard Material Corpo: Polímero Abs, Material Contato: Liga Prata E Níquel, Número Furos: 2.420, Dimensões: 0,30 A 0,80 MM | PROTETOR SURTOS RAIOS DPS POCKET X IADAPTADOR A 10942, CAIXA PLÁSTICA ANTI-CCHAMAS E SUPORTA ATÉ 10 A DE CORRENTE NOMINAL, POTÊNCIA MÁXIMA: 1270W EM 127V E 2200W EM 220V, TRABALHA EM DUAS TENSÕES: 127V OU 220V - BIVOLT, POSSUI 3 ANOS DE GARANTIA, DIMENSÕES: T4 X 52 X 28 MM (AXLXE), PESO: 40 G | 3 | 166,79 | 500,37 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
82 | Quadro distribuição Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Barramento De Neutro E Terra Em Aço Sae 1010/1020, Corrente Nominal: 100A, Quantidade De Disjuntores: 16 Mini Distribuição E 1 Mini Geral Tripolar, Posição Relativa: Sobrepor | PROTOBOARD 2390 FUROS (OU MAIS), COM BASE E BORNERS | 5 | 414,78 | 2073,90 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
83 | Quadro distribuição Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico Para Fases Neutra E Terra, Quantidade Circuitos: 32, Cor: Cinza, Revestimento: Chapa Metálica, Características Adicionais: De Embutir | PROTOBOARD C/ 3000 FUROS (OU MAIS) ; BASE METALICA EM ALUMINIO E PES DE BORRACHA ; 4 OU MAIS BORNES | 5 | 514,96 | 2574,80 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
84 | Quadro distribuição Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico Para Fases Neutra E Terra, Quantidade Circuitos: 6, Cor: Cinza, Revestimento: Chapa Metálica, Características Adicionais: De Embutir | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, 16 ELEMENTOS, BARRAMENTO TRIFASICO E GERAL 100 IA, DIN, BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA, CHAPA EM AÇO | 25 | 36,08 | 902,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
85 | Quadro distribuição Quadro Distribuição Barramento: Barramentos Trifásico (Espinha De Peixe), Neutro E, Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Sobrepor, Material: Chapa De Aço, Quantidade De Disjuntores: 44 Disjuntores Din, Fixação: Trilho Din | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, 32 ELEMENTOS, BARRAMENTO TRIFASICO E GERAL 100 IA, DIN, BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA, CHAPA EM AÇO | 2 | 1088,86 | 2177,72 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
86 | Reator Lâmpada Reator Lâmpada Quantidade Lâmpadas: 1UN, Potência Lâmpada: 32W, Tensão Alimentação: 127/220V, Aplicação: Lâmpadas Fluorescentes, Características Adicionais: Partida Ultra Rápida, Tipo: Eletrônico, Fator Potência: 0,58 | QUADRO DISTRIBUICAO CINZA - 3 FASES - P/ 06 CIRCUITOS | 50 | 19,70 | 985,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
87 | Reator lâmpada Reator Lâmpada Quantidade Lâmpadas: 2UN, Potência Lâmpada: 32W, Tensão Alimentação: 127V, Aplicação: Lâmpadas Fluorescentes, Tipo: Eletrônico | Quadro sobrepor, em chapa de aço, 44 elementos, barramento trifásico em 100A, DIN, composto de barramento de neutro e terra | 70 | 28,96 | 2027,20 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
88 | Reator lâmpada Reator Lâmpada Quantidade Lâmpadas: 2UN, Potência Lâmpada: 32W, Tensão Alimentação: 127/220V, Aplicação: Lâmpadas Fluorescentes, Características Adicionais: Partida Eletrônica, Alto Fator De Potência | REATOR ELETRONICO LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BIVOLT - 1 X 32W | 50 | 25,79 | 1289,50 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
89 | Reator lâmpada vapor sódio Reator lâmpada vapor sódio Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 150 W, Características Adicionais: Metálico/Sódio, Tipo: Vaporizado | REATOR ELETRONICO LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BIVOLT - 2 X 32W | 15 | 105,12 | 1576,80 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
90 | Reator lâmpada vapor mercúrio Reator Lâmpada Vapor Mercúrio Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 400 WATT, Tensão Nominal: 220 V, Freqüência Nominal: 60 HZ, Fator Potência: Alto, Normas Técnicas: Nbr 5.125/80 | REATOR ELETRONICO LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR - BIVOLT - AFP - C/ AUTODESLIGAMENTO - 2 X 32W | 20 | 69,19 | 1383,80 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
91 | Reator lâmpada vapor sódio Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Interno, Potência Nominal Lâmpada: 70 W, Tensão Nominal: 220 V, Freqüência Nominal: 60 HZ, Fator Potência: Alto | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO, 150W, 220V, USO INTERNO | 20 | 64,07 | 1281,40 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
92 | Reator lâmpada vapor sódio Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 400 WATT, Tensão Nominal: 220 V, Freqüência Nominal: 60 HZ, Fator Potência: Baixo | REATOR VAPOR DE MERCURIO EXTERNO - ALTO FATOR - 60HZ - 400W X 220V | 50 | 147,07 | 7353,50 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
93 | Refletor Refletor Material Corpo: Alumínio Fundido, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Vapor Metálico, Potência Lâmpada: 250/400 W, Tipo Soquete: E-40, Comprimento: 390 MM, Largura: 145 MM, Características Adicionais: Com Alojamento P/ReatorLente Plana Temperada E Re, Altura: 510 MM | REATOR VAPOR DE SODIO EXTERNO - ALTO FATOR - 60HZ - TOW X 220V | 15 | 58,68 | 880,20 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
94 | Refletor Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 150 W, Tensão Alimentação: Bivolt | REATOR VAPOR DE SODIO EXTERNO - BAIXO FATOR - 60HZ - 400W X 220V | 290 | 43,58 | 12638,20 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
95 | Refletor Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: 110/220 | REFLETOR EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250/400W, COM SOQUETE ROSCA E-40 | 15 | 45,62 | 684,30 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
96 | Relé fotelétrico Relé fotelétrico Tensão Nominal: 110 V, Potência Nominal: 1000 W | REFLETOR HOLOFOTE LED - POTÊNCIA NOMINAL 150W - EQUIVALÊNCIA 1 X LÂMPADA HALÓGENA 1000W - TENSÃO NOMINAL 100-277V - FLUXO LUMINOSO NOMINAL 15.000LM - TEMPERATURA DE COR 5000K - FATOR DE POTÊNCIA 0.9 - ÂNGULO DE ABERTURA 100+10º - VIDA ÚTIL 50.000H (L70) - GRAU DE PROTEÇÃO ¦IP65 | 5 | 3,60 | 18,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
97 | Relé fotelétrico Relé fotelétrico Tensão Nominal: 110 V, Potência Nominal: 1000 W | REFLETOR HOLOFOTE LED SMD - POTÊNCIA NOMINAL 100W - EQUIVALÊNCIA 1 X LÂMPADA HALÓGENA 750W - TENSÃO NOMINAL 100-277V - FLUXO LUMINOSO NOMINAL 10.000LM - TEMPERATURA DE COR 3000K - ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) > 80 - FATOR DE POTÊNCIA 0.9 - ÂNGULO DE ABERTURA 100+10º - VIDA ÚTIL 50.000H (L70) OU SUPERIOR - GRAU DE PROTEÇÃO IP65 | 4 | 54,03 | 216,12 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
98 | Relé de nível Relé de nível Tensão Alimentação: 220 V | RELE 12V 1 POLOS (OU MAIS) 2 POSICOES | 30 | 169,74 | 5092,20 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
99 | Relé temperatura Relé temperatura Quantidade Polos: 2, Características Adicionais: Rosca M14 X 1, 5, Temperatura De Atuação: 102 Graus C, Aplicação: Sistema De Segurança Diesel Gerador De Emergência | RELE DE ESTADO SOLIDO DE 40A | 5 | 153,80 | 769,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
100 | Relé tempo Relé tempo Tipo Construtivo: Eletrônico Modular, Tensão Isolamento: 12-240 V, Tipo: Multifunções, Tempo De Operação: 60 S, Temperatura Operação: 20C A 60C | RELE DE NIVEL PARA RESERVATORIO, 220V A 380V | 20 | 91,04 | 1820,80 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
101 | Relé fotelétrico Relé fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220 V, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Tipo Contato: Nf2, Potência Nominal: 1000 W | RELE DE SOBRECARGA; 11-17A; COM PROTECAO DE FALTA DE FASE, COMPENSACAO DE TEMPERATURA, MONTAGEM DIRETA NO CONTADOR | 465 | 33,18 | 15428,70 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
102 | Relé tensão Relé Tensão Frequência Nominal: 60HZ, Tensão Nominal Bobina: 380VCA, Aplicação: Sistema Trifásico, Características Adicionais: Máx. E Mín. Tensão | RELE DE TEMPO 220 VCA 50/60HZ RETARDO NA ENERGIZACAO 1 A 6S | 20 | 119,15 | 2383,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
103 | Resistência Elétrica Resistência Elétrica Comprimento: 870 MM, Material Corpo: Aço Inoxidável, Largura: 50 MM, Tipo: Resistência Tubular Aletada, Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 2000 W, Diâmetro Rosca: 3/16 POL, Formato: U | RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1000W, 220V/60HZ, HOMOLOGADO PELO CEMIG | 8 | 197,28 | 1578,24 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
104 | Resistência Elétrica Resistência Elétrica Comprimento: 30 CM, Diâmetro: 11,2 MM, Material Corpo: Aço Inoxidável Aisi 304, Aplicação: Balcão Distribuição Alimentos, Características Adicionais: De Imersão, Rosca Em Latão Bsp, Tipo: Tubular, Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 3500 W, Número Pólos: 3, Diâmetro Rosca: 2 POL, Modelo: Cri/3 | RELE, FALTA DE FASE, BIVOLT, 220-380 VCA, CORRENTE: 3A, SEM NEUTRO, FREQUENCIA: 50/60 HZ | 2 | 229,70 | 459,40 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
105 | Banho maria Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle, Volume: Cerca De 10L, Componentes: C/ Anéis Redutores, Temperatura: Até 100C | RESISTÊNCIA CIRCULAR PARA AUTOCLAVE VERTICAL 2000W/220V FABRICADO EM TUBO DE COBRE NIQUELADO, TIPO TUBULAR DE IMERSÃO PARA IAUTOCLAVE COM CAPACIDADE DE 75 LITROS | 3 | 71,91 | 215,73 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
106 | Resistor Carbono Resistor carbono Resistência Nominal: 1k8 OHM, Potência Nominal: 1 W, Tipo: Fixo, Aplicação: Eletrônica | RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE IMERSÃO PARA IAUTOCLAVE, 4000W (2000W CADA RESISTENCIA), COMPATÍVEL COM AS MARCAS DE ALTOCLAVE VERTICAL PRISMATEC, PHOENIX OU LUFERCO DE 75 E 100 LITROS, DISTANCIA ENTRE OS PINOS: 5,2CM, NIPPLE DE FIXAÇÃO EM ALUMINIO NO CASO DA ROSCA 5/8" (15MM DIAMETRO), NIPPLE DE FIXAÇÃO EM LATÃO NO CASO DA R | 30 | 0,06 | 1,80 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
107 | Resistor carbono Resistor Carbono Resistência Nominal: 10OHMS, Tolerância: /- 5PER, Potência Nominal: 1/4W, Aplicação: Eletrônica | RESISTÊNCIA PARA BANHO-MARIA, MODELO 178 EM FORMATO U, PONTA RETA, COMPRIMENTO 400MM, ABERTURA 200MM, BLOCO DE FIXAÇÃO DIÂMETRO 5 /8", 2000W, 110V OU 220V | 60 | 0,05 | 3,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
108 | Resistor Carbono Resistor Carbono Resistência Nominal: 1OHM, Potência Nominal: 1W, Tipo: Fixo, Aplicação: Eletrônica | RESISTOR 1/8W (OU SUPERIOR), CR25, 5%, 1,5K | 30 | 0,05 | 1,50 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
109 | Resistor carbono Resistor Carbono Resistência Nominal: 220KOHM, Potência Nominal: 1/4W, Tipo: Fixo, Aplicação: Eletrônica | RESISTOR 1/8W (OU SUPERIOR), CR25, 5%, 10K | 180 | 0,12 | 21,60 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
110 | Resistor carbono Resistor Carbono Resistência Nominal: 5k6OHM, Potência Nominal: 1/4W, Tipo: Fixo, Aplicação: Eletrônica | RESISTOR 1/8W (OU SUPERIOR), CR25, 5%, 1K | 30 | 0,14 | 4,20 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
111 | Resistor carbono Resistor Carbono Resistência Nominal: 680OHM, Potência Nominal: 1/4W, Tipo: Fixo, Aplicação: Eletrônica | RESISTOR 1/8W (OU SUPERIOR), CR25, 5%, 220R | 30 | 0,06 | 1,80 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
112 | Resistência elétrica Resistência elétrica Uso: Chuveiro Elétrico, Aplicação: Maxi Ducha Lorenzeti, Características Adicionais: 3 Temperaturas, Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 5500 W | RESISTOR 1/8W (OU SUPERIOR), CR25, 5%, 560R | 120 | 23,13 | 2775,60 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
113 | Conector Conector Tipo: Rj 45 Macho, Características Adicionais: Cat 5e, Aplicação: Cabo De Rede | RESISTOR 1/8W (OU SUPERIOR), CR25, 5%, 680R | 500 | 0,29 | 145,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
114 | Sensor Eletrônico Sensor eletrônico Tipo Sensor: Tensão, Características Adicionais: Pico De Corrente Entre -14 Ma A 14 Ma, Tipo: Efeito Hall, Corrente Saída: 10 MA | RESITENCIA, CHUVEIRO, COMAPTIVEL COM DUCHA ULTRA LORENZETTI, 5500WX220V | 2 | 3,75 | 7,50 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
115 | Sensor Sensor Referência: Lm 35 | RJ 45 PARA CABO LOGICO PAR TRANÇADO CAT 05 | 30 | 1,52 | 45,60 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
116 | Sensor térmico Sensor térmico Referência: 51300164, Aplicação: Laboratorial | SENSOR DE EFEITO HALL | 2 | 12,17 | 24,34 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
117 | Sensor térmico Sensor Térmico Referência: 51300164, Aplicação: Laboratorial | SENSOR DE LUMINOSIDADE LDR 3MM | 91 | 14,95 | 1360,45 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
118 | Sensor eletrônico Sensor eletrônico Tipo Sensor: Umidade E Temperatura, Referência: Am2302 Dht22, Temperatura Trabalho: -40 A 80 C, Tensão Alimentação: 5 V, Faixa Umidade: 0 A 100 PER | SENSOR DE TEMPERATURA LM335A | 30 | 44,93 | 1347,90 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
119 | Resistor ldr Resistor ldr Resistência Nominal: 1 OHM, Diâmetro: 10 MM | SENSOR DE TEMPERATURA - LM35. TESÃO ANALOGICA DE 2.98V (298 KELVIN E 25ºC OU TEMPERATURA AMBIENTE). SAIDA DO SENSOR E LINEAR, E QUANDO CALIBRADA A 25ºC | 2 | 3,48 | 6,96 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
120 | Sensor Sensor Tipo: Sensor De Vento, Tipo Sensor: Ultrassonico, Aplicação: Estação Meteorológica, Modelo: Com Transdutores Norte, Sul, Leste E Oeste, Faixa De Medição: Direção De 359º Com Precisão De 3º. Velocidade, Características Adicionais: Cabo De Conexão Com 10 Metros Com Conector Macho | SENSOR DE UMIDADE E TEMPERATURA DHT22 IAM2302, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 3-5 VDC, FAIXA DE MEDIÇÃO DE UMIDADE: 0 A 100% UR, FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: -40º A +80ºC, CORRENTE: 2,9MA MAX DURANTE USO, EM STAND BY DE 100UA A 150 UA, PRECISÃO DE UMIDADE DE MEDIÇÃO: + 2,0% UR, PRECISÃO DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: + 0,5 ºC, RESOLUÇÃO:0,1, TEMPO DE RESPOSTA: 28, DIMENSÕES: 25 X 15 7MM (SEM TERMINAIS) | 30 | 8,35 | 250,50 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
121 | Motor elétrico Motor elétrico Tipo: Servomotor Digital, Tensão: 4,8 V, Torque Motor: 0,050 NM, Referência: Futaba | SENSOR LDR 10MM | 30 | 14,88 | 446,40 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
122 | Placa controladora Placa controladora Padrão Interface: Arduino Shield, Aplicação: Celular E Gps, Componentes: Antena Alto Ganho Smd Para Gps E Gsm, Tecnologia: Gsm/Gprs/Gps, Frequência: Egsm 900mhz/Dcs 1800mhz E Gsm850mhz/Pcs 1900 MHZ | SENSOR ULTRASONICO - HCSRO04 | 2 | 39,47 | 78,94 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
123 | Solda estanho Solda Estanho Aspecto Físico: Fio Sólido, Formato: Carretel, Teor Estanho: 60PER, Característica Adicionais: 40 Chumbo, Trifluxo, Diâmetro: 0,50MM | SERVO MOTOR PEQUENO - ENGRENAGENS EM NYLON COM 3 POLOS DE FERRITE, TOP BALL BEARING, VOLTAGEM OPERACIONAL: 4.8V A 6.0V; VELOCIDADE DE OPERACAO: 0.10SEC/60 DEGREE; TORQUE: 1.4KG /CM (19.6O0Z/IN); DIMENSAO: 22.8 X 11.8 X 20.6MM PESO: 9 G | 2 | 43,85 | 87,70 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
124 | Solda estanho Solda Estanho Aspecto Físico: Fio Sólido, Formato: Carretel, Teor Estanho: 60PER, Característica Adicionais: 40 Chumbo, Trifluxo, Diâmetro: 1MM | SHIELD PARA ARDUINO UNO CONTENDO O MÓDULO WIFI ESP8266 ESP-12E, ANTENA EMBUTIDA E CONVERSOR DE NÍVEL LÓGICO 5V-3.3V | 2 | 113,22 | 226,44 | Rolo | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
125 | Solda estanho Solda Estanho Aspecto Físico: Fio Sólido, Formato: Carretel, Teor Estanho: 60 PER, Característica Adicionais: 40 Chumbo, Trifluxo, Diâmetro: 1,50 MM | SOLDA DE ESTANHO - 0,5MM | 2 | 158,64 | 317,28 | Rolo | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
126 | Soquete lâmpada Soquete lâmpada Tipo: De Pressão, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular | SOLDA DE ESTANHO - 1MM - 500GRS | 500 | 1,62 | 810,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
127 | Tampa condulete Tampa Condulete Material: Pvc, Cor: Cinza, Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Para 1 Tomada Rj45 | SOLDA ESTANHO - LIGA SN/50 - FLUXO RO - FIO DIÂMETRO 1,5MM | 200 | 2,05 | 410,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
128 | Tampa condulete Tampa condulete Material: Pvc, Cor: Cinza, Aplicação: Interruptor De 2 Teclas, Formato: Furo Retangular | SOQUETE LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR P/ LUMINARIAS MODELO LUMICENTER | 20 | 2,45 | 49,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
129 | Tampa condulete Tampa Condulete Material: Pvc Rígido, Cor: Cinza, Características Adicionais: Encaixe Para Caixa Condulete Sobrepor(94,5 x50x40), Aplicação: Interruptor De 1 Tecla | TAMPA CONDULETE PVC - 1 TOMADA | 150 | 4,24 | 636,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
130 | Tampa condulete Tampa Condulete Material: Pvc Rígido, Cor: Cinza, Características Adicionais: Encaixe Para Caixa Condulete Sobrepor(94,5 x50x40), Aplicação: Interruptor De 2 Teclas | TAMPA CONDULETE, MATERIAL PVC, COR CINZA, IAPLICAÇÃO INTERRUPTOR DE 2 TECLAS, FORMATO FURO RETANGULAR | 220 | 3,30 | 726,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
131 | Teclado microcomputador Teclado microcomputador Tipo: Padrão, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio | TAMPA DE CONDULETE 3/4 EM PVC NA COR CINZA PARA INTERRUPTOR DE 01 BATIDA | 2 | 33,66 | 67,32 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
132 | Equipamento laboratório Equipamento Laboratório Tipo: P/ Análise De Fibras, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Adicional: C/ Sistema Segurança, Alarmes, Capacidade: Até 30 Amostras, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Temperatura: Controle Temperatura Até 120 C | TAMPA DE CONDULETE 3/4 EM PVC NA COR CINZA PARA INTERRUPTOR DE 02 BATIDAS | 31 | 89,15 | 2763,65 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
133 | Terminal cabo Terminal Cabo Material: Cobre, Bitola: 4 MM2, Tipo: Pré-Isolado Tipo Garfo, Cor: Azul | TECLADO NUMERICO 4X4 | 5 | 0,83 | 4,15 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
134 | Terminal elétrico Terminal Elétrico Material: Cobre, Aplicação: Malha De Aterramento | TEMPORIZADOR DIGITAL PROGRAMÁVEL QUE LIGA E DESLIGA APARELHOS, ADAPTADOR PARA TOMADA, BRANCO 20 CANAIS DE MEMÓRIA; 110V — 220V (BIVOLT); 50/60HZ; 10A 2200W; 3A; -10ºC — 50ºC | 100 | 4,18 | 418,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
135 | Terminal elétrico Terminal Elétrico Material: Cobre, Aplicação: Malha De Aterramento | Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 4-6 MM?2, Tipo: Pré- Isolado Tipo Forquilha (garfo) | 100 | 5,90 | 590,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
136 | Terminal elétrico Terminal Elétrico Material: Cobre, Aplicação: Malha De Aterramento | TERMINAL DE APERTO, COBRE, TA (ATERRAMENTO) PARA CABO 10MM | 100 | 6,42 | 642,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
137 | Terminal elétrico Terminal Elétrico Material: Cobre, Aplicação: Malha De Aterramento, Bitola Condutor: 35 MM | TERMINAL DE APERTO, COBRE, TA (ATERRAMENTO) PARA CABO 16MM | 100 | 6,42 | 642,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
138 | Terminal cabo Terminal Cabo Material: Cobre Banhado, Bitola: 35 MM2, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Tipo Compressão, Cor: Cromo, Tipo Uso: Cabo Flexível/Rígido | TERMINAL DE APERTO, COBRE, TA (ATERRAMENTO) PARA CABO 25MM | 50 | 2,20 | 110,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
139 | Terminal elétrico Terminal Elétrico Material: Cobre, Aplicação: Instalações Elétricas, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 6 MM2 | TERMINAL DE APERTO, COBRE, TA (ATERRAMENTO) PARA CABO 35MM | 2000 | 0,35 | 700,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
140 | Terminal cabo Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Cor: Amarela, Seção Nominal Condutor: 25 MM2, Lingueta: Pino Tubular, Material Isolamento: Polipropileno, Referência Fabricante: Intelli Ti-25 | TERMINAL DE COMPRESSAO P/ CABOS DE 35 MM? - TERMINAL DE COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO, COM 1 FURO, P/ CABOS DE COBRE DE 35MM?, PADRAO INTELLI REF.: TM35 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE | 1005 | 55,33 | 55606,65 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
141 | Terminal cabo Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Cor: Amarela, Seção Nominal Condutor: 6 MM2, Lingueta: Tubular, Referência Fabricante: Intelli Ti-6-12 | TERMINAL DE PINO AMARELO PARA CABO 6MM? | 3005 | 16,66 | 50063,30 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
142 | Terminal cabo Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Cor: Azul, Seção Nominal Condutor: 16 MM2, Lingueta: Pino Tubular, Material Isolamento: Polipropileno, Referência Fabricante: Vntelli Ti-16 | TERMINAL ILHOS, AMARELO, COBRE ESTANHADO, TUBULAR PARA CABO DE 25MM, PACOTE COM 100 UNIDADES | 2005 | 37,95 | 76089,75 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
143 | Terminal cabo Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Cor: Azul, Seção Nominal Condutor: 2,5 MM2, Lingueta: Pino Tubular, Material Isolamento: Polipropileno | TERMINAL ILHOS, AMARELO, COBRE ESTANHADO, TUBULAR PARA CABO DE 6MM, PACOTE COM 100 UNIDADES | 3005 | 7,33 | 22026,65 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
144 | Terminal cabo Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Fixação: Compressão, Seção Nominal Condutor: 4 MM2 | TERMINAL ILHOS, AZUL, COBRE ESTANHADO, TUBULAR PARA CABO DE 16MM, PACOTE COM 100 UNIDADES | 3006 | 16,53 | 49689,18 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
145 | Terminal cabo Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Cor: Vermelha, Seção Nominal Condutor: 10 MM2, Lingueta: Pino Tubular, Material Isolamento: Polipropileno, Referência Fabricante: Intelli Ti-10 | TERMINAL ILHOS, AZUL, COBRE ESTANHADO, TUBULAR PARA CABO DE 2.5MM, PACOTE COM 100 UNIDADES | 2005 | 31,76 | 63678,80 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
146 | Terminal cabo Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Tipo: Ilhós Pré-Isolado, Cor: Vermelha, Seção Nominal Condutor: 35 MM2, Lingueta: Pino Tubular, Material Isolamento: Polipropileno, Referência Fabricante: Intelli Ti-35 | TERMINAL ILHOS, CINZA, COBRE ESTANHADO, TUBULAR PARA CABO DE 4MM, PACOTE COM 100 UNIDADES | 1000 | 76,96 | 76960,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
147 | Terminal cabo Terminal Cabo Seção Nominal Condutor: 6 MM2, Lingueta: Olhal | TERMINAL ILHOS, VERMELHO, COBRE ESTANHADO, TUBULAR PARA CABO DE 10MM, PACOTE COM 100 UNIDADES | 630 | 0,52 | 327,60 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
148 | Terminal cabo Terminal Cabo Seção Nominal Condutor: 2,5 MM2, Lingueta: Olhal | TERMINAL ILHOS, VERMELHO, COBRE ESTANHADO, TUBULAR PARA CABO DE 35MM, PACOTE COM 100 UNIDADES | 50 | 0,31 | 15,50 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
149 | Terminal elétrico Terminal Elétrico Material: Cobre, Lingueta: Pino, Seção Nominal Condutor: 2,5 MM2 | TERMINAL OLHAL AMARELO PARA CABO 6 MM? | 50 | 0,30 | 15,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
150 | Terminal elétrico Terminal Elétrico Material: Cobre, Tipo: Pré-Isolado, Bitola Condutor: 4-6 MM, Lingueta: Pino | TERMINAL OLHAL AZUL PARA CABO 2,5 MM? | 50 | 0,65 | 32,50 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
151 | Tomada Tomada Modelo: Tripla, Tipo: Interna, Formato Contato: Redondo, Cor Corpo: Preta, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sem Espelho De Polos 2p T, Aplicação: Rede Elétrica, Material: Pvc | TERMINAL PINO AZUL PARA CABO 2,5 MM? | 5 | 6,11 | 30,55 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
152 | Tomada Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Instalação Elétrica | TERMINAL PINO, PRE-ISOLADO, COBRE ELETROLITICO, 4,0MM A 6,0MM, AMARELO | 670 | 10,41 | 6974,70 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
153 | Tomada Tomada Modelo: Conjugada( Rj11 E Rj45), Tipo: Embutir, Características Adicionais: 4 X 2 Pol Com Espelho, Aplicação: Telefone E Computador | TOMADA AC AS-07, TRIPOLAR, MACHO, COM PORTA FUSIVEL, CONTATO: CHATO, COR DO CORPO: PRETA, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250V AC, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO, CORPO: RETANGULAR, POSIÇÃO RELATIVA: EMBUTIR, NÃO ACOMPANHA FUSÍVEL | 1000 | 45,86 | 45860,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
154 | Tomada Tomada Tipo: Embutir, Formato Contato: Universal, Cor Corpo: Cinza, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 125/250 V, Características Adicionais: Com Interruptor 2 Seções E Espelho 4 X 2, Normas Técnicas: Nbr 6.147/80, Formato Corpo: Retangular, Número Pólos: 2 P, Número Contato: 2 UN | TOMADA C/ PLACA - 2P+T - NOVO PADRAO BRASILEIRO - 20A | 600 | 7,05 | 4230,00 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
155 | Tomada Tomada Corrente Nominal: 16A, Tensão Nominal: 220/240V, Posição Relativa: Embutir, Número Pólos: 2 P T | TOMADA DE REDE RJ45 E C/ RJ11 - CAT-5 - EMBUTIR COMPLETA - 2X4" | 5 | 16,54 | 82,70 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
156 | Tomada Tomada Tipo: Sobrepor, Formato Contato: Universal Reforçado, Corrente Nominal: 10/16A, Tensão Nominal: 250V | TOMADA EMBUTIR COMPLETA, POSIÇÃO VERTICAL, 1 SECAO - 10A - 2P+T. 125/220V | 10 | 67,14 | 671,40 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
157 | Tomada Tomada Tipo: Steck, Formato Contato: 2p T, Cor Corpo: Azul, Corrente Nominal: 32A, Tensão Nominal: 220/240V, Características Adicionais: Caixa Termoplástica Autoextinguível, Normas Técnicas: Abnt Nbr 5410, Nbr 5419, Nbr 14136 E Nr 10, Aplicação: Instalação De Tomadas Industriais Em Geral, Grau Proteção: Ip 44 | TOMADA INDUSTRIAL, MACHO, 2P + T, 6H, 220V AC, 16A, AZUL, IP44 | 10 | 49,87 | 498,70 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
158 | Tomada Tomada Corrente Nominal: 15A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Placa Para Caixa 4 X 2 De Embutir, Normas Técnicas: Nbr 14136, Material: Termoplástico, Posição Relativa: Embutir, Número Pólos: 2 P T | Tomada industrial, confeccionada em termoplástico, 2P+T, corrente nominal de 16A, tensão nominal de 200/250V. Ref.: Steck, N3006 | 50 | 26,45 | 1322,50 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
159 | Tomada Tomada Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Com Placa Para Caixa 4 X 2 De Embutir, Normas Técnicas: Nbr 14136, Material: Termoplástico, Posição Relativa: Embutir, Número Pólos: 2 P T | Tomada industrial, confeccionada em termoplástico, 2P+T, corrente nominal de 32A, tensão nominal de 200/250V. Ref.: Steck, N3206 | 140 | 8,79 | 1230,60 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
160 | Tomada Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: Pino Cilíndrico, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884, Aplicação: Tampa Condulete Pvc 3/4 Pol, Número Pólos: 2 P T | TOMADA SOBREPOR BRANCA COMPLETA - SISTEMA X - 2P+T - 15A - 250V | 20 | 2,42 | 48,40 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m
161 | Transistor Transistor Referência: Irf 840 | TOMADA SOBREPOR QUADRADA UNIVERSAL COMPLETA - 2P+T - 20A - 250V | 30 | 3,98 | 119,40 | Unidade | São João Del Rei/MG | U_154069_E_900352025_26-09-2025_08h30m