## Sheet1
Nº | DESCRICAO | REFERENCIA | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | UNID_FORN | LOCAL_ENTREGA | ARQUIVO
1 | Bateria Não Recarregável Bateria Não Recarregável Características Adicionais: Não Contém Mercúrio E Cádmio, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 9V | Pilha alcalina de 9 volts, não recarregável, dimensões 1,88 x 11,4 x 9,5 cm; peso 59,53 g; | 10 |  |  | Unidade | São Paulo/SP | U_180194_E_900122025_30-09-2025_09h00m
2 | Pilha Pilha Tamanho: Pequena, Modelo: Aa, Características Adicionais: Não Recarregável, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 1,5V | Pilha; Tipo Alcalina, com Indicador de Carga, testada Contra Vazamentos; Na Voltagem de 1,5v; no Tamanho Pequena (AA) Diâmetro 14,5mm, Comprimento 49,5mm; Resolução Conama 401/2008; Norma Abnt e 11175/90. | 150 |  |  | Embalagem | São Paulo/SP | U_180194_E_900122025_30-09-2025_09h00m
3 | Pilha Pilha Tamanho: Palito, Modelo: Aaa, Características Adicionais: Não Recarregável, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 1,5V | Pilha; Tipo Alcalina;com Indicador de Carga, testada contra vazamentos, Na Voltagem de 1,5v; no Tamanho Palito (AAA), Conforme Resolução do Conama 401 04/11/2008; Norma Abnt e 11175/90. | 150 |  |  | Embalagem | São Paulo/SP | U_180194_E_900122025_30-09-2025_09h00m
4 | Ferro Passar Roupa Ferro Passar Roupa Tipo: Elétrico Vapor E Spray, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Anti-Aderente, Auto Limpante, Lâmpada Piloto E Ga, Consumo: 0,96KW/H | Ferro Elétrico Domestico; com carcaça em plástico resistente ao calor e base antiaderente em cerâmica; funcionamento a vapor e a seco, com spray, sistema de autolimpeza; voltagem de 110/127V; potencia mínima de 1200w; consumo máximo Aproximado de 1,2kw/h; reservatório interno com indicador do nível de água, com capacidade para no mínimo 220ml; fio elétrico com giro de 360 graus e comprimento mínimo de 1,80m; dimensões aproximadas de (15 x 12 x 28)cm (a x l x c); peso aproximado de 1Kkg; acondicionado em embalagem apropriada, de forma que assegure a o integridade do produto; manual de instruções; garantia mínima de 12 meses; seletor de temperatura, luz piloto, borda poupa-botões; sistema corta-pingos, vapor vertical. | 10 |  |  | Unidade | São Paulo/SP | U_180194_E_900122025_30-09-2025_09h00m
5 | Chuveiro Elétrico Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico, Cor: Branca, Potência: 5.600W, Tensão Operação: 220V | Chuveiro Elétrico; de Termoplástico; Na Voltagem 220 Volts; Com Controle de 3 Temperaturas; e Potencia de 5.500 W; Com Cano Embutido e Mangueira Com Ducha Manual; Na Cor Branca; Com Rosca de 1/2 Polegada; Pressão de 10 a 400 Kpa ( 1 a 40 Mca); Med. 133 x 140 x 430 Mm (lxhxp); Resistencia de Longa Duração, Grau Proteção Ip 24, Compat. c/ "dr"; Conforme Nbr 12483 e Certificação do Inmetro; Garantia de 12 Meses:. | 10 |  |  | Unidade | São Paulo/SP | U_180194_E_900122025_30-09-2025_09h00m
6 | Saboneteira Saboneteira Material Suporte: Plástico Abs, Material Reservatório: Plástico Abs, Acabamento Superficial Suporte: Plástico Abs, Altura: 23CM, Largura: 11CM, Capacidade: 1.000ML, Tipo Fixação: Em Parede Através De Bucha/Parafuso, Tipo Uso: Uso Doméstico (Bwc), Características Adicionais: Com Uso Do Refil Opcional | Saboneteira com reservatório com capacidade para 1l modelo, material plástico, cor branca, com sistema de válvula, visor cristal transparente, dimensões 0,40 x 0,60 x 0,54 cm, peso 0,54 Kg, com chave plástica, tampa do reservatório e kit contendo buchas e parafusos para fixação na parede. | 10 |  |  | Unidade | São Paulo/SP | U_180194_E_900122025_30-09-2025_09h00m
7 | Lâmpada Led Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 30W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: 2.800LM, Temperatura De Cor: 6500K | Lâmpada Led alta potência 30W, luz branca fria 6500K, garantia 3 anos, formato bulbo T Shape, base/encaixe E27, não dimerizável, voltagem bivolt 100 - 240 V, emissão de luz 3.800 lúmens, vida útil: 25.000 horas; dimensões 7,4 x 11,1 x 11,1cm, peso 80g. Conforme NBR/ABNT Vigentes, Com Certificação Compulsória do Inmetro. | 30 |  |  | Unidade | São Paulo/SP | U_180194_E_900122025_30-09-2025_09h00m
8 | Lâmpada Led Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 14W, Tipo Base: E-27, Tipo Bulbo: A60, Temperatura De Cor: 6500K | Lâmpada Led potência 13W, luz branca fria 6500K, garantia 3 anos, formato bulbo AG65, base/encaixe E27, não dimerizável, voltagem bivolt 100 - 240 V, emissão de luz 1.311 lúmens, vida útil: 25.000 horas; dimensões 12,7 x 6,7 x 7 cm, peso 629g. Conforme NBR/ABNT Vigentes, Com Certificação Compulsória do Inmetro. | 70 |  |  | Unidade | São Paulo/SP | U_180194_E_900122025_30-09-2025_09h00m
9 | Lâmpada Led Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: G13, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: Mín. 1850LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T8, Vida Média: 25.000H | Base G-13; Comprimento Aproximado de 1200mm; Potência de 18w; Bivolt; Led Tipo Sma; Fluxo Luminoso de 2100 Im aproximadamente; Temperatura de Cor 6500K; ângulo de Feixe Da Luz Entre 140 e 160 Graus; Fator de Potência Mínimo de 0,9; Irc Mínimo de 82; Vida Útil de No Mínimo 25.000 Horas: Conforme NBR IABNT Vigentes, Com Certificação Compulsória do Inmetro. | 80 |  |  | Unidade | São Paulo/SP | U_180194_E_900122025_30-09-2025_09h00m
10 | Ventilador Ventilador Tipo: Coluna, Potência Motor: 150W, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Grade Metálica, Material: Aço, Diâmetro: 65CM, Quantidade Velocidade: 3UN | Ventilador de Coluna; Diâmetro Nominal: 65 Cm; Grade Metálica, Acabamento Pintura Epóxi Na Cor Preta; Mínimo 3 Pás; Potencia Mínima 150w; Bivolt (127/220v), Chave Seletora, 60hz; Controle Deslizante; Oscilante e Basculante; Na Cor Preta; Com Regulagem de Altura, Altura Mínima 210 Cm; Com Protetor Térmico; Selo Procel Letra A; Garantia Mínima 12 Meses; | 10 |  |  | Unidade | São Paulo/SP | U_180194_E_900122025_30-09-2025_09h00m
11 | Ventilador Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: 150W, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Oscilante, Controle Velocidade, Regulagem Altura E, Material: Chapa Aço Galvanizado, Diâmetro: 65CM, Cor: Preta | Ventilador de Parede 65cm VPL 6 pás, diâmetro 65cm, carcaça nylon, tensão bivolt (127 / 220 V), área de ventilação 30m², potência 150/147 W, ruído 72 dBA, frequência: 60 Hz, quantidade de pás 6, grade metálica, peso: 6,5 Kg. Selo Procel Letra A; Garantia Mínima 12 Meses. | 5 |  |  | Unidade | São Paulo/SP | U_180194_E_900122025_30-09-2025_09h00m