## Sheet1
Nº | DESCRICAO | REFERENCIA | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | UNID_FORN | LOCAL_ENTREGA | ARQUIVO
1 | União soldável União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 1/2POL, Comprimento Total: 150MM, Altura: 150MM, Aplicação: Irrigação | TÊ REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL D=32 X 25 MM: a) fabricado em PVC rígido; b) diâmetro 32 x 25 mm; c) cor marrom; d) pressão de serviço: 75 m.c.a; e) junta soldável; f) atender NBR 5648. | 20 | 9.12 | 182.4 | Unidade | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
2 | Luva Eletroduto Luva Eletroduto Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 1 1/2POL, Cor: Cinza | LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO D=25 MM X 3/4": a) fabricado em PVC rígido; b) diâmetro 25 mm x 3/4"; c) cor azul; d) pressão de serviço: 75 m.c.a; e) junta soldável e rosqueável; f) atender NBR 5648. | 30 | 6.03 | 180.9 | Unidade | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
3 | União soldável União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 1/2POL, Comprimento Total: 150MM, Altura: 150MM, Aplicação: Irrigação | TÊ PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL D=32 MM X 3/4": a) fabricado em PVC rígido; b) diâmetro 32 mm x 3/4"; c) cor azul; d) pressão de serviço: 75 m.c.a; e) junta soldável e rosqueável; f) atender NBR 5648. | 20 | 10.23 | 204.6 | Unidade | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
4 | Conexão tubo condução Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 90, Material: Fibra De Vidro, Diâmetro Nominal: 600MM, Normas Técnicas: Nbr 15536-1, Tipo Fixação: Soldável | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA D=25 MM X 3/4": a) fabricado em PVC rígido; b) diâmetro 25 mm x 3/4"; c) cor marrom; d) pressão de serviço: 75 m.c.a; e) junta soldável e rosqueável; f) atender NBR 5648. | 30 | 6.28 | 188.4 | Unidade | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
5 | Conexão tubo condução Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 90, Material: Fibra De Vidro, Diâmetro Nominal: 600MM, Normas Técnicas: Nbr 15536-1, Tipo Fixação: Soldável | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA D=32 MM X 3/4": a) fabricado em PVC rígido; b) diâmetro 32 mm x 3/4"; c) cor marrom; d) pressão de serviço: 75 m.c.a; e) junta soldável; f) atender NBR 5648. | 20 | 14.51 | 290.2 | Unidade | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
6 | Corda Corda Material: Polipropileno, Tipo: Trançada, Diâmetro: 5MM, Ponto Ruptura: 646,88KGF, Cor: Branca | CORDA PARA BALANÇOS: - Material: Polipropileno PP, possui boa resistência à abrasão e tração. Material 100% virgem. - Diâmetro: aprox. 8-10 mm; - Tipo de construção: trançada; - Carga de ruptura: aprox. 523 kgf. | 100 | 52.98 | 5298 | Rolo | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
7 | Mangueira Mangueira Material: Borracha, Diâmetro Interno: 127MM, Características Adicionais: Tipo: Aerotube, Microporosa, Diâmetro Externo: 254MM, Aplicação: Aquicultura | MANGUEIRA DE BORRACHA 50 M: Mangueira de borracha com faixa preta em PVC 4 camadas, medindo 50 metros, com engate rosqueado: a) flexível, com diâmetro de 1/2"; b) para uso com pressão da água de até 12 bar (174 psi); c) temperatura da água até 50ºC; d) deve acompanhar: d.1) 01 esguicho com jato regulável; d.2) 02 engates rápidos; d.3) 01 adaptador fêmea com rosca de 3/4" e redução de 1/2". | 5 | 157.19 | 785.95 | Metro | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
8 | Parafuso Parafuso Aplicação: Montagem Rápida, Material: Zamak E Plastico | PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA TAM. 3,5 X 20MM a) cabeça chata; b) fenda cruzada: c) chipboard ; d) dimensões aproximadas: 5 mm x 65 mm; e) aço bicromatizado. Apresentação: Caixa com 500 unidades. | 10 | 18.25 | 182.5 | Unidade | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
9 | Tijolo Tijolo Material: Cerâmica, Tipo: Furado, Comprimento: 12CM, Largura: 9CM, Altura: 14CM, Quantidade Furos: 6UN, Cor: Vermelha, Aplicação: Construção Civil, Características Adicionais: 1/2 Tijolo | TIJOLO CERÂMICO À VISTA 6 FUROS 24 CM x 9 CM x 14 CM(CXLxXA): a) resistência à compressão mínima, com os furos na vertical, de 3 MPa; b) resistência à compressão mínima, com os furos na horizontal, de 1,50 MPa; c) regularidade de forma e dimensões, arestas vivas e cantos resistentes; d) tolerância dimensional: individual + 5 mm e média + 3 mm; e) índice de absorção de água: na faixa entre 8% a 22%; f) paredes internas com espessura maior ou igual a 6mm; g) paredes externas com espessura maior ou igual a 7mm; h) cozimento uniforme (produz som metálico quando percutido com martelo); i) planeza das faces: flecha menor ou igual a 3 mm; j) desvio em relação ao esquadro: menor ou igual a 3 mm; k) atender NBR 15270-1 e NBR 15270-3. | 200 | 2.95 | 590 | Unidade | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
10 | Adaptador conector Adaptador Conector Tipo Conectores: Interface Usb 1.1 E 2.0, Material: Plástico, Aplicação: Conexão Wireless Bluetooth 2.0 Edr | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM ANEL (FLANGE) 40 MM X : a) fabricado em PVC rígido; b) diâmetro 40 mm x 1 1/4"; c) cor marrom; d) pressão de serviço: 75 m.c.a; e) junta soldável. | 20 | 15.53 | 310.6 | Unidade | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
11 | Adaptador conector Adaptador Conector Tipo: Hub-C Multiportas, Tipo Conectores: Usb-C 10 Gbps, Usb-A 5 E10 Gbps, Hdmi 4k, Rj45,, Número Contato: 10 Em 1, Aplicação: Notebooks Com Portas Usb Tipo-C | ADAPTADOR TIPO BENJAMIM — T — (2P +T) a) acessório móvel constituído de uma única peça que incorpora um plugue no padrão brasileiro e duas tomadas no padrão brasileiro; b) material do corpo em termoplástico; c) características elétricas: 10A /220 V; d) plugues com pinos maciços; e) diversas cores; f) produto certificado pelo INMETRO, de acordo com c norma NBR 14936 (adaptadores); g) deve atender ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas (NBR 14136). | 100 | 12.9 | 1290 | Unidade | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
12 | Suporte Suporte Material: Metal, Tipo: Adaptável A Lima De Funileiro 14, Formato: Retângular, Aplicação: Execução De Serviços Em Superfícies Curvas | SUPORTE RETO PARA LÂMPADA: a) fixação em teto ou parede de madeira; b) em porcelana, rosca E27, com plaquetas embutidas; c) soquete em latão; d) corrente de 4A, 250V; e) com borne para fios de 0,5 mmº? até 2,5 mm?. | 50 | 12.75 | 637.5 | Unidade | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
13 | Jogo chave Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Chaves De Aperto, Aplicação: Consertos Em Geral, Componentes: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19,20x22,, Tamanho: 6 X 50 Mm, Modelo: Chave Fixa, Normas Técnicas: Din 1711-1 | JOGO DE CHAVE COMBINADA MISTA EM CROMO — VANADIUM - Jogo composto por chaves combinada em milímetros (mm) - Composição do Jogo: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32mm; - Fabricadas conforme normas DIN 3113 forma A, ISO 3318 e ISO 7738,; - Posição da boca 15º; - Posição da cabeça (lado estrela) 15º; - Acabamento cromado fosco; - Aço cromo vanádio | 2 | 559.95 | 1119.9 | Jogo | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
14 | Aparelho purificador de água Aparelho Purificador De Água Tipo: Osmose Reversa, Voltagem: BivoltV, Vazão: 2L/MIN, Características Adicionais: Lâmpada Ultravioleta/Micro Filtro | KIT TORNEIRA PARA PURIFICADOR Referência: Latina O kit deve conter: Torneira Latina Original Haste Cinza Compeatibilidade: PA355, BR355 Quantidade: 1 par de torneiras (ou 2 unidades) | 20 | 31.85 | 637 | Unidade | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
15 | Bateria telefone Bateria Telefone Modelo Telefone: S/ Fio Multitoc, Tensão: 3,6V, Capacidade: 300MAH, Sistema Eletroquímico: Níquel-Cádmio | BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO INTELBRAS Indicação: Para Telefone Sem Fio Intelbras Bateria Compatível Com os Telefones Sem Fio e Interfones Intelbras: - TS 40, 60, - TS 2510, 2511, 2512, 2513 - TS 3110, 3111, 3112, 3113, 3130 - TS 5120, 5120C, 5121, 5122, 5123, 5150 - TIS 5010 Características: Voltagem: 2,4v Amperagem: 600mAh Tipo: AAA Recarregável: Sim Original: Sim | 100 | 64.71 | 6471 | Unidade | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
16 | Filtro Purificação Água Filtro Purificação Água Material: Carvão Ativado (Carbon Block), Cor: Branca, Vazão: 5L/MIN, Características Adicionais: Purificadores Com Carcaça De Tamanho 9.3/4, Aplicação: Bebedouro De Água, Tamanho: 71,0 X 71,0 X 248,5MM | FILTRO PARA PURIFICADOR Refil de filtro ORIGINAL compatível com purificador de água Consul modelo CPB34AS, possuindo as seguintes características: Modelo: CPB34 CIXO6AX; Vida útil: 6 meses ou 1500 litros; Retenção de Partículas: Classe A; Redução de Cloro Livre: Aprovado; Eficiência Bacteriológica: Aprovado; Tipo do Material: Polipropileno e bloco de carvão, selo Procel A | 2 | 104.63 | 209.26 | Unidade | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
17 | Tomada blindada Tomada Blindada Modelo: Industrial, Tipo: Fêmea, Posição Relativa: Sobrepor, Número Contato: 3UN, Formato Contato: Redondo, Material Corpo: Pvc, Corrente Nominal: 16A, Tensão Nominal: 220/240V, Número Pólos: 2 P T, Características Adicionais: Com Travamento | TOMADA 2P + T HEXAGONAL HORIZONTAL : a) 20A / 250V — sem placa; a) matéria-prima: antichama; b) certificado pelo Inmetro; c) atender ao padrão brasileiro de plugues e tomadas NBR 14.136. | 30 | 19.31 | 579.3 | Unidade | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
18 | Tomada blindada Tomada Blindada Modelo: Industrial, Tipo: Fêmea, Posição Relativa: Sobrepor, Número Contato: 3UN, Formato Contato: Redondo, Material Corpo: Pvc, Corrente Nominal: 16A, Tensão Nominal: 220/240V, Número Pólos: 2 P T, Características Adicionais: Com Travamento | TOMADA 2P + T HEXAGONAL HORIZONTAL : a) 10A / 250V — sem placa; a) matéria-prima: antichama; b) certificado pelo Inmetro; c) atender ao padrão brasileiro de plugues e tomadas NBR 14.136. | 30 | 19.31 | 579.3 | Unidade | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
19 | Tomada blindada Tomada Blindada Modelo: Industrial, Tipo: Fêmea, Posição Relativa: Sobrepor, Número Contato: 3UN, Formato Contato: Redondo, Material Corpo: Pvc, Corrente Nominal: 16A, Tensão Nominal: 220/240V, Número Pólos: 2 P T, Características Adicionais: Com Travamento | TOMADA 2P + T HEXAGONAL HORIZONTAL PARA CONDULETE a) 20A / 250V — sem placa; a) matéria-prima: antichama; b) certificado pelo Inmetro; c) atender ao padrão brasileiro de plugues e tomadas NBR 14.136; d) tipo: condulete/condumult. | 60 | 39.16 | 2349.6 | Unidade | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
20 | Tomada telefone Tomada Telefone Tipo: Modular, Quantidade Vias: 8, Categoria: 5e, Norma Técnica: Eia/Tia 568a E 568b, Tipo Conexão: Keystone Jack, Tipo Saída: Rj45 | CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA + 1 UNIDADE ESPELHO UMA SAÍDA PARA RJ45 - KEYSTONES NÃO INCLUSOS* Caixa De Sobrepor 3x3 C/ Espelho 2 Saídas + Keystone RJ11 + Keystone RJ45 Conector Fêmea Rj11 Material: PVC rígido; Cor: Branca; Espelhos 3x3 (86x86) - 2 Portas - Compatível com os conectores fêmea configuração de 2 saídas. | 40 | 60 | 2400 | Unidade | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
21 | Tomada telefone Tomada Telefone Tipo: Modular, Quantidade Vias: 8, Categoria: 5e, Norma Técnica: Eia/Tia 568a E 568b, Tipo Conexão: Keystone Jack, Tipo Saída: Rj45 | CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA + 1 UNIDADE ESPELHO UMA SAÍDA PARA RJ45 - KEYSTONES NÃO INCLUSOS* - Caixa para sobrepor de uma saída; - Injetada em PS de alta qualidade, resistente à rachaduras e desbotamento; - Possui porta anti-pó; - Comporta 01 keystone RJ45 ou RJ11 fêmea para conexões de rede; - Acompanha 2 parafusos; - Dimensões aproximadas: 4 x 6 x 2,5 cm; - Cor branca. | 40 | 35 | 1400 | Unidade | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
22 | Unidade Disco Unidade Disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 256GB, Velocidade: 500MB/S, Características Adicionais: Gravação 450 Mb/S | DRIVE DE ESTADO SÓLIDO (SSD): Especificações: - Formato: 2,5" - Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - Capacidade: 256GB - NAND 3D - Leitura/gravação sequencial (máx.): R/W 520/450 MB/s ou superior - Temperatura de Armazenagem: -40 ºC a 85 ºC - Temperatura de Operação: 0 ºC a 70 ºC | 20 | 284 | 5680 | Unidade | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
23 | Jogo chaves fenda Jogo Chaves Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Tipo Ponta: Chata E Philips, Material Cabo: Plástico Resistente, Tipo Cabo: Isolado, Tratamento Superficial Ponta: Fosfatizado, Quantidade Peças: 6UN, Características Adicionais: 02 Chaves Phillips Bitolas Ph0 E Ph1, Bitola: Fendas 1,4mm, 2mm, 2,4mm, 3mmMM | KIT DE CHAVES DE PRECISÃO 115 EM 1: 98* bits de precisão: Hexagonal Horizontal 10 linhas: M2.5, M3.0, M3.5, 2*MA4.0, M4.5, M5 .0, M5.5 Philips/Cross 1*PH2, 2*PHO000, 2*PHOOO, 2*PHOO, 2*PH 0, 2*PH 1, 2*PH 2 Menos SL 1.0, 4*SL 3.0, 2*SL 2.0, 2*SL 2.5, 2*SL 3.5, SL 4.0 Torx 2*T 2, 2*T 3, 2*T 4, 2*T 5, 1T 1,1*T 6,1*T 7,1*T 8,1*T 9,1*T 10,1*T 15,1*T 20 Parafusadeira H5, H6, H0.7, H0.9, H1. 3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, H4.5 Y type Nível 2 linhas: 2*Y 0.6,Y2.0, Y2.5, Y3.0 Pentagon 2*0.8, 2*1.2, 1*1.5, 1*2.0 Triângulo 2.0, 2.3, 2.6, 3.0 U tipo 2 *2.6, 2*3.0 Chave de fenda de cabeça chata PZ0O, PZO, PZ1, PZ2 bits quadrados S O0, S 1, S 2 Especial bits médio 2.0, médio 2.5 Agulha SIM -0.8,:1.0 2*Cabra de plástico 2*Ferramentas triangulares 1* Manga hexagonal 1*Plastic shell cabo telescópico 1*eixo de extensão rígido 1*eixo de extensão macio 1*pinças 1*magnetização/desmagnetização 1*pino de cartão 1*ventosa | 2 | 109.51 | 219.02 | Jogo | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
24 | Álcool Isopropílico Álcool Isopropílico Concentração: 70 V/V, Apresentação: Em Lenço Umidecido | ÁLCOOL ISOPROPÍLICO Material: Isopropanol Capacidade 500 ML Informação adicional: Grau de pureza: 99,8% ou superior Solubilidade em água: Completa | 20 | 31.69 | 633.8 | Litro | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
25 | Pincel Pincel Material Cabo: Polipropileno, Tipo Cerdas: Plástico Dissipativo, Características Adicionais: Anti-Estático, Tamanho: 140MM | PINCEL ANTIESTÁTICA Material polipropileno Dimensões das cerdas: C 30 mm x L4 mm x A 25 mm Comprimento do cabo: 140 mm | 10 | 48.02 | 480.2 | Unidade | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
26 | Limpador contato elétrico/eletrônico Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Componentes Elétricos, Apresentação: Spray | LIMPA CONTATOS ELETRÔNICOS Tipo: spray Incluso tubo prolongador Capacidade: 300ml! | 20 | 38 | 760 | Unidade | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m
27 | Pasta Moldagem Pasta Moldagem Material Básico: Silicone De Condensação, Características Adicionais: Laboratorial, Dura, Cerca De 85 Shore A, Tipo: Base Catalisador, Apresentação : Conjunto Completo | PASTA TÉRMICA Tipo: Prata Construção: Silicone, Óxido Metálico e Carbono Condutividade Térmica: 4.8W/M-K ou superior Temperatura Operacional: 50-240ºC Peso: 30g | 20 | 67.13 | 1342.6 | Bisnaga | Caxias do Sul/RS | U_928048_E_900332025_30-09-2025_09h00m