## Sheet1
Nº | DESCRICAO | REFERENCIA | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | UNID_FORN | LOCAL_ENTREGA | ARQUIVO
1 | Disjuntor baixa tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 16A, Tipo: Mini, Tensão Nominal: 240/415VCA, Número De Fases: Bipolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Modelo S402m-K16, Padrão: Iec | Quantidade de polos: 2 Bipolar - Tensão Máxima de Serviço "c.a": 415V — 50 /60Hz - Correntes Nominais: 32-63-100A E , & - Ampere: 16 ¦ - Frequência: 50/60Hz STAA - Categoria de Utilização: AC22A F * - Manobras Mecânicas: 10.000 ” - Manobras elétricas: 10.000 u - Grau de Proteção: IP20, IP 40 em Painel. S m & - Fixação: Encaixe perfil DIN 35 mm. - Garantia: 90 dias | 95 | 40,98 | 3893,37 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
2 | Disjuntor baixa tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 10A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: 10 A À 50C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Modelo 5sy4 110-8, Padrão: Iec | Quantidade de polos: 1 Unipolar - Tensão Máxima de Serviço "c.a": 415V — 50 /60Hz É) - Correntes Nominais: 32-63-100A - Ampere: 10 STECK - Frequência: 50/60Hz TU - Categoria de Utilização: AC22A TE - Manobras Mecânicas: 10.000 - Manobras elétricas: 10.000 w - Grau de Proteção: IP20, IP 40 em Painel. - Fixação: Encaixe perfil DIN 35 mm. - Garantia: 90 dias | 190 | 9,86 | 1873,02 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
3 | Quadro Distribuição Quadro Distribuição Barramento: Sem Barramento, Cor: Branca, Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Sobrepor, Material: Pvc, Quantidade De Disjuntores: 8 | Formato Instalação: Embutir - Quantidade de Disjuntores: 8 posições - Material: Termoplástico de alta resistência autoextinguível - Gabinete: Plástico PS 9 - Portas: Com abertura de 180º - Entradas: Entrada de cabos (eletrodutos) nas 4 faces - Normas: Atende as normas ABNT NBR, IEC 60439-1,60439-3 e 60670-1 - Grau de Proteção: IP40 - Proteção: Não propaga chama - Barramento: Não | 95 | 59,47 | 5649,44 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
4 | Eletroduto Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Laranja, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 32MM | Tipo de embalagem: Rolo - A antichama e de acordo com ABNT NBR 15465 - Cor da cobertura: Laranja - Comprimento do cabo: 25 m - Diâmetro: 32mm - Polegadas: 1" - Milímetros: 322mm NS cot taa - Material da capa: PVC - Segurança: material antichama e de acordo com ABNT NBR 15465. - Compatível com o padrão mangueira corrugada, conduite corrugado. | 95 | 64,63 | 6140,17 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
5 | Tampa Tampa Material: Inox, Aplicação: Cuba Gastronômica Gn 1/1, Dimensões: 53 X 32,5 Cm, Características Adicionais: Com Alça E Recorte | Borda aparente: Apenas deixando a moldura para baixo, para forros que são acabados (PVC, Modulado, Gesso Acartonado, Isopor, E-clean))/ — Acabamento padronizado; / Fabricado em Alumínio resistente; 50 cm - Pintura eletrostática, não descasca; Cor: Branco. ¦ EEm J | 20 | 73,16 | 1463,13 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
6 | Gesso Gesso Origem: Mineral, Tipo: Estuque, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branco, Aplicação: Construção Civil | Utilizado para confecção de forros, molduras e moldes; Gesso em pó, basta adicionar água na sua preparação; 100% Mineral; Cor: Branco; Acabamento: Acetinado; Diluição: Base Água; Saco de 40Kkg. | 5 | 102,17 | 510,87 | Saco | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
7 | Energia solar - painel / controle eletronico / me-canismo movimentacao painel Energia Solar - Painel / Controle Eletronico / Me-Canismo Movimentacao Painel Tipo: Controlador De Carga Eletrica, Tensão Máxima: 150V, Corrente: 60A, Aplicação: Sistema De Energia Solar, Tensão Nominal Do Sistema: 12/24/36/48V, Referência: Modelo: Pow-M60-Pro, Características Adicionais: Compativel Com Bateria: Selada, Gel, Ventilada E | Central: Tensão de alimentação: 127 V; Consumo em repouso: 1,1 W; Máxima corrente comutada: 1 A por saída (Contator Rede / Ar); Dimensões: 90 mm X 72 mm X 62 mm; Peso Liquido: 0,26 kg; Caixa plástica em ABS anti-chama; Grau de proteção IPXO; Classe ¦l; As conexões elétricas são feitas por 14 terminais com parafusos e na parte de cima existem quatro indicadores luminosos. Alcance entre a central e sensores de 10 metros. - Sensor de Presença IR (Infravermelho Passivo) sem fio: Peça circular com diâmetro de 84mm com uma lente no meio, dentro da lente ficam o elemento sensor e transmissor que se conecta a central. Base com fixação no teto, sem fio e alimentado por bateria CR2032 com duração de um ano. Alcance entre a central e sensores de 10 metros. - Sensor de Porta/janela sem fio: Composto de duas partes. Uma que fica no batente da porta (circuito transmissor) e outra que fica na porta/janela (imã). Corpo plástico e alimentado por bateria CR2032 com duração de um ano. Alcance entre a central e sensores de 10 metros. A caixa do imã possui bases com alturas diferentes, adaptando-se a distância da porta/janela e batente. - Chave contatora: 20A,127V, 4 polos e 750 volts. | 95 | 830,55 | 78902,25 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
8 | Sensor infravermelho Sensor Infravermelho Nível Sensibilidade: 3 Niveis, Área Cobertura: 12/ 90ºM/GRAU, Tensão Alimentação: 3V, Características Adicionais: Tipo Passivo, Sem Fio, Frequência 433,92 Mhz | Peça circular com diâmetro de 84mm com uma lente no meio, dentro da lente ficam o elemento sensor e transmissor que se conecta a central. Base com fixação no teto, sem fio e alimentado por bateria CR2032 com duração de um ano. Alcance entre a central e sensores de 10 metros. Conexão com o kit. | 120 | 144,45 | 17334,00 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
9 | Cabo elétrico flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: Ou 750V, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Cor Da Isolação: Preta, Bitola: 1,5MM | - | 6 | 140,24 | 841,43 | Rolo | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
10 | Cabo conexão Cabo Conexão Material: Cobre Estanhado, Seção Nominal: 4MM2, Tipo Conexão: Banana S/ Isolação, Jacaré Pequeno, Revestimento: Pvc Média Flex, Tensão Isolamento: 1000V, Corrente Nominal: 16A, Comprimento Cabo: 1020MM, Características Adicionais: Abertura Do Jacaré: 6 Mm | - | 3 | 319,64 | 958,92 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
11 | Cabo conexão Cabo Conexão Seção Nominal: 2,5MM2, Tensão Isolamento: 750V, Corrente Nominal: 20A, Comprimento Cabo: 5M, Material Isolamento Condutor: Pvc, Classe Térmica: 90C, Material Condutor: Cobre, Normas Técnicas: Nbr5410, Tensão Nominal De Operação: 127/220V | - | 4 | 316,09 | 1264,37 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
12 | Cabo conexão Cabo Conexão Material: Cobre Estanhado, Seção Nominal: 4MM2, Tipo Conexão: Banana S/ Isolação, Jacaré Pequeno, Revestimento: Pvc Média Flex, Tensão Isolamento: 1000V, Corrente Nominal: 16A, Comprimento Cabo: 1020MM, Características Adicionais: Abertura Do Jacaré: 6 Mm | - | 1 | 2413,33 | 2413,33 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
13 | Lâmpada led Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt 85/265V, Potência Nominal: 250W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca Fria, Fluxo Luminoso: 25.000LM, Temperatura De Cor: 6500K, Abertura Facho: 270, Vida Média: 35.000H, Índice De Reprodução De Cor - Irc: 80, Eficiência Luminosa: 100LM/W | Modelo - Tubo Led T5 — Luz Fria - Potência 9w — 6500k - Fluxo Luminoso — 1000 Im - Tensão 100 — 240V - Fator Potência >0,92 - Frequência 50/60Hz - Vida útil — 25000h - Base - G5 | 500 | 28,33 | 14163,50 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
14 | Lâmpada led Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: G13, Cor: Branca Fria, Fluxo Luminoso: Mín. 1850LM, Tipo Bulbo: Policarbonato Leitoso, Temperatura De Cor: 6500K, Formato: Tubular T8, Comprimento: 1200MM, Vida Média: 30.000H, Frequência Nominal: 60HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: 0,80, Fator Potência: 0,92, Equivalência: Fluorescente De 40w | Modelo — Branca Fria - Potência — 18W — 6500K - Fluxo Luminoso — 2000 Im - Tensão 100 — 240V - Fator Potência >0,92 - Frequência 50/60Hz - Vida útil — 25000h - Base - G5 | 500 | 23,56 | 11779,88 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
15 | Luminária Luminária Tipo: Emergência, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Posição Relativa: Sobrepor, Aplicação: Ambientes Internos E Externos, Tensão Nominal: 110/220V, Fluxo Luminoso: 3.000LM | Alimentação -110vca a 245vca - Frequência — 60h - Bateria: VRLA 6V e 3,7 a 4,5Ah - Carcaça: PSAI, RECICLÁVEL - Difusor: PSAI. RECICLÁVEL - Autonomia: mínimo 4:30H - LEDS: MINIMO 550 LUMENS - OBS: modelo/marca de referência:Unitron | 30 | 21,50 | 644,99 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
16 | Lâmpada led Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/240V, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca Fria, Fluxo Luminoso: 720LM, Temperatura De Cor: 2700K, Vida Média: 25.000H, Temperatura Operação: -10C 40C | Cor da Luz - Branco-quente - Fluxo Luminoso - 900Ilm - Formato - Tubular - Temperatura de Cor - 3000k - Voltagem - 110/220 (Bivolt) - Base - G5 | 800 | 14,36 | 11489,07 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m
17 | Lâmpada led Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Aplicação: Para Uso Em Geral, Temperatura De Cor: 600K, Frequência Nominal: 50/60HZ | Cor da Luz - Branco-quente - Fluxo Luminoso - 900Ilm - Formato - Tubular - Temperatura de Cor - 3000k - Voltagem - 110/220 (Bivolt) - Base - G5 | 800 | 17,01 | 13605,00 | Unidade | São Paulo/SP | U_929472_E_901112025_29-09-2025_10h30m