## Sheet1
Nº | DESCRICAO | REFERENCIA | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | UNID_FORN | LOCAL_ENTREGA | ARQUIVO
1 | Material fisioterapia Material Fisioterapia Tipo: Banco Terapêutico, Material: Madeira / Mdf, Aplicação: Treinamento De Estabilidade Motora E Sensorial, Tamanho: G, Componentes: Pés C/ Regulagem Independente Altura E Angulação, Componentes Adicionais: Assento Em Espuma C/ Revestimento Impermeável | APARELHO DE TENS E FES PARA FISIOTERAPIA: CORRENTES: TENS, FES E RUSSA. Possuir 4 canais. Bivolt. Canais de saída: 2 saídas para 4 canais independentes. Protocolos: 32 programados e 20 particulares. Intensidade: 0 a 250 mA. Pulso: 25 a 500 us. Frequência: 0,5 a 250 Hz. Dimensões: 27 cm x 26,6 cm x 12,5 cm (Lx P x A). Itens inclusos: 01 Kit de cabo azul e verde 09 com duas vias cada. 01 Kit de cabo preto e laranja 38 com duas vias cada. 08 Eletrodos de borracha condutiva de 5 cm x 5 cm. 01 Cabo de força destacável (PP fêmea IEC de 2 x 0,75 X 1500 mm). 01 Bolsa para transporte. 01 Tubo de gel clínico RMC 1009g. 01 Fusível de proteção sobressalente 20AG de 5A. 01 Cartela de fusível de proteção. 01 Acesso ao Manual de operações digital. Garantia 12 meses. A Assistência Técnica e manutenção deverá ser prestada pela própria empresa ou por representante autorizado por ela indicado. Todas as despesas decorrentes dentro do prazo de garantia, são de responsabilidade da empresa vencedora, sem ônus ao Município. | 1 | 2448,15 | 2448,15 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
2 | Ar Condicionado - Difusor Ar Condicionado - Difusor Tipo: Difusor De Ar, Material: Alumínio, Dimensões: 6 X 6POL, Quantidade De Vias: 4, Aplicação: Ar Condicionado | AR CONDICIONADO SPLIT DUAL INVERTER 12.000 BTU. QUENTE E FRIO, 220 W. Devidamente instalados por profissionais habilitados. | 3 | 3600,49 | 10801,47 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
3 | Armário Armário Material: Aço, Tipo: Ropeiro, Quantidade Portas: 5UN, Tipo Portas: Com Fechadura, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Cor: Cinza, Altura: 1,930CM, Largura: 1,380CM, Profundidade: 400CM, Características Adicionais: 2 Chaves Por Porta, Venezianas De Ventilação, 20 C | ARMÁRIO EM AÇO INOX, COM DUAS PORTAS, NA COR CINZA, COM 4 PRATELEIRAS. Medidas: 1.98 X 1.20 X 40. | 3 | 1150,00 | 3450,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
4 | Armário Armário Material: Mdp 25mm, Tipo: Alto Semi Aberto, Quantidade Portas: 2UN, Tipo Portas: Com Puxadores De Pvc, Acabamento Superficial: Fita De Pvc, Cor: Preta, Altura: 1610MM, Largura: 805MM, Profundidade: 420MM, Características Adicionais: Sistema De Fixação Minifix/Sapatas Niveladoras Na, Quantidade Prateleiras: 01 Interna | ARMÁRIO EM MDF, NA COR CINZA, COM DUAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS. MEDIDAS: 1.60 x 80 x 45 cm. Devidamente montados no local. | 4 | 530,00 | 2120,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
5 | Armário Armário Material: Mdp, Tipo: Baixo, Quantidade Portas: 2UN, Acabamento Superficial: Fita De Pvc, Cor: Preta, Altura: 0,85M, Largura: 0,74M, Profundidade: 420MM, Características Adicionais: Sistema De Fixação Minifix/Sapata Niveladora Na B | ARMÁRIO VITRINE COM 2 PORTAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO, E PÉS EM TUBO DE aço com acabamento em ponteiras de PVC. A estrutura possui acabamento em pintura eletrostática, porta com fechadura e 4 prateleiras em vidro incolor de 3êmm. REGISTRO NA ANVISA.GARANTIA 12 MESES. | 2 | 1458,00 | 2916,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
6 | Arquivo escritório Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 26, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó, Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso, Quantidade Gavetas: 4UN, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Cinza, Características Adicionais: Travamento Simultâneo, Gavetas Deslizantes | ARQUIVO PARA DOCUMENTOS. EM AÇO INOX, TIPO FICHARIO, COM 4 GAVETAS, NA cor cinza. | 2 | 1150,00 | 2300,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
7 | Autoclave Para Esterilização Autoclave Para Esterilização Tipo: Vertical, Funcionamento: Pré Vácuo, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: De 101 A 150L, Abastecimento De Água: Automático, Ciclos Mínimos: Básico, Painel Controle: C/ Visor E Ajuste Digital, Número De Portas: 1 Porta, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: C/ Impressora Integrada E Memória De Dados | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS. Controle totalmente automático que deve ser realizado através de microcontrolador. Seleção de Temperatura: 120 a 134ºC Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta. Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3ºC a temperatura programada. Sistema. Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas. Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. leção de Temperatura: 120 a 134ºC Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente automático que deve ser realizado através de microcontrolador. Seleção de Temperatura: 120 a 134ºC Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta. Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. | 1 | 8800,00 | 8800,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
8 | Balança precisão Balança Precisão Capacidade Máxima: 210G, Resolução: 0,001G, Tipo Painel: Lcd Retroiluminado, Características Adicionais: Semi-Anaítica, Com Fonte De Alimentação Bivolt 11 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESO. CAPACIDADE DE 300 KG. RÉGUA antropométrica com escala de 2 m em alumínio anodizado. Display LED com 6 dígitos. Estrutura em aço carbono. Pintura poliéster a pó na cor branca. Tapete adesivo antiderrapante em policarbonato. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. GARANTIA 12 MESES. | 1 | 1440,00 | 1440,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
9 | Bebedouro Água Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 02 Saídas Água Gelada, Voltagem: 110V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 120L, Material Corpo: Aço Inoxidável | BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM INOX 25 LITROS - DUAS TORNEIRAS geladas. - Voltagem: bivolt. - Potencia: 350 w. - Estrutura em aço inox. | 7 | 1446,00 | 10122,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
10 | Biombo Biombo Material: Aço, Quantidade Módulos: 1UN, Largura Módulo: 1,95MM, Espessura Módulo: 90MM, Altura Módulo: 1,55MM, Características Adicionais: Quadro Modular/Módulo Madeira Mdf/Colunas Sustenta, Cor: Argila | BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, TIPO: DOBRÁVEL, peso médio 10 kg, na cor branca, movimentação em 360 graus. Registro na ANVISA. | 3 | 998,00 | 2994,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
11 | Cadeira Cadeira Material: Madeira, Tipo Espaldar: Médio, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés, Tipo: Diretor, Revestimento: Couro Sintético/Corino | CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA. COR: PRETO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E encosto: courvin. Base giratória regulagem de altura, base giratória, braço regulável, peso suportado: 120 kg. Seguir normas da NR17. | 5 | 548,00 | 2740,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
12 | Cadeira Cadeira Material: Madeira, Tipo Espaldar: Alto, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Características Adicionais: Estrutura Em Base Giratória Com 4 A 5 Pés / Obeso, Tipo: Diretor, Revestimento: Couro Sintético/Corino | CADEIRA DE ESCRITÓRIO PARA OBESO. COM REGULAGEM DE ALTURA, COM BRAÇO para obeso. Braços Fixos. Assento e Encosto em Espuma Injetada; Assento e Encosto Revestidos em Poliéster Preto; Reforço Estrutural no Encosto e Assento; Base com Reforço Estrutural; suporta até 200 KG. Cor: preta. | 2 | 1099,00 | 2198,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
13 | Cadeira Cadeira Material: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Polido, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés, Tipo: Para Laboratório | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO. - CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL ATE 200 KG EM aço. - Estofamento em material impermeável; - Suporte de braço almofadado; - Apoios de braços escamoteáveis; - Rodas dianteiras maciças com sistema anti-furo; - Rodas traseiras de 24" com pneus maciços, raios em inox reforçados e aro de propulsão de alumínio. REGISTRO NA ANVISA. | 1 | 1880,00 | 1880,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
14 | Cadeira Cadeira Material: Metal, Cor: Variada, Características Adicionais: Modo Fixo E Balanço, Tipo: Cadeira De Descanso Balanço Bebê | CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO. TUBULAR EM AÇO. PESO SUPORTADO: 110 KG. Assento e encosto em espuma injetada, revestimento em courvin. Cor: preta. Em base palito fixa. | 10 | 150,00 | 1500,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
15 | Cadeira Cadeira Material: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Polido, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés C, Tipo: Para Laboratório | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA CADEIRA: ARTICULAÇÃO BILATERAL COM acionamento central, proporcionando mais conforto, evitando reposicionamento do paciente. Braços direito e esquerdo, sendo o direito escamoteável, facilitando a acomodação e saída do paciente. Encosto com possibilidade de movimentação a - 5º, proporcionando maior facilidade em alguns movimentos. Pintura eletrostática com bactericida, base revestida com carenagens em ABS ou integral Skyn a fim de evitar oxidação. O equipamento deve ter integração da caixa de distribuição do conjunto ao capô da cadeira para facilitar o espaço. Pedal de comando tipo joystick, incorporado a base da cadeira. Placas de comando sob o assento da cadeira, a fim de evitar oxidação. Estofamento revestido em PVC e sem costuras, facilitando a desinfecção. Cabeceira multiarticulada. Deve possuir 4 comandos individuais (sobe e desce assento e encosto), 3 movimentos automáticos sincronizados (3 posições de trabalho programáveis pelo CD e volta a zero automática). On/Off do refletor na base da cadeira com intensidade variável. Carenagens superiores em ABS com bactericida. EQUIPO: Braço Flex com travamento pneumático, deve possuir 4 terminais sendo 2 terminais para alta rotação borden, 1 terminal para baixa rotação borden com spray, 1 seringa tríplice. Sistema touch. Bandeja em inox; Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Válvulas individuais com sistema anti-refluxo, a fim de evitar contaminação cruzada. Reservatório de água tipo pet com filtro, evitando entupimentos dos instrumentos. Puxador ergonômico. Deve possuir água aquecida para os instrumentos. REFLETOR: Refletor de LED com intensidade variável, cabeçote em material resistente, estrutura em polímero injetado, espelho multifacetado, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições. Protetor Frontal— Removível, — construído em policarbonato transparente. Puxador bilateral. Braço balanceado com mola e articulações metálicas. Acionamento por sensor. UNIDADE DE ÁGUA: com abertura em 90º graus, para procedimentos a quatro mãos. Compõe 02 sugadores venturi de 6,9mm e 9,9mm para cânula descartável com separador de detritos nas mangueiras. Estrutura em aço revestida em ABS com bactericida. Cuba removível. Estofamento PVC sem costuras. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a NORMA RDCO016/13 DA ANVISA em conformidade com o acordão 2401 de 2006 do TOCU. REGISTRO NA ANVISA. A empresa vencedora deverá ser responsavel pela instalação da cadeira, por profissionais devidamente especializados. A instalação será agendada de acordo com a necessidade da Secretaria de Saúde. Garantia de 12 meses A Assistência Técnica e manutenção deverá ser prestada pela própria empresa ou por representante autorizado por ela indicado. As despesas decorrentes serão de responsabilidade da empresa, sem ônus ao Município. | 3 | 24590,00 | 73770,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
16 | Cadeira Cadeira Material: Aluminio, Tipo Espaldar: Médio, Cor: Colorida, Características Adicionais: Alta, Encosto E Assento De Polietileno, Tipo: Dobrável, Com Braço | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM BRAÇADEIRA: CONSTRUÍDA EM TUBO DE aço carbono, pintura epóxi com tratamento eletrostático a pó. O assento, encosto e braços são estofados com espuma de alta densidade, revestidos em courvin para fácil limpeza. Cor: preta. Reclinável em 4 posições, permitindo o ajuste manual através de uma alavanca lateral, oferecendo até quatro posições de reclinação, contém braçadeiras laterais em aço inox, reguláveis em altura, que permitem um ajuste preciso de acordo com a necessidade do paciente e do profissional, garantindo estabilidade durante a coleta de sangue. A poltrona possui apoio de braço em aço inox, garantindo um suporte firme e resistente. Capacidade máxima: 200 kg. Devidamente montada no local. | 2 | 980,00 | 1960,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
17 | Centrífuga Centrífuga Tipo: P/ Cartão, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Capacidade: Até 24 Unidades, Rotação: Até 1000RPM, Temporização: Temporizador Até 10MIN | CENTRIFUGA LABORATORIAL COM 24 TUBOS. - BIVOLT - FAIXA DE OPERAÇÃO DE de 100 a 3.600 rom . - Possui indicador digital para a velocidade de rotação e temporizador programável para desligamento da centrifugação no intervalo de tempo de 1 a 99 minutos. - Dispõe de sistema de segurança com desligamento automático para os casos de abertura de tampa, sobrecarga ou desbalanceamento. - Fabricada em caixa metálica com pintura epóxi, tampa e fundo em plástico polipropileno e painel de controle em plástico ABS. - Registro na ANVISA 12 meses de garantia, A Assistência Técnica e manutenção deverá ser prestada pela própria empresa ou por representante autorizado por ela indicado. Todas as despesas decorrentes dentro do prazo de garantia, são de responsabilidade da empresa vencedora, sem ônus ao Município. | 1 | 6900,00 | 6900,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
18 | Colposcópio Colposcópio Tipo: Trinocular, Alta Resolução, Ocular Fixa, Ajustável, Tipo Filtro Luz: Filtro Luz Verde Removível, Capacidade Aumento: Aumento De 3 A 16 Vezes, Características Adicionais: Resolução Mín. 470 Linhas, Distância Focal: 300 Mm A 400 Mm | COLPOSCÓPIO TRINOCULAR ATÉ 25 X. PERMITE AUMENTO EM ATÉ 3 OPÇÕES, sendo 7x, 14x e 25X o tamanho normal. Lentes com distância focal de 300 mm. Prismas e lentes de cristal com diâmetros do campo de visão com aproximadamente 50 mm, 259mm e 15mm. Apresenta controle de altura e distância micro-reguláveis, filtro de luz verde e azul, e controle de intensidade do foco de luz por meio de dimmer. Pintura eletrostática em epóxi anticorrosivo de alta resistência. Acompanha fibra ótica. * Frequência de rede de alimentação: 60 Hz; * Terceira Ocular que permite a visualização de uma 2º pessoa ou acoplar micro câmera; º Tensão de 127/220 V; * Corrente contínua; * Iluminação LED; Deverá ser montado, e instalado no local, de acordo com a necessidade da Secretaria de Saúde. Registro na ANVISA. Garantia 12 meses. A Assistência Técnica e manutenção deverá ser prestada pela própria empresa ou por representante autorizado por ela indicado. Todas as despesas decorrentes dentro do prazo de garantia, são de responsabilidade da empresa vencedora, sem ônus ao Município. | 2 | 22300,00 | 44600,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
19 | Monitor Computador Monitor Computador Tamanho Tela: Até 22POL, Tipo De Tela: Lcd, Formato Tela: 4:3, Qualidade De Imagem: Hd, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Com Inclinação Do Display, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 12MESES | COMPUTADOR COMPLETO COM TECLADO E MOUSE COM FIO E MONITOR 22. Processador: Intel Core i5 12400F. 12º GERAÇÃO. 8GB de memória. Frequência: 2.50 GHz à 4.40 Ghz - Fonte 350W REAL - 110/220V - BIVOLT - Acompanha cabo de força. Placa Mãe: H610. Número de núcleos: 6. | 5 | 3150,00 | 15750,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
20 | Cadeira Sobre Longarina Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Chapa Aço, Quantidade Assentos: 4UN, Características Adicionais: Sem Braço, Comprimento Longarina: 2,08M, Largura Longarina: 0,50M, Material Estrutura: Chapa Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi, Cor Longarina: Preta Semi-Fosca | CONJUNTO CADEIRA LONGARINA PLÁSTICA 03 LUGARES - COR PRETA, MATERIAS da estrutura em aço, sem braço, material do assento e encosto: polipropileno. | 6 | 704,00 | 4224,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
21 | Desfibrilador externo Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Manual - Uso Hospitalar, Modo De Funcionamento: Manual, Forma De Onda: Retilíneo Bifásico, Recursos: Etco2, Pni, Spo2, Registro De Eventos, Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 10 Choques, Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - EM POLICARBONATO E LEDS INDICATIVOS ; botão pediátrico; instruções de áudio e bateria primária; autonomia de 300 choques ou 05 (cinco) anos; proteção contra a entrada de líquidos; emborrachado à prova de quedas; monitoramento ECG, auto teste; peso entre 1 e 3Kkg; bolsa de transporte; autofalante com mensagem de instrução em português, alertas sonoros, metrônomo de RCP; feedback de RCP; tempo máximo de disparo da carga de até 10 segundos. REGISTRO NA ANVISA. | 1 | 8186,70 | 8186,70 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
22 | Estufa laboratório Estufa Laboratório Material: Gabinete Em Aço Carbono, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 1.600L, Temperatura: Até 250C, Temporização: C/ Temporizador Até 10.000MIN, Componentes: C/ Até 20 Bandejas, Adicional: C/ Vedação, Alarmes | ESTUFA DE LABORATORIO PARA ESTERELIZAÇÃO SECAGEM 81 LITROS - COM temperatura de 50ºC até 250ºC. -Acabamento interno em aço inox ou ferro pintado com tinta epóxi branco; - Acompanha 1 prateleira, com capacidade para mais 2, totalizando 3; Aquecimento por convecção natural. - Bivolt - Câmara interna em aço inoxidável -Potência: 1000 Watts Garantia de 12 meses REGISTRO NA ANVISA. A Assistência Técnica e manutenção deverá ser prestada pela própria empresa ou por representante autorizado por ela indicado. Todas as despesas decorrentes dentro do prazo de garantia, são de responsabilidade da empresa vencedora, sem ônus ao Município. | 1 | 3650,00 | 3650,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
23 | Aparelho Raios X Uso Médico Aparelho Raios X Uso Médico Aplicação: Portátil, Tipo: Gerador De Alta Frequência, Adicional: Sistema Cad Diagnóstico Auxiliado Por Computador, Corrente: Ajuste De Kv, Mas, Componente: Ajuste Digital Com Painel De Controle, Alimentação: À Bateria | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA LED SEM FIO, RESTAURAÇÕES DIRETAS E indiretas, Colagem de brackets e acessórios ortodônticos, Cimentação e adesivação fotopolimerizáveis, Colagem de facetas e lentes de contato dentais. Cura em 3 segundos, Display digital. Ponteira removível e com giro de 360º, bivolt automático. GARANTIA 12 MESES. | 2 | 840,00 | 1680,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
24 | Conjunto fusor impressora Conjunto Fusor Impressora Aplicação: Impressora Lexmark Ms321/Ms421/Ms521/Ms621, Composição: Unidade Fusora, Tensão: 110V, Referência: 41x1178, Tipo: Original | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL: Resolução de impressão 4.800 x 2.400 dpi. - Conectividade avançada: com cabo USB, conexões Wi-Fi, Wi-Fi Direct e rede Ethernet, frente e verso automático, Bivolt, ADF. Na cor preta. Itens inclusos: - Garrafas de Tinta Corante 100 ml (Preto, Ciano, Magenta, Amarelo). - Cabo de alimentação. - Cabo USB. GARANTIA 12 MESES. | 2 | 3248,00 | 6496,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
25 | Mesa auxiliar hospitalar Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Estrutura Tubular, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Formato: Retangular, Comprimento Tampo: Cerca De 1,6M, Largura Tampo: Cerca De 65CM, Altura: Regulável, Cerca De 80 A 90CM, Características Adicionais: Pés Com Rodízios | MESA AUXILIAR EM AÇO INOX COM RODINHAS. Medidas: 40 x 60 x 80. Com 4 rodízios. REGISTRO NA ANVISA. | 2 | 785,00 | 1570,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
26 | Mesa Escritório Mesa Escritório Material Estrutura: Mdf, Material Tampo: Mdf, Cor Tampo: Carvalho Avelã, Largura: 60CM, Profundidade: 600MM, Altura: 74CM, Cor Estrutura: Carvalho Avelã, Comprimento: 160CM, Características Adicionais: Mesa Em L, Bordas Em Pvc | MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP NA COR CINZA, COM DUAS GAVETAS MEDIDAS: 140 x 60 x 74 cm. Devidamente montados no local. | 8 | 800,00 | 6400,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
27 | Mesa Clínica Mesa Clínica Material: Chapa Aço Inoxidável E Estrutura Em Ferro, Comprimento: Cerca De 110CM, Largura: Cerca De 65CM, Altura: Cerca De 90CM, Tipo: P/Atendimento Veterinário (Pequenos Animais), Acessórios: Suporte Para Soro E Balde Em Alumínio, Estrutura: Com Vincos E Furos Para Escoamento De Líquidos | MESA DE EXAMES CLÍNICOS. EM AÇO INOX. REVESTIMENTO EM COURVIN. Cabeceira regulável. Espuma com densidade de 15 mm. Cor preto. Registro no ANVISA. Peso suportado até 150 KG. Garantia mínima de 12 meses. | 2 | 980,00 | 1960,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
28 | Mesa clínica Mesa Clínica Material: Chapa Aço Inoxidável E Estrutura Em Ferro, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática, Comprimento: Cerca De 90 X 60CM, Altura: Cerca De 80CM, Tipo: Veterinário (Pequenos Animais), Acessórios: Suporte Para Soro | MESA DE MAYO EM AÇO INOX. DEVERÁ POSSUIR BANDEJA E 3 RODÍZIOS giratórios. Estrutura, haste de regulagem de altura, apoio de bandeja em aço inox. Elevação com regulagem de altura através de manipulo lateral. REGISTRO NA ANVISA. | 2 | 520,00 | 1040,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
29 | Mesa Refeitório Mesa Refeitório Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Espessura: 25MM, Altura: 74CM, Comprimento: 200CM, Largura: 120CM, Cor: Branca | MESA PARA REFEITÓRIO COM 4 CADEIRAS. TAMPO EM GRANITO. ACABAMENTO DA Cadeira/Banco: Pintura Texturizada Acabamento da Mesa: Pintura Texturizada Almofada do assento: Fixa Cadeira/Banco estofada: Sim Cadeira/Banco suporta até: 120 kg Material da Base da Mesa: Aço Material da Estrutura da Cadeira: Aço. Material das cadeiras: courvin. | 1 | 710,00 | 710,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
30 | Cadeira Cadeira Material: Madeira, Tipo Espaldar: Médio, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés, Tipo: Diretor, Revestimento: Couro Sintético/Corino | MOCHO COM ENCOSTO. ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIN. NA COR PRETA. DEVE possuir rodízios giratório. Capacidade de até 120 kg. Altura regulável. GARANTIA 12 MESES. | 2 | 610,00 | 1220,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
31 | Roteador Roteador Tipo Linha: Alta Velocidade, Protocolo Lan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap, Protocolo Wan: Tcp/Ip, Nat, Dhcp, Dns, Pap, Chap, Velocidade: 1GB/S, Tensão Alimentação: 110/220V, Conectores: Rj-45, Recurso Gerenciamento: Snmp, Telnet, Console, Características Adicionais: 5 Portas Gigabit Ethernet, Frequência: 800MHZ, Memória Ram: 256MB, Memória Cache: 16MB, Tipo Arquitetura: Dual Core | ROTEADOR (LAN) 4 ANTENAS. WIFI 6. 1500 MBPS. | 5 | 698,00 | 3490,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
32 | Seladora Elétrica Seladora Elétrica Tipo: Bancada, Aplicação: Embalagem Insumos, Capacidade: 5 Litros, Operação: Manual, Características Adicionais: Gabinete Aço Inox, Tampa Acrílico, Painel Digital, Voltagem: 110/220V, Dimensões Da Barra De Selagem: 400MM | SELADORA MARCA CRISTÓFOLI: * Potência: 80 W. * Voltagem: Bivolt automático (110 V - 240 V). * Área de Selagem (comprimento): 30 cm. * Espessura de selagem: 12 mm. * Dimensões: 44,2 x 12,5 x 30,5 cm (LXAxP). GARANTIA 12 MESES. | 2 | 922,45 | 1844,90 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m
33 | Ultrassom Diagnóstico Para Telemedicina Ultrassom Diagnóstico Para Telemedicina Modelo: Digital, De Bolso, Sem Fio, Tipo Uso: Adulto E Pediátrico, Formato Do Aparelho: Tipo Transdutor, Aplicação: Mínimo Linear, Curvo/Convexo, Modo Operação: Mínimo B, M E Doppler Colorido, Faixa Freqüência: C/ Faixa Frequência Ajustável, Alimentação: Bateria Recarregável, Esterilidade: Reprocessável | ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA. FREQUÊNCIA: 1MHZ E 3MHZ; MODO: CONTÍNUO E Pulsado; Potência: 24W; Frequência de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz; Timer: 1 a 30 min; Ciclo de Trabalho: 5 a 75%; Tela: display gráfico de LCD; 51 protocolos pré-programados ultrassom e 7 protocolos massagem aura; Entrada para terapia combinada; Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41º; Potência de entrada - consumo: 50 V; Itens Inclusos 01 Aplicador de Ultrassom; 01 Cabo PP Fêmea; 01 Cabo Eletroestimulação Duplo Branco — Pinos Vermelhos; 01 Bastão Negativo; 01 Bisnaga de Gel 100g; 01 Eletrodo - Valutrode; 01 Cabo para Terapia Combinada; 01 Manual de instruções; 02 Fusível 20 AG 5A. Garantia 12 meses. A Assistência Técnica e manutenção deverá ser prestada pela própria empresa ou por representante autorizado por ela indicado. Todas as despesas decorrentes dentro do prazo de garantia, são de responsabilidade da empresa vencedora, sem ônus ao Município | 1 | 2100,00 | 2100,00 | Unidade | Realeza/PR | U_987805_E_900522025_01-10-2025_08h30m