## Sheet1
ARQUIVO | Nº | DESCRICAO | UNID_FORN | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | LOCAL_ENTREGA | INTERVALO_LANCES
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 1 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: Ou 750V, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Cor Da Isolação: Preta, Bitola: 2,5MM | Unidade | 60 | 168,85 | 10131,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 2 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: Ou 750 V, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Cor Da Isolação: Vermelha, Bitola: 2,5 MM | Unidade | 40 | 157,29 | 6291,60 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 3 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Cor Da Cobertura: Verde, Material Do Condutor: Cobre, Bitola: 2,5 MM | Unidade | 10 | 182,79 | 1827,90 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 4 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Azul Claro, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4 | Unidade | 60 | 171,35 | 10281,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 5 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Unipolar, Cor Da Cobertura: Preta, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama, Bitola: 4,0 MM | Unidade | 20 | 305,41 | 6108,20 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 6 | Cabo Elétrico Isolado Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 4 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Características Adicionais: Singelo, Com Dupla Camada De Revestimento, Material Isolamento: Termoplástico De Pvc Antichama | Rolo | 20 | 284,06 | 5681,20 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 7 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70 C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Verde, Seção Nominal Condutor: 4 MM2, Bitola Condutor: 4 MM2, Quantidade Fios: 1 | Unidade | 5 | 332,47 | 1662,35 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 8 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Bwf, Aplicação: Instalação Elétrica, Normas Técnicas: Nbr 247-3, Cor Da Cobertura: Azul, Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc/A Anti-Chama, Classe 70C, Classe Encordoamento: 4, Temperatura Operação: 70 C | Unidade | 20 | 398,84 | 7976,80 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 9 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar, Características Adicionais: Extra Flexível, Cor Da Cobertura: Preta, Material Do Condutor: Cobre, Bitola: 6 MM | Unidade | 5 | 462,54 | 2312,70 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 10 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Azul Claro, Seção Nominal: 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4 | Unidade | 5 | 458,25 | 2291,25 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 11 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar, Características Adicionais: Extra Flexível, Cor Da Cobertura: Vermelha, Material Do Condutor: Cobre, Bitola: 6 MM | Unidade | 5 | 467,45 | 2337,25 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 12 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Paralelo, Cor Da Cobertura: Branca, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Classe Encordoamento: 4 | Unidade | 30 | 539,29 | 16178,70 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 13 | Cabo Elétrico Nú Cobre Cabo Elétrico Nú Cobre Material: Cobre Eletrolítico, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Temperatura: 70 C, Tensão Isolamento: 1 KV, Cor: Preta, Seção Nominal Condutor: 25 MM2, Quantidade Fios: 1 | Unidade | 5 | 2763,50 | 13817,50 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 14 | Cabo Elétrico Nú Cobre Cabo Elétrico Nú Cobre Classe Encordoamento: 5, Têmpera Condutor: Mole, Aplicação: Sistema De Aterramento, Características Adicionais: Tipo Cordoalha, Seção Nominal: 25 MM2 | Unidade | 5 | 3030,00 | 15150,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 15 | Cabo Elétrico Nú Cobre Cabo Elétrico Nú Cobre Material: Cobre Eletrolítico, Classe Encordoamento: 2, Têmpera Condutor: Meio-Duro, Formação Condutor: 37 Fios, Seção Nominal: 35 MM2 | Unidade | 3 | 3588,20 | 10764,60 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 16 | Cabo Elétrico Nú Cobre Cabo Elétrico Nú Cobre Tensão Isolamento: 750 V, Têmpera Condutor: Meio-Duro, Aplicação: Sistema De Aterramento, Formação Condutor: 7 Fios, Seção Nominal: 50 MM2, Diâmetro Nominal: 3 MM | Unidade | 3 | 4639,15 | 13917,45 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 17 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Do Cabo: 3 X 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre | Unidade | 35 | 607,18 | 21251,30 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 18 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Multipolar, Aplicação: Instalação Elétrica, Normas Técnicas: Nbr 15443, Nbr 6148, Formação Condutor: 4 X 4 MM, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Temperatura Operação: 70 C | Unidade | 20 | 2438,65 | 48773,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 19 | Fita Isolante Elétrica Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Aplicação: Instalações Elétricas | Unidade | 300 | 34,73 | 10419,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 20 | Luminária Luminária Tipo: Emergência, Material Corpo: Plástico Abs Alto Impacto, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Quantidade Lâmpadas: 30 UN, Características Adicionais: 2 Refletores Com 15 Lâmpadas, Autonomia 12 Horas, Dimensões: (Lxaxp) 320 X 160 X 80 Mm MM, Aplicação: Sistema De Iluminação De Emergência Predial | Unidade | 150 | 27,96 | 4194,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 21 | Luminária Luminária Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led | Unidade | 50 | 187,66 | 9383,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 22 | Lâmpada Led Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: G13, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 900 LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T8, Vida Média: 25.000 H | Unidade | 7500 | 16,79 | 125925,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 23 | Lâmpada Led Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: G13, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 900 LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T8, Vida Média: 25.000 H | Unidade | 2500 | 16,79 | 41975,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 24 | Lâmpada Led Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 18 W, Tipo Base: G13, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1.750 LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T8, Vida Média: 25.000 H | Unidade | 18750 | 18,09 | 339187,50 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 25 | Lâmpada Led Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 18 W, Tipo Base: G13, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1.750 LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T8, Vida Média: 25.000 H | Unidade | 6250 | 18,09 | 113062,50 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 26 | Refletor Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 4 UN, Tipo: Flood Light, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip-67 | Unidade | 300 | 95,35 | 28605,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 27 | Refletor Refletor Material Corpo: Alumínio Blindado, Tipo Lâmpada: Led Cob (Chip On Board), Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Ângulo De Abertura Da Lente: 120, Temperatura De Cor: 6000/4000 K | Unidade | 400 | 108,02 | 43208,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 28 | Refletor Refletor Material Corpo: Alumínio, Formato: Retangular, Tipo: Rgb Colorido, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip-66, Características Adicionais: Com Controle Remoto, Ângulo De Abertura Da Lente: 120 | Unidade | 100 | 142,05 | 14205,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 29 | Luminária Luminária Tipo: Sobrepor, Material Corpo: Policarbonato, Tipo Lâmpada: Led, Dimensões: 30 X 30 X 4 CM, Aplicação: Ambientes Internos E Externos, Material Difusor: Policarbonato, Tensão Nominal: 100/240 V, Potência Nominal Lâmpada: 24 W | Unidade | 100 | 42,18 | 4218,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 30 | Luminária Luminária Material Corpo: Alumínio/Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Luz Branca Frio, Posição Relativa: Embutir, Aplicação: Iluminação Interna, Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal Lâmpada: 24 W, Componentes: Drive Interno, Instalação: Teto Ou Parede, Fluxo Luminoso: 1.840 LM, Temperatura De Cor: 6.000 K | Unidade | 100 | 26,07 | 2607,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 31 | Luminária Luminária Tipo: Embutir, Material Corpo: Aluminio E Pvc, Material Refletor: Acrílico, Formato: Quadrado, Potência Nominal Lâmpada: 48 W | Unidade | 100 | 122,86 | 12286,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 32 | Lâmpada Led Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 10 W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Tipo Bulbo: A60 Global, Temperatura De Cor: 6000 A 6500 K, Frequência Nominal: 60 HZ | Unidade | 1000 | 12,00 | 12000,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 33 | Lâmpada Led Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 10 W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Tipo Bulbo: A60 Global, Temperatura De Cor: 6000 A 6500 K, Frequência Nominal: 60 HZ | Unidade | 500 | 19,42 | 9710,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 34 | Lâmpada Led Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 5 W, Tipo Base: E-27, Cor: Branco Quente, Aplicação: Ambiente Interno, Tipo Bulbo: Vela Cristal, Temperatura De Cor: 3000 K | Unidade | 30 | 23,01 | 690,30 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 35 | Luminária Luminária Tipo: Spot, Formato: Redondo, Tipo Lâmpada: Led, Posição Relativa: Embutir, Aplicação: Iluminação Direcionada, Potência Nominal Lâmpada: 5 W, Temperatura De Cor: 6.500 K | Unidade | 5 | 41,00 | 205,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 36 | Luminária Luminária Tipo: Spot, Formato: Redondo, Tipo Lâmpada: Led, Posição Relativa: Embutir, Aplicação: Iluminação Direcionada, Potência Nominal Lâmpada: 5 W, Temperatura De Cor: 6.500 K | Unidade | 10 | 37,89 | 378,90 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 37 | Luminária Luminária Tipo: Spot, Material Corpo: Alumínio, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Dicróica, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Características Adicionais: Com Borda Branca E Recuado Preto, Dimensões: 10 X 10 CM, Posição Relativa: Embutir, Aplicação: Iluminação Interna, Tipo Bulbo: Spot | Unidade | 5 | 15,84 | 79,20 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 38 | Luminária Luminária Tipo: Pendente, Material Corpo: Alumínio, Formato: Redondo, Tipo Lâmpada: Led, Aplicação: Ambientes Internos E Externos, Potência Nominal Lâmpada: 100 W | Unidade | 2 | 279,18 | 558,36 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 39 | Lâmpada Led Lâmpada Led Modelo: Led Smd 3528, Tensão Nominal: 12 Vdc, Potência Nominal: 4,8 W, Características Adicionais: Flexível E Auto-Adesiva Dupla Face, Cor: Branco Quente, Quantidade Leds: 60 Leds/Metro, Aplicação: Ambiente Interno, Abertura Facho: 120, Tipo: Fita De Led, Temperatura Operação: -20º C A 60º C C, Grau Proteção: Ip20 (Uso Interno) | Unidade | 5 | 285,00 | 1425,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 40 | Lâmpada Led Lâmpada Led Modelo: Led Smd 3528, Tensão Nominal: 12 Vdc, Potência Nominal: 4,8 W, Características Adicionais: Flexível E Auto-Adesiva Dupla Face, Cor: Branco Quente, Quantidade Leds: 60 Leds/Metro, Aplicação: Ambiente Interno, Abertura Facho: 120, Tipo: Fita De Led, Temperatura Operação: -20º C A 60º C C, Grau Proteção: Ip20 (Uso Interno) | Unidade | 4 | 66,18 | 264,72 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 41 | Arandela Arandela Material: Metal, Aplicação: Uso Interno | Unidade | 4 | 700,09 | 2800,36 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 42 | Lâmpada Led Lâmpada Led Modelo: Led Smd 3528, Tensão Nominal: 12 Vdc, Potência Nominal: 4,8 W, Características Adicionais: Flexível E Auto-Adesiva Dupla Face, Cor: Branco Quente, Quantidade Leds: 60 Leds/Metro, Aplicação: Ambiente Interno, Abertura Facho: 120, Tipo: Fita De Led, Temperatura Operação: -20º C A 60º C C, Grau Proteção: Ip20 (Uso Interno) | Unidade | 5 | 186,15 | 930,75 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 43 | Luminária Luminária Tipo: Pendente, Formato: Tubular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 30 UN, Características Adicionais: Plug Adaptador P/Acendedor, Modelo: Portátil, Aplicação: Inspeção Automotiva, Tensão Nominal: Bivolt V, Fixação: Gancho | Unidade | 3 | 77,30 | 231,90 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 44 | Lâmpada Led Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: E-27, Tipo Bulbo: A60 | Unidade | 7 | 72,40 | 506,80 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 45 | Arandela Arandela Material: Metal, Aplicação: Uso Interno | Unidade | 3 | 169,15 | 507,45 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 46 | Plafonier Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 12 W, Cor: Amarela | Unidade | 5 | 59,99 | 299,95 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 47 | Luminária Luminária Tipo: Pendente, Material Corpo: Alumínio, Formato: Redondo, Tipo Lâmpada: Led, Aplicação: Ambientes Internos E Externos, Potência Nominal Lâmpada: 100 W | Unidade | 1 | 657,94 | 657,94 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 48 | Luminária Luminária Tipo: De Embutir, Material Corpo: Chapa Aço Galvanizado, Material Refletor: Alumínio Anodizado Alta Pureza Refletância, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular, Potência Lâmpada: 40 W, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Características Adicionais: Interna, Com Aletas, Sem Reator | Unidade | 3 | 184,79 | 554,37 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 49 | Luminária Luminária Tipo: De Embutir, Material Corpo: Chapa Aço, Material Refletor: Alumínio, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Potência Lâmpada: 16 W, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 4 UN | Unidade | 5 | 87,14 | 435,70 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 50 | Luminária Luminária Tipo: Sobrepor, Material Corpo: Policarbonato, Tipo Lâmpada: Led, Dimensões: 30 X 30 X 4 CM, Aplicação: Ambientes Internos E Externos, Material Difusor: Policarbonato, Tensão Nominal: 100/240 V, Potência Nominal Lâmpada: 24 W | Unidade | 4 | 17,70 | 70,80 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 51 | Luminária Luminária Tipo: Pendente, Material Corpo: Alumínio, Formato: Redondo, Tipo Lâmpada: Led, Aplicação: Ambientes Internos E Externos, Potência Nominal Lâmpada: 100W | Unidade | 1 | 291,89 | 291,89 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 52 | Luminária Luminária Tipo: Calha, Material Corpo: Chapa De Aço, Formato: Tubular, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular, Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Posição Relativa: Sobrepor, Acabamento Superficial Corpo: Pintura Em Epóxi, Potência Nominal Lâmpada: 20 W, Componentes: Reator Partida Rápida E Lâmpadas | Unidade | 4 | 280,00 | 1120,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 53 | Luminária Luminária Tipo: Pendente, Formato: Tubular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 30 UN, Características Adicionais: Plug Adaptador P/Acendedor, Modelo: Portátil, Aplicação: Inspeção Automotiva, Tensão Nominal: Bivolt V, Fixação: Gancho | Unidade | 1 | 203,76 | 203,76 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 54 | Chave Elétrica Tipo Bóia Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Poço/Reservatório/Caixa DÁgua, Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 125/250 V, Características Adicionais: Alimentação Cabo 3 X 1, Material Bóia: Polipropileno | Unidade | 100 | 92,69 | 9269,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 55 | Tomada Tomada Modelo: Simples, Tipo: Embutir, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Placa, Aplicação: Instalação Elétrica, Número Pólos: 3 P | Unidade | 100 | 13,20 | 1320,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 56 | Tomada Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada), Aplicação: Condulete Instalação Elétrica, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila | Unidade | 80 | 29,23 | 2338,40 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 57 | Tomada Tomada Modelo: Simples, Tipo: Módulo, Formato Contato: 2p T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Condulete Instalação Elétrica, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila | Unidade | 150 | 13,90 | 2085,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 58 | Tomada Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p T, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V | Unidade | 80 | 15,84 | 1267,20 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 59 | Tomada Tomada Modelo: 2pT, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Tomada Padrão Novo, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Formato Corpo: Retangular, Posição Relativa: Sobrepor | Unidade | 500 | 6,41 | 3205,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 60 | Tomada Tomada Modelo: Dupla, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos Terra, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico | Unidade | 400 | 17,71 | 7084,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 61 | Tomada Tomada Modelo: Simples, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos Terra, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico | Unidade | 300 | 7,49 | 2247,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 62 | Tomada Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Instalação Elétrica | Unidade | 100 | 17,62 | 1762,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 63 | Interruptor Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Pólos: 1 UN, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível | Unidade | 80 | 10,09 | 807,20 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 64 | Interruptor Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Alavancas: 2 UN, Características Adicionais: Conjugado Com Espelho, Cor: Branca, Dimensões: 4 X 2 POL, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico | Unidade | 40 | 14,45 | 578,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 65 | Interruptor Interruptor Tipo: Simples, Quantidade Alavancas: 3 UN, Características Adicionais: Conjugado Com Espelho, Cor: Branca, Dimensões: 4 X 2 POL, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico | Unidade | 20 | 21,22 | 424,40 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 66 | Interruptor Interruptor Tipo: Interno, Quantidade Seções: 1 UN, Características Adicionais: Sistema X, Cor: Branca, Tensão Máxima Permitida: 250 V, Dimensões: 75 X 75 MM, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 220 V, Corrente Nominal: 10 A, Normas Técnicas: Nbr-6527 E Iec 60669-1 | Unidade | 40 | 9,83 | 393,20 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 67 | Interruptor Interruptor Características Adicionais: Espelho, Conjugado Com Tomada Universal, Cor: Branca, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Formato: Quadrada | Unidade | 60 | 25,15 | 1509,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 68 | Placa Cega Placa Cega Material: Aço Inoxidável, Formato: Quadrado, Aplicação: Tampa Caixa Rede Elétrica, Dimensões: 4 X 4 POL | Unidade | 30 | 23,44 | 703,20 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 69 | Filtro Linha Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220 V, Quantidade Saída: 8 Tomadas Com 3 Pinos, Características Adicionais: Interruptor Liga/Desliga E Fusível De Proteção, Potência Mínima: 1.200 W | Unidade | 100 | 55,94 | 5594,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 70 | Conduite Flexivel / Eletroduto Metalico Flexivel Conduite Flexivel / Eletroduto Metalico Flexivel Tipo: Flexível, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 3/4 POL | Unidade | 20 | 174,10 | 3482,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 71 | Pilha Recarregavel Pilha Recarregavel Modelo: 6f22, Sistema Eletroquímico: Lithium, Capacidade Nominal: 500 MAH, Tensão Nominal: 9 V | Unidade | 50 | 53,39 | 2669,50 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 72 | Pilha Recarregavel Pilha Recarregavel Tamanho Pilha: Palito, Modelo: Aaa, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Sistema Eletroquímico: Níquel Metal Hidreto (Ni-Mh), Capacidade Nominal: 1000 MAH, Tensão Nominal: 1,2 V | Unidade | 30 | 69,99 | 2099,70 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 73 | Pilha Recarregavel Pilha Recarregavel Tamanho Pilha: Pequena, Modelo: Aa, Sistema Eletroquímico: Níquel Metal Hidreto (Ni-Mh), Capacidade Nominal: 2600 MAH, Tensão Nominal: 1,2 V | Unidade | 60 | 115,90 | 6954,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 74 | Carregador Bateria Carregador Bateria Tipo: Duplo, Velocidade Carga: Rápida, Tensão Alimentação: Bivolt V, Capacidade: 8 Pilhas: 4 Tipo Aa E 4 Tipo Aaa | Unidade | 10 | 105,00 | 1050,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 75 | Carregador Bateria Carregador Bateria Tipo: Portátil, Tensão Alimentação: 100/240 V, Características Adicionais: Microcontrolador Que Carrega Pilhas Ni-Cd Ou Nimh,, Tipo Bateria: Recarregáveis Aa, Aaa E 9 Volts | Unidade | 10 | 77,64 | 776,40 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 76 | Pilha Pilha Tamanho: Palito, Modelo: Aaa, Características Adicionais: Não Recarregável, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 1,5 V | Unidade | 500 | 18,69 | 9345,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 77 | Pilha Pilha Tamanho: Pequena, Modelo: Aa, Características Adicionais: Não Recarregável, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 1,5 V | Unidade | 500 | 15,13 | 7565,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 78 | Pilha Pilha Tamanho: Média, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 9 V | Unidade | 100 | 20,40 | 2040,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 79 | Pilha Pilha Tamanho: Média, Modelo: C, Características Adicionais: Não Contém Mercúrio E Cádmio, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 1,5 V | Unidade | 50 | 10,30 | 515,00 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 80 | Pilha Pilha Tamanho: Grande, Modelo: D, Características Adicionais: Não Recarregável, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 1,5 V | Unidade | 50 | 14,57 | 728,50 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 81 | Bateria Não Recarregável Bateria Não Recarregável Tipo: Lithium, Aplicação: Máquina Fotográfica, Características Adicionais: Modelo Cr2032, Voltagem: 3 V | Unidade | 10 | 22,83 | 228,30 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 82 | Pilha Pilha Tamanho: Pequena, Modelo: A23, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 12 V | Unidade | 10 | 27,48 | 274,80 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 83 | Quadro Distribuição Quadro Distribuição Barramento: De Neutro E De Terra, Quantidade Circuitos: 12 Disjuntores Em Linha Reta, Cor: Cinza, Material: Termoplástico, Acessórios: Com Porta Frontal Com Trilhos Din, Com Etiqueta De, Fixação: Trilho Din, Posição Relativa: Sobrepor, Grau Proteção: Ip 40 | Unidade | 8 | 132,01 | 1056,08 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 84 | Quadro Distribuição Quadro Distribuição Barramento: Cobre Eletrolítico, Cor: Preta, Características Adicionais: Parede, Material: Pvc Rígido, Quantidade De Disjuntores: 24 Ul, Posição Relativa: Sobrepor | Unidade | 5 | 178,62 | 893,10 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 85 | Quadro Distribuição Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico Neutro Isolado E Terra, Revestimento: Chapa Metálica, Tipo: Embutir, Referência Fabricante: Moratori, Corrente Nominal: 200 A, Quantidade De Disjuntores: 24 | Unidade | 5 | 674,42 | 3372,10 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 86 | Disjuntor Baixa Tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din | Unidade | 60 | 10,43 | 625,80 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 87 | Disjuntor Baixa Tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 20 A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din | Unidade | 60 | 8,06 | 483,60 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 88 | Disjuntor Baixa Tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 25 A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din | Unidade | 10 | 8,17 | 81,70 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 89 | Disjuntor Baixa Tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 20 A, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73, Curva De Disparo: C, Padrão: Din | Unidade | 30 | 29,09 | 872,70 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 90 | Disjuntor Baixa Tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 32 A, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73, Curva De Disparo: C, Padrão: Din | Unidade | 20 | 28,64 | 572,80 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 91 | Disjuntor Baixa Tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 32 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din | Unidade | 10 | 41,84 | 418,40 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 92 | Disjuntor Baixa Tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 40 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din | Unidade | 20 | 44,22 | 884,40 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 93 | Disjuntor Baixa Tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 63 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din | Unidade | 8 | 67,32 | 538,56 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 94 | Disjuntor Baixa Tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 70 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din | Unidade | 5 | 101,24 | 506,20 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 95 | Disjuntor Baixa Tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 100 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din | Unidade | 10 | 171,49 | 1714,90 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 96 | Disjuntor Baixa Tensão Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Magnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 125 A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din | Unidade | 10 | 282,95 | 2829,50 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 97 | Contato Elétrico Contato Elétrico Tipo: Jogo De Contatos, Aplicação: P/Contatoras De 50a, 380v, Comando 110v | Unidade | 6 | 279,67 | 1678,02 | Belém/PA | 1,00
U_925980_E_900432025_C_Ministério_Público_do_Estado_do_Pará_11-09-2025_09h00m.xlsx | 98 | Fusível Limitador Corrente Fusível Limitador Corrente Tensão Nominal: 17,5 KV, Corrente Nominal: 20 A, Capacidade Interrupção: 63 KA, Diâmetro Contato: 45 MM, Comprimento: 325 MM, Normas Técnicas: Din, Tipo: Hh | Unidade | 3 | 268,91 | 806,73 | Belém/PA | 1,00