## Sheet1
ARQUIVO | Nº | DESCRICAO | UNID_FORN | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | LOCAL_ENTREGA | INTERVALO_LANCES
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 1 | Adaptador Adaptador Tipo Pino: Cilíndrico Para Chato, Quantidade Pólos: 2 P, Quantidade Pinos: 2UN, Tensão Nominal: 250V, Conexão: Plugue Pino Chato Para Tomada Entrada Pino Redondo, Corrente Nominal: 10A, Aplicação: Informática | Unidade | 10 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 2 | Adaptador Adaptador Conexão: Vga Macho X Hdmi Femea, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos | Unidade | 10 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 3 | Bateria recarregável Bateria Recarregável Tipo: Selada, Aplicação 1: Veículos Elétricos, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12V, Características Adicionais: Autonomia De Até 15km, Capacidade Nominal 1: 27AH, Dimensões: (A X L X P): 15,7 X 6,5 X 16,5CM | Unidade | 2 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 4 | Bateria recarregável Bateria Recarregável Tipo: Selada, Aplicação 1: Veículos Elétricos, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12V, Características Adicionais: Autonomia De Até 15km, Capacidade Nominal 1: 27AH, Dimensões: (A X L X P): 15,7 X 6,5 X 16,5CM | Unidade | 15 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 5 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp Tetrapolar, Aplicação: Aparelho Ar Condicionado, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Polipropileno, Bitola: 2,5MM | Metro | 100 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 6 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp Tetrapolar, Aplicação: Aparelho Ar Condicionado, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Polipropileno, Bitola: 2,5MM | Metro | 50 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 7 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 500V, Tipo: Pp, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 1,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila | Metro | 50 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 8 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 500V, Tipo: Pp, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 1,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila | Metro | 50 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 9 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 500V, Tipo: Pp, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 1,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila | Metro | 50 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 10 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 500V, Tipo: Pp, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 1,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila | Metro | 50 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 11 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 500V, Tipo: Pp, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 1,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila | Metro | 50 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 12 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 500V, Tipo: Pp, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 1,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila | Metro | 50 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 13 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 500V, Tipo: Pp, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 1,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila | Metro | 50 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 14 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 500V, Tipo: Pp, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 1,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila | Metro | 50 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 15 | Cabo Elétrico Flexível Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 500V, Tipo: Pp, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 1,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila | Metro | 50 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 16 | Canaleta Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face, Aplicação: Distribuição E Roteamento De Fios E Cabos, Formato: Retangular, Dimensões: (Lxaxc)32 X 12,5 X 2100MM | Unidade | 10 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 17 | Canaleta Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face, Aplicação: Distribuição E Roteamento De Fios E Cabos, Formato: Retangular, Dimensões: (Lxaxc)32 X 12,5 X 2100MM | Unidade | 8 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 18 | Contador Contador Tipo: Contador De Partículas, Aplicação: Análise Da Contaminação De Sólidos Particulados | Unidade | 2 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 19 | Contador Contador Tipo: Contador De Partículas, Aplicação: Análise Da Contaminação De Sólidos Particulados | Unidade | 5 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 20 | Contador Contador Tipo: Contador De Partículas, Aplicação: Análise Da Contaminação De Sólidos Particulados | Unidade | 5 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 21 | Contador Contador Tipo: Contador De Partículas, Aplicação: Análise Da Contaminação De Sólidos Particulados | Unidade | 2 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 22 | Contador Contador Tipo: Contador De Partículas, Aplicação: Análise Da Contaminação De Sólidos Particulados | Unidade | 30 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 23 | Disjuntor média tensão Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada, Capacidade Interrupção Simétrica: 25KA, Aplicação: Instalação Elétrica, Classe Tensão: 380V, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Tripolar | Unidade | 4 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 24 | Disjuntor média tensão Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada, Capacidade Interrupção Simétrica: 25KA, Aplicação: Instalação Elétrica, Classe Tensão: 380V, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Tripolar | Unidade | 5 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 25 | Disjuntor média tensão Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada, Capacidade Interrupção Simétrica: 25KA, Aplicação: Instalação Elétrica, Classe Tensão: 380V, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Tripolar | Unidade | 10 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 26 | Disjuntor média tensão Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada, Capacidade Interrupção Simétrica: 25KA, Aplicação: Instalação Elétrica, Classe Tensão: 380V, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Tripolar | Unidade | 10 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 27 | Disjuntor média tensão Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada, Capacidade Interrupção Simétrica: 25KA, Aplicação: Instalação Elétrica, Classe Tensão: 380V, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Tripolar | Unidade | 10 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 28 | Disjuntor média tensão Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada, Capacidade Interrupção Simétrica: 25KA, Aplicação: Instalação Elétrica, Classe Tensão: 380V, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Tripolar | Unidade | 4 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 29 | Fita isolante elétrica Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas | Unidade | 80 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 30 | Fita isolante elétrica Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas | Unidade | 15 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 31 | Fusível nh Fusível Nh Tamanho: 01, Corrente Nominal: 630A, Tensão Nominal: 500V, Acionamento: Retardado | Unidade | 1 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 32 | Lâmpada Led Lâmpada Led Modelo: Led, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Cor: Colorida, Formato: Dicróica, Vida Média: 2.000H | Unidade | 50 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 33 | Lâmpada Led Lâmpada Led Modelo: Led, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Cor: Colorida, Formato: Dicróica, Vida Média: 2.000H | Unidade | 20 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 34 | Lâmpada Led Lâmpada Led Modelo: Led, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Cor: Colorida, Formato: Dicróica, Vida Média: 2.000H | Unidade | 100 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 35 | Lâmpada Led Lâmpada Led Modelo: Led, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Cor: Colorida, Formato: Dicróica, Vida Média: 2.000H | Unidade | 50 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 36 | Conjunto (Kit) Vedação Para Disjuntor Conjunto (Kit) Vedação Para Disjuntor Nome: Conjunto (Kit) Vedação Para Disjuntor | Unidade | 3 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 37 | Plafonier Plafonier Material Corpo: Alumínio, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Mista, Cor: Branca | Unidade | 20 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 38 | Plugue Plugue Tipo: Fêmea, Número Pinos: 3UN, Formato Pinos: Cilíndrico, Corrente Nominal: 30A, Tensão Nominal: 380V, Número Pólos: 3 P, Características Adicionais: Com Proteção Em Capa De Borracha, Material: Porcelana, Aplicação: Industrial, Material Pino: Latão, Modelo: Tripolar, Formato Do Plugue: Redondo | Unidade | 10 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 39 | Plugue Plugue Tipo: Macho, Número Pinos: 3UN, Formato Pinos: Cilíndrico, Corrente Nominal: 30A, Tensão Nominal: 380V, Número Pólos: 3 P, Características Adicionais: Com Proteção Em Capa De Borracha, Material: Porcelana, Aplicação: Industrial, Material Pino: Latão, Modelo: Tripolar, Formato Do Plugue: Redondo | Unidade | 10 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 40 | Refletor Refletor Quantidade Lâmpadas: 18UN, Tipo: Led Ultrabrilho, Aplicação: Iluminação Cênica, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 10W, Tensão Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: Canhão Blindado, Rgbw | Unidade | 20 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 41 | Refletor Refletor Quantidade Lâmpadas: 18UN, Tipo: Led Ultrabrilho, Aplicação: Iluminação Cênica, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 10W, Tensão Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: Canhão Blindado, Rgbw | Unidade | 30 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 42 | Relé Tensão Relé Tensão Tensão Nominal: 380-480V, Corrente Nominal: 8A, Número De Contatos Na: 2, Número De Contatos Nf: 1, Aplicação: Quadro De Comando De Ponte Rolante, Características Adicionais: Relé De Controle, Referência:Harmony-Rm22tr | Unidade | 5 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 43 | Relé Tensão Relé Tensão Tensão Nominal: 380-480V, Corrente Nominal: 8A, Número De Contatos Na: 2, Número De Contatos Nf: 1, Aplicação: Quadro De Comando De Ponte Rolante, Características Adicionais: Relé De Controle, Referência:Harmony-Rm22tr | Unidade | 1 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10
U_927317_E_900342025_C_SERVIÇO_AUTÔNOMO_DE_ÁGUA_E_ESGOTO_DE_ITAUNA_18-09-2025_09h00m.xlsx | 44 | Relé Tensão Relé Tensão Tensão Nominal: 380-480V, Corrente Nominal: 8A, Número De Contatos Na: 2, Número De Contatos Nf: 1, Aplicação: Quadro De Comando De Ponte Rolante, Características Adicionais: Relé De Controle, Referência:Harmony-Rm22tr | Unidade | 1 | 0,00 | 0,00 | Itaúna/MG | 0,10