## Sheet1
ARQUIVO | Nº | DESCRICAO | UNID_FORN | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | LOCAL_ENTREGA | INTERVALO_LANCES
U_179085_E_900762025_C_MINISTÉRIO_DA_ECONOMIA___Banco_do_Nordeste_do_Brasil_S_A_03-09-2025_10h00m.xlsx | 1 | Fonte alimentação ininterrupta Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break, Tensão Entrada: 220V, Tensão Saída: 127/220V, Tipo Estabilizador Interno: Dupla Conversão,Trafo Isolador, Proteção Eletrônic, Tipo Alarme: Sonoro,Áudio-Visual E Led Indicador Painel Frontal, Frequência: 60HZ, Tipo Onda: Senoidal, Bateria: Seladas, Reguladas P/ Válvulas (Vrla), Autonomia Bateria: 10 Minutos, Número De Fases: Monofásico, Capacidade Nominal: 3 Kva | Unidade | 149 | 0,00 | 0,00 | Fortaleza/CE | 0,10
U_179085_E_900762025_C_MINISTÉRIO_DA_ECONOMIA___Banco_do_Nordeste_do_Brasil_S_A_03-09-2025_10h00m.xlsx | 2 | Fonte alimentação ininterrupta Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break, Tensão Entrada: 220v/Monofásica FnV, Tensão Saída: 220V, Tipo Estabilizador Interno: Bypass Automático E Manual, Frequência: /- 10 60HZ, Tipo Onda: Senoidal Pura, Bateria: Internas, Fator Potência: 0,98, Variação Entrada: /- 20PER, Eficiência: 92PER, Variação Frequência Entrada: 60hz /- 10 Sem RedeHZ, Fator De Crista: 3:1, Capacidade Nominal: 10KVA, Componentes: Transformador Isolador, Características Adicionais 1: Entrada/Saida Por Barra De Terminais, 7kw, Fator D | Unidade | 191 | 0,00 | 0,00 | Fortaleza/CE | 0,10