## Sheet1
ARQUIVO | Nº | DESCRICAO | UNID_FORN | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | LOCAL_ENTREGA | INTERVALO_LANCES
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 1 | Cabo coaxial Cabo Coaxial Impedância: 75OHM | Metro | 2756 | 87,45 | 241012,20 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 2 | Conector cabo coaxial Conector Cabo Coaxial Tipo: Rg-58, Modelo: Uhf | Unidade | 86 | 20,71 | 1781,06 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 3 | Conector cabo coaxial Conector Cabo Coaxial Material: Aço Inoxidável, Tipo: Fêmea-Fêmea, Impedância: 75OHM, Modelo: Uhf, Aplicação: Cabo Coaxial Rgc-6 90 Malha Ref. Eldtec | Unidade | 102 | 23,32 | 2378,64 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 4 | Botão potenciômetro Botão Potenciômetro Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 16MM, Comprimento: 14,50MM, Cor: Preta, Características Adicionais: Com Parafuso Fixação | Unidade | 90 | 34,76 | 3128,40 | Natal/RN | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 5 | Ventoinha Ventoinha Formato: Cooler, Tensão: 12V, Dimensões: 80x80x25MM | Unidade | 25 | 26,09 | 652,25 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 6 | Antena Antena Tipo: Heliflex Uhf, Aplicação: Radio Motorola Ep450, Freqüência: 438 - 470 Mhz MHZ | Unidade | 85 | 34,63 | 2943,55 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 7 | Bateria rádio transceptor Bateria Rádio Transceptor Modelo: Ep450, Referência: Nntn4497r, Aplicação: Reposição Equipamento Motorola, Tensão Bateria: 7,5V | Unidade | 116 | 258,67 | 30005,72 | Cabedelo/PB | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 8 | Capa protetora Capa Protetora Material: Couro Sintético, Aplicação: Radio Comunicador Ht Motorola Modelo Dtr620, Tipo Uso: Transporte De Equipamento, Características Adicionais: Com Velcro De Fecho, Visor Em Plástico Transparent, Dimensões: 0,18 X 0,60 X 0,03 CM | Unidade | 101 | 49,27 | 4976,27 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 9 | Carregador bateria rádio transceptor Carregador Bateria Rádio Transceptor Modelo: Motorola Pro-3150, Tensão Alimentação: 115V, Aplicação: Serviço De Vigilância | Unidade | 78 | 169,33 | 13207,74 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 10 | Rádio transceptor Rádio Transceptor Tipo: Fixo, Potência: 45W, Quantidade Canais: 64UN, Freqüência Modulação: 136 A 174 Mhz, Alcance Máximo: 70.000M, Fonte Alimentação: Eletricidade, Características Adicionais: Compatível Com Modelo Motorola M120 E Gm300, Com | Unidade | 31 | 4282,07 | 132744,17 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 11 | Fonte alimentação Fonte Alimentação Tipo: Chaveada, Tensão Saída: 13,8V, Corrente Nominal: 20A, Características Adicionais: Corrente Contínua De 26a De Curto-Circuito, Flutua | Unidade | 30 | 862,68 | 25880,40 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 12 | Fonte alimentação ininterrupta Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: 220VCA, Tensão Saída: 115/220VCA, Frequência: 60HZ, Componentes: Chave Liga/Desliga, Transformador Isolador(Com Bli, Capacidade: 6KVA, Potência Ativa: 4200W, Compatibilidade: Sistemas Operacionais Unix, Linux E Windows | Unidade | 24 | 12870,22 | 308885,28 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 13 | Multímetro Multímetro Tensão Ac: 750V, Corrente Dc: 10A, Corrente Ac: 10A, Resistência: 60MOHM, Frequência: 6000HZ, Características Adicionais: Display Digital Com 3 5/6 Dígitos, Precisão Básica, Tensão Dc: 1.000V, Tipo: Digital, Capacitância: De 6mf/6mf, Precisão: /- 10 2d | Unidade | 44 | 680,43 | 29938,92 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 14 | Conector antena Conector Antena Tipo: Tnc, Aplicação: Cabo Rgc 213, Características Adicionais: Macho | Unidade | 102 | 32,70 | 3335,40 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 15 | Cabo coaxial Cabo Coaxial Referência: Rgc-213 | Metro | 2172 | 12,78 | 27758,16 | Cabedelo/PB | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 16 | Rádio transceptor Rádio Transceptor Tipo: Portátil, Potência: 6W, Quantidade Canais: 16UN, Freqüência Modulação: 42 A 50 Mhz | Unidade | 89 | 2469,00 | 219741,00 | Cabedelo/PB | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 17 | Antena Antena Tipo: Monopolo Vertical Fixa, Terra 2x5/8, Características Adicionais: Banda Passante De 2,5 Mhz, Potência Máxima: 100W, Freqüência: 138 A 174MHZ, Ganho: 6 Db | Unidade | 23 | 480,41 | 11049,43 | Cabedelo/PB | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 18 | Antena Antena Material: Aço Inoxidável, Tipo: Móvel Bobinada Monopolo Vertical De 5/8 De Onda, Aplicação: Recepção De Canais Vhf Banda Alta, Características Adicionais: Omnidirecional, Suporte Fixação No Porta-Malas, Potência Máxima: 100W, Faixa Operação: 136 A 160MHZ, Impedância: 50OHM, Ganho: 3 Db | Conjunto | 17 | 360,53 | 6129,01 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 19 | Cabo coaxial Cabo Coaxial Material Dielétrico: Polietileno, Material Do Condutor: Cobre Estanhado, Material Cobertura: Pvc, Características Adicionais: Tubulaçã Flexível, Tripolar, Aplicação: Ligação De Câmera De Cftv | Metro | 1502 | 1,41 | 2117,82 | Cabedelo/PB | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 20 | Medusa para microfone Medusa Para Microfone Acessórios: Com Prensa Cabo E Molas, Tipo Conexão: Plugs Canon E Multicabo, Aplicação: Sistema De Sonorização | Unidade | 21 | 55,90 | 1173,90 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 21 | Caixa som Caixa Som Potência: 300W, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Alto-Falante Mínimo 10, Entrada Usb Com Visor, Eq | Unidade | 19 | 2607,00 | 49533,00 | Cabedelo/PB | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 22 | Câmera vídeo de segurança Câmera Vídeo De Segurança Resolução Horizontal: 420 Linhas, Voltagem: 12V, Aplicação: Sistema Segurança Integrada, Características Adicionais: Night Day, Diâmetro Da Lente 3,6 Mm, Visão Notur | Unidade | 185 | 109,52 | 20261,20 | Cabedelo/PB | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 23 | Capacete segurança Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Branca, Aplicação: Construção Civil/Cia Eletricidade E Indústrias, Características Adicionais: Classe B, Logotipo Empresa C. A. Impresso, Local, Tipo Aba: Frontal | Unidade | 85 | 73,53 | 6250,05 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 24 | Cinto escalada Cinto Escalada Material: Náilon, Aplicação: Esporte Radical E Escalada, Características Adicionais: Fitas Acolchoadas E Fivelas De Regulagem | Unidade | 62 | 100,99 | 6261,38 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 25 | Conector áudio-vídeo Conector Áudio-Vídeo Tipo: Xlr Fêmea, Característica Adicional: Metálico Profissional C/Rosqueamento Em Plástico, Aplicação: Painel Meduza, Montagem: Painel Pequeno | Unidade | 52 | 15,58 | 810,16 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 26 | Conector áudio-vídeo Conector Áudio-Vídeo Tipo: Xlr Macho, Característica Adicional: Metálico Profissional C/Rosqueamento Em Plástico, Aplicação: Painel Meduza, Montagem: Painel Diagonal | Unidade | 52 | 12,38 | 643,76 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 27 | Central monitoramento Central Monitoramento Tensão: 110 / 220V, Dimensões: 30 X 40 X 50CM, Compatibilidade Sistemas: Comunicação Coaxial C/Câmeras Monitoramento, Finalidade: Monitorar Câmeras, Acessórios: Carregador Interno, Bateria Externa,Processador Re, Características Adicionais: Licença Gerenciamento E Controle Rede | Unidade | 21 | 818,04 | 17178,84 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 28 | Estação solda Estação Solda Tipo Corrente: Alternada, Tensão Alimentação: 220V, Formato Ponta: Cônico Chanfrado, Tipo Ponta: Removível, Controle Calor: Incluído, Controle Termostático: Incluído, Temperatura Máxima: 400C, Valor Resistência: 30W, Pressão Sucção Sugador: 600MMHG, Peso Médio Controlador: 3.700G, Características Adicionais: Com Sugador Solda | Unidade | 19 | 1118,60 | 21253,40 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 29 | Esticador Esticador Aplicação: Cabo Aço, Tipo Esticador: Gancho/Olhal, Tratamento Superficial: Galvanizado, Normas Técnicas: Iso 9.002 | Unidade | 161 | 151,40 | 24375,40 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 30 | Fonte alimentação ininterrupta Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: Dupla De Alimentação Variável, Tensão Entrada: 127VCA, Tensão Saída: 0 A 30V, Tipo Estabilizador Interno: Proteção De Sobrecarga, Potência Saída: 380W, Capacidade Nominal: 3VA, Características Adicionais 1: Operação Tracking: Série/Paralelo/Display Com 3 Di | Unidade | 14 | 836,39 | 11709,46 | Natal/RN | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 31 | Fonte alimentação Fonte Alimentação Tensão Saída: 12V, Corrente Saída: 2A, Aplicação: Câmera De Vigilância | Unidade | 87 | 139,47 | 12133,89 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 32 | Gerador forma de onda Gerador Forma De Onda Tipo: Programável, Frequência: 1 Hz A 10MHZ, Tensão Saída: 0 A 10V, Funções: Senoide, Quadrada E Triangular, Características Adicionais: Saída Nível Ttl | Unidade | 6 | 1809,67 | 10858,02 | Natal/RN | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 33 | Conversor Conversor Referência: Df58 (Smar), Tipo: Eia232/Eia485, Características Adicionais: Interface Serial Rs232/Rs485 P/ Interface De Rede | Unidade | 19 | 985,23 | 18719,37 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 34 | Bateria Estacionária Alta Capacidade Bateria Estacionária Alta Capacidade Sistema Eletroquímico: Lítio, Tensão Nominal: 48V, Capacidade Nominal: 100AH, Dimensões: 442 X 350 X 178MM, Peso: 361KG, Aplicação: Subestações Elétricas, Características Adicionais: Energia Nominal: 48000wh, Grau Te Proteção: Ip30, Tipo: Lítio Ferro Fosfato, Capacidade Funcionamento: Ciclos De Vida: 6000 Ciclos A 80 Dod, 25ºc, Tempe | Unidade | 71 | 1000,52 | 71036,92 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 35 | Microfone Microfone Tipo: Profissional Com Fio, Alimentação: 110/220V, Resposta Freqüência: 50 Hz A 15 Khz, Características Adicionais: Corpo Metálico Globo Em Aço Niquelado/Cabo Coaxial | Unidade | 28 | 228,62 | 6401,36 | Cabedelo/PB | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 36 | Microfone Microfone Tipo: De Mão Com Fio, Resposta Freqüência: 50 A 16.000HZ, Características Adicionais: Dinâmico, Impedância: 150/350OHMS, Aplicação: Voz Principal, Padrão: Polar Cardióide, Acessórios: Bolsa Com Zíper, Cachimbo Ou Suporte Para Pedestal, Sensibilidade: A 1 Khz -58MV/PA, Componentes Adicionais: Conector Profissional Xlr | Unidade | 30 | 116,58 | 3497,40 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 37 | Microfone Microfone Tipo: De Mão Sem Fio, Resposta Freqüência: 20 A 20.000HZ, Tipo Receptor: 2 Antenas, Características Adicionais: 2 Microfones C/Sist.Duplo, 2 Transmissores C/ Cáps, Alimentação Externa Receptor: 220VCA, Alimentação Receptor: 15VDC, Frequência: Uhf 3 Bandas - 700 A 900MHZ, Aplicação: Estúdio, Palco E Auditório, Sensibilidade: /- 3DB | Embalagem | 19 | 562,67 | 10690,73 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 38 | Conector Conector Material: Metal, Tipo: P10 Estéreo, Características Adicionais: Pino Maciço, Isolamento De Fibra Ou Teflon, Profis | Unidade | 67 | 3,68 | 246,56 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 39 | Ponta prova osciloscópio Ponta Prova Osciloscópio Atenuação: 1:1 E 10:1, Frequência: 60MHZ, Modelo: Lf 101e | Unidade | 10 | 123,72 | 1237,20 | Natal/RN | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 40 | Projetor iluminação Projetor Iluminação Formato: Circular, Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Formato Lente: Plano, Tipo Lente: Transparente, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Tipo Porta Lâmpadas: Edson - 27 Mm, Tipo Lâmpada: Luz Mista, Tensão Nominal Lâmpada: 220VCA, Potência Lâmpada: 160WATT | Unidade | 13 | 4041,65 | 52541,45 | Cabedelo/PB | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 41 | Rádio transceptor Rádio Transceptor Tipo: Portátil, Potência: 5W, Quantidade Canais: 16UN, Freqüência Modulação: VhfHZ, Alcance Máximo: 35.000M, Fonte Alimentação: Bateria | Unidade | 101 | 136,43 | 13779,43 | Cabedelo/PB | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 42 | Megômetro Megômetro Tipo: Digital, Características Adicionais: Barra Gráfica Analógica De 40 Segmentos, Data Hold, Tipo Display: Lcd 4 Dígitos, Acessórios: Ponta De Prova, Garra Jacaré, Baterias, Manual E, Uso: Laboratorial | Unidade | 14 | 885,89 | 12402,46 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 43 | Estação solda Estação Solda Tipo Corrente: Alternada, Tensão Alimentação: 220 V, Formato Ponta: Redondo Chanfrado, Tipo Ponta: Removível, Controle Calor: Incluído, Controle Termostático: Incluído, Valor Resistência: Mínima 50 W, Pressão Sucção Sugador: 500 MMHG, Peso Médio Controlador: 3.700 G, Características Adicionais: Suporte Para O Ferro De Soldar, Acompanha Kit Com, Faixa Temperatura: 150 A 450 C | Unidade | 10 | 779,96 | 7799,60 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 44 | Frequencimetro Frequencimetro Tipo: De Bancada, Padrão: Digital, Largura De Faixa: 10 A 2.400 MHZ, Tempo Da Porta: 0,1 A 10 S, Alimentação: 110/240 V | Unidade | 5 | 1032,00 | 5160,00 | Natal/RN | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 45 | Conversor Conversor Tensão Entrada: 100/220 VCA, Tensão Saída: 15 VCC, Tipo: Cc/Ca, Características Adicionais: Display 3 Dígitos, Gerador De Áudio De 10 Hz A 100, Tipo Onda: Senoidal E Triangular | Unidade | 4 | 870,91 | 3483,64 | Natal/RN | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 46 | Osciloscópio Osciloscópio Tipo: Analógico, Quantidade Canais: 2, Características Adicionais: Com Triger Automático, Acompl. De Triger Ac E Dc,, Precisão: 3 PER, Alimentação: 110-250 Vac, Tensão Máxima: 400 V | Unidade | 5 | 4622,22 | 23111,10 | Natal/RN | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 47 | Wattímetro Wattímetro Tipo: De Bancada, Digital E Trifásico, Classe: 1, Escala Medição Corrente Alternada: 0 A 10a, Escala Medição Tensão Alternada: 600 V | Unidade | 9 | 8841,67 | 79575,03 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 48 | Antena Antena Tipo: Monopolo Vertical Fixa, Terra 2x5/8, Características Adicionais: Banda Passante De 2,5 Mhz, Potência Máxima: 100 W, Freqüência: 138 A 174 MHZ, Ganho: 6 Db | Unidade | 17 | 3150,89 | 53565,13 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 49 | Antena Antena Tipo: Omnidirecional, Altura: 11M, Características Adicionais: Toe: Melhor Ou Igual A 2,0:1, Potência Máxima: 125W, Freqüência: 2 A 30MHZ, Impedância: 50OHM, Ganho: 2 Dbi, Modelo: Dipolo Dobrado De Hf (150w) | Unidade | 15 | 3835,68 | 57535,20 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 50 | Acoplador optrônico Acoplador Optrônico Tipo: Automático Antenas Para Antena Hf, Aplicação: Antenas De 7 E 11 Metros, Toe Menor Ou Igual A 2: 1, Potência: Até 125W, Tempo Sintonia: Menor Ou Igual A 1 Segundo | Unidade | 15 | 6014,27 | 90214,05 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 51 | Localizador cabo Localizador Cabo Componentes: Transmissor, Receptor, Bolsa, Ponta Teste E Manual, Tensão Operação: 0 A 50C, Temperatura Armazenamento: -10 A 60C, Tensão Bateria: 9V, Duração Bateria: 50H, Peso Total: 284G | Unidade | 21 | 450,94 | 9469,74 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 52 | Microscópio Microscópio Tipo: Portátil, Aumento: Até 100x, Componentes: Com Suporte, Iluminação Uv E Led | Unidade | 9 | 909,29 | 8183,61 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 53 | Fonte alimentação Fonte Alimentação Tipo: Quint Power, Monofásica, Tensão Alimentação: 100/240V, Tensão Saída: 48VDC, Corrente Saída: 10A, Aplicação: Revisora, Temperatura Operação: -25 A 70C | Unidade | 15 | 343,84 | 5157,60 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 54 | Aparelho telefonista Aparelho Telefonista Componentes: Fone De Ouvido Ajustável, Tipo Microfone: Eletreto, Tipo Cápsula Receptora: Dinâmica, Sensibilidade Microfone: -71 /- 3 Db A 1 Khz, Sensibilidade Cápsula Receptora: 102 /- 3 Db A 1 Khz, Aplicação: Telefonista / Secretária, Características Adicionais: Microfone Com Cancelamento De Ruído, Compatibilidade: Telefone Alcatel Mod. 4125, 4123, 4121 | Unidade | 96 | 71,13 | 6828,48 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 55 | Cabo áudio e vídeo Cabo Áudio E Vídeo Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Tipo Cabo: Hdmi Padrão | Unidade | 98 | 36,06 | 3533,88 | Cabedelo/PB | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 56 | Alto-Falante Alto-Falante Impedância: 9OHMS, Potência Máxima: 300WRMS, Tipo: Sub Woofer, Dimensões: 15POL, Material: Cone Em Celulose, Borda Tecido, Carcaça Metal, Resposta Freqüência: 70 A 4800hzK | Unidade | 27 | 296,40 | 8002,80 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 57 | Reparo caixa acústica Reparo Caixa Acústica Uso: Driver, Referência Caixa: Rpd250x, Compatibilidade:D250-X, Impedancia: 8 W | Unidade | 14 | 436,73 | 6114,22 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 58 | Reparo acessórios som Reparo Acessórios Som Uso: Tweeter Profissional, Referência: D250 | Unidade | 37 | 37,78 | 1397,86 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 59 | Chaveadora Chaveadora Tipo: Vga 8x1 (Server Switch), Quantidade Saída: 8UN, Tipo Saída: Ps2, Tipo Conectores: Vga, Características Adicionais: Cabos Kvm Daisy-Chain (Macho-Macho), Fonte Alim. 9, Tensão: 110/220 VacV | Unidade | 14 | 100,56 | 1407,84 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 60 | Cabo Coaxial Cabo Coaxial Impedância: 75OHMS, Material Do Condutor: Cobre Nú, Material Cobertura: Pvc, Características Adicionais: Transmissão De Sinais Digitais: Hd-Sdi - Uhdtv1 E, Tipo Blindagem: Malha Trançada De Cobre Estanhado Duofoil, Aplicação: Transmissão De Sinais De Sistema De Tv Digital,, Tipo: Rg-6u, Material Isolamento: Espuma Polietileno Alta Densidade Fhdpe | Metro | 950 | 2,09 | 1985,50 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 61 | Conversor cabo coaxial Conversor Cabo Coaxial Aplicação: Equipamentos De Informática, Finalidade: Porta Usb Para Serial Rs-232 | Unidade | 41 | 22,26 | 912,66 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 62 | Bateria recarregável Bateria Recarregável Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Tensão: 9V | Unidade | 185 | 29,98 | 5546,30 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 63 | Carregador bateria Carregador Bateria Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Tipo Bateria: Recarregáveis Aa, Aaa E 9 Volts | Unidade | 42 | 35,60 | 1495,20 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 64 | Conector telefônico Conector Telefônico Tipo: Macho 4vias X 4contatos, Modelo: Rj11 | Unidade | 583 | 0,25 | 145,75 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 65 | Sirene Multiaplicação Sirene Multiaplicação Tipo: Eletromecânica, Saída: 12 A 24V, Alcance: 6.000M, Características Adicionais: Multidirecional 8 Trombetas, Aplicação: Sistema De Alarme | Unidade | 22 | 998,41 | 21965,02 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 66 | Fio solda Fio Solda Material Núcleo: Resina, Teor Estanho: 40PER, Teor Chumbo: 60PER, Diâmetro: 1MM, Prazo Validade: 24 Meses, Percentual Material Núcleo: 2,20 A 2,60PER, Normas Técnicas: Astm B 32/94 | Unidade | 37 | 172,56 | 6384,72 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 67 | Ferro de soldar Ferro De Soldar Potência: 100W, Tensão: 220V, Aplicação: Industrial, Formato Ponta: Metalizada, Material Ponta: Estanho, Características Adicionais: Resistência Convencional | Unidade | 16 | 90,58 | 1449,28 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 68 | Ferro de soldar Ferro De Soldar Potência: 60W, Tensão: 220V, Aplicação: Serviços De Manutenção | Unidade | 29 | 34,66 | 1005,14 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 69 | Ferro de soldar Ferro De Soldar Potência: 25 W, Tensão: 220 V, Tipo Ponta: Removível, Características Adicionais: Com Isolamento Duplo | Unidade | 16 | 38,55 | 616,80 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 70 | Fluxo solda Fluxo Solda Aspecto Físico: Líquido, Composto Básico: Material Inorgânico, Aplicação: Placas Circuito Impresso, Densidade: 0,810G/CM3, Prazo Validade: 12 Meses (Fechado) E 6 Meses (Aberto) | Unidade | 45 | 26,28 | 1182,60 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 71 | Fluxo solda Fluxo Solda Aspecto Físico: Pastoso, Aplicação: Metais Não Ferrosos, Prazo Validade: Indeterminado | Unidade | 42 | 15,60 | 655,20 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 72 | Sugador solda Sugador Solda Tipo Funcionamento: Elétrico, Material Corpo: Alumínio, Pressão Sucção: 600MMHG, Tensão Alimentação: 110V, Cor: Preta, Consumo: 100W, Temperatura: 480C, Comprimento: 260MM, Material Bico: Teflon | Unidade | 49 | 18,93 | 927,57 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 73 | Solução limpadora Solução Limpadora Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Limpeza, Características Adicionais: Álcool Isopropílico | Unidade | 134 | 31,90 | 4274,60 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 74 | Limpador contato elétrico,eletrônico Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Placa Circuito Telefônico, Apresentação: Spray, Composição: Óleos Minerais/Aditivo Antidesgastante/Essência | Unidade | 290 | 19,56 | 5672,40 | Cabedelo/PB | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 75 | Adesivo uso geral Adesivo Uso Geral Material: Silicone, Aparência Visual: Incolor, Características Adicionais: Aplicação Manual, Aplicação: Vedação | Unidade | 205 | 26,44 | 5420,20 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 76 | Ponta prova multímetro Ponta Prova Multímetro Conexão: Banana 4 Mm Isolação Completa, Revestimento Cabo: Silicone De Alta Flexibilidade, Tensão Isolamento: 1000V, Características Adicionais: Segurança Categoria Iii | Unidade | 50 | 14,67 | 733,50 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 77 | Placa Montagem Circuito Eletrônico Placa Montagem Circuito Eletrônico Material: Fenolite Cobreado, Características Adicionais: Ilhada E Perfurada, Aplicação: Máquina Prototipadora Modelos Lpkf, Dimensões: 229 X 305MM, Tipo: Placa De Base Fr4 | Unidade | 15 | 20,06 | 300,90 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 78 | Cabo coaxial Cabo Coaxial Impedância: 50OHMS, Referência: Rgc-58 | Metro | 961 | 9,09 | 8735,49 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 79 | Conector áudio-vídeo Conector Áudio-Vídeo Tipo: P4 Macho, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos | Unidade | 264 | 1,38 | 364,32 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 80 | Conector áudio-vídeo Conector Áudio-Vídeo Tipo: P4 Fêmea, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos | Unidade | 174 | 1,94 | 337,56 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 81 | Conector áudio-vídeo Conector Áudio-Vídeo Tipo: P2 Stéreo Macho, Característica Adicional: Metálico Profissional C/ Molas E Banhado À Ouro | Unidade | 54 | 13,23 | 714,42 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 82 | Parafusadeira Parafusadeira Velocidade: Reversível (Horário E Anti-Horário), 180, Rotação: Mínimo 180RPM, Voltagem: 110V, Características Adicionais: Com Punho Articulado, Garantia De 1 Ano, Componentes: Com Maleta E Acessórios, Bateria 4,8 V E Carrega, Tipo Alimentação: Bateria | Unidade | 23 | 113,83 | 2618,09 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 83 | Cabo audiofrequência Cabo Audiofrequência Diâmetro Máximo Fios: 0,30MM, Quantidade Condutores: 3, Características Adicionais: Fio Balanceado Almax Para Microfone Stéreo, Aplicação: Eletronica, Material Condutor: Cobre Estanhado | Metro | 226 | 4,38 | 989,88 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 84 | Ferro de soldar Ferro De Soldar Potência: 180W, Tensão: 220V, Aplicação: Serviços De Manutenção, Formato Ponta: Machadinha | Unidade | 8 | 259,40 | 2075,20 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 85 | Pulseira anti-estática Pulseira Anti-Estática Componentes: Pulseira Plástica E Cabo Com Conectores, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos | Unidade | 27 | 16,90 | 456,30 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 86 | Mesa áudio Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo Quantidade Canais: 8UN, Tipo Entrada: Balanceada, Equalização: 3 Vias, Controle Ganho: 40DB, Tensão Alimentação: 110/220V | Unidade | 13 | 865,63 | 11253,19 | João Pessoa/PB | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 87 | Amplificador som Amplificador Som Quantidade Canais: 4UN, Potência Canal: 200WRMS, Largura: 350MM, Altura: 68MM, Características Adicionais: 800 W, Profundidade Caixas Acústicas: 245MM | Unidade | 11 | 1775,63 | 19531,93 | João Pessoa/PB | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 88 | Badisco Badisco Tipo: Tecla, Tipo Alimentação: Bateria, Sinalização: Mf/Dc, Características Adicionais: Ergométrico, Circuito Proteção Acústica, Chamada A, Aplicação: Teste De Linhas Telefônicas | Unidade | 16 | 106,73 | 1707,68 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 89 | Alicate amperímetro Alicate Amperímetro Material: Pvc, Tipo: Digital, Corrente: Cc: 400 A 2000 / Dc:400 A 2000A, Voltagem: Cc: 4, 40, 400 E 1000 / Dc: 4, 40, 400 E 750V, Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 9V, Aplicação: Eletricidade, Componentes Adicionais: Bolsa De Transporte/ Pontos De Prova | Unidade | 32 | 224,67 | 7189,44 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 90 | Cabo aço Cabo Aço Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Com Alma De Sisal, Bitola: 1/4POL, Aplicação: Aterramento | Metro | 2191 | 8,26 | 18097,66 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 91 | Resistor fio Resistor Fio Tipo Construtivo: Fixo, Tipo Terminais: Fio, Material Corpo: Cerâmica, Resistência Nominal: 1.000OHMS, Tolerância: /- 5PER, Potência Nominal: 10WATT | Unidade | 441 | 26,11 | 11514,51 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 92 | Termistor Termistor Coeficiente Temperatura: Negativo (Ntc), Resistência Nominal: 10KOHM, Série: Mf52, Diâmetro Nominal: 3MM | Unidade | 56 | 0,82 | 45,92 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 93 | Capacitor fixo cerâmico Capacitor Fixo Cerâmico Tensão Nominal: 220V, Forma: Tubular, Tipo Terminais: Axiais Fios Retos, Cor Faixa: Preta, Cor Corpo: Parda | Unidade | 39 | 38,17 | 1488,63 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 94 | Antena Antena Material: Aço, Tipo: Omnidirecional, Altura: 1,2M, Características Adicionais: Conector N-Fêmea Polarização Vertical, Polarizaçã, Potência Máxima: 100W, Freqüência: 2,4 - 2,5GHZ, Impedância: 50OHM, Ganho: 15 Dbi, Material Cobertura: Poliuretano, Comprimento: 1500MM, Largura: 1000MM | Unidade | 57 | 45,48 | 2592,36 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 95 | Transformador a seco Transformador A Seco Tipo: Monofásico/Trafo Isolador, Potência Nominal: 1KVA, Tensão Primária: 220V, Tensão Secundária: 110V, Frequência: 60HZ, Fator Potência Mínimo: 0,5PER | Unidade | 7 | 134,67 | 942,69 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 96 | Lâmpada projetor multimídia Lâmpada Projetor Multimídia Vida Média: 4.000H, Tipo: Uhe, Aplicação 1: Projetor Epson Brightlink 475wi, Potência Nominal: 190W, Modelo Da Lâmpada: Elplp71 | Unidade | 12 | 248,77 | 2985,24 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 97 | Lacre segurança Lacre Segurança Material: Náilon, Comprimento: 200MM, Largura: 4,80MM, Aplicação: Depósito De Mercadorias Apreendidas, Tipo: Abraçadeira, Cor: Natural, Resistência Tração: 22,70KGF | Unidade | 185 | 18,80 | 3478,00 | João Pessoa/PB | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 98 | Bateria Estacionária Alta Capacidade Bateria Estacionária Alta Capacidade Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido Selado, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 230AH, Número De Elementos: 2, Dimensões: 520 X 268 X 225MM, Peso: 72KG, Aplicação: Subestações Elétricas, Características Adicionais: Livre De Manutenção, Modelo: Up122300 | Unidade | 49 | 1617,00 | 79233,00 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 99 | Isolador pedestal Isolador Pedestal Material: Resina Epóxi, Cor: Vermelha, Tensão Nominal: 15KV, Características Adicionais: Alta Resistência À Compressão E Arco Elétrico | Unidade | 22 | 239,89 | 5277,58 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 100 | Acessórios para estudo/treinamento Acessórios Para Estudo/Treinamento Tipo: Plano Inclinado - Prancha Apoio, Aplicação: Apoio Para Leitura, Características Adicionais: Em Mdf. Presilhas Metálicas, Com Níveis De Inclina | Unidade | 356 | 9,78 | 3481,68 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 101 | Balizamento noturno Balizamento Noturno Tipo Sistema: Alta Potência Luminosa, Tipo Sinalizador: Estroboscópico, Potência Luminosa Sistema: 2.000CD, Freqüência Disparo Lampejador Sistema: 25UN, Alcance Sinalização Sistema: 15KM, Alimentação Sinalizador: 220V, Tipo Alimentação Sinalizador: Corrente Alternada/Rede Elétrica, Alimentação Sistema: Energia Solar, Fonte Luminosa: Lâmpada Xenon, Autonomia Sistema: 10D, Potência Disparo: 68J | Unidade | 93 | 21,45 | 1994,85 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 102 | Graxa Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Bário, Ponto Gota: 180 C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo, Aplicação: Múltipla, Consistência Nlgi: 2, Características Adicionais: Não Aplicável | Quilograma | 27 | 42,11 | 1136,97 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 103 | Cola Cola Composição: Borracha De Cloropropileno, Solventes Inflamáveis, Aplicação: Tubulação De Refrigeração, Características Adicionais: Tubo De Espuma Elastomérica Sintética, Tipo: Líquido | Unidade | 127 | 27,92 | 3545,84 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 104 | Roda escova aço Roda Escova Aço Diâmetro: 6POL, Espessura: 1/2POL, Diâmetro Furo: 7/8POL, Características Adicionais: Fios De Aço Carbono Torcido | Unidade | 105 | 7,80 | 819,00 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 105 | Lixa Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 400, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM | Unidade | 750 | 2,70 | 2025,00 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 106 | Primer Primer Componente Básico: Resina Epóxi, Cor: Branca, Finalidade: Promover Aderência Entre Superfícies E Selantes, Características Adicionais: Bi-Componentes | Galão | 151 | 279,22 | 42162,22 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 107 | Primer Primer Componente Básico: Resina Epóxi, Cor: Branca, Finalidade: Promover Aderência Entre Superfícies E Selantes, Características Adicionais: Bi-Componentes | Galão | 105 | 273,90 | 28759,50 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 108 | Cola Cola Composição: Catalizador Componente B, Peróxido Orgânico (Cas94, Cor: Incolor, Aplicação: Acrílico, Tipo: Líquido Fino | Litro | 82 | 104,28 | 8550,96 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 109 | Diluente Tinta Diluente Tinta Composição: Solventes Aromáticos E Oxigenados, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor | Lata | 79 | 118,80 | 9385,20 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 110 | Central telefônica analógica digital Central Telefônica Analógica Digital Tipo Placa: Pabx Digital, Quantidade Troncos: 02 Analógicos Bidirecionais E 30 Digitais, Quantidade Ramais: 120 Analógicos E 15 Digitais, Alimentação: 110V | Unidade | 8 | 4366,92 | 34935,36 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 111 | Anticorrosivo Anticorrosivo Apresentação: Spray, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Wd 40, Inofensivo Para Camada De Ozônio, Inibidor | Unidade | 363 | 60,96 | 22128,48 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 112 | Pedestal microfone Pedestal Microfone Material Base Sustentação: Ferro, Tipo: De Mesa, Formato Base: Redondo, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Preta, Tipo Haste: Flexível Com Suporte, Comprimento Haste: 30CM | Unidade | 26 | 120,66 | 3137,16 | João Pessoa/PB | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 113 | Aparelho telefonista Aparelho Telefonista Componentes: Fone De Ouvido Ajustável, Tipo Microfone: Eletreto, Tipo Cápsula Receptora: Dinâmica, Sensibilidade Microfone: -71 /- 3 Db A 1 Khz, Sensibilidade Cápsula Receptora: 102 /- 3 Db A 1 Khz, Aplicação: Telefonista / Secretária, Características Adicionais: Microfone Com Cancelamento De Ruído, Compatibilidade: Telefone Alcatel Mod. 4125, 4123, 4121 | Unidade | 24 | 303,33 | 7279,92 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 114 | Televisor Televisor Tamanho Tela: 55POL, Voltagem: 110/240V, Características Adicionais: Full Hd, Entrada Hdmi, Tipo Tela: Lcd, Acessórios: Controle Remoto | Unidade | 60 | 2807,08 | 168424,80 | João Pessoa/PB | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 115 | Lousa interativa Lousa Interativa Tamanho Tela: 65POL, Tensão: 110/220V, Características Adicionais: Resolução 4.096 X 2.160 Pixel, Tipo Tela: Touch Screen, Software: Windows E Android | Unidade | 7 | 13313,07 | 93191,49 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 116 | Conjunto alarme contra intrusão Conjunto Alarme Contra Intrusão Tipo: Sonoro, Componentes: 1 Central De Alarme, 1 Sirene, 2 Sensor De Presenç, Componentes Adicionais: 2 Controle Remoto, 1 Bateria Selada 12v/7a, Aplicação: Alarme Sensor De Presenca Para Imóveis | Unidade | 25 | 1280,42 | 32010,50 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 117 | Controladora Controladora Tipo: Video Wall Controlador 2x2, Resolução De Entrada: Minima. 1920 X 1080p, 3840 X 2160p, Resolução De Saída: Miníma 1920 X 180p,, Conexão De Entrada: Minimo.: 01 Dvi E 01 Hdmi, Conexão De Saída: Minimo: 04 Hdmi, Voltagem: Bivolt | Unidade | 7 | 2250,91 | 15756,37 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 118 | Cabine acústica p, audiometria Cabine Acústica P/ Audiometria Material: Visor Triplo Vidro, Tipo Fechamento: Porta Com Borracha Vedação, Isolamento Acústico, Dimensões: 2 X 1,7 X 2M, Características Adicionais: Controles Elétricos Externos, Luz Interna, Revestimento: Revestimento Externo/Interno Madeira Ou Cortiça | Unidade | 7 | 5729,33 | 40105,31 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 119 | Transformador Corrente Transformador Corrente Tipo: Janela, Características Adicionais: Com Relação 40/5 A | Unidade | 11 | 2430,07 | 26730,77 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 120 | Câmera vídeo Câmera Vídeo Tipo: Ptz, Resolução: 3840 X 2160 Pixels, Resolução Horizontal: 74,10, Zoom Óptico: 24X, Zoom Digital: 10X, Características Adicionais: Comandos Via Ip, Rs-422 Ou Rs-232, Dimensões Aproximadas: 162.9 X 204.6 X 170.6MM, Tensão Nominal: BivoltV | Unidade | 51 | 1926,31 | 98241,81 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 121 | Relé fotelétrico Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220V, Potência Nominal: 1000W, Características Adicionais: Com Base E Suporte De Fixação | Unidade | 62 | 27,61 | 1711,82 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 122 | Rádio transceptor Rádio Transceptor Tipo: Portátil, Potência: 5W, Quantidade Canais: 16UN, Freqüência Modulação: 148 A 174 Mhz, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável, Características Adicionais: Suporte Orelha, Microfone, Ptt, Acessórios: Carregador Rápido Bivolt, Clipe Cinto, Fone Ouvido | Unidade | 108 | 295,67 | 31932,36 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 123 | Bateria rádio transceptor Bateria Rádio Transceptor Modelo: Cb-2590, Aplicação: Rádio Transceptor Portátil, Tensão Bateria: 15 - 30V | Unidade | 66 | 337,44 | 22271,04 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 124 | Rádio transceptor Rádio Transceptor Tipo: Portátil, Potência: 5W, Quantidade Canais: 16UN, Freqüência Modulação: 148 A 174 Mhz, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável, Características Adicionais: Suporte Orelha, Microfone, Ptt, Acessórios: Carregador Rápido Bivolt, Clipe Cinto, Fone Ouvido | Unidade | 44 | 1596,67 | 70253,48 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 125 | Sistema circuito fechado tv Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Gravador Nvr 16 Canais, Tipo Sistema: Gravação Digital, Aplicação: Sistema De Segurança, Características Adicionais: Suportar 08 HdS De Até 16tb | Conjunto | 17 | 1368,18 | 23259,06 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 126 | Cabo Lógico Blindado Cabo Lógico Blindado Aplicação: Para Rede Cat6 Furukawa, Tipo: Utp | Rolo | 42 | 1450,95 | 60939,90 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 127 | Câmera vídeo de segurança Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos ½.7, Resolução Horizontal: 1920PX, Resolução Vertical: 1080PX, Voltagem: 12V, Características Adicionais: Formato Bullet, Resolução Full Hd/ Infravermelho (, Cor: Colorida | Unidade | 396 | 156,67 | 62041,32 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 128 | Fonte alimentação Fonte Alimentação Tensão Alimentação: 110 / 220V, Tensão Saída: 12V, Corrente Saída: 1A, Dimensões: 80 X 60 X 60MM, Aplicação: Câmera De Cftv (Câmera De Vigilância), Frequência Nominal: 60HZ, Características Adicionais: Com Pino, Conector De Força Dc: Plug P4 Para Saída | Unidade | 383 | 10,40 | 3983,20 | João Pessoa/PB | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 129 | Conector telefônico Conector Telefônico Tipo: Linear, Modelo: 101 E, Características Adicionais: Com Gel/Diâmetro 0,40 E 0,65mm/Rede Xdsl | Unidade | 1016 | 1,60 | 1625,60 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 130 | Ponto de acesso Ponto De Acesso Características Adicionais: Especificação De Referência - Ponto De Acesso | Unidade | 38 | 235,15 | 8935,70 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 131 | Fita isolante elétrica Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha Termoplástica Tuoleno, Resistência À Tensão: 6500V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 150C, Normas Técnicas: Neb Br 3172572 Marinha, Características Adicionais: Anti-Chama, Lata C/ 200ml, Espátula Na Tampa, Aspecto Físico: Liquida, Composição Química: Hidrocarboneto/Parafinicos/Nafitenicos/Oleificos | Unidade | 944 | 1,55 | 1463,20 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 132 | Conversor impedância Conversor Impedância Tipo: Balun Bnc/P4, Características Adicionais: Leds: Sinalização De Video E Alimentação, Tensão Alimentação: 12V, Tipo Conexão Entrada: Rj45, Aplicação: Interligação De Equipamento De Vídeo E Alimentação | Unidade | 405 | 41,67 | 16876,35 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 133 | Fita isolante elétrica Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr), Resistência À Tensão: Até 69.000V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90C, Comprimento: 10M, Largura: 19MM, Espessura: 0,76MM, Normas Técnicas: Nbr 10.669, Características Adicionais: Autofusão | Unidade | 358 | 41,08 | 14706,64 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 134 | Mesa controladora de câmera Mesa Controladora De Câmera Dimensões: 342 X 178 X 255MM, Temperatura Trabalho: 0 A 40C, Tensão Alimentação: 12V, Função: Controle De Câmeras Através De Rede Ethernet | Unidade | 31 | 2941,72 | 91193,32 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 135 | Silicone adesivo Selante Adesivo Material: À Base De Borracha De Silicone, Aspecto Físico: Pastoso, Cor: Branco, Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas, Características Adicionais: Vulcaniza A Temperatura Ambiente, Componente: Monocomponente De Cura Neutra | Unidade | 131 | 13,87 | 1816,97 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 136 | Sistema circuito fechado tv Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 16 Canais, Tipo Sistema: Gravação Digital, Aplicação: Sistema De Segurança, Características Adicionais: Gravação Com Resolução De Até 5 Megapixels | Conjunto | 43 | 1036,41 | 44565,63 | Cabedelo/PB | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 137 | Rádio transceptor Rádio Transceptor Tipo: Fixo, Potência: 45W, Quantidade Canais: 64UN, Freqüência Modulação: 136 A 174 Mhz, Alcance Máximo: 70.000M, Fonte Alimentação: Eletricidade, Características Adicionais: Compatível Com Modelo Motorola M120 E Gm300, Com | Unidade | 15 | 4221,28 | 63319,20 | Maceió/AL | 0,01
U_783810_E_900052025_C_MINISTÉRIO_DA_DEFESA___COMANDO_DA_MARINHA___Centro_de_Intendencia_da_Marinha_em_Natal_27-08-2025_09h00m.xlsx | 138 | Cabo para modem Cabo Para Modem Tipo: Db9 (Fêmea) / Db25 (Macho), Interface: Serial | Unidade | 54 | 58,42 | 3154,68 | Maceió/AL | 0,01