## Sheet1
ARQUIVO | Nº | DESCRICAO | REFERENCIA | UNID_FORN | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | LOCAL_ENTREGA
U_90102_E_901922025_17-09-2025_09h00m | 1 | Bomba infusão portátil Bomba Infusão Portátil Aplicação: Sistema Infusão Contínua De Insulina, Tipo: Fornecimento Programado, Uso: Portátil, Capacidade: Mínima 0,025 U/H E Máxima De 75 U/H, Acessórios: Bateria, Adaptador, Chave Bateria , Tampa Bateria, Características Adicionais: Conjuntos De Infusão E Cartucho Plástico 3 Ml | Sistema de monitorização continua de infusão de insulina com monitoramento contínuo de glicose com ajuste automático de basal, e correções automáticas de hiperglicemias a cada 5 minutos, composto de monitor, painel em LCD, Minimed 780G a prova d'agua. Embalado em estojo, confeccionado em material que garanta a integridade do produto, A apresentação do produto devera obedecer a Legislação Atual Vigente. | Unidade | 1200 | 0 | 0 | Araçatuba/SP (15), Araraquara/SP (50), Barretos/SP (20), Bauru/SP (40), Campinas/SP (150), Franca/SP (12), Marilia/SP (20), Piracicaba/SP (50), Presidente Prudente/SP (15), Registro/SP (12), Ribeirão Preto/SP (30), Santos/SP (15), São João da Boa Vista/SP (60), São José do Rio Preto/SP (50), São Paulo/SP (656), Taubaté/SP (5)
U_90102_E_901922025_17-09-2025_09h00m | 2 | Acessório bomba insulina Acessório Bomba Insulina Tipo Acessório: Sensor, Característica Adicional: Monitorização Contínua De Glicose | Acessórios para bomba de insulina, composto por: Guardian sensor 3 MMT 7020 C1, sensor para monitorização contínua de glicose através do líquido, compatível com: intersticial com leitura a cada 5 minutos sendo de 24 a 168 horas, compatível com o sistema Minimed 780G, O produto deverá atender a Legislação Atual Vigente. | Unidade | 230000 | 0 | 0 | Araçatuba/SP (5000), Araraquara/SP (3500), Barretos/SP (4700), Bauru/SP (15000), Campinas/SP (18000), Franca/SP (2500), Marilia/SP (10500), Piracicaba/SP (8000), Presidente Prudente/SP (2550), Registro/SP (120), Ribeirão Preto/SP (10080), Santos/SP (3200), São João da Boa Vista/SP (7000), São José do Rio Preto/SP (36000), São Paulo/SP (101350), Taubaté/SP (2500)
U_90102_E_901922025_17-09-2025_09h00m | 3 | Acessório bomba insulina Acessório Bomba Insulina Tipo Acessório: Transmissor, Característica Adicional: Monitorização Contínua De Glicose | Acessórios para bomba de insulina, composto por: Transmissor Guardian Link 3 MMT7910W1, compatível com: sistema Minimed 780G, o produto deverá atender a Legislação Atual Vigente. | Unidade | 3000 | 0 | 0 | Araçatuba/SP (40), Araraquara/SP (100), Barretos/SP (52), Bauru/SP (60), Campinas/SP (300), Franca/SP (24), Marilia/SP (80), Piracicaba/SP (200), Presidente Prudente/SP (30), Registro/SP (12), Ribeirão Preto/SP (68), Santos/SP (40), São João da Boa Vista/SP (80), São José do Rio Preto/SP (90), São Paulo/SP (1789), Taubaté/SP (35)
U_90102_E_901922025_17-09-2025_09h00m | 4 | Acessório bomba insulina Acessório Bomba Insulina Tipo Acessório: Dispositivo Armazenamento E Distribuição De Dados, Componente: Conector Usb | Acessórios para bomba de insulina, composto por: Adaptador USB Blue - REF. ACC-1003911F, compatível com: sistema Minimed 780G, produto deverá atender a Legislação Atual Vigente. | Unidade | 1500 | 0 | 0 | Araçatuba/SP (30), Araraquara/SP (100), Barretos/SP (30), Bauru/SP (40), Campinas/SP (300), Franca/SP (12), Marilia/SP (20), Piracicaba/SP (50), Presidente Prudente/SP (15), Registro/SP (12), Ribeirão Preto/SP (30), Santos/SP (40), São João da Boa Vista/SP (50), São José do Rio Preto/SP (50), São Paulo/SP (716), Taubaté/SP (5)
U_90107_E_900102025_25-09-2025_09h00m | 1 | Estabilizador Tensão Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: BivoltV, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 8, Capacidade Nominal: 1.500VA | No-break; microprocessador tecnologia dsp - processador de sinais digitais; Tecnologia line interactive; potência mínima suportada de 1,5 kva; rendimento a Plena carga de 95% (para operação rede); tensão de entrada 115/127/220 v - Automática; variação de tensão de entrada 89v a 138v e 175v a 260v; frequência de entrada 60hz +/- 4hz; fator de potência 0,65; tensão de saída 115v; variação da Tensão de saída +/-5% operação bateria e +6% - 10% para operação rede; distorção Harmônica não se aplica; forma de onda senoidal pura; proteção contra Blackout, ruído, sobretensão, subtensão, surtos e correção de variação por Degrau; tipo de baterias 2 baterias 12vdc/7ah; com autonomia mínima de 9 min. C/carga de 400w; tempo máximo de recarga das baterias automática; software de Gerenciamento compatível com com windows, linux e mac os; interface de Comunicação usb; leds de sinalização para bargraph para indicação de carga ou Potencia de saída; alarme sonoro e visual; gabinete tipo torre; quantidade de Saidas 5 tomadas padrão nbr 14136; chave liga/desliga frontal; garantia 12 meses; Com manual em português; e suas condições deverão estar de acordo com a norma Vigente; |  | 50 | 0 | 0 | São Paulo/SP (10)
U_90107_E_900102025_25-09-2025_09h00m | 2 | Memória Portátil Microcomputador Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 64GB, Interface: Usb 3.0, Velocidade Leitura: 150MBPS, Características Adicionais: Capa/Corpo Plástico Customizado/Conf. Modelo Órgão, Tipo: Pen Drive |  |  | 50 | 0 | 0 | São Paulo/SP (10)
U_90107_E_900102025_25-09-2025_09h00m | 3 | Teclado Microcomputador Teclado Microcomputador Tipo: Padrão, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio | Dispositivo de armazenamento; pendrive usb 3.0; velocidade de leitura até 130 mb/s, interface usb 3.0, compatível com usb 2.0; capacidade 64gb, com software de criptografia, garantia 12 meses; gerenciamento compatível com com windows, linux e mac os; interface de Comunicação usb; leds de sinalização para bargraph para indicação de carga ou Potência de saída; alarme sonoro e visual; gabinete tipo torre; quantidade de Saídas 5 tomadas padrão nbr 14136; chave liga/desliga frontal; garantia 12 meses; Com manual em português; e suas condições deverão estar de acordo com a norma vigente; |  | 50 | 0 | 0 | São Paulo/SP (10)
U_90107_E_900102025_25-09-2025_09h00m | 4 | Pente De Memória Pente De Memória Capacidade Memória: 32GB, Tipo: Ddr4, Velocidade Barramento: Mínimo 2.666MHZ, Aplicação: Microcomputador | Teclado para microcomputador; tipo pc/atx, na cor preta; teclas de função na posição horizontal perfil ultra fino, resistente a derramamento de líquidos; disposição das teclas padrão abnt-2 com atalho para internet, e-mail, windows e central de mídias; com conector usb 2.0; garantia de 12 meses; norma abnt2; |  | 10 | 0 | 0 | São Paulo/SP (10)
U_90107_E_900102025_25-09-2025_09h00m | 5 | Mouse Computador Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Led, Tipo Conector: Bluetooth, Conector Usb-C Lightihing, Conectividade: Sem Fio | Memória ram; de 32 gb modulo dimm; velocidade de no mínimo 3000 mhz; ddr4; com 288 uasg 90107 2 de 3 473643 vias, com dissipador de calor acoplado; garantia de no mínimo 6 (seis) meses; |  | 5 | 0 | 0 | São Paulo/SP (10)
U_90107_E_900102025_25-09-2025_09h00m | 6 | Mouse Computador Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Laser, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio | Mouse; confeccionado em plástico na cor preta; sem fio, bluetooth. Ambidestro; com 3 botões, sendo 2 para seleção e 01 para rolagem; compatível com windows 10, 11 ou superior mac os 10.5 ou superiorlinux kernel 2.6+; com conector receptor dongle usb; resolução ajustável entre mínimo 200 dpi e máximo 4000 dpi configurado em incrementos de 50 dpi; garantia 12 meses; |  | 5 | 0 | 0 | São Paulo/SP (10)
U_90107_E_900102025_25-09-2025_09h00m | 7 | Disco Rígido Removível Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 2TB., Interface: Usb 3.0, Características Adicionais: Externo | Mouse; confeccionado em polipropileno (pp), textura emborrachada, anatômico; sensor optico, plug e play; com 3 botões, sendo 2 para seleção e 1 para rolagem; compatível com windows, linux e mac; com conector usb, com cabo 1,30m; resolução 1200 dpi; garantia de 12 meses;Disco rígido; padrão usb 3.0 hd externo; de 2,0 tb, memoria cache de 16mb; de 7200 rpm; garantia de de no mínimo 12 meses; com cabo de comunicação e alimentação e software de instalação; |  | 50 | 0 | 0 | São Paulo/SP (10)
U_90129_E_900332025_15-09-2025_11h00m | 1 | Switch Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: Ethernet 10/100/1000, Velocidade Porta: 10/100/1000, Alimentação: 110/220V, Aplicação: Conectar Servidores E Equipamentos Em Rede |  | Switch Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: Ethernet 10/100/1000, Velocidade Porta: 10/100/1000, Alimentação: 110/220V, Aplicação: Conectar Servidores E Equipamentos Em Rede | 1 | 0 | 0 | São Paulo/SP (10)