## Sheet1
Nº | DESCRICAO | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | UNID_FORN | LOCAL_ENTREGA | ARQUIVO
1 | Incubadora Laboratório Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Tipo: Bod Com Controle De Umidade, Volume: Cerca De 350L, Temperatura: Controle De Temperatura Cerca De -10C A 60C, Adicional: Com Vedação, Componentes: Até 12 Prateleiras | 1 | 11497.52 | 11497.52 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
2 | Refrigerador doméstico Refrigerador Doméstico Capacidade: 240L, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel, Porta, Cor: Branca, Tipo: Vertical | 2 | 2259.9 | 4519.8 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
3 | Banqueta Banqueta Material Estrutura: Aço, Tipo Assento: Giratório, Material Base Assento: Aço, Acabamento Estrutura: Cromado, Altura: 70CM, Diâmetro Assento: 30CM, Características Adicionais: Sem Encosto | 20 | 519.98 | 10399.6 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
4 | Equipamentos diversos para serviços profissionais Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Suta Eletrônica, Padrão: Calibre Digital, Uso: Leitura Em Sistema Métrico, Características Adicionais 1: Tamanho 650mm, Com Software Para Transmissão De Da | 2 | 1599.5 | 3199 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
5 | Bancada profissional Bancada Profissional Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 5,30M, Largura: 900MM, Altura: 900MM, Espessura: 2CM, Aplicação: Laboratório, Características Adicionais: Estrutura Em Aço E Bancada Em Granito | 2 | 10777 | 21554 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
6 | Mira uso topográfico Mira Uso Topográfico Material: Alumínio, Tipo: Telescópica, Milimetrada, Com 4 Segmentos, Comprimento: 4M | 5 | 256.79 | 1283.95 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
7 | Chocadeira Chocadeira Modelo: Industrial, Capacidade Ovos: 240 Ovos Ovoscópio E Ar Forçado, Material Visor: Vidro, Tipo Termômetro: Mercúrio, Tipo Termostato: Eletrônico, Material Revestimento: Fórmica Texturizada, Características Adicionais: 220v, Automático | 1 | 772.26 | 772.26 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
8 | Clinômetro Clinômetro Material: Alumínio, Tipo Escala: -90 A 90, Escala Em Metros 15 A 20m, 15 Oz, Aplicação: Medição De Ângulo, Características Adicionais: Resistente Á Corrosão E Impacto | 2 | 3323.33 | 6646.66 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
9 | Analisador Químico Analisador Químico Tipo: Analisador De Leite, Modelo: Ultrassônico Com Leitura Automatizada E Sem Reagen, Características Adicionais: Análise Rápida E Simultânea De Parâmetros Físico-Q | 1 | 5575.35 | 5575.35 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
10 | Lâmina laboratório Lâmina Laboratório Material: Vidro, Aplicação: Preparada, Dimensões: Cerca De 75 X 25MM, Tipo: Conjunto C/ Até 100 Peças, Adicional: Para Zoologia | 3 | 1329.83 | 3989.49 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
11 | Freezer Vertical Freezer Vertical Capacidade: 300L, Voltagem: 127 / 220V, Altura: 170CM, Largura: 60CM, Profundidade: 60CM, Características Adicionais: Painel De Controle Digital, Alarme Visual E Sonoro, Temperatura Operação: -30 A -86C, Aplicação: Laboratório, Quantidade De Portas: 1 | 1 | 3258.99 | 3258.99 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
12 | Microscópio Microscópio Tipo De Análise: Ótico, Tipo: Binocular, Aumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600x, Componentes: Iluminação Em Led, Adicional: Inclinação Até 45, Rotação De 360 | 6 | 2099 | 12594 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
13 | Determinador açúcares redutores Determinador Açúcares Redutores Ajuste: Automático, Método: Potenciométrico, Componentes: Cuba De Vidro, Visor Digital, Adicional: Caldeira Embutida, Controle De Temperatura | 1 | 16335 | 16335 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
14 | Notebook Notebook Tela: Até 14POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: 4 A 8GB, Núcleos Por Processador: Até 4, Armazenamento Hdd: Até 500GB, Armazenamento Ssd: Sem Disco Ssd, Bateria: Até 4 Células, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional, Garantia On Site: 12MESES | 3 | 1962.68 | 5888.04 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
15 | Pente de memória Pente De Memória Capacidade Memória: 8GB, Tipo: Ddr3, Velocidade Barramento: 1.866MHZ, Padrão: Sdram, Aplicação: Informática | 63 | 74.56 | 4697.28 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
16 | Microcomputador Microcomputador Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: Superior A 500, Monitor: 21 A 29POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior A 36MESES, Gabinete: Torre, Outros Recursos: Conforme Edital | 2 | 5443.97 | 10887.94 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
17 | Bancada Profissional Bancada Profissional Tipo: Bancada De Estudo Para Automação Industrial, Material: Perfil De Aluminio, Comprimento: 1100MM, Largura: 700MM, Altura: 30MM, Aplicação: Estudo, Programação E Simulação De Sistemas De Aut, Componentes: Conforme Modelo, Características Adicionais: Portátil. Serigrafia Na Bancada. | 1 | 1649.9 | 1649.9 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
18 | Conjunto ( Kit ) Didático Para Elétricidade/Eletromagnetimo/Fiisica E Automação Conjunto ( Kit ) Didático Para Elétricidade/Eletromagnetimo/Fiisica E Automação Tipo: Kit Painel Eletricidade E Eletrônica Básica Cc E C, Componentes: Sensores, Conectores, Barramento: Multiplos Em Cob, Componentes Adicionais: Com Pés De Borracha, Aplicação: Experimentos Didáticos Em Física, Caracteristicas Adicionais: Possibilidade De Associação De Sensores E Acessóri | 5 | 237.4 | 1187 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
19 | Unidade disco Unidade Disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 500GB, Tamanho: 22 X 80MM, Aplicação: Microcomputador, Características Adicionais: Formato: M.2 2280, Interface: Nvme Pcie 4.0 X 4 | 60 | 229.4 | 13764 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
21 | Soprador Soprador Tipo: Costal, Acionamento: Gasolina, Potência: 2600W, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Características Adicionais: Com Cintos De Fixação E Tubo De Sopro., Cilindrada Motor: 56,5 | 3 | 2467.33 | 7401.99 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
22 | Bateria acumulador Bateria Acumulador Voltagem: 12V, Amperagem: 63 Ma, Características Adicionais: Para Central Luz De Emergência | 2 | 2219.97 | 4439.94 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
23 | Câmera vídeo Câmera Vídeo Tipo: Compacta, Resolução: 4k, Zoom Óptico: 8X, Capacidade Memória: 256GB, Dimensões Aproximadas: 124,7 X 38,1 X 30MM, Tensão Nominal: 7,7V | 2 | 3658.24 | 7316.48 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
24 | Instrumento Musical - Corda Instrumento Musical - Corda Componentes: Com 4 Cordas E Capa, Tipo: Contrabaixo Elétrico | 1 | 1645.83 | 1645.83 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
25 | Mesa Áudio / Vídeo Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo Quantidade Canais: 16UN, Tipo Entrada: 8 Microfones, Tipo Saída: 2 Estéreo, 1 Monitor, 1 Fone, 4 Aux E 4 Grupo Equa, Equalização: 3 Bandas De Equalização, Controle Ganho: -15 A 15 DbDB, Tensão Alimentação: 100/240V, Características Adicionais: Pré-Amplificador D-Pre, Phantom Power, Acessórios: Suporte P/ Montagem Em Rack, Frequência: 20 Hz A 4, Frequência: 20 Hz A 48 KhzKHZ | 1 | 2039 | 2039 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
26 | Telescópio Telescópio Tipo: Refletor, Distância Focal: 1.200MM, Faixa Ampliação: Máxima Teórica: 900x Máxima Recomendada: 400x, Aplicação: Visualização Da Lua, Planetas, Nebulosas, Características Adicionais: Acompanha Lentes Oculares De 10mm E 25mm, Referência: Sky-Watcher Dobsoniano 254mm (10 Polegadas) | 1 | 42458 | 42458 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
27 | Aspirador de pó e água Aspirador De Pó E Água Aplicação: Limpeza Pó, Capacidade: 2L, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: 3 Níveis De Filtragem | 2 | 653.74 | 1307.48 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
28 | Brinquedo De Armar Brinquedo De Armar Material: Espuma C/ Capa Impermeável, Cor Peças: Colorido, Características Adicionais: Circuito 4 Peças, Cubo, Rampa, Escadada E Colchão, Dimensões: Até 50KG | 1 | 6911 | 6911 | Caixa | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
29 | Vestuário para uso não convencional Vestuário Para Uso Não Convencional Tipo: Fantasia, Material: Tecido, Aplicação: Infantil, Modelo: Personagem Herói/Heroína | 1 | 1014.4 | 1014.4 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
30 | Cabideiro Cabideiro Material: Madeira Maciça, Características Adicionais: Base Fixa, Altura: 180CM, Largura: 60CM | 1 | 321.6 | 321.6 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
31 | Jogo / brinquedo pedagógico Jogo / Brinquedo Pedagógico Tipo: Cubo, Material: Espuma De Poliuretano Expandida, Quantidade: 6 Peças, Tamanho: 16 X 16 X 16CM, Cor: Diversas | 1 | 189.43 | 189.43 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
32 | Brinquedo Em Geral Brinquedo Em Geral Material: Madeira, Tipo: Jogo De Sequência Cores E Frutas, Cor: Amarela, Vermelha, Azul E Verde, Dimensões: 22,5 X 18CM, Aplicação: Coordenação Motora, Raciocínio Lógico, Características Adicionais: Peças Coloridas De Um Lado Contendo Sequência De F | 1 | 178.32 | 178.32 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
33 | Brinquedo em geral Brinquedo Em Geral Material: Plástico, Tipo: Fogão Infantil, Cor: Diversas, Dimensões: 35 X 23 X 9CM, Componentes: Grelhas, Panela, Frigideira, Características Adicionais: Atóxico | 1 | 267.89 | 267.89 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
34 | Brinquedo Em Geral Brinquedo Em Geral Material: Plástico, Tipo 1: Jogo De Cozinha, Cor: Diversas, Componentes 01: Panelas, Pratos, Garfos, Facas, Frigideira E Alime, Aplicação: Pedagógica, Características Adicionais: Atóxico, Uso: Criancas Em Idade Pre-Escolar | 1 | 222.48 | 222.48 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
35 | Brinquedo em geral Brinquedo Em Geral Material: Plástico, Tipo: Carrinho De Supermercado, Cor: Multicolor, Componentes: 18 Peças, Frutas E Legumes | 1 | 325.69 | 325.69 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
36 | Brinquedo em geral Brinquedo Em Geral Material: Plástico, Tipo 1: Jogo De Cozinha, Dimensões: 68 X 35 X 94CM, Componentes: Pia Fogao Forno E Coifa | 1 | 1590.26 | 1590.26 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
37 | Brinquedo em geral Brinquedo Em Geral Material: Plástico, Tipo 2: Kit Feirinha, Componentes: Balança, 3 Cestas, Produtos De Supermecado E Feira, Características Adicionais 1: Faixa Etária A Partir De 3 Anos | 1 | 1022.39 | 1022.39 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
38 | Brinquedo em geral Brinquedo Em Geral Material: Polietileno, Tipo: Casa De Boneca, Cor: Multicolor, Dimensões: 1,85 X 1,70 X 1,70M, Componentes: Balcão Interno, Tábua De Passar Roupa, Relógio De | 1 | 2022.53 | 2022.53 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
39 | Brinquedo em geral Brinquedo Em Geral Material: Plástico, Tipo 2: Mesa De Atividades, Cor: Colorida, Dimensão 1: 42 X 50 X 31CM, Características Adicionais 1: Com Peças Giratórias, Engrenagens, Bichos Emite S | 1 | 424.83 | 424.83 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
40 | Brinquedo em geral Brinquedo Em Geral Material: Plástico Rígido, Tipo: Kit Ferramentas, Cor: Multicolor, Componentes: Bancada C/Gavetas, Furadeira, Morsa, Alicate, Chav, Características Adicionais: Certificação Inmetro | 1 | 1158.28 | 1158.28 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
41 | Jogo / Brinquedo Pedagógico Jogo / Brinquedo Pedagógico Tipo: Kit Painel Psicomotor, Material: Madeira, Quantidade: 4 Peças, Tamanho: 30 X 30 X 2CM, Uso: Coordenação Motora, O Desenvolvimento Psicomotor,, Aplicação: Práticas Esportivas Pedagógicas E Recreativas | 1 | 2107.38 | 2107.38 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
42 | Brinquedo em geral Brinquedo Em Geral Material: Aço Carbono, Tipo: Gangorra, Cor: Colorida, Dimensões: (Axlxp), 500 X 650 X 2.200MM, Componentes 01: Bancos Ergométricos, Batentes De Borracha, Aplicação: Escolar Recreativo E Educacional, Características Adicionais 1: Conforme Modelo, Uso: Escolar | 1 | 532.34 | 532.34 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
43 | Brinquedo Em Geral Brinquedo Em Geral Material: Eucalipto Tratado E Autoclavado, Tipo 2: Ponte Pensil, Dimensão 1: 3,00 X 2,00 X 0,80, (C X L X A)M, Componentes 01: Rampa, Ponte E Escorregador, Aplicação: Playground, Características Adicionais 1: Fixada Atraves De Pilares De Madeira, Uso: Infantil | 1 | 2040.1 | 2040.1 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
44 | Brinquedo em geral Brinquedo Em Geral Material: Madeira E Arame, Tipo: Kit Coordenação Motora, Cor: Multicolor | 1 | 413.06 | 413.06 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
45 | Brinquedo em geral Brinquedo Em Geral Material: Madeira, Tipo: Triângulo Pikler Articulado, Dimensões: Cerca De 2 M X 60CM | 1 |  |  | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
46 | Brinquedo em geral Brinquedo Em Geral Material: Polietileno, Tipo: Túnel Lúdico, Dimensões: 2,23 X 1,00 X 0,88M, Características Adicionais: Com Suportes De Apoio | 1 | 2218.7 | 2218.7 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
47 | Brinquedo em geral Brinquedo Em Geral Material: Mdf, Tipo: Blocos Lógicos Coloridos, Cor: Multicolor, Dimensões: 7,0 X 7,0 X 0,9CM, Componentes: Triângulo, Quadrado, Círculo E Retângulo, Características Adicionais: Estojo Em Madeira, 48 Peças | 1 | 383.3 | 383.3 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
48 | Brinquedo em geral Brinquedo Em Geral Material: Madeira/Mdf, Tipo: Caixa De Madeira, Dimensões: 860,00 X 620,00 X 50,00MM, Aplicação: Suporte E Cortinas, Uso: Apresentacao De Fantoches | 1 | 966.58 | 966.58 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
49 | Brinquedo em geral Brinquedo Em Geral Material: Madeira, Tipo: Triângulo Pikler Articulado, Dimensões: Cerca De 2 M X 60CM | 1 | 2176.65 | 2176.65 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
50 | Jogo / brinquedo pedagógico Jogo / Brinquedo Pedagógico Tipo: Linha De Atividade Corporal 1, Material: Madeira E Plástico, Quantidade: 68 Pecas, Cor: Multicolorido, Uso: Coordenação Motora, O Desenvolvimento Psicomotor,, Aplicação: Práticas Esportivas Pedagógicas E Recreativas, Componentes: Bastoes, Arcos, Semiarcos, Pranchas De Equilibrio,, Outros Componentes: Bases Para: Arco, Bastões, Semiarcos, Pranchas, Ar | 1 | 517.3 | 517.3 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
51 | Brinquedo em geral Brinquedo Em Geral Material: Silicone, Tipo 2: Bola, Componentes: 6 Bolas De Diferentes Tamanhos, Formas E Textura, Características Adicionais 1: Indicado Para Crianças A Partir De 6 Meses | 1 | 132.5 | 132.5 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
52 | Brinquedo em geral Brinquedo Em Geral Material: Vinil, Tipo: Boneca, Características Adicionais 1: Cabelos Ruivos, Rosto Com Sardas, Olhos Azuis, Tamanho: 30 Cm | 1 | 237.89 | 237.89 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
53 | Brinquedo em geral Brinquedo Em Geral Material: Madeira E Arame, Tipo: Kit Coordenação Motora, Cor: Multicolor | 1 | 174.48 | 174.48 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
54 | Brinquedo em geral Brinquedo Em Geral Material: Madeira, Tipo: Blocos De Encaixe, Cor: Diversas, Componentes: 25 Peças, Base E Palitos | 1 | 105.96 | 105.96 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
55 | Brinquedo em geral Brinquedo Em Geral Material: Madeira E Arame, Tipo: Kit Coordenação Motora, Cor: Multicolor | 1 | 307.84 | 307.84 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
56 | Brinquedo em geral Brinquedo Em Geral Material: Madeira E Arame, Tipo: Kit Coordenação Motora, Cor: Multicolor | 1 | 300.6 | 300.6 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
57 | Brinquedo em geral Brinquedo Em Geral Material: Madeira E Arame, Tipo: Kit Coordenação Motora, Cor: Multicolor | 1 | 244.05 | 244.05 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
58 | Brinquedo em geral Brinquedo Em Geral Material: Madeira, Tipo: Torre Inteligente, Cor: Diversas, Componentes: Placas E Pinos, Características Adicionais: Estojo Em Madeira | 1 | 195.74 | 195.74 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
59 | Cadeira Fixa Cadeira Fixa Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Courino, Tipo Base: Fixo, Tipo Encosto: Fixo, Cor: Preta, Tipo Pé: 4 Pés, Normas Técnicas: Nbr Vigentes/Nr-17 | 200 | 252.94 | 50588 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
60 | Roleta Borboleta Roleta Borboleta Material: Aço Carbono, Tipo Catraca: Rotativa, Quantidade Braços: 3UN, Quantidade Eixo: 1UN, Características Adicionais: Módulo De Reconhecimento Facial, Compatibilidade: Sistema Sualtech, Alimentação: 110 / 220VCA, Frequência: 60HZ, Largura: 710MM | 1 | 8879.28 | 8879.28 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
61 | Roleta Borboleta Roleta Borboleta Material: Aço Carbono, Tipo Catraca: Rotativa, Quantidade Braços: 3UN, Quantidade Eixo: 1UN, Características Adicionais: Módulo De Reconhecimento Facial, Compatibilidade: Sistema Sualtech, Alimentação: 110 / 220VCA, Frequência: 60HZ, Largura: 710MM | 1 | 6266.33 | 6266.33 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
62 | Aquecedor Aquecedor Tipo: A Óleo, Potência: 1.500W, Características Adicionais: 3 Níveis De Aquecimento | 6 | 482.97 | 2897.82 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
63 | Refrigerador duplex Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 400L, Tipo Portas: Reversíveis, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 127/220V, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis, Gavetas, Etiqueta A | 11 | 3186.58 | 35052.38 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
64 | Máquina secar roupa Máquina Secar Roupa Tipo: Aquecimento Elétrico, Modelo: Profissional, Capacidade: 30KG, Material Cesto: Aço Galvanizado, Voltagem Motor: Trifásico, 220V | 2 | 9499.05 | 18998.1 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
65 | Mesa Plástica Mesa Plástica Material: Plástico Resistente, Formato: Retangular, Cor: Diversas, Comprimento: 135CM, Largura: 70CM, Aplicação: Atividades Infantil, Altura: 30CM, Características Adicionais: Conforme Termo De Referência | 30 | 81 | 2430 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
66 | Motoserra Industrial Motoserra Industrial Potência: 3,4KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,68L, Cilindrada Motor: 59CM3, Características Adicionais: Sabre De 50cm | 2 | 3590.99 | 7181.98 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
67 | Trator Jardim Trator Jardim Potência: 24HP, Tipo Combustível: Gasolina, Tipo Lubrificação: Pressurizada Com Filtro, Tipo Transmissão Motor: Hidrostática, Capacidade Tanque Combustível: Mínima 10L, Aplicação: Cortar Grama, Características Adicionais: Assento Com Sensor De Presença, Mínimo De 10 Estág | 1 | 33125.33 | 33125.33 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
68 | Máquina lavar roupa Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática, Capacidade: 17 A 18KG, Aplicação: Doméstica, Voltagem: 127/220V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável | 2 | 2327.03 | 4654.06 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
69 | Colorímetro Colorímetro Tipo: Portátil, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Tela Sensível Toque, Programável, Método: Geometria 45/0, Adicional: Faixa Espectral De 400 A 700 Nm, Características Adicionais 1: Área De Leitura Até 20 Mm, Componentes: C/ Adaptadores, Calibrador, Bateria, Componentes Adicionais: Memória Interna | 1 | 3012.9 | 3012.9 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
70 | Peagâmetro Peagâmetro Quantidade Pontas Calibragem: 2UN, Tipo Alimentação: Bateria, Acidez: 0,1PH, Carga Elétrica Máxima: 90 A 240V, Faixa Medição: -2 A 20PH, Compensação Temperatura: Automática, Acessórios: Cabo E Conector, Aplicação: Medição Ph, Características Adicionais: Corpo Em Vidro | 1 | 2380 | 2380 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
71 | Cadeira escritório Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Polipropileno, Material Encosto: Polipropileno Telado, Material Assento: Polipropileno / Espuma Poliuretano Injetada, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo Base: Giratória, Características Adicionais: Encosto Em Tela, Cor Estrutura: Preta, Quantidade Pés: 4UN, Dimensões Assento: 480 X 490MM, Dimensões Encosto: 380 X 450MM | 15 | 1017 | 15255 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
72 | Rádio Transceptor Rádio Transceptor Tipo: Portátil, Frequência Operação: 462 A 476GHZ, Operação: 26 Canais, 121 Códigos, Acessórios: Bateria Nimh Recarregável, Cabo E Carregador Usb, Características Adicionais: Alerta Vibratório E Viva Voz, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável | 2 | 761.56 | 1523.12 | Conjunto | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
73 | Roçadeira Manual Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 1,9HP, Peso Aproximado: 8KG, Características Adicionais: Com Haste Telescópica E Apoio Dorsal, Tipo: Motopoda | 6 | 3733.29 | 22399.74 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
74 | Lavadora alta pressão Lavadora Alta Pressão Tipo: Lava-Jato, Modelo: Monofásico, Tensão: 110/220V, Vazão: 300L/H, Pressão: 1800PSI, Características Adicionais: Rodas, Gatilho Auto-Desligável, Misturador, Pisto- | 3 | 2987.99 | 8963.97 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
75 | Tesoura Poda Tesoura Poda Material Lâmina: Aço Carbono, Material Cabo: Alumínio Telescópico, Características Adicionais: Com Regulagem De Mínimo De 2,50 A 7,00 Metros, Co | 3 | 1263.2 | 3789.6 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
76 | Pulverizador costal motorizado Pulverizador Costal Motorizado Material: Polietileno, Peso: 10KG, Comprimento: 340MM, Largura: 400MM, Altura: 600MM, Capacidade Tanque Defensivo: 25L, Capacidade Tanque Combustível: 1L, Tipo Combustível: Gasolina Óleo 2 Tempos, Consumo Combustível: 8L/MIN, Rotação Motor: 6.500RPM, Tipo Ignição Motor: Eletrônica | 4 | 900.46 | 3601.84 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m
77 | Cortador grama Cortador Grama Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 6HP, Material Lâmina: Aço Sae 6153, Características Adicionais: Motor De 4t/Sem Recolhedor/Faixa De Corte De 50 Cm | 5 | 2220.26 | 11101.3 | Unidade | Rio do Sul/SC | U_158125_E_905582025_02-10-2025_09h00m