## Sheet1
Nº | DESCRICAO | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | UNID_FORN | LOCAL_ENTREGA | ARQUIVO
1 | Andador Ortopédico Andador Ortopédico Material: Alumínio Anodizado, Tipo Construtivo: Dupla Barra Sustentação, Tipo Pés: Pés Com Ponteiras Poliuretano, Altura: Altura Regulável, Aplicação: Adulto | 3 | 230.51 | 691.53 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
2 | Aquecedor Aquecedor Tipo: Campânula, Potência: 5KW, Aplicação: Aviário, Características Adicionais: Sensor Integrado | 25 | 206.63 | 5165.75 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
3 | Aspirador Cirúrgico Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Portátil, Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg, Fluxo De Aspiração: De 15 A 30 Lpm, Tipo Frasco: 1 Frasco Em Plástico, Volume: Cerca De 1,5 L, Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico | 2 |  | 7370.62 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
4 | Autoclave Para Esterilização Autoclave Para Esterilização Tipo: Horizontal De Bancada, Funcionamento: Gravitacional, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: De 26 A 45L, Abastecimento De Água: Manual, Ciclos Mínimos: Teste E Básicos, Painel Controle: C/ Visor E Ajuste Digital, Número De Portas: 1 Porta, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: C/ Memória De Dados | 2 |  | 14316.88 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
5 | Aparelho Raio Infravermelho Aparelho Raio Infravermelho Material: Estrutura Aço Carbono E Pintura Eletrostática, Altura: C/ Regulagem Altura, Máxima Cerca De 1,40M, Peso: Cerca De 3KG, Características Adicionais: Pedestal C/ Rodízios, Componentes: C/ Dimmer, S/ Lâmpada, Acessórios: Refletor Articulado Em Alumínio | 1 | 537.5 | 537.5 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
6 | Caixa Som Caixa Som Potência: 150W, Voltagem: BivoltV, Aplicação: Sala De Aula, Características Adicionais: Led Indicador De Carga Da Bateria., Componentes Adicionais: Microfone Sem Fio Bateria Interna Equalizador,Cont | 2 |  | 562 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
7 | Armário Vitrine Armário Vitrine Material: Fundo/Teto Chapa Aço, Pintura Eletrostática Epóxi, Material Prateleiras: 4 Prateleiras Vidro C/ 4mm Espessura, Quantidade Portas: 2 PortasUN, Tipo Fechadura: Fechadura Tipo Yale, Altura: 1,65M, Largura: 0,70M, Profundidade: 0,35M, Características Adicionais: Pés C/ Ponteira De Plástico | 10 |  | 14501.3 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
8 | Balança Mecânica Balança Mecânica Material: Aço Carbono, Capacidade: 300KG, Tipo: Plataforma, Divisão: 100G, Uso: Anatomia Patológica, Características Adicionais: Régua Antropométrica Com Escala De 2 Metros Em Alu | 1 | 1766.66 | 1766.66 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
9 | Material Fisioterapia Material Fisioterapia Tipo: Balancim, Material: Ferro Pintura Epóxi, Apoio Pés Alumínio | 1 | 385.31 | 385.31 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
10 | Lixeira Lixeira Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 20L, Tipo: Com Tampa, Características Adicionais: Diâmetro: 34 Cm, Altura: 50 Cm Dobradiça,Pedal Par | 15 | 118.17 | 1772.55 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
11 | Cesto Lixo Cesto Lixo Material: Polipropileno, Capacidade: 50L, Características Adicionais: Suporte Interno E Tampa Vazada. Na Cor Preta, Formato: Cilíndrico | 40 |  | 4360 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
12 | Banqueta Banqueta Material Estrutura: Ferro, Tipo Assento: Fixo, Material Base Assento: Aglomerado, Acabamento Estrutura: Pintado, Característica Assento: Circular Acolchoado, Revestimento Assento: Acolchoado, Cor Assento: Preta, Cor Estrutura: Preta, Altura: 55CM, Diâmetro Assento: 30CM | 10 |  | 1003.3 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
13 | Cadeira Escritório Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico, Material Revestimento Assento E Encosto: Courino, Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada, Material Assento: Madeira E Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Alto, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Azul, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Tipo Secretaria, Cor Estrutura: Azul | 13 | 363.62 | 4727.06 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
14 | Cadeira De Rodas Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável Em Duplo X, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Reclinável, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Inflável, Apoio Pés: Apoio Pés Removível | 1 | 1068.79 | 1068.79 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
15 | Cadeira De Rodas Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Removível, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24, Tipo Freio: Freio Bilateral, Apoio Pés: Apoio Pés Regulável, Capacidade Máxima: Até 160KG | 2 |  | 4718 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
16 | Caixa Som Caixa Som Potência: 500W, Cor: Preta, Voltagem: 110/220V, Aplicação: Microfone, Características Adicionais: Com 11 Entradas Dvd Mix, Som Estéreo Com Controle | 15 | 509.81 | 7647.15 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
17 | Câmara Escura Revelação Raio X Câmara Escura Revelação Raio X Material: Plástico, Uso: Portátil, Componente: Abertura C/ Angulagem, Componente 1: Base Removível, Acessórios: C/ Luvas Removíveis E Visor Fotoprotetor, Acessórios 1: Até 5 Recipientes, Adicional: C/ Luz Led | 2 |  | 564.92 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
18 | Cama Elástica Cama Elástica Material Armação: Aço, Material Cobertura: Tela Sanet, Formato: Redondo, Diâmetro: 0,95M, Altura: 20CM, Resistência: 150KG, Características Adicionais: Pés Removíveis | 2 |  | 658.88 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
19 | Caixa Térmica Caixa Térmica Material: Poliuretano Expandido, Densidade: 35KG/M3, Capacidade: 30L, Características Adicionais: Tampa Articulada/Trinco Embutido/Alça Dupla/Dren0 | 13 | 335.91 | 4366.83 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
20 | Cilindro Gás Cilindro Gás Material: Alumínio, Capacidade Armazenagem: 2KG, Tipo Gás: Dióxido De Carbono, Volume: 2,68L, Características Adicionais: Modelo Md/1503 | 5 | 2060.79 | 10303.95 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
21 | Concentrador De Oxigênio Concentrador De Oxigênio Tipo: Elétrico, Tipo Gabinete: Compacto E Portátil, Concentração: Concentração 90 A 93, Componentes: Alarme De Busca, Luzes Funcionamento, Acessórios: Capa Protetora Passagem P/ Cateter, Umidificador, Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Bateria Recarregável, Bolsa, Cabos Conexão, Capacidade: 1 A 5L/MIN | 1 | 5047.61 | 5047.61 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
22 | Consultório Odontológico Consultório Odontológico Material Estrutura: Aço, Pintura Eletrostática, Tipo Revestimento: Pvc S/ Costuras, Tipo Controle: Cadeira Elétrica, 2 Pedais, Equipo: Equipo Acoplado, Bandeja, 2 Terminais Borden, Tipo Refletor: Halógeno, Tipo Unidade Auxiliar: Cuba, 1 Sugador, Componente Adicional: Compressor De Ar, Mocho, Caixa Transporte, Característica Adicional: Portátil | 1 | 20454.64 | 20454.64 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
23 | Notebook Notebook Tela: Superior A 14POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: 4 A 8GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: Superior A 500, Bateria: Até 4 Células, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12MESES | 1 | 3313.13 | 3313.13 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
24 | Cronômetro Cronômetro Material Carcaça: Plástico Abs, Tipo: Analógico, Funcionamento: Pilha Alcalina Aaa, Características Adicionais: Ajuste Frontal, Alarme Sonoro | 15 | 60.48 | 907.2 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
25 | Destilador Água Destilador Água Capacidade: 3L/H, Voltagem: 110V, Características Adicionais: Com Dispositivo Eletromecânico Para Desligamento, Aplicação: Uso Odontológico | 5 | 1948.48 | 9742.4 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
26 | Escada Escada Material: Aço, Quantidade Degraus: 2UN | 10 |  | 3213.4 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
27 | Esfigmomanômetro Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto Obeso | 2 |  | 349 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
28 | Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo: Tipo Régua, Material: Alumínio Anodizado, Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm, Faixa Medição: Cerca De 2,0M, Componente Ii: C/ Cursor Deslizante, Componente Iii: Bilateral, Dobrável, Adicional: C/ Base Metálica E Tapete De Borracha, Portátil | 1 | 419.78 | 419.78 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
29 | Estetoscópio Estetoscópio Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo Y Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Adulto | 13 | 109.55 | 1424.15 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
30 | Laringoscópio Laringoscópio Tipo Lâmpada: De Led, Componentes: C/ 5 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Adulto, Embalagem: C/ Estojo | 1 | 1508.56 | 1508.56 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
31 | Laringoscópio Laringoscópio Tipo Lâmpada: De Led, Componentes: C/ 5 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Infantil, Embalagem: C/ Estojo | 1 | 1474.02 | 1474.02 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
32 | Lavadora Ultrassônica Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Aço Inoxidável, Ajuste: Painel Digital, Capacidade: Cerca De 20L, Temperatura: Temperatura Até 60C, Adicional 1: Cesto C/ Saídas P/ Cerca De 12 Canulados, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual | 2 |  | 10044.5 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
33 | Conjunto Cadeiras Espera Conjunto Cadeiras Espera Material Assento E Encosto: Aço, Material Estrutura: Aço Cromado, Quantidade Assentos: 3UN, Cor: Cinza, Apoio Braço: Com Braços, Material Revestimento Assento E Encosto: Tinta Epóxi-Pó, Características Adicionais: Encosto E Assento Com Estrutura Em Aço Perfurado, Acabamento Superficial Longarina: Cromado | 16 |  | 12786.72 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
34 | Lousa Interativa Lousa Interativa Tamanho Tela: 77POL, Tipo Alimentação: Usb, Características Adicionais: Tela Baixa Reflexão, Tipo Tela: Touch Screen, Software: Windows Xp E Windows 7 | 1 | 4085 | 4085 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
35 | Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo: Tipo Balança C/ Régua, Modelo: Elétrica, Material: Aço C/ Pintura Eletrostática, Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm, Faixa Medição: Cerca De 2,0M, Componente I: C/ Visor Digital, Componente Ii: Tapete De Borracha, Componente Iii: Pés Reguláveis, Capacidade Máxima Carga: Até 200KG | 2 |  | 1273.16 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
36 | Projetor Multimídia Projetor Multimídia Distância Mínima Tela: 1,20M, Distância Máxima Tela: 12M, Tipo Lâmpada: Uhp, Potência Lâmpada: 200W, Voltagem: 100/240V, Freqüência: 50 A 60HZ, Quantidade Entrada Rgb: 2UN, Quantidade Entradas Vídeo: 3UN, Tamanho Mínimo Imagem: 27,49POL, Tipo Zoom: Digital, Tipo: Portátil Com Maleta P/Transporte, Luminosidade Mínima: 2.600LM, Tipo Projeção: Frontal/Traseiro/Teto/Mesa, Resolução: 800 X 600 (Svga) | 1 | 4122.67 | 4122.67 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
37 | Reanimador Manual Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 1,5L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o, Peep, Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc, Tamanhos: Adulto | 4 |  | 1353.36 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
38 | Reanimador Manual Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 500ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Tamanhos: Infantil | 4 |  | 1255.36 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
39 | Relógio Relógio Material: Plástico, Tipo: Parede, Mostrador: Analógico, Funcionamento: Pilha, Características Adicionais: Fundo Branco E Algarismos Arábicos Pretos | 20 |  | 2480.6 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
40 | Seladora Embalagem Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável, Voltagem: 220V, Funcionamento: Automático, Aplicação: Esterilização Em Autoclaves, Velocidade: 10M/MIN, Potência: 220W, Características Adicionais: Controle Eletrônico Temperatura, Largura Selagem | 2 |  | 2538.32 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
41 | Termômetro Clínico Termômetro Clínico Ajuste: Digital, Escala: Até 45C, Tipo: Uso Axilar E Oral, Componentes: C/ Alarmes, Memória: Memória Última Medição, Embalagem: Embalagem Individual | 10 |  | 255.1 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025
42 | Válvula Reguladora Cilindro Gás Válvula Reguladora Cilindro Gás Tipo Fechamento: Manual, Componentes: 2 Manômetros, Características Adicionais: Sem Filtro, Material: Ferro, Tratamento Superficial: Cromado, Tipo Rosca: Para Ar Comprimido | 4 |  | 1186.44 | Unidade | Fazenda Rio Grande/PR | U_989983_E_900572025