## Sheet1
Nº | DESCRICAO | REFERENCIA | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | UNID_FORN | LOCAL_ENTREGA | ARQUIVO
1 | Fonte alimentação ininterrupta Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break, Tensão Entrada: Bivolt AutomáticoV, Tensão Saída: Bivolt 110/220V, Tipo Alarme: Audiovisual, Características Adicionais: Garantia Mínima De 12 Meses, Tipo Onda: Senoidal Pura, Software: Com Software De Gerenciamento Em Português, Autonomia Bateria: 15 Min Em Plena Carga, Capacidade Nominal: 3,2, Características Adicionais 1: 6 Tomadas Padrão Abnt | IA NÃO RESPONDEU | 15 | 1503.97 | 22559.55 | Unidade | Curitiba/PR | U_986475_E_900542025_29-09-2025_09h30m